## Annex B
| EXPEDIENT | SCS-2026-246 | Subministrament d'equipament complementari de laboratori per a les consultes externes del Servei de Fecundació in Vitro i Oftalmologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
|  |  |  | NIF | NIF a emplenar per l'empresa
|  |  |  | Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nº de lot | Nom del lot | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/model
Lot 1 | Petit material de laboratori CCEE FIV VH | 2161210200 | Bloc fred per tubs PCR | 2 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
|  | 2160200300 | Dispositiu de pipetejar automàtic | 8 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
|  | 2160220200 | Joc de micropipetes (3u) | 7 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Lot 2 | Suport tèrmic escalfador de tubs CCEE FIV VH | 2161210300 | Suport tèrmic escalfador de tubs | 4 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 2161210200
2161210200 | Bloc fred per tubs PCR
SCS-2026-246 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Bloc pel refredament de mostres durant la preparació de PCR per laboratori de Reproducció Assistida
Cal adjuntar Product Data
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 2
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Bloc pel refredament de mostres durant la preparació de PCR
2 | Indicar dimensions i pes
3 | Compatible amb tubs individuals (de 0,2 mL i 0,5 mL), tires (de 0,2 mL) i plaques PCR de 96 pous
4 | El color del bloc canvia de color quan es superen els 7ºC
Característiques a valorar
5 | Major compacitat i lleugeresa del bloc | FTA | 2
| 1.2. Valoració de la mostra |  | 0.5
Característiques a valorar
6 | Ergonomia, robustesa, seguretat, disseny i adequació a l'entorn | E, SP | 0.25
7 | Maneig i usabilitat | FTA, ANA | 0.25
ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha de mencionar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C
Anar al full Annex B

## 2160200300
2160200300 | Dispositiu de pipetejar automàtic
SCS-2026-246 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Dispositiu electrònic per pipetejar apte per pipetes serològiques de vidre o plàstic, per laboratori de Reproducció Assistida
Cal adjuntar Product Data
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 20
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Dispositiu electrònic amb bateria per pipetejar líquids de forma precisa amb pipetes serològiques
2 | Pes màxim de 160g (bateria inclosa) aproximadament
3 | Disseny ergonòmic per facilitar la seva subjecció i evitar la contaminació de la pipeta serològica quan es deixa el dispositiu en una superfície
4 | Incorpora adaptador per pipetes serològiques de plàstic i vidre de 0,5-100ml. L'adaptador ha de ser autoclavable.
5 | Disposa de botons per activar i regular la velocitat d'aspiració i dispensació. La pressió a la que es premen els botons determina la velocitat: major pressió, major velocitat
6 | Bateria integrada. Ha de garantir com a mínim 2000 cicles de pipeteig. Indicar tipus de bateria, autonomia i temps de càrrega completa des de 0% a 100% de bateria
7 | El dispositiu incorpora indicador de l'estat de la bateria
8 | El dispositiu s'ha de poder utilitzar mentre està en càrrega
9 | El dispositiu funciona amb filtre rebutjable per evitar la contaminació de l'equip per part dels vapors que es desprenen dels reactius a manipular
Característiques a valorar
10 | Bateria de polímer de liti | FTA | 5
11 | Major autonomia de la bateria | FTA | 5
12 | Menor temps de càrrega | FTA | 5
13 | Lleugeresa de l'equip per millorar ergonomia | FTA | 5
| 1.2. Valoració de la mostra |  | 6
Característiques a valorar
14 | Ergonomia, robustesa, seguretat, neteja, disseny i adequació a l'entorn | E, SP | 3
15 | Usabilitat i maneig | FTA, ANA | 3
ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha de mencionar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C
Anar al full Annex B

## 2160220200
2160220200 | Joc de micropipetes (3u)
SCS-2026-246 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Joc de 3 micropipetes (21 en total) de desplaçament d'aire d'accionament manual per aspiració i dispensació de líquids per laboratori de Reproducció Assistida
Cal adjuntar Product Data
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 10
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Micropipeta de desplaçament d'aire d'accionament manual per aspiració i dispensació de líquids
2 | Cada joc conté 3 micropipetes de les capacitats indicades al criteri 10 (21 unitats en total)
3 | Indicar pes
4 | Les micropipetes han de complir amb els criteris de la ISO 8655 o superior
5 | Empunyadura de disseny ergonòmic per còmoda subjecció
6 | Sistema integrat de fixació i ejecció de puntes rebutjables per evitar la contaminació de la micropipeta
7 | Pistó d'accionament per aspiració o dispensació de líquids
8 | Volum d'aspiració i dispensació ajustable dins d'un rang determinat mitjançant rodeta giratòria. S'ha de poder fixar el volum seleccionat per evitar canvis inintencionats durant l'ús de la micropipeta
9 | La micropipeta ha d'incorporar un indicador del volum seleccionat
10 | L'oferta ha d'incloure micropipetes amb volums ajustables dins dels rangs següents:
7 micropipetes amb volum ajustable entre 2 i 20 μL aprox
7 micropipetes amb volum ajustable entre 20 i 200 μL aprox
7 micropipetes amb volum ajustable entre 100 i 1000 μL aprox
11 | Les pipetes han d'anar codificades per color segons el seu volum
12 | El S/N ha d'anar gravat en la pipeta per a fàcil identificació d'aquesta
Característiques a valorar
13 | Major lleugeresa | FTA | 5
14 | Rangs de volum ajustables de les micropipetes ofertes més popers als exactes demanats al criteri 10 d'aquesta fitxa | FTA | 5
| 1.2. Valoració de la mostra |  | 5.5
Característiques a valorar
15 | Ergonomia, robustesa, seguretat, disseny i adequació a l'entorn | E, SP | 2.75
16 | Maneig i usabilitat | FTA, ANA | 2.75
ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha de mencionar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C
Anar al full Annex B

## 2161210300
2161210300 | Suport tèrmic escalfador de tubs
SCS-2026-246 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Suport tèrmic amb bateria per transport de tubs amb líquid fol·licular per laboratori de Reproducció Assistida
Cal adjuntar Product Data
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 10
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Suport tèrmic amb bateria per transportar fins al laboratori d'embriologia tubs amb líquid fol·licular mantenint la temperatura
2 | Les dimensions no poden ser superiors a 10 x 20 x 17 cm (amplada x profunditat x alçada) aproximadament
3 | Pes inferior a 3kg aproximadament
4 | Col·locació dels tubs en el suport tèrmic mitjançant blocs tèrmics d'alumini
5 | Incloure solució de blocs tèrmics d'alumini que ofereixi una capacitat mínima de 12 tubs de Ø17mm. La profunditat dels forats del bloc tèrmic ha de ser de 68 mm aproximadament
6 | Rang de temperatura regulable. La temperatura màxima ha de ser de 40ºC com a mínim
7 | La solució integra bateria amb una autonomia mínima de 2 hores. Indicar temps de càrrega completa des de 0% a 100% de bateria (no pot ser superior a 2 hores)
8 | Indicar temps d'escalfament
9 | Disposa d'un sistema d'alarma per avisar si les condicions de temperatura es desvien del valor predefinit
10 | Disposa de pantalla o display per visualització de la temperatura d'escalfament i estat de la bateria. Indicar resolució (quantitat de xifres decimals) del valor de temperatura visualitzat
11 | Control manual de la temperatura mitjançant botonera física o similar
12 | S'han d'incloure tots els cables i accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip
Característiques a valorar
13 | Major autonomia de la bateria | FTA | 5
14 | Menor temps de càrrega | FTA | 5
| 1.2. Valoració de la mostra |  | 5
Característiques a valorar
15 | Ergonomia, robustesa, seguretat, neteja, disseny i adequació a l'entorn | E, SP | 2.5
16 | Usabilitat i maneig | FTA, ANA | 2.5
ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha de mencionar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C
Anar al full Annex B

## Llegenda grup de criteri
Grups de criteri a valorar
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Ergonomia | E
Seguretat del pacient i/o professional | SP
Qualitat servei postvenda | QSPV
Adequació a les necessitats assistencials | ANA
Anar al full Annex B