## lot únic
EXP.: 2025-192 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàleg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
3
7 | 1. Ha de ser semi-automàtic
11 | 2. Ha de dur a terme l’anàlisi d’endotoxines basant en el mètode cinètic cromogènic atès que és el mètode validat per la Farmacopea per a la detecció d’endotoxines i sense generar interferències en els productes de teràpia cel·lular ni falsos positius.
12 | 3. Ha de proporcionar resultats en 25 minuts per les raons exposades en la clàusula 1 del present plec.
13 | 4. Ha de proporcionar resultats quantitatius atès quela determinació d’endotoxines en productes de teràpia cel·lular requereix valors numèrics exactes, traçables i concordants amb els límits reguladors, permetent així una avaluació objectiva de la seguretat del lot.
14 | 5. Ha de poder operar amb un volum de mostra reduït (200 ul) atès que en les teràpies cel·lulars no es disposa de grans quantitats de mostra.
15 | 6. Que la corba estàndard estigui integrada per tal que els resultats siguin menys variables i donar compliment a la normativa GMP.
16 | 7. Ha de tenir control de temperatura (37ºC +/- 1ºC), segons Farmacopea.
16 | 8. Ha de disposar d’una sensibilitat mínima de 0,005 EU/ml. Una sensibilitat major no detectaria una possible contaminació, que és l’objectiu del control de qualitat de les teràpies cel·lulars.
9. Ha de disposar d’un software que permeti exportar els resultats al sistema d’informació del laboratori i signatura digital per donar compliment a la normativa documental GMP.
10. Ha de complir amb el mètode D del capítol 2.6.14 de la Farmacopea Euopea per les raons exposades en la clàusula 1 del present plec.
11. Ha de complir amb els requisits de 21 CFR Part 11, incloent gestió segura de dades.
17 | 12. IQ/OQ
18 | 13. El Sistema integrat ha de disposar de marcatge CE
19
20