## ANNEX 1 PPT
EXP.: 2025-195 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPTSubministrament i posada en funcionament d’un sistema de seqüenciació d’alt rendiment per anàlisi genòmic de seqüències llargues sota normativa GMP i CFR21 per al Servei d’Immunologia (Secció d’Immunoteràpia) del CDB de l’Hospital Clínic de Barcelona. | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
12 | 1. Equip de seqüenciació d’ ADN i RNA directe amb rang ampli de tamany de fragments, capaç d’analitzar fragments de 50 nucleòtids fins a 1 megabases de lectura única. Essencial per les raons anteriorment exposades, en la clàusula primera.
13 | 2. Equip de reduïdes dimensions 220 mm d'alt , 365 mm d'ample i 370 mm de profunditat (amb un marge de tolerància del 10%) atès l’espai disponible al laboratori.
14 | 3. Equip amb pc integrat
15 | 4. Capacitat de lectura d’ ADN i RNA directe sense necessitat d’utilització de PCR per a una millor detecció de CNV (“copy number variation”) i modificacions tant epigenètiques (en DNA) com epitransripctòmiques (en RNA). Aquest punt és essencial per controlar l’homogeneïtat del producte GMP generat.
16 | 5. Sistema amb múltiples ports de cel·les de flux de seqüenciació que permetin, de manera independent, la seqüenciació d’1 a 3 cel·les de seqüenciació.
7 | 6. Sistema de seqüenciació a temps real que ofereixi a l’usuari la presa de decisions a temps (com la necessitat de càrrega de més llibreria i l’aturada de la seqüenciació si s’arriba a la informació de seqüència requerida).
11 | 7. Ha de ser compatible amb sistemes de producció GMP i complir els requisits de 21 CFR Part 11
12 | 8. Marcatge CE
13 | 9. Realutzació de la IQ/OQ/PQ.
17
18