## AnnexA.I.1
ACTIVITAT / ANÀLISI | UNITATS 3 anys | PREU UNITARI | TOTAL
Fums dièsel (carboni elemental) | 120 |  | 0
Radó | 60 |  | 0
Crom hexavalent | 60 |  | 0
Sílice Cristal·lina | 60 |  | 0
Metalls (compost individual) | 90 |  | 0
Metalls (screening) | 30 |  | 0
Compostos Orgànics Volàtils (compost individual) | 90 |  | 0
Compostos Orgànics Volàtils (screening) | 30 |  | 0
Pols fracció respirable | 60 |  | 0
Pols fracció total | 60 |  | 0
Fibres d’amiant en aire | 90 |  | 0
Fibres d’amiant en aire (urgents <2hores) | 45 |  | 0
Fibres d’amiant en materials | 60 |  | 0
Aerobis mesòfils totals en ambient | 45 |  | 0
Fongs i llevats totals en ambient (recompte i identificació) | 45 |  | 0
Àcars en pols | 15 |  | 0
White Spirit | 60 |  | 0
Isocianats (compost individual) | 60 |  | 0
Isocianats (screening) | 30 |  | 0
Òxids de nitrògen | 60 |  | 0
Suplement per anàlisi de mostres amb caràcter d'urgència ^ | 60 |  | 0
TOTAL 3 anys ANALÍTIQUES |  |  | 0
NOTA 1.1: El preu per unitat inclou el suport/filtre i l’anàlisi, així com el servei d’entrega i recollida de mostres.
NOTA 1.2: les unitats previstes són el total esperat pel període contractual de 3 anys.
NOTA 1.3: En cas d’activar alguna de les pròrrogues, el volum d’activitat estimat seria la part proporcional per un any, és a dir, una tercera part de les accions indicades en aquesta taula A.I.1.
^ NOTA 1.4: Cas de no aplicar un suplement per l'anàlisi URGENT, s'indicarà a l'oferta un preu = 0€

## AnnexA.I.2
ACTIVITAT / ANÀLISI | UNITATS 3 anys | PREU UNITARI | TOTAL
Lloguer Bomba Baix cabal (> 1 l/min) | 45 |  | 0
Lloguer Bomba Alt cabal (1 - 5 l/min) | 45 |  | 0
Lloguer Bomba cabal Elevat (>15 l/min) | 60 |  | 0
Calibrador Bombes | 30 |  | 0
Cicló tipus Casella | 45 |  | 0
Cicló GK 2.69 | 45 |  | 0
Bomba d'aspiració impacte per mostrejos Microbiològic (SAS) | 30 |  | 0
Equip de monitorització de qualitat d'aire en interiors (CO, CO2, temperatura i humitat relativa) | 30 |  | 0
TOTAL 3 anys |  |  | 0
NOTA 2.1: les unitats previstes indiquen els dies estimats de lloguer de cada equip. El preu indicat inclou el servei de lliurament i recollida de l’equip.
NOTA 2.2: les unitats previstes són el total estimat pel període contractual de 3 anys.
NOTA 2.3: En cas d’activar alguna de les pròrrogues, el volum d’activitat estimat seria la part proporcional per un any, és a dir, una tercera part de les accions indicades en aquesta taula A.I.2.