## LOT1
LOT1: OBRA, SANEJAMENTS I MUNTATGES
Actuacions complementaries i necessàries a la renovació del paviment de la cuina del CP de Lledoners.
Edifici: |  | Centre Penitenciari Lledoners
Adreça: |  | C-55, Km. 37, 08250 Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona
Emplaçament: |  | Cuina
AMIDAMENTS
|  |  |  | Import previst: |  | Licitador:
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ | AMID. | Preu unitari | IMPORT | Preu unitari | IMPORT
1 |  | ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
1.1 | ut | Desmuntatge i posterior muntatge de porta de pas a cuina. No s'inclou rectificació de portes en alçada en cas de ser necessari per nou gruix del paviment. No es valora, perquè, en principi, no es preveu necessari. | 25 | 157.08 | 3927 |  | 0
1.2 | ut | Subministrament i muntatge de 6 m2 de panells sandwich per tapar accessos a cambres frigorífiques. Inclou desmuntatge i muntatge per a les diferents fases d'execució i desmuntatge final. | 1 | 1357.195 | 1357.195 |  | 0
1.3 | ut | Desmuntatge i retirada d'aigüeres. | 3 | 157.08 | 471.24 |  | 0
1.4 | pa | Retirada d'antics penjadors sobre enrajolat i reparació d'aquest (zona rentat). | 1 | 611.66 | 611.66 |  | 0
1.5 | m2 | Sanejament d'envans (h=30cm). Inclou preparació del sustrat. Aplicació d'una capa d'imprimació i posteriorment de dos capes de protecció. | 69 | 47.481 | 3276.189 |  | 0
1.6 | m | Subministrament i col·locació de guarda-rails model ROD FLOOR 70, segons especejament i replanteig, subministrament i muntatge. Totalment muntat. | 157 | 110.2773 | 17313.5361 |  | 0
1.7 | m | Sanejament de juntes de panells de falç sostre. Inclou preparació del sustrat. Aplicació de capa d'imprimació. Aplicació de dos capes de protecció. | 50 | 47.481 | 2374.05 |  | 0
1.8 | m2 | Sanejament d'envans de la zona de rentat. Inclou preparació del sustrat. Aplicació de capa d'imprimació. Aplicació de dos capes de protecció. | 35 | 47.481 | 1661.835 |  | 0
1.9 | pa | Subministrament i muntatge de 35 m2 de panell frigorífic de 40 mm per folrar les parets de la Sala Plonge. S'inclou remat prelacat D125 mm amb gruix de 0,6 mm i perfil sanitari. | 1 | 8312.15 | 8312.15 |  | 0
1.10 | pa | Arranjament d'envà lateral de la porta de cambra frigorífica amb panell frigorífic de 40 mm, inclou remat precalat D125 mm | 1 | 1758.225 | 1758.225 |  | 0
1.11 | pa | Modificació instal·lació elèctrica: Anul·lació de les bases d'endolls i instal·lació de noves en zona de cocció de cuina. | 1 | 925.82 | 925.82 |  | 0
|  |  |  | CAPÍTOL 1 | 41988.9001 |  | 0
2 |  | PAVIMENT CAMBRES CIRE
2.1 | m2 | Sanejament d'envans (h=30cm). Inclou preparació del sustrat. Aplicació d'una capa d'imprimació i posteriorment de dos capes de protecció. | 27 | 47.481 | 1281.987 |  | 0
2.2 | m2 | Paviment continu multicapa monocolor a cambres CIRE. Inclou reparació del suport mitjançant decapat mecànic. | 145.14 | 106.6597 | 15480.5889 |  | 0
|  |  |  | CAPÍTOL 2 | 16762.5759 |  | 0
3 |  | PAVIMENT FLECA
3.1 | m2 | Paviment continu multicapa monocolor a Fleca. Inclou reparació del suport mitjançant decapat mecànic. | 190 | 106.6597 | 20265.343 |  | 0
|  |  |  | CAPÍTOL 3 | 20265.343 |  | 0
|  | IMPORT |  |  | 79016.819 |  | 0
|  | IMPORT LIMIT LICITACIÓ |  |  | 79016.82 |  | 79016.82