## LOT 1
EXP.: 2026-6 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | Segelladora asèptica
3 | Ha de ser una solució sòlida, flexible i fàcil d’utilitzar, dissenyada per permetre la desconnexió asèptica en processos tancats en entorns GMP i classificació C.
4 | Ha de ser compatible amb tubs fabricats en elastòmer termoplàstic (TPE) o material equivalent, de grau farmacèutic i apte per a sistemes d’un sol ús.
7 | Ha de tenir un ampli ventall de possibilitats de segellament amb un sol dispositiu.
7 | El dispositiu ha de disposar de paràmetres de segellament estàndard pre-instal·lats per a tubs d’entre un vuitè i una polzada de diàmetre extern.
3 | o Ha de permetre un segellament permanent i ampli, que permeti una desconnexió segura i tancada, per eliminar el risc de contaminació creuada.
4 | Ha de tenir una guia de tall incrustada al segell que assegura un tall correcte i net amb tisores a càrrec de l'operador.
7 | Ha de ser un equip portàtil i fàcil de traslladar el més a prop possible de l’àrea de procés de la desconnexió asèptica.
7 | Es valorarà positivament una interfície d’usuari intuïtiva i pantalla tàctil.
7 | Ha de ser adequat per a diverses aplicacions, incloent preparació de medis, preparació de buffers, purificació de principis actius i formulació de fàrmacs.
3 | Ha de tenir un temps de segellada ràpida
4 | Compliment del GRAU de protecció IP20.
3 | Compatible amb normativa GMP.
4 | Footprint compacte.
7 | Ha d’incloure les fases d’IQ/OQ i la documentació associada.
7
3
7
7