## INVENTARI
CG_1 | Elemento | Num_Serie | Referencia | Modelo | Marca | INS_Instalacion | Gama 2 | Gama 3
PLANTA 0 | ACUMULADOR ACS MIXTE 80 L. |  |  |  | THERMOR | Climatització i ACS | Gestió de instal·lacions | Elements de Camp < 70 KW.
PLANTA 0 | AIXETA ESCUADRA JARDI |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Aixeta de Neteja
PLANTA 0 | BOMBA GRUNDFOS CH2-40 A-A-CVBE |  |  | CH2-40 A-A-CVBE | GRUNDFOS | Fontaneria i Sanejament | Estació de Bombament | Estació de Bombament
PLANTA 0 | BOMBA GRUNDFOS UPS 25-40 180 220V |  |  |  | GRUNDFOS | Climatització i ACS | Bomba AFS i ACS | Bomba a Línia
PLANTA 0 | BOMBA GRUNDFOS UPS 25-50 180 220V |  |  |  | GRUNDFOS | Climatització i ACS | Bomba AFS i ACS | Bomba a Línia
PLANTA 0 | BOMBA GRUNDFOS UPS 50-30/F 400V |  |  |  | GRUNDFOS | Climatització i ACS | Bomba AFS i ACS | Bomba a Línia
PLANTA 0 | CALDERA |  |  | VIESMANN | VIESMANN | Climatització i ACS | Caldera | Caldera 20 Kw. < P < 70 Kw.
PLANTA 0 | CENTRALETA GAS |  |  |  |  | Gas | Caldera | Control
PLANTA 0 | DECTECTOR GAS |  |  |  | Industrie technik | Gas | Caldera | Detecció
PLANTA 0 | CONTACTORS TRIFASICS (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | CONTACTORS TRIFASICS 220V (15 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | CREMADOR |  |  | ELCO KLOCKUER | VECTRON | Climatització i ACS | Caldera | Cremador < 70 Kw.
PLANTA 0 | TURBINA APORTACIÓ |  |  | MB 12/5M4 220V | CASALS | Ventilació | Caldera | Turbina
PLANTA 0 | TURBINA EXTRACCIÓ |  |  | MB 16/6 M4-1/4CV | CASALS | Ventilació | Caldera | Turbina
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 300mA 40 A (SPLITS 1) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 300mA 40 A (SPLITS 2) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (CLIMA 3era PLANTA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (FOTOCOPIADORA. AIRE DEL SERVIDOR) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (LINEA ANTIGA ORDINADORS PLANTA 1) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (LINEA ORDINADORS) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (LLUM 2ona PLANTA DRETA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (LLUM 2ona PLANTA ESQUERRA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (LLUM ESCALA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (NEVERA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A (PORTER) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 40 A (ENLLUMENAT PLANTA 0 ESQUERRA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 40 A(CALEFACCIÓ) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 40 A(MAQUINA 1) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 40A(MAQUINA 2) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (EMERGENCIES) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (ENDOLLS 3era PLANTA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (ENDOLLS PLANTA 0 DRETA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (ENDOLLS PLANTA 0 ESQUERRA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (ENDOLLS PLANTA 1 DRETA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (ENDOLLS PLANTA 1 ESQUERRA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (ENLLUMENAT 3era PLANTA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (ENLLUMENAT PLANTA 0 DRETA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (ENLLUMENAT PLANTA 1 DRETA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (ENLLUMENAT PLANTA 1 ESQUERRA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A (ENLLUMENAT RECEPCIO) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 AMPERS |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIPOSITS ORALITA REDONS DE 200L. (3 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Estació de Bombament | Estació de Bombament
PLANTA 0 | EMERGENCIES (15 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat d’emergència
PLANTA 0 | EXTERIOR MUNDO CLIMA MUP-12HN NS.4232940009040 | 4232940009040 |  | MUP-12HN | MUNDO CLIMA | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | GRUP DE PRESSIO AIGUA |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Estació de Bombament | Estació de Bombament
PLANTA 0 | GUARDA MOTOR 1-3 AMPERS (BOMBA CIRCULADORA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | INTERIOR SPLIT MUNDO CLIMA MUP-12HN NS.4536440008384 | 4536440008384 |  | MUP-12HN | MUNDO CLIMA | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | LEDS RODONS EMPOTRATS (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 10 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 10 A (NEVERA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 10 A (SPLITS 2) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 10 A(SPLITS 1) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 16 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 2 A (RELE PROGRAMABLE) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 20 A (AIRES 3era PLANTA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 20 A (FORA DE SERVEI) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 20 A (FOTOCOPIADORA. AIRE DEL SERVIDOR) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 20 A (LINEA ORDINADORS) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 20 AMPERS (BOMBA ACHIQUE) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 25 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 25 A (LINEA ANTIGA ORDINADORS PLANTA 1) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 A (CENTRAL ALARMES INCENDIS) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 A (PORTER) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 AMPERS (EXTRACTOR) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 AMPERS (MANDO) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 AMPERS (VENTILADOR) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 3 POLOS 15 A (ENLLUMENAT RECEPCIO) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 3 POLOS 20 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 3 POLOS 20 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 3 POLOS 20 A (ENLLUMENAT PLANTA 0 DRETA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 3 POLOS 20 A (ENLLUMENAT PLANTA 0 ESQUERRA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 3 POLOS 20 A (ENLLUMENAT PLANTA 1 DRETA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 3 POLOS 20 A (ENLLUMENAT PLANTA 1 ESQUERRA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 20 A(MAQUINA 1) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 20 A(MAQUINA 2) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 25 A (CALEFACCIÓ) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 32 A (ENDOLLS PLANTA 0 DRETA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 32 A (ENDOLLS PLANTA 0 ESQUERRA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 32 A (ENDOLLS PLANTA 1 DRETA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 32 A (ENDOLLS PLANTA 1 ESQUERRA) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 10 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 20 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 20 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 32 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 32 A (DESCONEGUT) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS DE 2 POLOS 6 A (EMERGENCIES) (4 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MITSUBISHI ELECTRIC EXTERIOR NO ACCESIBLE |  |  | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | PANTALLES LED 60X120 (18 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 0 | PANTALLES LED 60X60 (17 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 0 | PIQUES O RENTAMANS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 0 | PORTA BOMBETES EMPOTRATS E27 (16 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 0 | PORTA DE VIDRE |  |  |  |  | Climatització i ACS | Ventilació | Comporta de Tallafocs
PLANTA 0 | PORTA TALLAFOCS |  |  |  |  | Portes | Porta Tallafoc | Porta Tallafoc
PLANTA 0 | PORTES FUSTA (9 ut) |  |  |  |  | Portes | Porta d’interior de Fusta | Porta d’interior de Fusta
PLANTA 0 | PULSADORS PIQUES (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 0 | PULSADORS URINARI (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 0 | QUADRE CALEFACCIÓ |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | QUADRE ELECTRIC CLIMA |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | QUADRE GENERAL DE BAIX |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | QUADRE GENERAL DE D´ALT |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | QUADRE INTERIOR DE CONTACTORS |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | RADIADORES (14 ut) |  |  |  |  | Climatització i ACS | Calefacció | Radiador d’aigua
PLANTA 0 | RELES (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | RELES 220V (5 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | SPLIT 2.16 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25UBM-E 85A01303 |  | 85A01303 | PKFY-P25UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | SPLIT 2.17 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25UBM-E 85A01311 |  | 85A01311 | PKFY-P25UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | SPLIT 2.18 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P20UBM-E 86A02713 |  | 86A02713 | PKFY-P20UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | SPLIT 2.19 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25UBM-E 87A03308 |  | 87A03308 | PKFY-P25UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | SPLIT 2.20 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P20UBM-E 86A02707 |  | 86A02707 | PKFY-P20UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | SPLIT 2.21 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25UBM-E 87A03273 |  | 87A03273 | PKFY-P25UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | URINARIS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 0 | VAS EXPANSIÓ 50 L. |  |  |  |  | Climatització i ACS | Gestió de instal·lacions | Elements de Camp < 70 KW.
PLANTA 0 | VAS EXPANSIÓ 50 L. IBIONDO 50AMR-S |  |  | 50AMR-S | IBAIONDO | Fontaneria i Sanejament | Estació de Bombament | Estació de Bombament
PLANTA 0 | WC AMB MOTXILLA (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Inodor
PLANTA 0 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 4392216 FAB. 1-15 RET. 2-22 CAD. RET. 2-27 CAD. 1-35 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 0 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 52482 FAB. 5-14 RET. 3-23 CAD. RET. 3-28 CAD. 5-34 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 0 | EXTINTOR 5 kg CO2 nº 6205 FAB. 1-14 RET. 3-23 CAD. RET. 3-28 CAD. 1-34 |  |  |  |  | PCI | Extintors | CO2
PLANTA 0 | CENTRAL D'INCENDIS |  |  | CCD | detnov | PCI | Detecció | Centraleta
PLANTA 0 | SIRENA |  |  |  |  | PCI | Senyal | Acústica
PLANTA 0 | POLSADOR |  |  |  |  | PCI | Detecció | Manual
PLANTA 0 | PUJA-ESCALES |  |  | V64 | VIMEC | Aparells elevadors | Plataforma | Discapacitats
PLANTA 1 | AIXETA ESCUADRA JARDI |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Aixeta de Neteja
PLANTA 1 | EMERGENCIES (15 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat d’emergència
PLANTA 1 | FUJI GENERAL EXTERIOR AOHG 18 LFC E025130 RAC |  | E025130 | AOHG 18 LFC | FUJI | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | FUJI GENERAL SPLIT ASHG 18 LFCA E027903 RAC |  | E027903 | ASHG 18 LFCA | FUJI | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | MITSUBISHI ELECTRIC SPLIT PKA-RP60KAL 72M00266 |  | 72M00266 | PKA-RP60KAL | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SPLIT SRK403CENF-W 390303273RE |  | 390303273RE | SRK403CENF-W | MITSUBISHI HEAVY | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | PANTALLES LED 60X120 (22 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 1 | PANTALLES LED 60X60 (6 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 1 | PIQUES O RENTAMANS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 1 | PORTA BOMBETES EMPOTRATS E27 (10 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 1 | PORTES DE VIDRE (2 ut) |  |  |  |  | Portes | Porta d’interior de Fusta | Porta d’interior de Fusta
PLANTA 1 | PORTES FUSTA (12 ut) |  |  |  |  | Portes | Porta d’interior de Fusta | Porta d’interior de Fusta
PLANTA 1 | PULSADORS PIQUES (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 1 | PULSADORS URINARI (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 1 | RADIADORES (15 ut) |  |  |  |  | Climatització i ACS | Calefacció | Radiador d’aigua
PLANTA 1 | SPLIT 1.09 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P32UGM-E 86A00955 |  | 86A00955 | PKFY-P32UGM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | SPLIT 1.10 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P32UGM-E 86A00948 |  | 86A00948 | PKFY-P32UGM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | SPLIT 1.11 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P32UGM-E 86A00945 |  | 86A00945 | PKFY-P32UGM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | SPLIT 2.12 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25UBM-E 85A01312 |  | 85A01312 | PKFY-P25UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | SPLIT 2.13 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25UBM-E 85A01319 |  | 85A01319 | PKFY-P25UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | SPLIT 2.14 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P20UBM-E 86A02710 |  | 86A02710 | PKFY-P20UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | SPLIT 2.15 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25UBM-E 85A01261 |  | 85A01261 | PKFY-P25UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | URINARIS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 1 | WC AMB MOTXILLA (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Inodor
PLANTA 1 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 4322222 FAB. 1-15 RET. 3-23 CAD. RET. 3-28 CAD. 1-35 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 1 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 52482 FAB. 5-14 RET. 3-23 CAD. RET. 3-28 CAD. 5-34 |  |  |  |  | PCI | Extintors | CO2
PLANTA 1 | SIRENA |  |  |  |  | PCI | Senyal | Acústica
PLANTA 1 | POLSADOR |  |  |  |  | PCI | Detecció | Manual
PLANTA -1 | APLIQUES CON BOMBETA E27 (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA -1 | EMERGENCIES (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat d’emergència
PLANTA -1 | PANTALLA ESTANCA AMB 1 FLUORESCENT 36W |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA -1 | PORTA TALLAFOCS |  |  |  |  | Portes | Porta Tallafoc | Porta Tallafoc
PLANTA -1 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 52177 FAB. 5-14 RET. 2-22 CAD. RET. 2-27 CAD 5-34 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA -1 | POLSADOR |  |  |  |  | PCI | Detecció | Manual
PLANTA 2 | AIXETA ESCUADRA JARDI |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Aixeta de Neteja
PLANTA 2 | EMERGENCIES (14 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat d’emergència
PLANTA 2 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SPLIT SRK40H-D 408612510RE |  | 408612510RE | SRK40H-D | MITSUBISHI HEAVY | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 2 | PANTALLES LED 60X120 (20 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 2 | PANTALLES LED 60X60 (14 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 2 | PIQUES O RENTAMANS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 2 | PORTA BOMBETES EMPOTRATS E27 (10 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 2 | PORTA DE VIDRE |  |  |  |  | Portes | Porta d’interior de Fusta | Porta d’interior de Fusta
PLANTA 2 | PORTES DE FUSTA (10 ut) |  |  |  |  | Portes | Porta d’interior de Fusta | Porta d’interior de Fusta
PLANTA 2 | PULSADORS PIQUES (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 2 | PULSADORS URINARI (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 2 | RADIADORES (18 ut) |  |  |  |  | Climatització i ACS | Calefacció | Radiador d’aigua
PLANTA 2 | SPLIT 1.01 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P32UGM-E 86A00942 |  | 86A00942 | PKFY-P32UGM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 2 | SPLIT 1.02 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25UBM-E 85A01304 |  | 85A01304 | PKFY-P25UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 2 | SPLIT 1.03 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P20UBM-E 86A02706 |  | 86A02706 | PKFY-P20UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 2 | SPLIT 1.04 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P20UBM-E 86A02726 |  | 86A02726 | PKFY-P20UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 2 | SPLIT 1.05 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P32UGM-E 86A00949 |  | 86A00949 | PKFY-P32UGM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 2 | SPLIT 1.06 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P32UGM-E 86A00958 |  | 86A00958 | PKFY-P32UGM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 2 | SPLIT 1.07 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25UBM-E 85A01300 |  | 85A01300 | PKFY-P25UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 2 | SPLIT 1.08 MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25UBM-E 85A01320 |  | 85A01320 | PKFY-P25UBM-E | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 2 | URINARIS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 2 | WC AMB MOTXILLA (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Inodor
PLANTA 2 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 5384701 FAB. 1-18 RET. 3-23 CAD. RET. 3-28 CAD. 1-38 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 2 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 52177 FAB. 5-14 RET. 2-22 CAD. RET. 2-27 CAD. 5-34 |  |  |  |  | PCI | Extintors | CO2
PLANTA 2 | SIRENA |  |  |  |  | PCI | Senyal | Acústica
PLANTA 2 | POLSADOR |  |  |  |  | PCI | Detecció | Manual
PLANTA 3 | AIXETA ESCUADRA JARDI |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Aixeta de Neteja
PLANTA 3 | EMERGENCIES (8 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat d’emergència
PLANTA 3 | FUJITSU GENERAL SPLIT ASH12ASECW E006876 |  | E006876 | ASH12ASECW | FUJITSU | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 3 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SPLIT SKM283CENF-W |  |  | SKM283CENF-W | MITSUBISHI HEAVY | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 3 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SPLIT SKM283CENF-W 352000259RE |  | 352000259RE | SKM283CENF-W | MITSUBISHI HEAVY | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 3 | MUNDO CLIMA SPLIT MUP-12 HN 41247702077 |  | 41247702077 | MUP-12 HN | MUNDO CLIMA | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 3 | PANTALLES 4X18W (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 3 | PANTALLES 4X58W (13 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 3 | PIQUES O RENTAMANS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 3 | PORTA BOMBETES EMPOTRATS E27 (4 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 3 | PORTES DE FUSTA (8 ut) |  |  |  |  | Portes | Porta d’interior de Fusta | Porta d’interior de Fusta
PLANTA 3 | PULSADORS PIQUES (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 3 | RADIADORES (12 ut) |  |  |  |  | Climatització i ACS | Calefacció | Radiador d’aigua
PLANTA 3 | UNICO COMPACTE OLIMPIA SPLENDID |  |  |  |  | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 3 | WC AMB MOTXILLA (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Inodor
PLANTA 3 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 5249887 FAB. 4-18 RET. 3-23 CAD. RET. 3-28 CAD. 4-38 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 3 | EXTINTOR 5 kg CO2 nº 50530 FAB. 5-14 RET. 3-23 CAD. RET. 3-28 CAD. 5-34 |  |  |  |  | PCI | Extintors | CO2
PLANTA 3 | SIRENA |  |  |  |  | PCI | Senyal | Acústica
PLANTA 3 | POLSADOR |  |  |  |  | PCI | Detecció | Manual
PLANTA 3 TERRASA | FUJITSU GENERAL AOH12ASEC |  |  | AOH12ASEC | FUJITSU | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 3 TERRASA | MITSUBISHI ELECTRIC MULTISPLIT PUHY-P250YHM-A 86W04361 |  | 86W04361 | PUHY-P250YHM-A | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Sistema VRV (Unitat Exterior) | Sistema VRV Unitat Exterior < 70 KW.
PLANTA 3 TERRASA | MITSUBISHI ELECTRIC MULTISPLIT PUHY-P250YHM-A 87W04768 |  | 87W04768 | PUHY-P250YHM-A | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Sistema VRV (Unitat Exterior) | Sistema VRV Unitat Exterior < 70 KW.
PLANTA 3 TERRASA | MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-ZRP60VHA2 6XU00044 |  | 6XU00044 | PUHZ-ZRP60VHA2 | MITSUBISHI ELECTRIC | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 3 TERRASA | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES |  |  | MITSUBISHI HEAVY | MITSUBISHI HEAVY | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 3 TERRASA | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SCM563 CENF 350701641RE |  | 350701641RE | SCM563 CENF | MITSUBISHI HEAVY | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 3 TERRASA | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRC403CENF |  |  | SRC403CENF | MITSUBISHI HEAVY | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 3 TERRASA | MUNDO CLIMA MUP-12 HN |  |  | MUP-12 HN | MUNDO CLIMA | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 3 TERRASA | LÍNIA DE VIDA 15 METRES |  | 869/1 | ROOF ANGEL | BETTERSAFE INTERNACIONAL | Seguretat | Protecció | Anticaiguda
PLANTA 3 TERRASA | PUNT D'ANCORATGE |  | 870/1 | AT150 | PROTEKT GRZEGORZ LASZKIEWICZ | Seguretat | Protecció | Anticaiguda
PLANTA 3 TERRASA | RETRÀCTIL |  | 871/1 | WR100-6 MTS | PROTEKT GRZEGORZ LASZKIEWICZ | Seguretat | Protecció | Anticaiguda