## Ubicació
Planta | Ubicació | Ref. | Descripció | Model | Nº de sèrie | Data d'instal·lació
P1 | P1 | SPLIT | DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | E005193
P1 | P1 | SPLIT | DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | E004984
P1 | P1 | SPLIT | DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | E005551
P1 | P1 | SPLIT | DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | E005443
P2 | P2 | SPLIT | DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | E005194
P2 | P2 | SPLIT | DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | E005191
P2 | P2 | SPLIT | DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | E005188
P2 | P2 | SPLIT | DAIKIN INDUSTRIES | FTXF35A5V1B | T103241
P2 | P2-SAI | SPLIT | MITSUBISHI | MSZ-HR35VF
P2 | P2 | SPLIT | DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | E005190
P3 | P3 | SPLIT | MITSUBISHI | FDK71KXE6 | B71100839 QK
P3 | P3 | SPLIT | MITSUBISHI | FDK71KXE6 | B71100842 QK
P3 | P3 | SPLIT | MITSUBISHI | FDK71KXE6 | B71100837 QK
P4 | P4 | SPLIT | MITSUBISHI | FDK71KXE6 | B71100850 QK
P4 | P4 | SPLIT | MITSUBISHI | FDK71KXE6 | B71100844 QK
P4 | P4 | SPLIT | MITSUBISHI | FDK71KXE6 | B71100836 QK
SOTA COBERTA | SOTA COBERTA | SPLIT | PANASONIC | CS-E18GKEW | -
SOTA COBERTA | SOTA COBERTA | SPLIT | PANASONIC | CS-E18GKEW | 7442002576 R

## Fan-coils
Marca | Model | Nº Sortides | Cabals de sortida d'aire (m3/h) | Bateries (kCal/h) | Nº Ventiladors | Potència motor (kW) | Model de les vàlvules (DN, PN) | Vida útil
Vàlvules tres vies + servomotor
Marca | Model | Diámetre (mm) | Material | Any d'instal·lació | Vida útil

## Splits_Cassettes
Marca | Model | Potència electrica (W) | Capacitat calorífica (W) | Capacitat frigorífica (W) | Cabal de sortida d'aire (m3/h) | Cabal d'aigua (L/h) | Gas | Vida útil
LG | S12AM ASNW1264GG1 | 1.17 | 4000 | 3520 | 10.8 | - | R410a | (0,94kg)
LG | amu24gs540 | 1.8 | 3700 | 3150 | - | - | R407c | (-)
DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | 62W | 111W | 111W |  |  | R410A | -
DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | 62W | 111W | 111W |  |  | R410A | -
DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | 62W | 111W | 111W |  |  | R410A | -
DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | 62W | 111W | 111W |  |  | R410A | -
DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | 62W | 111W | 111W |  |  | R410A | -
DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | 62W | 111W | 111W |  |  | R410A | -
DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | 62W | 111W | 111W |  |  | R410A | -
DAIKIN INDUSTRIES | FTXF35A5V1B | 32 W | 32 W | 32 W |  |  | R32 | -
DAIKIN INDUSTRIES | FHQ50BVV1B | 62W | 111W | 111W |  |  | R410A | -
MITSUBISHI | FDK71KXE6 | 90W | 7,1 kW | 8 kW |  |  | R410A | -
MITSUBISHI | FDK71KXE6 | 90W | 7,1 kW | 8 kW |  |  | R410A | -
MITSUBISHI | FDK71KXE6 | 90W | 7,1 kW | 8 kW |  |  | R410A | -
MITSUBISHI | FDK71KXE6 | 90W | 7,1 kW | 8 kW |  |  | R410A | -
MITSUBISHI | FDK71KXE6 | 90W | 7,1 kW | 8 kW |  |  | R410A | -
MITSUBISHI | MSZ-HR35VF | 90W | 7,1 kW | 9 kW |  |  | R410A | -
MITSUBISHI | FDK71KXE6 | 90W | 7,1 kW | 8 kW |  |  | R410A | -
PANASONIC | CS-E18GKEW | 5000W | 5000W | 5000W |  |  | R410A | -
PANASONIC | CS-E18GKEW | 5000W | 5000W | 5000W |  |  | R410A | -

## Unitats exteriors splits-casset
Marca | Model | Potència electrica (W) |  | Capacitat (W) |  | Gas | Kg de gas | Vida útil
|  | Refredant | Escalfant | Calorífica | Frigorífica
PANASONIC | U200X1SPQ | - | - | - | - | R410A | 8Kg | -
PANASONIC | U200X1SPQ | - | - | - | - | R410A | 8Kg | -
MITSUBISHI | FD224KXE6 | 5.6 | 6.03 | 22.4 | 25 | R410A | 11,5kG | -
PANASONIC | U200X1SPQ | - | - | - | - | R410A | 8Kg | -
MITSUBISHI | MUZ-HR35VF | - | - | - | - | R410A | - | -

## Condensadores-aire
Marca | Model | Nº serie | Potència electrica (W) | Capacitat calorífica (W) | Capacitat frigorífica (W) | Cabal de sortida d'aire (m3/h) | Cabal d'aigua (L/h) | Gas | Kg de gas | Vida útil
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Torre-refrigeració
Marca | Model | Nº sèrie | Tipus de circuit (obert o tancat) | Tipus de ventilador (centrífug o axial) | Material torre (galvanizat, PRFV, inox) | Potència ventiladors (Kw) | Connexions entrada/sortides (mm) | Data d'instal·lació | Vida útil
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Bombes circulació aigua clima
Marca | Model | Nº serie | Potència electrica (Kw) | Pressió del sistema (bar) | Alçada màxima (m) | Cabal d'aigua (m3/h) | Material cos | Any d'instal·lació | Vida útil
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Caixes-ventilacio
Marca | Model | Nº serie | Potència electrica (Kw) | Potència calorífica (kW) | Cabal d'aire (m3/h) | Any d'instal·lació | Vida útil
- | - | - | - | - | - | - | -

## Dipòsit-inèrcia
Marca | Model | Nº serie | Volum (m3) | Tª màx. Dipòsit (ºC) | Pressió màx. Dipòsit (bar) | Alçada (m) | Diàmetre (m) | Diàmetre tubuladures entrada (mm) | Diàmetre tubuladures sortida (mm) | Material dipòsit | Material aïllament elastomèric | Diàmetre boca d'home (m) | Any d'instal·lació | Vida útil
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Humidificadors
Marca | Model | Nº serie | Potència electrica (Kw) | Velocitat del ventilador (m3/h) | Capacitat d'evaporació (L/h) | Volum dipòsit (L) | Nivell sonor (dBA) | Any d'instal·lació | Vida útil
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -