## Models (hidden)
Marca | Model | Nº Sortides | Cabals de sortida (m3/h) | Bateries (kCal/h) | Nº Ventiladors | Potència motor (kW) | Tensió motor (V) | Pressió estàtica de l'equip (mm.c.d.a.) | Model de corretja | Model de les vàlvules | Mides filtres
Servo Clima | CTA-3-VR | 1 | 3000 | 14500 | 2 | 0.75 | 380 | 15
|  | 2 | 2.000 + 1.000 | 10.000 + 5.000 | 2 | 0.75 | 380 | 15
|  | 3 | 1.000 + 1.000 + 1.000 | 5.000 + 5.000 + 5.000 | 2 | 0.75 | 380 | 15
| CTA-4-VR | 2 | 2.000 + 2.000 | 10.000 + 10.000 | 2 | 1.1 | 380 | 15
|  | 3 | 2.000 + 1.000 + 1.000 | 10.000 + 5.000 + 5.000 | 2 | 1.1 | 380 | 15
| CTA-5-VR | 3 | 2.500 + 2.000 + 1.000 | 12.500 + 10.000 + 5.000 | 2 | 1.5 | 220 / 380 | 15
| CTA-3.2-MV | 2 | 1.500 + 1.500 | 7.500 + 7.500 | 1 | 0.75 | 220 / 380 | 15
| CTA-4.2-MV | 2 | 2.000 + 2.000 | 10.000 + 10.000 | 2 | 1.1 | 220 / 380 | 15

## Ubicació
Planta | Ubicació | Ref. | Descripció | Model | Nº de sèrie | Data d'instal·lació
Planta baixa
Planta 2a
| planta 2 | sai | sai | SLC CUBE 10 |  | 2019

## Il·luminació
Tipología | Marca | Model | Dimensions (cm) | Potència (W) | Intensitat de llum (lx) | Angle d'obertura (º) | Vida útil | Unitats
PANTALLES |  |  | - | - | - | - | - | 23
DOWNLIGHT |  | DOWNLIGHT | [5 empty] | 2
ULLS DE BOU | [7 empty] | 3
EMERGÈNCIA | [7 empty] | 9
PANTALLES | [7 empty] | 19
DOWNLIGHT |  | DOWNLIGHT | [5 empty] | 1
ULLS DE BOU | [7 empty] | 3
EMERGÈNCIA | [7 empty] | 4
PANTALLES | [7 empty] | 26
DOWNLIGHT |  | DOWNLIGHT | [5 empty] | 1
ULLS DE BOU | [7 empty] | 4
EMERGÈNCIA | [7 empty] | 4
PANTALLES | [7 empty] | -
PETITS | [7 empty] | -
ULLS DE BOU | [7 empty] | -
EMERGÈNCIA | [7 empty] | -

## SAI
Marca | Model | Voltatge d'entrada | Intessitat d'entrada | Voltatge de sortida | Intessitat de sortida | Capacitat | Nº de bateries | Data d'instal·lació | Vida útil
salicru | SLC CUBE 10 |  |  |  | CSB GP1245 | 10KVAS | - | 2019

## Grup electrogen
Marca | Model | Potència |  |  |  | Motor |  | Alternador |  |  | Consum (L/h) | Volum diposit (L) |  | Vida útil
|  | Continua PRP |  | Emergència LTP | [8 empty] | Data d'instal·lació
|  | kVA | kW | kVA | kW | Marca | Model | Marca | Model | Tensió (V)
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Bateria de condensadors
Marca | Model | Núm. Sèrie | Potència (kvar) | Tipus de filtres | Tipus de bateries | Data d'instal·lació | Vida útil

## Parallamps
Marca | Model | Radi de protecció (m) | Material | Alçada (m) | Diámetre (cm) | Impacte llamp (µs) | Data d'instal·lació | Vida útil
- | - | - | - | - | - | - | - | -