## Fontaneria
Planta | Ubicació | Ref. | Descripció | Marca | Model | Data d'instal·lació | Vida útil
Planta 1 | Lavabo homes | Llovera | Aixeta rentamans | Presto | 605
| Descàrrega WC homes | Llovera | Descàrrega | Roca | D1D
| Lavabo dones | Llovera | Aixeta rentamans | Presto | 605
| Descàrrega WC dones | Llovera | Descàrrega | Roca | D1D
| Lavabo homes | Recs | Aixeta rentamans | Presto | 605
| Descàrrega WC homes | Recs | Descàrrega | Roca | D1D
| Lavabo dones | Recs | Aixeta rentamans | Presto | 605
| Descàrrega WC dones | Recs | Descàrrega | Roca | D1D
Planta Baixa | Office | Recs | Aixeta | Roca
| Lavabo | Recs | Aixeta rentamans | Presto | 605
| Descàrrega WC | Recs | Descàrrega | Roca | D1D

## Portes basculants-corred. autom
Tipus | Marca | Model | Dimensions (m) | Pes (kg) | Potència (kw) | Nº de serie | Data d'instal·lació | Vida útil
Porta batent 1 fulla. |  | FAAC-M-400 | 4X2 |  | 0.25

## Megafonia
| Marca | Model | Nº sèrie | Data d'instal·lació | Vida útil
Controlador
Amplificador
Estació de trucada
Teclat

## Extractor-aire
Marca | Model | Tipus | Nº sèrie | Potència consumida (kW) | Cabal d'aire extret (m3/h) | Velocitat extractor (rpm) | Data d'instal·lació | Vida útil

## Sirena-acústica
Marca | Model | Tipus | Nº sèrie | Consum (mA) | Pressió de so màxima (dB) | Interval de freqüència (Hz) | Data d'instal·lació | Vida útil