## Ubicació
Planta | Ubicació | Ref. | Descripció | Model | Nº de sèrie | Data d'instal·lació
Planta baixa | Sala de màquines |  | Bomba de calor | HITECSA EWCBZ 2402 | 501652/110320358
| Sala de màquines |  | Bomba de recirculació | UPS 50-180F
| Sala de màquines |  | Bomba de recirculació | UPS 50-180F
| Sala de màquines |  | Dipòsit d'inèrcia | SICC
Entresol | Recs Entresol 1 |  | Fan-coil | TERMOVENT FL900-SE
| Recs Entresol 2 |  | Fan-coil | TERMOVENT FL900-SE
Planta Primera | Recs Pati |  | Split Unitat Exterior | TANGO PE18-410IH
| Recs CPD/SAI |  | Split Unitat Interior | TANGO PE18-410IH
| Llovera Oficina 1 |  | Fan-coil | SABIANA 3075054
| Llovera Oficina 2 |  | Fan-coil | SABIANA FC 83 D 4050
| Llovera Oficina 3 |  | Fan-coil | SABIANA 3075054
| Llovera Oficina 4 |  | Fan-coil | SABIANA FC 83 D 2020
| Llovera Oficina 5 |  | Fan-coil | SABIANA 3075052
| Llovera Vestíbul 2 |  | Fan-coil | SABIANA 3075052
| Llovera Taulell |  | Fan-coil | SABIANA FC 83 D 2020
| Llovera vestíbul 4 |  | Fan-coil | HITECSA FC 83B-3025 (5)
| Llovera Oficina 5 |  | Fan-coil | SABIANA 3075052
| Llovera Oficina 6 |  | Fan-coil | SABIANA 3075052
| Llovera Oficina 8 |  | Fan-coil | SABIANA FC 83 D 2020
| Llovera Oficina 10 |  | Fan-coil | SABIANA 3075052
| Llovera Oficina 11 (a) |  | Fan-coil | SABIANA 3075052
| Llovera Oficina 11 (b) |  | Fan-coil | SABIANA 3075052
| Llovera Oficina 12 |  | Fan-coil | SABIANA FC 83 D 2020
| Recs Oficina 13 |  | Fan-coil | TERMOVENT FL200-SE
| Recs Oficina 14 |  | Fan-coil | TERMOVENT FL200-SE
| Recs Oficina 15 |  | Fan-coil | TERMOVENT FL200-SE
| Recs Vestíbul - Reprografia |  | Fan-coil | HITECSA FC 83B - 3025
| Recs Vestíbul |  | Fan-coil | TERMOVENT FL200-SE
| Recs Oficina 16 |  | Fan-coil | TERMOVENT FL200-SE
| Recs Oficina 17 |  | Fan-coil | TERMOVENT FL200-SE
| Recs Oficina 18 |  | Fan-coil | TERMOVENT FL200-SE

## Bomba de calor
Marca | Model | Nº serie | Potència electrica (W) | Capacitat calorífica (W) | Capacitat frigorífica (W) | Cabal de sortida d'aire (m3/h) | Cabal d'aigua (L/h) | Gas | Kg de gas | Vida útil
HITECSA | EWCBZ 2402 | 501652/110320358 | 24400 | 65200 | 59400 | 6.39 | - | R407c | 16.4 | 20

## Fan-coils
Marca | Model | Nº Sortides | Cabals de sortida d'aire (m3/h) | Bateries (W) | Nº Ventiladors | Potència motor (kW) | Model de les vàlvules (DN, PN) | Vida útil
TERMOVENT | FL900-SE(2R9) | 1 | 1250 | 5446 | 1
TERMOVENT | FL200-SE(2R9) | 1 | 380 | 1707 | 1
SABIANA | 3075054 | 1 |  |  | 1
SABIANA | FC 83 D 4050 | 1 |  |  | 1
SABIANA | FC 83 D 2020 | 1 |  |  | 1
SABIANA | 3075052 | 1 |  |  | 1
HITECSA | FC 83B-3025 (5) | 1 | 1125 | 5000 | 1

## Bombes circulació aigua clima
Marca | Model | Nº serie | Potència electrica (Kw) | Pressió del sistema (bar) | Alçada màxima (m) | Cabal d'aigua (m3/h) | Material cos | Any d'instal·lació | Vida útil
GRUNDFOS | UPS 50-180F
GRUNDFOS | UPS 50-180F

## Dipòsit-inèrcia
Marca | Model | Nº serie | Volum (m3) | Tª màx. Dipòsit (ºC) | Pressió màx. Dipòsit (bar) | Alçada (m) | Diàmetre (m) | Diàmetre tubuladures entrada (mm) | Diàmetre tubuladures sortida (mm) | Material dipòsit | Material aïllament elastomèric | Diàmetre boca d'home (m) | Any d'instal·lació | Vida útil
SICC |  |  | 300 | 60 | 6 | 1.5 | 1 |  |  | Zincat |  |  | 1996 | 20

## Unitats exteriors splits-casset
Marca | Model | Potència electrica (W) |  | Capacitat (W) |  | Gas | Kg de gas | Vida útil
|  | Refredant | Escalfant | Calorífica | Frigorífica
TANGO | PE18-410IH | 1625 | 1600 | 5275 | 5800 | R-410A | 0.7 | 10

## Splits_Cassettes
Marca | Model | Potència electrica (W) | Capacitat calorífica (W) | Capacitat frigorífica (W) | Cabal de sortida d'aire (m3/h) | Cabal d'aigua (L/h) | Gas | Vida útil
TANGO | PE18-410IH | 1625/1600 | 5275 | 5800 | 850 | - | R-410A | -