## Fontaneria
Planta | Ubicació | Ref. | Descripció | Marca | Model | Data d'instal·lació | Vida útil
Planta baixa | Vestidor homes |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| Vestidor homes |  | Aixeta dutxa
| Vestidor homes |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
| Vestidor dones |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| Vestidor dones |  | Aixeta dutxa
| Vestidor dones |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
| WC discapacitats |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| WC discapacitats |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
| WC públic dones |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| WC públic dones |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
| WC públic homes |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| WC públic homes |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
Entresolat | WC públic dones |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| WC públic dones |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
| WC públic dones |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
| WC públic homes |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| WC públic homes |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
| WC públic homes |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
Planta 1 | WC públic dones |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| WC públic dones |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
| WC públic homes |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| WC públic homes |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
Planta 2 | WC públic dones |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| WC públic dones |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
| WC públic homes |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| WC públic homes |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
Planta 3 | WC públic dones |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| WC públic dones |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D
| WC públic homes |  | Aixeta rentamans | Presto | 605
| WC públic homes |  | Descàrrega cisterna WC | Roca | D1D

## Ascensors-muntacàrregues
Tipus | Marca | Model | Capacitat (personas) | Carrega (Kg) | Nº d'aturades | Recorregut (m) | Velociatat (m/s) | Nº RAE | Data d'instal·lació | Vida útil
Electromecanic | Thyssen krupp | Elèctric | 6 | 450 | 5 | 14 | 60 | 430004991 | - | -

## Portes basculants-corred. autom
Tipus | Marca | Model | Dimensions (m) | Pes (kg) | Potència (kw) | Nº de serie | Data d'instal·lació | Vida útil
Porta basculant dos fulles auto. | PRIETO | UNE-EN 13241-1:2004 | 5X2,5 |  | 0.25
Porta basculant dos fulles auto. | PRIETO | UNE-EN 13241-1:2004 | 5X2,5 |  | 0.25
Porta corredora vidre | MANUSA | DOS FULLES | 4X2,5 |  | 0.2

## Linea de vida
Marca | Model | Tipus | Clase (UN) | Longitud cable (m) | Secció cable (mm2) | Nº de sèrie | Data d'instal·lació | Vida útil
ODCO | POWER LINE | LINIA VIDA HORIZONTAL | C | 90 | 25 |  | 2016-11-01 | -

## Megafonia
Marca | Model | Nº sèrie | Data d'instal·lació | Vida útil
BOSCH | Plena Booster Amplifer 240 W | ZX00621001321
BOSCH | Plena Universal Pre-amplifer | ZX000549005220
BOSCH | Plena Message Manager | ZX00547002391

## Escalfador-elèctric
Marca | Model | Tipus | Volum dipòsit (L) | Potència consumida (kW) | Cabal d'aigua (m3/h) | Pressió màxima (bar) | Nº de sèrie | Data d'instal·lació | Vida útil
COINTRA | TNC-50 | Elèctric | 50 | 2 | 0.5 | 5 | - | - | 10

## Extractor-aire
Marca | Model | Tipus | Nº sèrie | Potència consumida (kW) | Cabal d'aire extret (m3/h) | Velocitat extractor (rpm) | Ubicació | Quantitat | Data d'instal·lació | Vida útil
S&P | EDM-80N | Helicoidal |  | 0.09 | 80 | 2350 | Planta Baixa | 3 ut

## Detector-volumetric
Marca | Model | Tipus | Nº sèrie | Potència consumida (W) | Tipus de lent | Velocitat de detecció (m/s) | Abast i àngle de detecció (m/º) | Data d'instal·lació | Vida útil

## Projector
Marca | Model | Tipus | Nº sèrie | Potència consumida (kW) | Tipus de tecnologia | Entrades/Sortides | Data d'instal·lació | Vida útil

## Sirena-acústica
Marca | Model | Tipus | Nº sèrie | Consum (mA) | Pressió de so màxima (dB) | Interval de freqüència (Hz) | Data d'instal·lació | Vida útil