## Ubicació
Planta | Ubicació | Ref. | Descripció | Model | Nº de sèrie | Data d'instal·lació
Planta baixa | Coberta Planta 1 | PB_Ext1 | Unitat Exterior | MITSUBISHI PURY-P250YMF-C
| Planta Baixa dreta | PB_Int1.1 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta Baixa dreta | PB_Int1.2 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta Baixa dreta | PB_Int1.3 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta Baixa dreta | PB_Int1.4 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta Baixa dreta | PB_Int1.5 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta Baixa dreta | PB_Int1.6 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta Baixa dreta | PB_Int1.7 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta Baixa dreta | PB_Int1.8 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta Baixa dreta | PB_Int1.9 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta Baixa dreta | PB_Int1.10 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Coberta Planta 1 | PB_Ext2 | Unitat Exterior | MITSUBISHI PUHZ-P125VHA3
| Planta Baixa Públic | PB_Int2.1 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PEH-8YD
| Planta Baixa Públic | PB_Int2.2 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Coberta Planta 1 | PB_Ext3 | Unitat Exterior | MITSUBISHI PUHZ-P125VHA3
| Planta Baixa Públic | PB_Int3.1 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM
| Planta Baixa Públic | PB_Int3.2 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
Entresolat | Coberta Planta 3 | PE_Ext1 | Unitat Exterior | MITSUBISHI PURY-P250YMF-C
| Planta Entresol dreta | PE_Int1.6 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM
| Planta Entresol dreta | PE_Int1.7 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM
| Planta Entresol dreta | PE_Int1.8 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM
| Planta Entresol dreta | PE_Int1.9 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM
| Planta Entresol dreta | PE_Int1.10 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM
| Planta Entresol dreta | PE_Int1.11 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM
| Planta Entresol dreta | PE_Int1.12 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Coberta Planta 3 | PE_Ext2 | Unitat Exterior | MITSUBISHI PURY-P250YMF-C
| Planta Entresol esquerra | PE_Int2.1 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta Entresol esquerra | PE_Int2.2 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta Entresol esquerra | PE_Int2.3 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta Entresol esquerra | PE_Int2.4 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P50VLEM
| Planta Entresol esquerra | PE_Int2.5 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM
| Planta Entresol esquerra | PE_Int2.13 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM
| Planta Entresol esquerra | PE_Int2.14 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta Entresol esquerra | PE_Int2.15 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM
| Coberta Planta 1 | PE_Ext3 | Unitat Exterior | MITSUBISHI ELECTRIC MUY-TP50 VF
| Sala CPD | PE_Int3.1 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC MSF-TP50VF
Planta 1 | Coberta Planta 3 | P1_Ext1 | Unitat Exterior | MITSUBISHI PURY-P250YMF-C
| Planta 1 dreta | P1_Int1.8 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Planta 1 dreta | P1_Int1.10a | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Planta 1 dreta | P1_Int1.10b | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Planta 1 dreta | P1_Int1.10c | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Planta 1 dreta | P1_Int1.11 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P63VKM
| Planta 1 dreta | P1_Int1.12 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Planta 1 dreta | P1_Int1.13 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Coberta Planta 3 | P1_Ext2 | Unitat Exterior | MITSUBISHI PURY-P250YMF-C
| Planta 1 esquerra | P1_Int2.1 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Planta 1 esquerra | P1_Int2.2a | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Planta 1 esquerra | P1_Int2.2b | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Planta 1 esquerra | P1_Int2.2c | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Planta 1 esquerra | P1_Int2.3 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P63VKM
| Planta 1 esquerra | P1_Int2.4 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P63VKM
| Planta 1 esquerra | P1_Ext3 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PEH-8YD
Planta 2 | Coberta Planta 3 | P2_Ext1 | Unitat Exterior | MITSUBISHI PURY-P250YMF-C
| Planta 2 dreta | P2_Int1.7a | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P250VLEM
| Planta 2 dreta | P2_Int1.7b | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P25VLEM
| Planta 2 dreta | P2_Int1.8 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P25VLEM
| Planta 2 dreta | P2_Int1.9 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Planta 2 dreta | P2_Int1.10a | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta 2 dreta | P2_Int1.10b | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta 2 dreta | P2_Int1.10c | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta 2 dreta | P2_Int1.11 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Coberta Planta 3 | P2_Ext2 | Unitat Exterior | MITSUBISHI PURY-P250YMF-C
| Planta 2 esquerra | P2_Int2.1 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P250VLEM
| Planta 2 esquerra | P2_Int2.2a | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta 2 esquerra | P2_Int2.2b | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta 2 esquerra | P2_Int2.2c | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta 2 esquerra | P2_Int2.3 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta 2 esquerra | P2_Int2.4 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM
| Planta 2 esquerra | P2_Int2.6a | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM
| Planta 2 esquerra | P2_Int2.6b | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
Planta 3 | Coberta Planta 3 | P3_Ext1 | Unitat Exterior | MITSUBISHI PURY-P250YMF-C
| Planta 3 dreta | P3_Int1.1 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLM
| Planta 3 dreta | P3_Int1.2a | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta 3 dreta | P3_Int1.2b | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta 3 dreta | P3_Int1.2c | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta 3 dreta | P3_Int1.5 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P50VLEM
| Planta 3 dreta | P3_Int1.7a | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PEH-8YD
| Planta 3 dreta | P3_Int1.7b | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLM
| Coberta Planta 3 | P3_Ext2 | Unitat Exterior | MITSUBISHI PURY-P250YMF-C
| Planta 3 esquerra | P3_Int2.6 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM
| Planta 3 esquerra | P3_Int2.8a | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLM
| Planta 3 esquerra | P3_Int2.8b | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLM
| Planta 3 esquerra | P3_Int2.8c | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLM
| Planta 3 esquerra | P3_Int2.9 | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P50VLEM
| Planta 3 esquerra | P3_Int2.10a | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PEH-8YD
| Planta 3 esquerra | P3_Int2.10b | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PEH-8YD
| Planta 3 esquerra | P3_Int2.10c | Unitat Interior | MITSUBISHI ELECTRIC PEH-8YD

## Splits_Cassettes
Marca | Model | Potència electrica (W) | Capacitat calorífica (W) | Capacitat frigorífica (W) | Cabal de sortida d'aire (m3/h) | Cabal d'aigua (L/h) | Gas | Vida útil
MITSUBISHI ELECTRIC | MSF-TP50 VF | 1,45 kW |  | 5 kW |  |  | R32

## Condensadores-aire
Marca | Model | Nº serie | Potència electrica (W) | Capacitat calorífica (W) | Capacitat frigorífica (W) | Cabal de sortida d'aire (m3/h) | Cabal d'aigua (L/h) | Gas | Kg de gas | Vida útil
MITSUBISHI | PURY-P250YMF-C | 13V03072 | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R407C | 11.5
MITSUBISHI | PURY-P250YMF-C |  | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R407C | 11.5
MITSUBISHI | PURY-P250YMF-C |  | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R407C | 11.5
MITSUBISHI | PURY-P250YMF-C |  | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R407C | 11.5
MITSUBISHI | PURY-P250YMF-C |  | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R407C | 11.5
MITSUBISHI | PURY-P250YMF-C |  | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R407C | 11.5
MITSUBISHI | PURY-P250YMF-C |  | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R407C | 11.5
MITSUBISHI | PURY-P250YMF-C |  | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R407C | 11.5
MITSUBISHI | PURY-P250YMF-C | 13V03090 | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R407C | 11.5
MITSUBISHI | PURY-P250YMF-C | 66W03127 | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R407C | 11.5
MITSUBISHI | PURY-P250YGM-A |  | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R410A | 9.5
MITSUBISHI | PURY-P250YGM-A | 66W03469 | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R410A | 9.5
MITSUBISHI | PURY-P250YGM-A | 69W03478 | 10.1613 | 31.5 | 28 |  |  | R410A | 9.5
MITSUBISHI | PURY-P250YGM-A |  | 12.1154 | 31.5 | 28 |  |  | R410A | 9.5
MITSUBISHI | PUHZ-P140VHA-E | 00G01143 | 5.1613 | 16 | 13.6 |  |  | R410A | 8.5
MITSUBISHI | PURY-P125VHA-E | 1B000329 | 6.1538 | 16 | 14 |  |  | R407C | 8.5
MITSUBISHI | PUHY-P125YMA | 37H00727 | 6.1538 | 16 | 14 |  |  | R407C | 8.5
MITSUBISHI | MU-A18WV |  | 1.75 | 6 | 5 |  |  | R410A | 3.2

## Fan-coils
Marca | Model | Nº Sortides | Cabals de sortida d'aire (m3/h) | Bateries (kCal/h) | Nº Ventiladors | Potència motor (kW) | Model de les vàlvules (DN, PN) | Vida útil
MITSUBISHI | MITSUBISHI ELECTRIC PEH-8YD | 1 | 11000 | 18.000 - 19.000 | 1 | 0.38
MITSUBISHI | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P25VLEM | 1 | 390 | 2,8 -3,2 kw | 1 | 0.015
MITSUBISHI | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM | 1 | 540 | 3,6 -4,0 kw | 1 | 0.018
MITSUBISHI | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLM | 1 | 540 | 3,6 -4,0 kw | 1 | 0.018
MITSUBISHI | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM | 1 | 660 | 4,5 -5,0 kw | 1 | 0.03
MITSUBISHI | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLM | 1 | 660 | 4,5 -5,0 kw | 1 | 0.03
MITSUBISHI | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P50VLEM | 1 | 840 | 5,6 - 6,3 kw | 1 | 0.035
MITSUBISHI | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM | 1 | 930 | 7,1 -8,0 kw | 1 | 0.05
MITSUBISHI | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VKM | 1 | 540 | 3,6 -4,0 kw | 1 | 0.018
MITSUBISHI | MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P63VKM | 1 | 930 | 7,1 -8,0 kw | 1 | 0.05

## Unitats Exteriors splits-casset
Marca | Model | Potència electrica (W) |  | Capacitat (W) |  | Gas | Kg de gas | Vida útil
|  | Refredant | Escalfant | Calorífica | Frigorífica
MITSUBISHI ELECTRIC | MUY-TP50 VF | 1,45 kW |  |  | 5 KW | R32 | 0.85

## Caixes-ventilacio
Marca | Model | Nº serie | Potència electrica (Kw) | Potència calorífica (kW) | Cabal d'aire (m3/h) | Any d'instal·lació | Vida útil
Salvador Escoda | BD 19/19 M4 |  | 0.13 | - | 1950
Salvador Escoda | BD 19/19 M4 |  | 0.13 | - | 1950
Salvador Escoda | BD 19/19 M4 |  | 0.13 | - | 1950
Salvador Escoda | BD 19/19 M4 |  | 0.13 | - | 1950
Salvador Escoda | BD 19/19 M4 |  | 0.13 | - | 1950
Salvador Escoda | BD 19/19 M4 |  | 0.13 | - | 1950
Salvador Escoda | BD 19/19 M4 |  | 0.13 | - | 1950
Salvador Escoda | BD 19/19 M4 |  | 0.13 | - | 1950
Salvador Escoda | BD 19/19 M6 |  | 0.07 | - | 1050
Salvador Escoda | BD 19/19 M6 |  | 0.07 | - | 1050
Salvador Escoda | BD 19/19 M6 |  | 0.07 | - | 1050
Salvador Escoda | BD 19/19 M6 |  | 0.07 | - | 1050
Salvador Escoda | BD 19/19 M6 |  | 0.07 | - | 1050
Salvador Escoda | BD 19/19 M6 |  | 0.07 | - | 1050
Salvador Escoda | BD 19/19 M6 |  | 0.07 | - | 1050
Salvador Escoda | BD 19/19 M6 |  | 0.07 | - | 1050
SODECA | CJTHT-40-4T-0,75 |  | 0.55 | - | 7450