## Models (hidden)
Marca | Model | Nº Sortides | Cabals de sortida (m3/h) | Bateries (kCal/h) | Nº Ventiladors | Potència motor (kW) | Tensió motor (V) | Pressió estàtica de l'equip (mm.c.d.a.) | Model de corretja | Model de les vàlvules | Mides filtres
Servo Clima | CTA-3-VR | 1 | 3000 | 14500 | 2 | 0.75 | 380 | 15
|  | 2 | 2.000 + 1.000 | 10.000 + 5.000 | 2 | 0.75 | 380 | 15
|  | 3 | 1.000 + 1.000 + 1.000 | 5.000 + 5.000 + 5.000 | 2 | 0.75 | 380 | 15
| CTA-4-VR | 2 | 2.000 + 2.000 | 10.000 + 10.000 | 2 | 1.1 | 380 | 15
|  | 3 | 2.000 + 1.000 + 1.000 | 10.000 + 5.000 + 5.000 | 2 | 1.1 | 380 | 15
| CTA-5-VR | 3 | 2.500 + 2.000 + 1.000 | 12.500 + 10.000 + 5.000 | 2 | 1.5 | 220 / 380 | 15
| CTA-3.2-MV | 2 | 1.500 + 1.500 | 7.500 + 7.500 | 1 | 0.75 | 220 / 380 | 15
| CTA-4.2-MV | 2 | 2.000 + 2.000 | 10.000 + 10.000 | 2 | 1.1 | 220 / 380 | 15

## Ubicació
0 | Ubicació | Ref. | Descripció | Model | Nº de sèrie | Data d'instal·lació | Unitats
Planta baixa | Sala Elèctrica |  | Quadre General de BT
| Sala Elèctrica |  | Quadre General de BT 1
| Sala Elèctrica |  | Quadre General de BT 2
| Sala OAC |  | Subquadre elèctric PB
| Sala Manteniment |  | Subquadre elèctric PB
| Sala Elèctrica |  | BATERIA CONDENSADORS | CYDESA-RM6
|  |  | Dowlight | Fosnova 18 W x 1 / 2P |  |  | 13
|  |  | Dowlight | Fosnova 18 W x 2 / 2P |  |  | 19
|  |  | Dowlight | Fosnova 26 W x 2 / 2P |  |  | 48
|  |  | Lineal Fluo. | 1x58 W |  |  | 30
|  |  | Emergencia led | Legrand URA 21 |  |  | 6
|  |  | Emergencia fluor. | Legrand |  |  | 5
Entresolat | Sala Elèctrica CPD |  | Quadre General de BT
| Entresol-CPD |  | SAI | UPS -9110 | 030610-0440013
|  |  | Dowlight | Fosnova 18 W x 2 / 2P |  |  | 84
|  |  | Luminaria Fluo. | 1x58 W |  |  | 36
|  |  | Emergencia led | Legrand URA 21 |  |  | 6
|  |  | Emergencia fluor. | Legrand |  |  | 5
Planta 1 | Sala Elèctrica |  | Quadre General de BT
| Sala Elèctrica |  | Quadre Clima 1
| Sala Elèctrica |  | Quadre Clima 2
|  |  | Dowlight | Fosnova 18 W x 2 / 2P |  |  | 49
|  |  | Lineal Fluo. | 1x58 W |  |  | 16
|  |  | Luminaria Fluo. | Fosnova 1x58 W |  |  | 28
|  |  | Emergencia led | Legrand URA 21 |  |  | 5
|  |  | Emergencia fluor. | Legrand |  |  | 5
Planta 2 | Sala Elèctrica |  | Quadre General de BT
|  |  | Dowlight | Fosnova 18 W x 2 / 2P |  |  | 41
|  |  | Lineal Fluo. | 1x58 W |  |  | 6
|  |  | Luminaria Fluo. | Fosnova 1x58 W |  |  | 22
|  |  | Emergencia led | Legrand URA 21 |  |  | 5
|  |  | Emergencia fluor. | Legrand |  |  | 5
Planta 3 | Sala Elèctrica |  | Quadre General de BT
| Sala Elèctrica |  | Quadre Clima 1
| Sala Elèctrica |  | Quadre Clima 2
|  |  | Dowlight | Fosnova 18 W x 2 / 2P |  |  | 19
|  |  | Luminaria Fluo. | Fosnova 1x58 W |  |  | 40
|  |  | Emergencia led | Legrand URA 21 |  |  | 3
|  |  | Emergencia fluor. | Legrand |  |  | 5
Coberta |  |  | Dowlight | Fosnova 18 W x 2 / 2P |  |  | 4
|  |  | Emergencia led | Legrand URA 21 |  |  | 1
|  |  | Emergencia fluor. | Legrand |  |  | 1

## Il·luminació
Tipología | Marca | Model | Dimensions (cm) | Potència (W) | Intensitat de llum (lx) | Angle d'obertura (º) | Vida útil | Unitats
Dowlight | Fosnova | 18 W x 1 / 2P |  | 18 |  |  |  | 13
Dowlight | Fosnova | 18 W x 2 / 2P |  | 36 |  |  |  | 171
Dowlight | Fosnova | 26 W x 2 / 2P |  | 26 |  |  |  | 48
Lineal Fluo. | - | 1x58 W |  | 58 |  |  |  | 52
Luminaria Fluo. | - | 1x58 W |  | 58 |  |  |  | 126
Emergencia led | Legrand | URA 21 |  | 6 | 160 |  |  | 23
Emergencia fluor. | Legrand | 6 617 05 |  | 13 | 160 |  |  | 21

## SAI
Marca | Model | Voltatge d'entrada | Voltatge de sortida | Capacitat | Nº de bateries | Data d'instal·lació | Vida útil
POWERSAI | NS9110 6K | 400 | 400 | 6 kVA | 20 | - | -

## Bateria de condensadors
Marca | Model | Potència (kvar) | Tipus de filtres | Tipus de bateries | Data d'instal·lació | Vida útil
CYDESA | RM6 | 100 |  | 2x12,5+3x25

## Parallamps
Marca | Model | Radi de protecció (m) | Material (Xarxa terra) | Identificación Puesta a Tierra | Alçada (m) | Diámetre (cm) | Impacte llamp (µs) | Data d'instal·lació | Vida útil
- | Electrónico | 50 | Coure | PLAZA 1282 LCD | - | - | - | - | -