## Ubicació
Planta | Ubicació | Ref. | Descripció | Marca | Model | Nº de sèrie/placa | Data fabricació | Últim retimbrat | Proper retimbrat | Vida útil | Unitats
Planta baixa | Planta Baixa - Recepció |  | Central Contra Incendis | KILSEN | NK-612 |  | 1/9/20 (bateries)
| Planta Baixa - Aparcament |  | Grup de pressió | ITUR | UN-12/65-SE | 6676605
| Planta Baixa - Passadis |  | Portes RF | ROPER
| Planta Baixa - Passadis |  | Portes RF | ROPER
| Planta Baixa - Passadis |  | Portes RF | ROPER
| Planta Baixa - Passadis |  | Portes RF | ROPER
| Planta Baixa |  | Detector òptic | KILSEN | KL731 | [5 empty] | 20
| Planta Baixa |  | Detector tèrmic | KILSEN | DCD-1E-IS | [5 empty] | 7
| Planta Baixa |  | Sirena | KILSEN
| Planta Baixa - Parking |  | BIES | GISA | 25 mm | - | 2017-03-01
| Planta Baixa |  | BIES | GISA | 25 mm | - | 2002-05-01
| Planta Baixa - Entrada Parking |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433369 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Parking |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433567 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Arxiu |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433549 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Arxiu |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433594 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Arxiu Esquerra |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 432265 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Arxiu Esquerra |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433200 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Arxiu Esquerra |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433593 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Arxiu Dreta |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 4332120 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Arxiu Dreta |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433350 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Arxiu Dreta |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433203 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Passadis |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433575 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Manteniment |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433598 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Arxiu Dreta |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433210 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Salò |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433579 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Salò |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433566 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Salò |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 432261 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Sala Elèctrica |  | Extintor | GOBAN | 5 Kg | 50253 | 2017-01-01 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Recepciò |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433208 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Escales 1º |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433561 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Baixa - Escales 1º |  | Extintor | GOBAN | 5 Kg | 50250 | 2017-01-01 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 20 Anys
Entresolat | Entresol |  | Detector òptic | KILSEN | KL731 | [5 empty] | 12
| Entresol |  | Detector tèrmic | KILSEN | DCD-1E-IS | [5 empty] | 0
| Entresol |  | Sirena | KILSEN
| Entresol |  | BIES | GISA | 25 mm | - | 2002-05-01
| Entresol Ins. Ports |  | BIES | GISA | 25 mm | - | 2002-05-01
| Planta Entresol - Lavabo |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 230341 | 2016-10-01 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 20 Anys
| Planta Entresol - Despatx |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433542 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Entresol - Passadís |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 668170 | 2021-02-01 |  | 2026-02-01 | 20 Anys
| Planta Entresol - Passadís |  | Extintor | GOBAN | 5 Kg | 28207 | 2016-02-01 | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 20 Anys
| Planta Entresol - Passadís |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433586 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Entresol - Passadís |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 668207 | 2021-02-01 |  | 2026-02-01 | 20 Anys
| Planta Entresol - Passadís |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 212838 | 2016-07-01 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 20 Anys
Planta 1 | Planta Primera |  | Detector òptic | KILSEN | KL731 | [5 empty] | 12
| Planta Primera |  | Detector tèrmic | KILSEN | DCD-1E-IS | [5 empty] | 0
| Planta Primera |  | Sirena | KILSEN
| Planta Primera |  | BIES | GISA | 25 mm | - | 2002-05-01
| Planta Primera - Passadís |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433568 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Primera - Passadís |  | Extintor | GOBAN | 2 Kg | 46988 | 2016-12-01 | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 20 Anys
| Planta Primera - Passadís |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433576 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
Planta 2 | Planta Segona |  | Detector òptic | KILSEN | KL731 | [5 empty] | 12
| Planta Segona |  | Detector tèrmic | KILSEN | DCD-1E-IS | [5 empty] | 0
| Planta Segona |  | Sirena | KILSEN
| Planta Segona |  | BIES | GISA | 25 mm | - | 2002-05-01
| Planta Segona - Passadís |  | Extintor | PARSI | 2 Kg | 148403 | 2020-11-01 | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 20 Anys
| Planta Segona - Passadís |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433554 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Segona - Passadís |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433558 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
Planta 3 | Planta Tercera |  | Detector òptic | KILSEN | KL731 | [5 empty] | 12
| Planta Tercera |  | Detector tèrmic | KILSEN | DCD-1E-IS | [5 empty] | 0
| Planta Tercera |  | Sirena | KILSEN
| Planta Tercera |  | BIES | GISA | 25 mm | - | 2002-05-01
| Planta Tercera - Passadís |  | Extintor | GOBAN | 2 Kg | 25276 | 2015-11-01 | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 20 Anys
| Planta Tercera - Passadís |  | Extintor | PARSI | 6 Kg | 1514 | 2012-05-01 |  |  | 20 Anys
| Planta Tercera - Passadís |  | Extintor | PARSI | 6 Kg | 1436 | 2012-05-01 |  |  | 20 Anys
Planta coberta | Planta Coberta |  | Extintor | GOBAN | 6 Kg | 433577 | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 Anys
| Planta Coberta |  | Extintor | GOBAN | 5 Kg | 50045 | 2017-01-01 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 20 Anys

## Extintors
Marca | Nº de sèrie/placa | Model | Pressió de disseny (bar) | Gas propulsor | Agent d'extinció | Carrega (kg) | Data fabricació | Últim retimbrat | Proper retimbrat | Vida útil
GOBAN | 433369 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433567 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433549 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433594 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 432265 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433200 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433593 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433210 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433350 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433203 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433575 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433598 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433210 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433579 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433566 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 432261 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 50253 | 5 Kg |  | CO2 |  | 5 Kg | 2017-01-01 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 20 anys
GOBAN | 433208 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433561 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 50250 | 5 Kg |  | CO2 |  | 5 Kg | 2017-01-01 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 20 anys
GOBAN | 230341 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2016-10-01 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 20 anys
GOBAN | 433542 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 668170 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2021-02-01 |  | 2026-02-01 | 20 anys
GOBAN | 28207 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2016-02-01 | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 20 anys
GOBAN | 433586 | 5 Kg |  | CO2 |  | 5 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 668207 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2021-02-01 |  | 2026-02-01 | 20 anys
GOBAN | 212838 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 2 Kg | 2016-07-01 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 20 anys
GOBAN | 433568 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 2 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 46988 | 2 Kg |  | CO2 |  | 2 Kg | 2016-12-01 | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 20 anys
GOBAN | 433576 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
PARSI | 148403 | 2 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2020-11-01 | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 20 anys
GOBAN | 433554 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 433558 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 20 anys
GOBAN | 25276 | 2 Kg |  | CO2 |  | 2 Kg | 2015-11-01 | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 21 anys
PARSI | 1514 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2012-05-01 |  |  | 22 anys
PARSI | 1436 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2012-05-01 |  |  | 23 anys
GOBAN | 433577 | 6 Kg | 16 | Nitrogen sec | Pols ABC | 6 Kg | 2018-10-01 |  | 2023-10-01 | 24 anys
GOBAN | 50045 | 5 Kg |  | CO2 |  | 5 Kg | 2017-01-01 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 25 anys

## BIES
Marca | Model | Pressió de servei (bar) | Diàmetre (mm) | Longitud mànega (m) | Cabal mínim (Mpa)/ (l/min) | Pressió màxima de servei (bar) | Data fabricació | Vida útil
GISA | 25 mm | 5 | 25 |  |  | 6.5 | 2017-03-01
GISA | 25 mm | 5 | 25 |  |  | 6.5 | 2002-05-01
GISA | 25 mm | 5 | 25 |  |  | 6.5 | 2002-05-01
GISA | 25 mm | 5 | 25 |  |  | 6.5 | 2002-05-01
GISA | 25 mm | 5 | 25 |  |  | 6.5 | 2002-05-01
GISA | 25 mm | 5 | 25 |  |  | 6.5 | 2002-05-01
GISA | 25 mm | 5 | 25 |  |  | 6.5 | 2002-05-01

## Detectors de fum
Marca | Model | Tipus de sensor | Font d'alimentació | Dimensions (mm) | Rang de temperatura (ºC) | Data fabricació | Vida útil
KILSEN | KL731 | ÒPTIC | -
KILSEN | DCD-1E-IS | TÈRMIC | -

## Portes RF
Marca | Model | Dimensions pas lliure (mm) |  | Dimensions marc (mm) |  | Dimensions forat d'obra (mm) |  | Data fabricació | Vida útil
|  | Altura | Amplada | Altura | Amplada | Altura | Amplada
ROPER | 1 hoja EI60 C5 | 2010 | 926 | 2042 | 1032 | 2050 | 1000

## Grup de pressió
Marca | Composició del grup | Potència bomba principal (kW) | Potència bomba jockey (kW) | Diàmetre boca d'aspiració (mm) | Diàmetre col·lector d'impulsió (mm) | Cabal total (m3/h) | Data fabricació | Vida útil
ITUR | UN-12/65-SE | 30 | 4 | 65 | 100 | 12 | - | -