## INVENTARI
CG_1 | Elemento | Num_Serie | Referencia | Modelo | Marca | INS_Instalacion | Gama 2 | Gama 3
FAÇANA | FOCOS INCANDESCENCIA 300 O 500W (7 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Exterior
PLANTA 0 | AIRE TIPUS TROPICANO PORTATIL |  |  |  |  | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Compacta | Compacta P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | AIXETA ESCUADRA JARDI |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Aixeta de Neteja
PLANTA 0 | BOMBA WILO TOP-S50/10 |  |  | TOP-S50/10 | WILO | Climatització i ACS | Bomba AFS i ACS | Bomba sobre Bancada
PLANTA 0 | CALDERA FERROLI PEGASUS F2 102 |  |  | PEGASUS F2 102 | FERROLI | Climatització i ACS | Caldera | Caldera 20 Kw. < P < 70 Kw.
PLANTA 0 | PIRÒSTAT DE FUMS |  |  | LTH-4 | Watts | Climatització i ACS | Caldera | Detecció
PLANTA 0 | CENTRALETA DE GAS |  |  | SE194K | Tecno Control | Gas | Caldera | Control
PLANTA 0 | ELECTROVÀLVULA PER GAS NATURAL |  |  | ZEVM20 | Banico | Gas | Caldera | Protecció
PLANTA 0 | POLSADOR ATURADA EMERGÈNCIA AMB BLOQUEIG CONT. NO+NC |  |  | XALK178E | SCHNEIDER | Gas | Caldera | Protecció
PLANTA 0 | SAI |  |  | SPS SOHO | SALICRU | Electricitat B.T. | Caldera | Alimentació
PLANTA 0 | CIRCUTOR |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | CONTACTOR 2 POLOS 25 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | CONTACTOR 2 POLOS 25 |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | CONTACTOR 3 POLOS 25 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | CONTACTOR 4 POLOS 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | CONTACTORS 4 POLOS 24 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 300mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 300mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 2 POLOS 30mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 63 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 63 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 63 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 63 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 300mA 63 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 40A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIAL 4 POLOS 30mA 63 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIALS 2 POLOS 300mA 40 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIALS 2 POLOS 30mA 25 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DIFERENCIALS 2 POLOS 30mA 40 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DISTRIBUIDOR 125 MERLIN GUERIN |  |  |  | MERLIN GUERIN | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | DOWNLIGHT 2X18 (4 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 0 | EMERGENCIES (26 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat d’emergència
PLANTA 0 | FANCOIL CASSET UTC 20 (4 ut) |  |  | UTC 20 | UTC 20 | Climatització i ACS | Unitat Terminal Fan-Coil | Fan-coil P. Tèrmica < 70 KW.
PLANTA 0 | FANCOIL SPLIT IDROWALL 40230 (5 ut) |  |  | 40230 | IDROWALL | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | FLUORESCENTS 1500 MM LED (57 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 0 | FLUORESCENTS DE 36W (4 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 0 | FLUORESCENTS DE 58W (86 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 10 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 16 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 2 POLOS 6 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 3 POLOS 10 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 3 POLOS 16 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 3 POLOS 6 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 16 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 16 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 32 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 40 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 4 POLOS 50 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETO 50 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 16 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 10 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 10 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 10 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 10 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 10 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 10 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 10 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 16 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 16 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 16 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 16 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 16 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 16 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 16 A (4 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 16 A (4 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 6 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 6 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 6 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 6 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 6 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 6 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 6 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 6 A (3 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 2 POLOS 6 A (4 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAGNETOS 4 POLOS 16 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MAQUINA AIRE AIGUA RHOSS CWR/E25 |  |  | CWR/E25 | RHOSS | Climatització i ACS | Recuperador d’aigua | Recuperador d’aigua < 70 Kw.
PLANTA 0 | MINUTEROS 16 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | MINUTEROS 16 A (2 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | PIQUES O RENTAMANS (4 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 0 | PORTA BOMBETES EMPOTRATS E27 (4 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 0 | PORTA FERRO |  |  |  |  | Portes | Porta Metàl·lica | Porta Metàl·lica
PLANTA 0 | PORTES ALUMINI (3 ut) |  |  |  |  | Portes | Porta Metàl·lica | Porta Metàl·lica
PLANTA 0 | PORTES DE VIDRE (6 ut) |  |  |  |  | Portes | Porta d’interior de Fusta | Porta d’interior de Fusta
PLANTA 0 | PORTES FUSTA (11 ut) |  |  |  |  | Portes | Porta d’interior de Fusta | Porta d’interior de Fusta
PLANTA 0 | PORTES TALLAFOCS (3 ut) |  |  |  |  | Portes | Porta Tallafoc | Porta Tallafoc
PLANTA 0 | PULSADORS PIQUES (4 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 0 | PULSADORS URINARI (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 0 | QUADRE GENERAL DE PROTECCION PART DRETA |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | QUADRE GENERAL DE PROTECCION PART ESQUERRA |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | RADIADORS (26 ut) |  |  |  |  | Climatització i ACS | Calefacció | Radiador d’aigua
PLANTA 0 | RELE 220V 11 POTES |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | RELE 220V 11 POTES |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | RELLOTGE HORARI |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | RELLOTGE HORARI |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | RELLOTGE HORARI |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | RELLOTGE HORARI |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | RELLOTGE HORARI |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | SELECTOR 0-1-2 |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | SELECTOR 0-1-2 |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | SELECTOR 0-1-2 |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | SELECTOR 0-1-2 |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | SPLIT LG S12AHP |  |  | S12AHP | LG | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 0 | SUBQUADRE PROTECCION CALEFACCIÓ |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | SUBQUADRE PROTECCION TALLERS |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | TERMIC 4 POLOS 1.6-2.5 A |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Quadres i Sub-Quadres | Quadre de Maniobra
PLANTA 0 | URINARIS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 0 | VAS EXPANSIÓ 80 L. |  |  |  |  | Climatització i ACS | Gestió de instal·lacions | Elements de Camp > 70 KW.
PLANTA 0 | WC AMB MOTXILLA (4 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Inodor
PLANTA 0 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 3488617 FAB. 1-11 RET. 2-22 CAD. RET. 2-27 CAD. 1-31 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 0 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 3960 FAB. 1-12 RET. 2-22 CAD. RET. 2-27 CAD. 1-32 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 0 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 3994 FAB. 1-12 RET. 2-22 CAD. RET. 2-27 CAD. 1-32 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 0 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 3997 FAB. 1-12 RET. 2-22 CAD. RET. 2-27 CAD. 1-32 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 0 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 88626 FAB. 1-11 RET. 2-22 CAD. RET. 2-27 CAD. 1-31 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 0 | EXTINTOR 5 kg CO2 nº 38981 FAB. 6-22 CAD. 6-42 |  |  |  |  | PCI | Extintors | CO2
PLANTA 0 | EXTINTOR 5 kg CO2 nº 42498 FAB. 9-22 CAD. 9-42 |  |  |  |  | PCI | Extintors | CO2
PLANTA 0 | ASCENSOR (8 persones / 2 aturades / 3,6 m recorregut / 650 kg) |  | RAE-1-250006450 |  |  | Aparells elevadors | Ascensor | Hidràulic
PLANTA 1 | AIXETA ESCUADRA JARDI |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Aixeta de Neteja
PLANTA 1 | BOMBETES 18W DOWNLIGHT (8 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 1 | EMERGENCIES (8 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat d’emergència
PLANTA 1 | FANCOIL SOSTRE |  |  |  |  | Climatització i ACS | Unitat Terminal Fan-Coil | Fan-coil P. Tèrmica < 70 KW.
PLANTA 1 | FLUORESCENTS 1500 MM LED (4 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 1 | FLUORESCENTS DE 18W (4 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 1 | FLUORESCENTS DE 58W (108 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 1 | PIQUES O RENTAMANS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 1 | PORTA ALUMINI |  |  |  |  | Portes | Porta d’interior de Fusta | Porta d’interior de Fusta
PLANTA 1 | PORTA BOMBETES EMPOTRATS E27 (4 ut) |  |  |  |  | Electricitat B.T. | Enllumenat | Enllumenat Interior
PLANTA 1 | PORTES FUSTA (8 ut) |  |  |  |  | Portes | Porta d’interior de Fusta | Porta d’interior de Fusta
PLANTA 1 | PULSADORS PIQUES (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 1 | PULSADORS URINARI (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 1 | RADIADORS (13 ut) |  |  |  |  | Climatització i ACS | Calefacció | Radiador d’aigua
PLANTA 1 | SPLIT FUJI ELECTRIC 3KW |  |  |  | FUJIFILM | Climatització i ACS | Unitat Autònoma Split | Split P. Tèrmica < 70 Kw.
PLANTA 1 | URINARIS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 1 | WC AMB MOTXILLA (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Inodor
PLANTA 1 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 73210 FAB. 1-14 RET. 3-23 CAD. RET. 3-28 CAD. 1-34 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 1 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 14848 FAB. 1-7 RET. 2-22 CAD. RET. 1-27 CAD. 1-27 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 1 | EXTINTOR 6 kg ABC nº 6874 FAB. 1-7 RET. 2-22 CAD. RET. 1-27 CAD. 1-27 |  |  |  |  | PCI | Extintors | ABC
PLANTA 1 | EXTINTOR 5 kg CO2 nº 38986 FAB. 6-22 CAD. 6-42 |  |  |  |  | PCI | Extintors | CO2
PLANTA 2 | AIXETA ESCUADRA JARDI |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Aixeta de Neteja
PLANTA 2 | PIQUES O RENTAMANS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 2 | PULSADORS PIQUES (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 2 | PULSADORS URINARI (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 2 | URINARIS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Urinari
PLANTA 2 | WC AMB MOTXILLA (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Inodor
PLANTA 3 | AIXETA ESCUADRA JARDI |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Aixeta de Neteja
PLANTA 3 | PIQUES O RENTAMANS (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 3 | PULSADORS PIQUES (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Lavabo
PLANTA 3 | WC AMB MOTXILLA (2 ut) |  |  |  |  | Fontaneria i Sanejament | Fontaneria | Inodor
PLANTA 3 | PARALLAMPS |  |  | PDC 4.3 | INGESCO | Electricitat B.T. | Parallamps | No electrònic