## lot únic
EXP.: 2026-15 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | 1 torre de laparoscòpia - Q411
1 | 3 monitors
3 | o Resolució nativa de com a mínim 3840 x 2160 píxels (4K UHD).
4 | o Mida de com a mínim 32 polzades.
7 | o Capacitat de visualització 3D per a cirurgia laparoscòpica.
7 | o Homologació per a ús mèdic, complint amb la normativa aplicable de productes sanitaris (MDR de la Unió Europea (EU) 2017/745).
3 | o Compatibilitat amb el sistema Picture-in-Picture (PIP) o equivalent per a la visualització simultània de diferents fonts de vídeo.
4 | o Sortides de vídeo 12G-SDI i 3G-SDI.
7 | o Entrades de vídeo de tipus HDMI i 12G-SDI i 3G-SDI, compatibles amb entorns quirúrgics.
1 | 1 processador
7 | o Resolució nativa de sortida de com a mínim 3840 x 2160 píxels (4K UHD).
7 | o Processador destinat a múltiples especialitats quirúrgiques, compatible amb visualització 4K.
3 | o Visualització 3D.
4 | o Cirurgia guiada per fluorescència amb verd d’indocianina (ICG).
3 | o Sortides de vídeo 12G-SDI i 3G/HD-SDI.
4 | o Port USB per a emmagatzemament d’imatges quirúrgiques des del propi processador o element auxiliar.
7 | o Interfície d’usuari mitjançant pantalla tàctil integrada al propi equip.
7 | o Menú fàcil i intuïtiu que permeti la pre-configuració de diferents paràmetres segons la tècnica quirúrgica.
3 | o Software actualitzable a través de port USB o similar.
1 | 1 font de llum
7 | o Tecnologia LED o similar de manera que garanteixi el menor consum possible i respecte pel medi ambient (sense plom ni mercuri).
7 | o Reproducció d'imatges per fluorescència.
7 | o Connexió/integració amb la resta d’equipaments del quiròfan i endoscopis universals.
3 | o Sincronització automàtica de la intensitat de la llum amb el processador de la càmera.
1 | 1 capçal de càmera
4 | o Resolució de com a mínim 3840 x 2160 píxels (4K UHD) segons les especificacions del processador.
4 | o Compatible amb el processador ofert.
7 | o Visualització 3D.
7 | o Possibilitat de commutació entre modes 2D/3D segons el procediment.
3 | o Compatible amb sortida 12G‑SDI, permetent 3D en alta resolució.
4 | o Absència de latència perceptible en mode 3D.
3 | o Control des del capçal de les següents funcions com a mínim: balanç de blancs, captura digital d'imatge i vídeo, i control del zoom.
4 | o Funcions programables des del capçal de càmera segons necessitats assistencials.
7 | o Mínim de 3 botons al capçal de la càmera per controlar els diferents dispositius que composen la torre.
1 | 1 videolaparoscòpi rígid 3D i 1 videolaparoscòpi flexible 3D (esterilitzables en autoclau)
7
1 | 1 torre de laparoscòpia - Q412
1 | 1 processador
7 | o Resolució nativa de sortida de com a mínim 3840 x 2160 píxels (4K UHD).
7 | o Processador destinat a múltiples especialitats quirúrgiques, compatible amb visualització 4K.
3 | o Visualització 3D.
4 | o Cirurgia guiada per fluorescència amb verd d’indocianina (ICG).
3 | o Sortides de vídeo 12G-SDI i 3G/HD-SDI.
4 | o Port USB per a emmagatzemament d’imatges quirúrgiques des del propi processador o element auxiliar.
7 | o Interfície d’usuari mitjançant pantalla tàctil integrada al propi equip.
7 | o Menú fàcil i intuïtiu que permeti la pre-configuració de diferents paràmetres segons la tècnica quirúrgica.
3 | o Software actualitzable a través de port USB o similar.
1 | 1 font de llum
7 | o Tecnologia LED o similar de manera que garanteixi el menor consum possible i respecte pel medi ambient (sense plom ni mercuri).
7 | o Reproducció d'imatges per fluorescència.
7 | o Connexió/integració amb la resta d’equipaments del quiròfan i endoscopis universals.
3 | o Sincronització automàtica de la intensitat de la llum amb el processador de la càmera.
1 | 1 capçal de càmera
4 | o Resolució de com a mínim 3840 x 2160 píxels (4K UHD) segons les especificacions del processador.
4 | o Compatible amb el processador ofert.
7 | o Visualització 3D.
7 | o Possibilitat de commutació entre modes 2D/3D segons el procediment.
3 | o Compatible amb sortida 12G‑SDI, permetent 3D en alta resolució.
4 | o Absència de latència perceptible en mode 3D.
3 | o Control des del capçal de les següents funcions com a mínim: balanç de blancs, captura digital d'imatge i vídeo, i control del zoom.
4 | o Funcions programables des del capçal de càmera segons necessitats assistencials.
7 | o Mínim de 3 botons al capçal de la càmera per controlar els diferents dispositius que composen la torre.
1 | 1 videolaparoscòpi rígid 3D i 1 videolaparoscòpi flexible 3D (esterilitzables en autoclau)