## LOT 1
EXP.: 2025-191 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | Analitzador enzimàtic quantitatiu
3 | Ha de permetre la detecció quantitativa per membrana de glucosa i lactat.
4 | Ha de ser un equip amb un procés totalment automatitzat.
7 | Ha de partir d’un volum de la mostra primària amb un rang màxim de 30 a 50µl.
7 | Ha de tenir la màxima capacitat d’anàlisis amb un rang de mínim de 500 mostres/dia, i un temps màxim per run de 5 min, és a dir tenir, un temps de resposta curt, atès que cal avaluar la viabilitat del cultiu amb la màxima rapidesa per poder intervenir-hi.
3 | Sistema amb capacitat d’alta repetibilitat i mínima preparació de mostra.
4 | Ha de ser especialment indicat per a processos de cultiu cel·lulars i també tenir la possibilitat de poder treballar amb altres tipus de mostres biològiques.
7 | Ha de proporcionar mesures fiables en temps real sobre l’estat metabòlic del cultiu.
7 | Ha de ser compatible amb sistemes de producció GMP i complir els requisits de 21 CFR Part 11, incloent gestió segura de dades, control d’usuari i traçabilitat.
7 | Ha d’oferir una reduïda variabilitat inter-operador.
3 | Marcatge CE.
7
3
7
7