## Full1
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
Subministrament de material fungible per a procediments de cirurgia d’endoscòpia raquídia biportal, amb cessió de l’equipament, per a l’Hospital Universitari de Bellvitge
criteris tècnics objectius
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
B1. Pel que fa a la tècnica biportal, disponibilitat d’un ventall més ampli de mesures i/o angulacions respecte del material fungible dins de la mateixa gamma, amb la finalitat de que el cirurgià disposi de totes les eines al seu abast a l’hora d’abordar les diferents patologies d’una manera més fiable i ergonòmica dintre del marc de la cirurgia mínimament invasiva. Es valorarà la possibilitat de poder incorporar en un futur més opcions de material fungible amb més amplitud de mesures i/o angulacions respecte al material recollit a la licitació i dins de la mateixa gamma. Caldrà aportar les fitxes tècniques (fins a 10 punts) • Entre 1 i 10 opcions addicionals – 2 punt • Entre 11 i 20 opcions addicionals – 4 punts • Entre 21 i 30 opcions addicionals – 6 punts • Entre 31 i 40 opcions addicionals – 8 punts • Més de 40 opcions addicionals – 10 punts | 10 | Opcions addicionals
B2. Sistema obert, compatible amb qualsevol torre endoscòpica del mercat (fins a 10 punts) (Si, 10 punts, No , 0 punts) | 10 | si/no
B3. Termini de lliurament de les reposicions igual o inferior a 48 hores. Caldrà que l’empresa licitadora adjunti un compromís sobre aquest extrem (fins a 5 punts) (Si, 5 punts, No , 0 punts) | 5 | Termini Lliurament
* aportar documentació acreditativa del compliment dels criteris de valoració