## ANNEX 1 PPT
EXP.: 2025-195 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT: SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI D'UN SEQÜENCIADOR DE LECTURES LLARGUES D’ALTA PRECISIÓ PER AL SERVEI D’IMMUNOLOGIA (SECCIÓ D’IMMUNOTERÀPIA) DEL CDB DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
14 | 1. Ha de generar lectures de molt alta precisió amb una longitud mitjana superior de 15.000 bases atès que es vol millorar la capacitat de identificar alteracions complexes que té les tecnologies de seqüenciació de cadena curta.
15 | 2. Les dimensions màximes de l’equip no han de superar els 60 cm x 70 cm x 80 cm (ample x fons x alt), amb un marge de tolerància de +/- 2 cm en cadascuna de les dimensions, atès l’espai disponible al laboratori.
16 | 3. Ha de permetre l’execució simultània d’almenys 1 cel·la de flux.
7 | 4. Ha de tenir una capacitat de seqüenciació de com a mínim 60 Gb per cel·la de flux.
11 | 5. Funcionalitats :
12 | o Seqüenciació a temps real i de lectura ultrallarga (>15Kb), facilitant l’anàlisi de variants estructurals complexes, elements repetitius llargs i duplicacions segmentàries.
13 | o L’equip ha de permetre la seqüenciació de diversos tipus de material genètic, incloent DNA i RNA.
o Ha de permetre la seqüenciació completa de transcrits per facilitar el muntatge de transcriptomes de novo, identificar amb precisió les isoformes de transcripció o les fusions dels transcrits.
o Ha de permetre l’anàlisi de genomes complerts, panells de gens o de regions concretes, epigenomes (metilació sense necessitat de tractaments previs (com bisulfit) i transcriptomes.
16
7 | 6. El dispositiu ha d’incloure un sistema informàtic integrat en el propi equip, amb les següents característiques:
o La capacitat d’emmagatzematge de dades de l’equip de seqüenciació haurà de ser igual o superior a 15 TB
17 | o La memòria interna de l’equip haurà de complir amb el mínim de 64 GB
18 | o Es requereix un sistema operatiu de maneig de tipus Linux.
o Es requereix el software de control de l’equip de seqüenciació instal·lat o integrat en el mateix.
o Haurà d’incloure una pantalla incorporada de maneig sobre el software inclòs.
7. Ha de tenir un software integrat que permeti gestionar el dispositiu, faciliti l’adquisició i transmissió de les dades, així com permeti l’anàlisi de dades després de la seqüència.
8. Ha de generar arxius BAM compatibles amb eines estàndard d’anàlisi de seqüències d’ADN o ARN.
9. Haurà d’incloure com a mínim els següents accessoris:
o Cable d’alimentació
o Cel·les de prova necessàries per la configuració de l’equip.
10. Ha de permetre donar compliment a la CFR Part 11, possibilitant el control i gestió d’usuaris amb polítiques de credencials, integritat de les dades, gestió de rols i traçabilitat de totes les accions.
11. Marcatge CE