## Sheet1
SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 5 CÀMERES DE SEGURETAT ANTI-INTRUSIÓ
Descripció | Quantitat | Preu | Total | Oferta
1.Aparells Electrònics
Ut. Subministrament i instal·lació de commutador Ethernet industrial FIBERROAD, Switch Managed 8x10/100/1000BaseTX + 2x100/1000Base-X/SFP PoE+ 240W, o característiques similars. | 5 | 340 | 1700
Ut. Subministrament i instal·lació de font d’alimentació Mean Well NDR-240-48, o característiques similars. | 5 | 95 | 475
Ut. Subministrament i instal·lació de mòdul transceptor de fibra òptica SFP 1Gb LX monomode compatible, o característiques similars. | 10 | 45 | 450
Ut. Subministrament i instal·lació de cable de connexió de fibra òptica monomode OS2 09/125 DUPLEX LC/PC-SC/PC de 1 metre de longitud, o característiques similars. | 10 | 10 | 100
Subtotal |  |  | 2725
Descripció | Quantitat | Preu | Total | Oferta
2. Càmeres
Ut. Subministrament i instal·lació de càmera de videovigilància Hikvision iDS-2CD7A87G0-XZHS(Y), o característiques similars. Inclou configuració al sistema de gestió de CCTV. | 5 | 1300 | 6500
Ut. Subministrament i col·locació d’accessori de subjecció de càmera de videovigilància a màstil vertical Hikvision DS-1475ZJ-Y, o característiques similars. | 5 | 50 | 250
Subtotal |  |  | 6750
Descripció | Quantitat | Preu | Total | Oferta
3. Ubicació nº 1
Ut. Subministrament i canalització de cable dielèctric de 12 fibres òptiques monomode G657A2 en micromòduls de material termoplàstic ignífug, lliure d'halògens, de 0,9 mm de diàmetre, amb reforç de fibres d'aramida i fil d' esquinçament. | 170 | 3.5 | 595
Ut. Subministrament i canalització de cable (baixa tensió) unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot accessoris i elements de subjecció.. | 170 | 3.5 | 595
Ut. Subministrament i col·locació de conducte de PVC rígid, llis, no plastificat, per pas de cablejat de FO i/o BT en superfície, DN 63mm, fixat a mur o tanca existent. Inclou tot els elements necessaris per la seva col·locació. | 115 | 5 | 575
Ut. Subministrament i col·locació de conducte de PVC rígid, llis, no plastificat, per pas de cablejat de FO i/o BT en rasa soterrada, DN 63mm. Inclou tot els elements necessaris per formació de rases i cobertura amb formigó. | 15 | 25 | 375
Ut. Subministrament i instal·lació de panell de connexions de dades de 19" buit, 24 ports. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 1 | 120 | 120
Ut. Preparació de l’extrem de cable de FO a punt per connectar-la o empalmar-la correctament, garantint una bona transmissió del senyal òptic. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 2 | 35 | 70
Ut. Preparació del tub interior que conté les FO’s, deixant-les accessibles i llestes per treballar-hi amb seguretat i precisió. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 2 | 5 | 10
Ut. Empalmament de FO’s de manera segura per garantir la continuïtat del senyal de transmissió. Inclou connectors, pigtails i tot els elements necessaris per al seu bon funcionament | 24 | 15 | 360
Ut. Subministrament i col·locació d’armari exterior amb bastidor tipus rack de 5U, de xapa d’acer amb recobriment i gruix de 10 mm. Inclou dues obertures inferiors per al pas de cablejat (∅16 mm) i una obertura superior de (∅24 mm) per a connexions addicionals o ventilació i elements de subjecció mural. | 1 | 300 | 300
Subtotal |  |  | 3000
Descripció | Quantitat | Preu | Total | Oferta
4. Ubicació nº 2
Ut. Subministrament i canalització de cable dielèctric de 12 fibres òptiques monomode G657A2 en micromòduls de material termoplàstic ignífug, lliure d'halògens, de 0,9 mm de diàmetre, amb reforç de fibres d'aramida i fil d' esquinçament. | 200 | 3.5 | 700
Ut. Subministrament i canalització de cable (baixa tensió) unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. | 200 | 3.5 | 700
Ut. Subministrament i col·locació de conducte de PVC rígid, llis, no plastificat, per pas de cablejat de FO i/o BT en superfície, DN 63mm, fixat a mur o tanca existent. Inclou tot els elements necessaris per la seva col·locació. | 80 | 5 | 400
Ut. Subministrament i col·locació de conducte de PVC rígid, llis, no plastificat, per pas de cablejat de FO i/o BT en rasa soterrada, DN 63mm. Inclou tot els elements necessaris per formació de rases i cobertura amb formigó. | 60 | 25 | 1500
Ut. Subministrament i col·locació de conducte de PVC rígid per pas de cablejat de FO i/o BT aèriament. Inclou tot els elements necessaris per la seva col·locació. | 60 | 5 | 300
Ut. Subministrament i instal·lació de panell de connexions de dades de 19" buit, 24 ports, 1U. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 1 | 40 | 40
Ut. Preparació de l’extrem de cable de FO a punt per connectar-la o empalmar-la correctament, garantint una bona transmissió del senyal òptic. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 2 | 35 | 70
Ut. Preparació del tub interior que conté les FO’s, deixant-les accessibles i llestes per treballar-hi amb seguretat i precisió. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 2 | 5 | 10
Ut. Empalmament de FO’s de manera segura per garantir la continuïtat del senyal de transmissió. Inclou connectors, pigtails i tot els elements necessaris per al seu bon funcionament | 24 | 15 | 360
Ut. Subministrament i col·locació d’armari exterior amb bastidor tipus rack de 5U, de xapa d’acer amb recobriment i gruix de 10 mm. Inclou dues obertures inferiors per al pas de cablejat (∅16 mm) i una obertura superior de (∅24 mm) per a connexions addicionals o ventilació i elements de subjecció mural. | 1 | 300 | 300
Subtotal |  |  | 4380
Descripció | Quantitat | Preu | Total | Oferta
5. Ubicació nº 3
Ut. Subministrament i canalització de cable dielèctric de 12 fibres òptiques monomode G657A2 en micromòduls de material termoplàstic ignífug, lliure d'halògens, de 0,9 mm de diàmetre, amb reforç de fibres d'aramida i fil d' esquinçament. | 345 | 3.5 | 1207.5
Ut. Subministrament i canalització de cable (baixa tensió) unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot accessoris i elements de subjecció.. | 345 | 3.5 | 1207.5
Ut. Subministrament i col·locació de conducte de PVC rígid, llis, no plastificat, per pas de cablejat de FO i/o BT en superfície, DN 63mm, fixat a mur o tanca existent. Inclou tot els elements necessaris per la seva col·locació. | 245 | 5 | 1225
Ut. Subministrament i col·locació de conducte de PVC rígid, llis, no plastificat, per pas de cablejat de FO i/o BT en rasa soterrada, DN 63mm. Inclou tot els elements necessaris per formació de rases i cobertura amb formigó. | 70 | 75 | 5250
Ut. Subministrament i instal·lació de panell de connexions de dades de 19" buit, 24 ports, 1U. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 1 | 40 | 40
Ut. Preparació de l’extrem de cable de FO a punt per connectar-la o empalmar-la correctament, garantint una bona transmissió del senyal òptic. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 2 | 35 | 70
Ut. Preparació del tub interior que conté les FO’s, deixant-les accessibles i llestes per treballar-hi amb seguretat i precisió. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 2 | 5 | 10
Ut. Empalmament de FO’s de manera segura per garantir la continuïtat del senyal de transmissió. Inclou connectors, pigtails i tot els elements necessaris per al seu bon funcionament | 24 | 15 | 360
Ut. Subministrament i col·locació d’armari exterior amb bastidor tipus rack de 5U, de xapa d’acer amb recobriment i gruix de 10 mm. Inclou dues obertures inferiors per al pas de cablejat (∅16 mm) i una obertura superior de (∅24 mm) per a connexions addicionals o ventilació i elements de subjecció mural. | 1 | 300 | 300
Ut. Subministrament i col·locació de tub de protecció de cablejat, formada per tub de policarbonat rígid, lliure de halògens, endollable, de color gris, de 32 mm de diàmetre nominal, amb IP547, resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 6 joules. Instal·lació en superfície. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | 1 | 30 | 30
Subtotal |  |  | 9700
Descripció | Quantitat | Preu | Total | Oferta
6. Ubicació nº 4
Ut. Subministrament i canalització de cable dielèctric de 12 fibres òptiques monomode G657A2 en micromòduls de material termoplàstic ignífug, lliure d'halògens, de 0,9 mm de diàmetre, amb reforç de fibres d'aramida i fil d' esquinçament. | 210 | 3.5 | 735
Ut. Subministrament i canalització de cable (baixa tensió) unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot accessoris i elements de subjecció.. | 210 | 3.5 | 735
Ut. Subministrament i col·locació de conducte de PVC rígid, llis, no plastificat, per pas de cablejat de FO i/o BT en superfície, DN 63mm, fixat a mur o tanca existent. Inclou tot els elements necessaris per la seva col·locació. | 85 | 5 | 425
Ut. Subministrament i col·locació de conducte de PVC rígid, llis, no plastificat, per pas de cablejat de FO i/o BT en rasa soterrada, DN 63mm. Inclou restitució de terres de zona ajardinada. | 145 | 25 | 3625
P.A. Excavació de rasa per interceptar pas de instal·lació existent fins a una profunditat de 1 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió. Inclou trasllat i gestió de residus. | 1 | 350 | 350
Ut. Subministrament i canalització de cable de xarxa CAT. 6 UTP per a ús exterior. | 340 | 2 | 680
Ut. Subministrament i instal·lació de panell de connexions de dades de 19" buit, 24 ports, 1U. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 1 | 40 | 40
Ut. Preparació de l’extrem de cable de FO a punt per connectar-la o empalmar-la correctament, garantint una bona transmissió del senyal òptic. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 2 | 35 | 70
Ut. Preparació del tub interior que conté les FO’s, deixant-les accessibles i llestes per treballar-hi amb seguretat i precisió. Inclou tot els elements necessaris per al seu bon funcionament. | 2 | 5 | 10
Ut. Empalmament de FO’s de manera segura per garantir la continuïtat del senyal de transmissió. Inclou connectors, pigtails i tot els elements necessaris per al seu bon funcionament | 24 | 15 | 360
Ut. Subministrament i col·locació d’armari exterior amb bastidor tipus rack de 5U, de xapa d’acer amb recobriment i gruix de 10 mm. Inclou dues obertures inferiors per al pas de cablejat (∅16 mm) i una obertura superior de (∅24 mm) per a connexions addicionals o ventilació i elements de subjecció mural. | 1 | 300 | 300
Subtotal |  |  | 7330
Descripció | Quantitat | Preu | Total | Oferta
7. Ubicació nº 5
Ut. Subministrament i col·locació de conducte de PVC rígid, llis, no plastificat, per pas de cablejat de FO i/o BT en superfície, DN 63mm, fixat a mur o tanca existent. Inclou tot els elements necessaris per la seva col·locació. | 85 | 5 | 425
Ut. Subministrament i canalització de cable de xarxa CAT. 6 UTP per a ús exterior. | 200 | 2 | 400
Subtotal |  |  | 825
Descripció | Quantitat | Preu | Total | Oferta
8. Obra Civil
Ut. Excavació manual o mecànica de pou per a la base del fanal, de dimensions 0,8×0,8×1,0 m. | 5 | 100 | 500
P.A. Retirada i abocament del material sobrant a abocador autoritzat | 1 | 1000 | 1000
Ut. Subministrament i col·locació de base de formigó armat HA-25/B/20/IIa, amb tub passador per a canalització elèctrica i perns d’ancoratge galvanitzats. | 5 | 1000 | 5000
Ut. Subministrament i col·locació de columna metàl·lica d’acer estructural galvanitzada, de 4,00 metros d’altura, de secció circular o troncocònica, gruix 4 mm, qualitat S275JR o superior, segons norma UNE-EN 10219 o equivalent. Inclou placa base de 30x30cm i perns d’ancoratge sobre base de formigó. | 5 | 1000 | 5000
Subtotal |  |  | 11500
Descripció | Quantitat | Preu | Total | Oferta
9. Seguretat i Salut
PA. Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació de les mesures de Seguretat i salut durant l'execució de l'actuació. Inclou la totalitat dels mitjans materials, maquinària i personal per la correcta delimitació de l'obra, protecció dels treballadors i dels usuaris de la via i adequada senyalització de les obres, així mateix inclou la totalitat de les actuacions que s'hagin de desenvolupar de manera no continuada fruit de les necessitats de compaginar l'obra amb l'ús de l'espai públic. | 1 | 1000 | 1000
Subtotal |  |  | 1000
RESUM
1. Aparells electrònics | 2725
2. Càmeres | 6750
3. Ubicació nº1 | 3000
4. Ubicació nº2 | 4380
5. Ubicació nº3 | 9700
6. Ubicació nº4 | 7330
7. Ubicació nº5 | 825
8. Obra civil | 11500
9. Seguretat i Salut | 1000
TOTAL | 47210