## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATORIA D'OFERTA ECONÒMICA
TITOL DE L'EXPEDIENT:
|  | NÚMERO D'EXPEDIENT: | DADES DEL LICITADOR
DENOMINACIÓ OFERTA (BASE o VARIANT)
LICITADOR: |  |  |  | DADES DEL SIGNANT:
EMPRESA: |  |  | NIF: | NOM I COGNOMS:
DOMICILI: |  |  |  | DNI:
LOCALITAT: |  |  |  | CARREC:
TELÈFON: |  |  | FAX: | SIGNAT I SEGELLAT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  |  | DATA:
Lots | Artícle | Denominació artícle |  | Unidad de Mesura | Quantitat | Import màxim de licitació sense IVA | Import màxim de licitació IVA inclòs | Preu ofertat sense IVA | % IVA | import ofertat IVA inclòs
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| S'han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades de l'expedient ( títol, nom i si és oferta base o variant), les dades personals del licitador i, amb la seva oferta, les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades (capçaleres en fons verd o ombreig). | S'ha d'emplenar les dades de capçalera a cada fulla/lot, així com introduir el preu unitari a les cel.les ombrejades en color violeta clar.

## per omplir -Criteris Automàtics
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS,
INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS, PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS DEL TIPUS
"A PROP DEL PACIENT" O POINT OF CARE TESTING (POCT) A LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
LOT ÚNIC
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 4/2026-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 40 punts)
Agrupació / Panell | Unitat de mesura | Consum anual estimat | Consum Totalitat del contracte (3 anys) | Preu unitari de licitació sense IVA | Import Anual sense IVA | Import Anual IVA inclòs | Import de licitació sense IVA | Import de licitació IVA inclòs | Preu Unitari d'oferta sense IVA | % IVA | Import Anual d'oferta sense IVA | Import Anual d'oferta IVA inclòs | Import d'oferta sense Contracte IVA | Import d'oferta Contracte IVA inclòs
Coagulació (PT/INR) | Determinacions | 518 | 1554 | 1.1 | 569.8 | 689.458 | 1709.4 | 2068.374 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Hemograma (3 poblacions) | Determinacions | 21480 | 64440 | 1.15 | 24702 | 29889.42 | 74106 | 89668.26 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Gasometria | Test | 27600 | 82800 | 4.2 | 115920 | 140263.2 | 347760 | 420789.6 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Proteïna C reactiva | Test | 14678 | 44034 | 4.5 | 66051 | 79921.71 | 198153 | 239765.13 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Bioquímica bàsica | Test | 23590 | 70770 | 12 | 283080 | 342526.8 | 849240 | 1027580.4 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Biomarcadors cardíacs - DDimer | Determinacions | 1521 | 4563 | 8.67 | 13187.07 | 15956.3547 | 39561.21 | 47869.0641 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Biomarcadors cardíacs - ProBNP | Determinacions | 1350 | 4050 | 15.71 | 21208.5 | 25662.285 | 63625.5 | 76986.855 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Biomarcadors cardíacs - Troponina | Determinacions | 3438 | 10314 | 4.5 | 15471 | 18719.91 | 46413 | 56159.73 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Urianàlisi | Determinacions | 25100 | 75300 | 0.29 | 7279 | 8807.59 | 21837 | 26422.77 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Middleware | Quota Mensual | 12 | 36 | 1750 | 21000 | 25410 | 63000 | 76230 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Totals ........................ |  | 119287 |  |  | 568468.37 | 687846.7277 | 1705405.11 | 2063540.1831 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Introduir els preus unitaris a les cel.les ombrejades de la columna "J", i les dades de capçalera a les cel.les ombrejades en color violeta clar. El desglossament de totes les referències corresponents a cada agrupació/article, s'han d'afegir amb totes les dades requerides
a la pestanya "per omplir-Totes les referències" d'aquest mateix full de càlcul.
CRITERIS TÈCNICS (Fins a 60 punts)
Descripció Criteri |  |  | Informació ampliada | Puntuació | Valor de Resposta
Màxima
C.I. Disponibilitat de controls de qualitat intern (SI/NO). (Fins a 6 punts) Definició: Es valorarà la disponibilitat de controls de qualitat interns pels diferents analitzadors (no tenim en compte els controls òptics), els quals segueixin el mateix recorregut que es fa amb la mostra. Àmbit d’aplicació: Aquest criteri s’aplica als paràmetres analítics llistats a "Informació ampliada": Sistema de puntuació (fins a 6 punts): 1 punts per a cada aparell amb possibilitat de control de qualitat intern, fins a un màxim de 6 punts. En cas que no s’ofereixi, la puntuació serà 0. |  |  | Coagulació | 1
|  |  | Hemograma | 1
|  |  | Gasometria | 1
|  |  | Bioquimica Básica | 1
|  |  | Biomarcadors Cardíacs | 1
|  |  | Urianàlisi | 1
C.II. Traçabilitat (SI/NO). (Fins a 3 punts) Definició: Es valorarà la disponibilitat de pistola o sistema de lectura de codi de barres integrat, per així poder facilitar la identificació dels tubs amb els quals treballa. Àmbit d’aplicació: Aquest criteri s’aplica als paràmetres analítics llistats la "informació ampliada": Sistema de puntuació (fins a 3 punts): 0,5 punts per a cada aparell amb lector de codi de barres, fins a un màxim de 3 punts. En cas que no tingui lector, la puntuació serà 0. |  |  | Coagulació | 0.5
|  |  | Hemograma | 0.5
|  |  | Gasometria | 0.5
|  |  | Bioquimica Básica | 0.5
|  |  | Biomarcadors Cardíacs | 0.5
|  |  | Urianàlisi | 0.5
C.III. Rang de mesura en la prova proteïna C Reactiva (CRP). (Fins a 3 puns) Descripció: Es valorarà si el sistema ofert per a la realització de proves CRP disposa d’un interval de mesura comprès entre 0,5 i 40 mg/dL (equivalent a 5 a 400 mg/L) per al paràmetre especificat. Àmbit: Aquest requisit s’aplica als equips destinats a la prova proteïna C reactiva, garantint la precisió dins del rang indicat. Forma de valoració: Sistema de puntuació: Sí: L’equip compleix amb l’interval de mesura sol·licitat. (3 punts) No: L’equip no compleix amb l’interval de mesura sol·licitat. (0 punts) Acreditació: Es comprovarà mitjançant la documentació tècnica del fabricant inclosa en l’oferta. |  |  | SI: 3 punts NO: 0 punts | 3
C.IV. Rendiment analític en la prova proteïna C Reactiva (CRP) (Fins a 3 punts) Descripció: Es valorarà si el sistema ofert per a la realització de proves CRP garanteix un temps d’anàlisi inferior a 4 minuts per mostra. Àmbit: Aquest requisit s’aplica als equips destinats a la prova proteïna C reactiva, assegurant una alta eficiència i rapidesa en el procés analític. Sistema de puntuació: Sí: L’equip compleix amb el temps d’anàlisi inferior a 4 minuts. (3 punts) No: L’equip no compleix amb el temps d’anàlisi inferior a 4 minuts. (0 punts) Acreditació: Es comprovarà mitjançant la documentació tècnica del fabricant inclosa en l’oferta. |  |  | SI: 3 punts NO: 0 punts | 3
C.V. Temps de resultat a l'aparell de coagulació. (Fins a 3 punts) Es valorarà el temps, expressat en segons, necessari per obtenir el primer resultat complet des de la introducció de la mostra a l’analitzador. Aquest temps haurà d’estar degudament justificat amb documentació tècnica del fabricant. Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (3 punts) a l’oferta que presenti el temps més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Temps mínim ofert / Temps oferta X) × 3 On: Temps mínim ofert = el menor temps presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps oferta X = el temps presentat per l’oferta a valorar. |  |  | Temps en "segons" més baix ofert | 3
C.VI. Volum de mostra de sang capil·lar necessari (en microlitres) a l'aparell de coagulació. (Fins a 3 punts) Es valorarà el volum mínim de mostra de sang capil·lar requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix.La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 3 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL). |  |  | Volum de mostra en microlitres més baix ofert | 3
C.VII. Realització de la prova en tub tancat a l'instrument d'hematologia. Es valorarà que la forma de treball de l'aparell accepti el tub tancat per així assegurar la seguretat de l'usuari. (Fins a 3 punts) Sistema de puntuació: Sí: L’equip compleix amb el treballar amb tub tancat. (3 punts) No: L’equip no compleix amb el treballar amb tub tancat. (0 punts) |  |  | SI/NO | 3
C.VIII. Ajust automàtic de la sensibilitat a l'analitzador d'hematologia: (Fins a 2 punts) Es valorarà el grau d’automatització del sistema d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats sense intervenció manual. Sistema de puntuació: * S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta o ofertes que disposin d’un sistema AUTOMÀTIC d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats sense intervenció manual. * S’atorgarà (1 punt) a l’oferta o ofertes que disposin d’un sistema SEMIAUTOMÀTIC d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats que requereix únicament confirmació o intervenció mínima. * S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes que no disposin d’un sistema AUTOMÀTIC O SEMIAUTOMÀTIC d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats sense intervenció manual |  |  | Automàtic complet (ajust sense intervenció manual): 2 punts Semiautomàtic (requereix confirmació o intervenció mínima): 1 punt Manual (sense ajust automàtic): 0 punts | 2
C.IX. Detecció automàtica de coàguls a l'analitzador d'hematologia. (Fins a 2 punts) Es valorarà si l’analitzador ofert disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador ofert disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador ofert no disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. |  |  | SI/NO | 2
C.X. Temps de resultat (en segons) de l'analitzador d'hematologia. (Fins a 2 punts) Es valorarà el temps, expressat en segons, necessari per obtenir el primer resultat complet des de la introducció de la mostra a l’analitzador. Aquest temps haurà d’estar degudament justificat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el temps més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Temps mínim ofert / Temps oferta X) × 2 On: Temps mínim ofert = el menor temps presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps oferta X = el temps presentat per l’oferta a valorar. |  |  | Temps en "segons" més baix ofert. | 2
C.XI. Volum de mostra de sang total necessari (en microlitres) de l'analitzador d'hematologia. (Fins a 2 punts) Es valorarà el volum mínim de mostra de sang total requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 2 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL) |  |  | Volum de mostra (en microlitres) més baix ofert | 2
C.XII. Volum de mostra de sang total necessari (en microlitres) de l'analitzador de gasometries. (Fins a 2 punts) Es valorarà el volum mínim de mostra de sang total requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 2 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL). |  |  | Volum de mostra (en microlitres) més baix ofert | 2
C.XIII. Temps de resultat (en segons) de l'instrument de gasometria. (Fins a 2 punts) Sistema de puntuació: Es valorarà el temps, expressat en segons, necessari per obtenir el primer resultat complet des de la introducció de la mostra a l’analitzador. Aquest temps haurà d’estar degudament justificat amb documentació tècnica del fabricant. Puntuació oferta X = (Temps mínim ofert / Temps oferta X) × 2 On: Temps mínim ofert = el menor temps presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps oferta X = el temps presentat per l’oferta a valorar. |  |  | Temps en "segons" més baix ofert. | 2
C.XIV. Detecció automàtica de coàguls de l'instrument de gasometria. (Fins a 2 punts) Es valorarà si l’analitzador ofert disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador NO disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. |  |  | SI/NO | 2
C.XV. Volum de mostra de sang total necessària (en microlitres) de l'instrument de bioquímica bàsica. (Fins a 2 punts) Es valorarà el volum mínim de mostra de sang total (heparinitzada) requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 2 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL). |  |  | Volum de mostra (en microlitres) més baix ofert | 2
C.XVI. Tipus de mostres acceptades de l'instrument de bioquímica bàsica. Es valorarà la versatilitat en el tipus de mostra acceptada (sang capil·lar, venosa) (Fins a 2 punts) Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta o ofertes que disposin d’un equip versàtil que accepti tot tipus de mostres (sang capil·lar, venosa). S’atorgarà (2 punts) a l’oferta o ofertes que disposin d’un equip que accepti més d'un tipus de mostra (sang capil·lar, venosa). S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes que disposin d’un equip que accepti només un tipus de mostra |  |  | Accepta tots els tipus (capil·lar, venosa, sèrum, plasma): 2 punts Accepta només un tipus de mostra: 0 punts | 2
C.XVII. Detecció d’índexs sèrics (hemòlisi, lipèmia, icterícia) en l'instrument de bioquímica bàsica. (Fins a 2 punts) Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta o ofertes que permetin la detecció d’índexs sèrics (hemòlisi, lipèmia, icterícia). S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes que NO permetin la detecció d’índexs sèrics (hemòlisi, lipèmia, icterícia). |  |  | SI, és possible la detecció d’índexs sèrics: 2 punts NO és possible la detecció d’índexs sèrics = 0 punts | 2
C.XVIII. Temps de resposta per prova en segons de l'analitzador ofert per a biomarcadors crítics. (Fins a 3 punts) Es valorarà el temps, expressat en segons, necessari per obtenir el primer resultat complet des de la introducció de la mostra a l’analitzador. Aquest temps haurà d’estar degudament justificat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el temps més baix per a cada paràmetre especificat a la columna "Informació Ampliada". La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Temps mínim ofert / Temps oferta X) × 3 On: Temps mínim ofert = el menor temps presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps oferta X = el temps presentat per l’oferta a valorar. |  |  | D-Dimer | 1
|  |  | Pro-BNP | 1
|  |  | Troponina | 1
C.XIX. Volum de mostra de sang total necessari (en microlitres) de l'analitzador ofert per a biomarcadors crítics. (Fins a 3 punts) Es valorarà el volum mínim de mostra de sang total requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant.Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix. Sistema de puntuació: La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 3 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL). |  |  | D-Dimer | 1
|  |  | Pro-BNP | 1
|  |  | Troponina | 1
C.XX. Nombre màxim de paràmetres analitzats per tira en l'analitzador d'urianàlisi. (Fins a 2 punts) Es valorarà el nombre total de paràmetres que pot determinar l’equip en una sola tira reactiva. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació l’oferta que presenti el nombre més alt de paràmetres analitzats per tira; la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació X = (Nombre paràmetres oferta X / Nombre màxim ofert) x 2 On: Nombre màxim ofert = el major nombre de paràmetres presentat entre totes les ofertes vàlides. Nombre paràmetres oferta X = el nombre de paràmetres presentat per l’oferta a valorar. |  |  | Nombre de paràmetres més gran ofert | 2
C.XXI. Gestió avançada de qualitat i traçabilitat d’ús de l'analitzador d'urianàlisi. (Fins a 2 punts) Es valorarà si l’analitzador ofert incorpora funcionalitats que permetin:Verificació automàtica del compliment del control de qualitat (QC) abans de l’ús.Registre automàtic del lot de tires reactives i de calibració en ús, per garantir la traçabilitat.Identificació i registre d’usuaris, per assegurar el control del personal autoritzat i la responsabilitat en l’ús de l’equip Sistema de puntuació: * S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador compleix les tres funcionalitats: QC, registre de lots i registre d’usuaris. * S’atorgarà (1 punt) a l’oferta o ofertes on l’analitzador compleix dues funcionalitats. * S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador compleix una única funcionalitat |  |  | SI (compleix les tres funcionalitats: QC + registre de lots + registre d’usuaris): 2 punts Compleix dues funcionalitats: 1 punt Compleix només una funcionalitat: 0 punts | 2
C.XXII. Verificació del sistema òptic de l'instrument d'urianàlisi. (Fins a 2 punts) Es valorarà que l'equip pugui captar qualsevol tipus de problema que es donin en el seu sistema d'òptica, per poder així assegurar la fiabilitat dels resultats emesos. Sistema de puntuació: S'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti la capacitat de revisió de l'òptica per part de l'aparell. On: Si: L'equip té la capacitat d'autocontrolar el sistema òptic (2 punts) No: L'aparell no té la capacitat de reconexier una fallida en el sistema òptic (0 punts). |  |  | SI: 2 punts NO: 0 punts | 2
C.XXIII. Capacitat d’emmagatzematge de resultats de l'instrument d'urianàlisi. (Fins a 2 punts) Sistema de puntuació: Es valorarà el nombre màxim de resultats que pot emmagatzemar l’equip.Forma de valoració: S'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti la capacitat d'emmagatzematge de resultats més gran; la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fòrmula següent: Puntuació oferta X = (Capacitat d'emmagatzematge oferta X / Capacitat d'emmagatzematge màxim ofert ) x 2 On: Capacitat d'emmagatzematge màxim ofert = la major capacitat d'emmagatzematge ofert entre totes les ofertes vàlides. Capacitat d'emmagatzematge oferta X = la capacitat d'emmagatzematge presentat per l'oferta a valorar. |  |  | Capacitat d'emmagatzematge de resultats més gran ofert | 2
C.XXIV. Criteri ambiental. Envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%) en els reactius d'urianàlisi (2 punts) Abast: envasos (primaris/ secundaris) dels reactius d’urianàlisi; càlcul del % sobre la massa total de cada referència. Acreditació (admet): (i) declaració signada del fabricant amb % reciclat, tipus (PCR/PIR), metodologia i traçabilitat; o (ii) certificació independent de contingut reciclat/ cadena de custòdia; o (iii) evidència de cadena de subministrament. (ISO 14001/EMAS només com a suport.) Puntuació: SI (totes les referències ≥50% en massa) = 2 punts; NO = 0 punts. Control: possible verificació/auditoria i sol·licitud de mostres; canvis d’envàs requereixen nova evidència prèvia. |  |  | SI: 2 punts NO: 0 punts | 2
60

## per omplir - Totes les referenc
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS,
INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS, PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS DEL TIPUS
"A PROP DEL PACIENT" O POINT OF CARE TESTING (POCT) A LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
LOT ÚNIC
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 4/2026-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
LLISTA COMPLETA DE REFERÈNCIES OFERTA (incloent productes sense càrrec) | [5 empty] | (*) Cal indicar la quantitat estimada anual de cada referència (en caixes/kits) per realitzar l'activitat anual estimada a l'oferta econòmica presentada.
(Material necessari per a la realització de les determinacions, incloent el reactiu principal que es factura)
IDENTIFICACIÓ DE LA LLISTA COMPLETA DE PRODUCTES OFERTS
NOM COMERCIAL PRODUCTE OFERT | Prova a processar (Afegir el codi de la prova LRC) | Tipologia (Reactiu, Control,Calibrador, Fungible) | MARCA I MODEL EQUIP ANALÍIC | REFERÈNCIA | EAN | PRESENTACIÓ | PREU D'OFERTA (Sense IVA) | QUANTITAT ESTIMADA ANUAL OFERTA (*)
SIGNATURA |  |  | EMPRESA: