## T-PRES
|  |  |  | PLAÇA DE L'ERMITA | PLAÇA DE L'ERMITA | PLAÇA DE L'ERMITA | PLAÇA DE L'ERMITA
Oferta reurbanització
[5 empty] | Oferta preu unitari | Amidament | Oferta preu total
|  | Obra | 01 | Pressupost2025.041
|  | Capítol | 01 | Treballs previs
01.01 | 1 | P21R0-92HS | u | Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) | 0 | 8 | 0
01.01 | 2 | P2143-HYQW | m2 | Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 0 | 15 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2025.041
|  | Capítol | 02 | Moviment de terres
01.02 | 1 | P2217-55T8 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | 0 | 130 | 0
01.02 | 2 | P221C-DYZM | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora | 0 | 14.496 | 0
01.02 | 3 | P2252-549L | m3 | Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació | 0 | 6.02 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2025.041
|  | Capítol | 03 | Estructura
01.03 | 1 | P312-I0IK | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 0 | 1.98 | 0
01.03 | 2 | P312-I60V | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 0 | 9.176 | 0
01.03 | 3 | P4520-I2C6 | m3 | Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 0 | 18.83 | 0
01.03 | 4 | P310-D51P | kg | Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0 | 562.583 | 0
01.03 | 5 | P4DG-3XSP | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist | 0 | 56.1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2025.041
|  | Capítol | 04 | Paviments i acabats
01.04 | 1 | P92A-DX8D | m3 | Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM | 0 | 5.85 | 0
01.04 | 2 | P7B1-6Q3H | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir | 0 | 39 | 0
01.04 | 3 | P936-E3FR | m3 | Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM | 0 | 5.85 | 0
01.04 | 4 | P93M-JQBX | m2 | Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió | 0 | 127.27 | 0
01.04 | 5 | P9Z3-DP5O | m2 | Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 0 | 127.27 | 0
01.04 | 6 | P9N0-4YVL | m2 | Paviment de llosetes de suro de 6 mm de gruix, col·locades amb adhesiu | 0 | 127.27 | 0
01.04 | 7 | P923-I4RV | m3 | Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil | 0 | 8.718 | 0
01.04 | 8 | P9F3-H859 | m2 | Paviment de llosa de formigó per a paviments igual o equivalent a les existents, textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 | 0 | 43.59 | 0
01.04 | 9 | P992-4IEE | u | Escocell de 120x120 cm i 25 cm de fondària, amb un cantell bisellat, rejuntades, amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 | 0 | 3 | 0
01.04 | 10 | P967-E9VC | m | Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta | 0 | 42 | 0
01.04 | 11 | P879-4UCN | m2 | Preparació de superfície de formigó per a rehabilitació superficial amb raig de sorra seca eliminant escames i òxids | 0 | 56.1 | 0
01.04 | 12 | P9B7-35MV | m2 | Paviment de pedra granítica nacional amb una cara flamejada, igual a l'existent, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 | 0 | 8.4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2025.041
|  | Capítol | 05 | Tancaments i mobiliari urbà
01.05 | 1 | PQ19-8GBB | u | Banc d'estructura metàl·lica, d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques. Mateix model que bancs existents. | 0 | 3 | 0
01.05 | 2 | PR92-IRQX | m | Tanca de fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), de la mateixa alçada i característiques que la tanca existent, feta amb muntants de fusta de 7 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, un passamà superior i un inferior de 3 cm, i revestiment de panells verticals de fusta. | 0 | 4.8 | 0
01.05 | 3 | PR92-IRQW | u | Porta de fusta per a tanca de fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), de la mateixa alçada i característiques que la tanca existent | 0 | 1 | 0
01.05 | 4 | PQ16-8GIW | u | Respatller de posts de pi roig tractat en autoclau, de 3,7 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports d'acer galvanitzat, col·locat amb fixacions mecàniques | 0 | 3 | 0
01.05 | 5 | MU001 | u | Reubicació element de joc infantil | 0 | 1 | 0
01.05 | 6 | MU002 | pa | Subministrament i col·locació d'elements de joc infantil | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2025.041
|  | Capítol | 06 | Protecció solar
01.06 | 1 | LSS040 | u | Kit d'accessoris per a fixació de tendal de vela tensada | 0 | 8 | 0
01.06 | 2 | LSS020 | u | Mastil per a tendal de vela tensada, de perfil buit rodó d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, soldat a la placa d'ancoratge de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb perns per a fixació al suport. | 0 | 4 | 0
01.06 | 3 | PAVT-I6TA | m2 | Tendal de vela tensada, format per una lona de teixit impermeable, igual o equivalent al tendal existent, de forma irregular, amb una massa superficial de 270 g/m², tall radial amb costures d'alta resistència i reforços en perímetre i cantonades. | 0 | 160 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2025.041
|  | Capítol | 07 | Il·luminació
01.07 | 1 | PHQE-C079 | u | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux lluminós de 4320 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat Inclou instal·lació necessària degudament executada segons normativa vigent per tal d'ampliar la il·luminació existent. | 0 | 4 | 0
01.07 | 2 | ILLUMIN01 | u | Reubicació de fanal existent | 0 | 3 | 0
01.07 | 3 | ILLUMIN02 | u | Reubicació de projector d'il·luminació | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2025.041
|  | Capítol | 08 | Jardineria i arbrat
01.08 | 1 | PR60-8YKV | u | Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 16 a 30 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 40% de terra de l'excavació compost (70%-30%), tub d'aireació i primer reg. | 0 | 7 | 0
01.08 | 2 | PR61-8ZJQ | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg | 0 | 160 | 0
01.08 | 3 | PR001 | u | Subministrament d'arbrat espècie a determinar de 18 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). Pa de terra. Segons NTJ | 0 | 7 | 0
01.08 | 4 | PR002 | u | Transport arbrat fins a Sant Joan Despí | 0 | 7 | 0
01.08 | 5 | PRZ0-906C | u | Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú | 0 | 7 | 0
01.08 | 6 | REG01 | u | Conjunt de valvuleria per pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 84x61 cm i 46 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral, amb electrovalvula i by-pass. Inclou electrovàlvula, vàlvula de tall, filtre, programador de 2 a 4 estacions, amb telegestió SAMCLA INFINITE i elements de connexió (colze i derivacions), tot els els elments de connexió per tuberia | 0 | 1 | 0
01.08 | 7 | REG02 | u | Conjunt de valvuleria per a sistema de degoteig dins de pericó de descàrrega, inclou vàlvula ventosa, vàlvula de rentat manual i vàlvula de descàrrega | 0 | 2 | 0
01.08 | 8 | REG03 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb obertura i tancament de rasa inclosos. | 0 | 26 | 0
01.08 | 9 | REG04 | u | Anella per a reg per degoteig amb tub de poilietilè de densitat baixa de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, amb un diàmetre d'anella de 100 cm, per a un cabal de 2,7 l/h, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. Inclou part proporcional de connexió a xarxa secundària de 25 mm, inclòs peces especials i tot el material necessari per a la correcta execució de la partida. | 0 | 2 | 0
01.08 | 10 | REG05 | m | Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m | 0 | 52 | 0
01.08 | 11 | REG06 | u | Pericó de fàbrica de maó per comptador per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment d'acer galvanitzat amb una tapa per a pericó d'instal·lacions de servei de 636x636 mm (llarg.x ampl.) classe B125 segons norma UNE-EN 124. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2025.041
|  | Capítol | 09 | Seguretat i salut
01.09 | 1 | XPA000SS | pa | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut de l'obra | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2025.041
|  | Capítol | 10 | Control de qualitat
01.10 | 1 | XPA000CQ | pa | Partida alçada pel control de qualitat | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2025.041
|  | Capítol | 11 | Gestió de residus
01.11 | 1 | GSR001 | pa | Partida alçada a justificar la gestió de residus de l'obra | 0 | 1 | 0
01.11 | 2 | P2R4-VSRP | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 0 | 190 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | Oferta obres reurbanització |  |  | 0