## Proveïdor
Expedient | CS/CC00/1101459622/26/AMUP
Descripció | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE FÈRULES, CABESTRELLS, CONFORMADORS NASALS, COLLARETS CERVICALS I MATERIAL SUBJECCIÓ
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant:

## LOT 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Collaret cervical d´escuma en rotlle
1
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui la possibilitat de rentar a 30 graus o superior | Es valorarà que el material presentat sigui lliure de làtex
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30001394 | Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus velcro,densitat:25Kg/m3(+/-2), gruix:3,5(+/-0,2)cm. Mides: 11(+/-1)cm x 4(+/-1)m. Talla Mitjana(M). En rotlle
30001395 | Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus velcro,densitat:25Kg/m3(+/-2), gruix:3,5cm(+/-0,2). Mides: 9cm(+/-1) x 4m(+/-1). Talla petita (S). En rotlle
30001396 | Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus velcro,densitat:25Kg/m3(+/-2), gruix:3,5cm(+/-0,2). Mides: 13cm(+/-1) x 4m(+/-1). Talla gran (L). En rotlle
30007429 | Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus velcro,densitat:25Kg/m3(+/-2), gruix:3,5cm(+/-0,2). Mides:7cm(+/-1) x 4m(+/-1). Talla molt petita (XS). En rotlle

## LOT 2
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Collaret escuma individual
2
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui la possibilitat de rentar a 30 graus o superior | Es valorarà que el material presentat tingui embolcall de cotó.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30009999 | Collaret cervical escuma poliuretà preformada, rentable, densitat 24Kg/m3 (+/-2). Tancament amb velcro. Talla petita(S). Mida: circumferència 30-36cm, alçada frontal 7,5cm, gruix >/=2cm. Lliure de làtex. Presentació individual.
30010000 | Collaret cervical escuma poliuretà preformada, rentable, densitat 24Kg/m3 (+/-2). Tancament amb velcro. Talla petita(M). Mida: circumferència 33-39cm, alçada frontal 9cm, gruix >/=2cm. Lliure de làtex. Presentació individual.
30011590 | Collaret cervical escuma poliuretà preformada, rentable, densitat 24Kg/m3 (+/-2). Tancament amb velcro. Talla petita(L). Mida: circumferència 36-42cm, alçada frontal 10cm, gruix >/=2cm. Lliure de làtex. Presentació individual.

## LOT 3
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Collarets cervicals temporals plàstics rígids
3
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que la capa interior sigui de cotó, extraïble i rentable.
10 punts
SÍ/NO
30007564 | Collaret cervical temporal plàstic rígid, amb encoixinat d´escuma i subjeccions en velcro,obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida petita (P) 9x57cm +/-2cm Lliure de làtex, no estèril.
30007692 | Collaret cervical temporal plàstic rígid, amb encoixinat d´escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida pediàtrica (P) 9x45cm+/-2cm. Lliure de làtex, no estèril
30007693 | Collaret cervical temporal plàstic rígid,ambencoixinat d´escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida extra-petita (XP) 7x57cm +/-2cm Lliure de làtex, no estèril.
30009641 | Collaret cervical temporal plàstic rígids amb encoixinat d´escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida mitjana (M) 11x57cm +/-2cm Lliure de làtex, no estèril.
30009642 | Collaret cervical temporal plàstic rígids amb encoixinat d´escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida gran (G) 14x57cm +/-2 cm. Lliure de làtex, no estèril.
30009643 | Collaret cervical temporal plàstic rígids amb encoixinat d´escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida pediàtrica petita (PS ) 6x43cm +/-2cm. Lliure de làtex, no estèril.

## LOT 4
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Altres collarets cervicals
4
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui encoixinat interior d’escuma amb folre de cotó rentable a més de 30 graus.
10 punts
SÍ/NO
30012305 | Collaret per a immobilització de la columna cervical, rígid, d'una sola peça, amb 16 graduacions d'ajust diferents, de polietilè amb suport per cànula nasal per fixar tubs d'oxigen, opertura traqueal, compatible amb TAC i RNM. Lliure de làtex. Un sol ús
30052227 | Collaret cervical rígid tipus Dama d'Elx / Morrinson, immobilitzador de cap amb orificis laterals per visualitzar les oides, mida adult.

## LOT 5
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Faixes toràciques
5
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui una superposició de l’àrea de tanca del velcro de més de 10cm
10 punts
SÍ/NO
30001774 | Faixa toràcica per home de teixit elàstic amb doble banda elàstica i tanca de velcro, color blanc. Mida Gran: Circunferència contorn mínim 100cm i màxim 160cm +/-5cm, alçada 16cm+/-2cm.
30001775 | Faixa toràcica per dona de teixit elàstic amb doble banda elàstica i tanca de velcro, color blanc. Mida Extra-Gran: Circunferència contorn mínim 70cm i màxim 145cm +/-5cm, alçada 16cm+/-2cm.

## LOT 6
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Faixes abdominals
6
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui una superposició de l’àrea de tanca del velcro de més de 10cm
10 punts
SÍ/NO
30001773 | Faixa abdominal quirúrgica de teixit elàstic, amb triple banda elàstica, compacta i tanca de velcro, color blanc. Mida Gran: longitud contorn estirat min.100cm màx.125cm +/-5cm, alçada 25cm+/-2cm.
30031980 | Faixa abdominal quirúrgica de teixit elàstic, amb triple banda elàstica, compacta i tanca de velcro, color blanc. Mida Extra Gran: longitud contorn estirat min.140cm màx.165cm +/-5cm, alçada 25cm+/-2cm.
30041512 | Faixa abdominal quirúrgica de teixit elàstic, amb triple banda elàstica, compacta i tanca de velcro, color blanc. Mida Mitjana: longitud contorn estirat min.80cm màx.105cm +/-5cm, alçada 25cm+/-2cm.

## LOT 7
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Fèrules de Kramer
7
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui un tractament antiòxid.
10 punts
SÍ/NO
30001768 | Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d´escala, per a la inmobilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 4cm +/-0,5cm x 50cm +/-5cm.
30001770 | Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d´escala, per a la inmobilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 12cm +/-0,5cm x 100 +/-10 cm.
30002433 | Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d´escala, per a la inmobilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 2cm +/-0,2cm x 20cm +/-5cm.
30002434 | Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d´escala, per a la inmobilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 4cm +/-0,2cm x 30cm +/-5 cm.
30003821 | Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d´escala, per a la inmobilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 8cm +/-0,5cm x 50cm +/-5cm.

## LOT 8
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Fèrules nasals exteriors
8
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat sigui lliure de làtex. | Es valorarà que el material presentat sigui hipoalergènic.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30004726 | Fèrula nasal exterior d´alumini, maleable, amb farciment de gomaescuma, impermeable, hipoalergènic, no estèril. Mida petita 3,2cm x 5,6cm x 0,40cm +/-0,2cm.
30004729 | Fèrula nasal exterior d´alumini, maleable, amb farciment de gomaescuma, impermeable, hipoalergènic, no estèril. Mida gran 4,4cm x 6,7cm x 0,40cm +/-0,2cm.
30004730 | Fèrula nasal exterior d´alumini, maleable, amb farciment de gomaescuma, impermeable, hipoalergènic, no estèril. Mida mitjana 3,8cm x 6cm x 0,40cm +/-0,2cm.

## LOT 9
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Fèrules nasals rígides amb pestanyes
9
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat sigui lliure de làtex. | Es valorarà que el material presentat sigui hipoalergènic.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30040566 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 19x26x9mm. Estèril. Un sol ús.
30040567 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 20x27x10mm. Estèril. Un sol ús.
30040568 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 21x28x11mm. Estèril. Un sol ús.
30040569 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 23x29x13mm. Estèril. Un sol ús.
30040570 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 28x34x17mm. Estèril. Un sol ús.
30040571 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 29x34x18mm. Estèril. Un sol ús.
30040845 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 17mm x24mm x8mm.Estèril. Un sol ús.
30040846 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 19mm x25mm x8mm.Estèril. Un sol ús.
30040847 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 24mm x30mm x13mm.Estèril. Un sol ús.
30040848 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 25mm x31mm x14mm.Estèril. Un sol ús.
30040849 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 25mm x32mm x15mm.Estèril. Un sol ús.
30040850 | Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 27mm x33mm x16mm.Estèril. Un sol ús.

## LOT 10
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Altres fèrules
10
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat sigui lliure de làtex. | Es valorarà que el material presentat sigui hipoalergènic.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30013170 | Làmina nasal/fèrula intranasal de silicona pel septe de 1mm de gruix, 70mmde llarg, 23,5mm d'amplada amb forma endonasal, preformada i pretallada, sense tub de ventilació lateral integrat i forat per la fixació mitjançant sutura
30051126 | Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de poliester, amb costura reforçadai 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2+/-0,5x20+/-5cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Pediàtrica. Mides 5+/-0,5x10+/-2cm

## LOT 11
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Fèrules metàl·liques amb goma escuma
11
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat sigui lliure de làtex. | Es valorarà que el material presentat sigui hipoalergènic.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30001415 | Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 2,5 +/-0,5cm.
30001416 | Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 4 +/-0,5cm.
30001500 | Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 1,5 +/-0,3cm.
30002431 | Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 25+/-5cm x 2 +/-0,2cm.
30004762 | Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 2 +/-0,2cm.
30008709 | Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 1 +/-0,2cm.
30051956 | Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 5 +/-0,2cm.

## LOT 12
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Inmobilitzador espatlla
12
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui quantitat de cotó a la loneta
20 punts
Intervals
30002418 | Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster i escuma PUR, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (S). Mida avantbraç 34-38cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.
30004634 | Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster tipus loneta, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (L). Mida avantbraç 42-48cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.
30009095 | Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster tipus loneta, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (M). Mida avantbraç 37-43cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.
30031138 | Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster i escuma PUR, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (M). Mida avantbraç 37-43cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.
30031139 | Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster tipus loneta, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (XS). Mida avantbraç 25-30cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransparent.
Note on E10: - 20 punts: El proveïdor que presenti un article la loneta del qual tingui més del 60% de cotó en la seva composició se li atorgaran 20 punts. - 10 punts: El proveïdor que presenti un article la loneta del qual tingui entre el 50 i 60% de cotó en la seva composició se li atorgaran 10 punts. - 0 punts: El proveïdor que presenti un article la loneta del qual tingui menys del 50% de cotó en la seva composició se li atorgaran 0 punts.

## LOT 13
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Inmobilitzador clavícula
13
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui la possibilitat de rentar a 30 graus o superior
10 punts
SÍ/NO
30004637 | Sistema immobilització vuit guarisme,per a fractura clavicular.Tires inelàstiques teixit encoixinat amb tancament tipus"Velcro".Sistema subjec encoix en la esquena amb anelles posicionables.2peces encoixinades p/aixelles.Talla gran(Ø tòrax:90-110cm)adult
30004638 | Sistema immobilització vuit guarisme,per a fractura clavicular.Tires inelàstiues teixit encoixinat amb tancament tipus"Velcro".Sistema subjec encoix en la esquena amb anelles posicionables.2peces encoixinades p/aixelles.Talla pediatrica(Ø tòrax:< 65cm).
30009094 | Sistema immobilització vuit guarisme,per a fractura clavicular.Tires inelàstiques teixit encoixinat amb tancament tipus"Velcro".Sistema subjec encoix en la esquena amb anelles posicionables.2peces encoixinades p/aixelles.Talla petita(Ø tòrax:65 a 90cm).
30009664 | Sistema immobilització vuit guarisme,per a fractura clavicular.Tires inelàstiques teixit encoixinat amb tancament tipus"Velcro".Sistema subjec encoix en la esquena amb anelles posicionables.2peces encoixinades p/aixelles.Talla gran(Ø tòrax:110-130cm)

## LOT 14
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Altres inmobilitzadors i accessoris
14
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui la possibilitat de rentar a 30 graus o superior | Es valorarà l’amplitud de gamma dins d’un mateix lot.
|  |  | 10 punts | 20 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30004636 | Cinta d'immobilització per a la extremitat sup encoixinada,goma espuma recoberta de malla amb velcro ajustable, per traumatismes de canell, colze,espatlle.Mides: rotlle de 5 (+/-5)mx5(+/-1)cm, gruix 1,5(+/-0,5)cm.
30007846 | Equip fungible posicionar braç intraoperatori.Compost:funda protect gomaespuma per colocar el braç, vena elàst i auto adhesiva que fixa l'escuma protect i manté la posició óptima,funda protect transp estèril permet modificar la posició durant la IQ.
30010001 | Cinta d'immobilització per a la extremitat superior encoixinada. Inclou: tira de goma escuma i funda de polièster, ajustable a qualsevol mesura. Caixa de 2rotlles de 5,5cm x 12m(+/-1m) amb 28 peças tipus "Velcro" en forma de Y per tancament.Lliure làtex.

## LOT 15
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Cinyel de subjecció
15
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat sigui lliure de làtex
10 punts
SÍ/NO
30002030 | Cinyell de subjecció per a pacient enllitat o cadira de rodes, de escuma, cotó, de mida 65 x 16 cm +/-2cm, amb corretges de mida 150cm +/-5cm i anelles de plàstic. Rentable.
30007326 | Cinyell abdominal de subjecció per a monitorització de embarassades. Subjecta els cables del monitor a l'abdomen de la dona. Mida d´amplada 6cm (+/-0,5cm) i tancament amb traus situats cada 1,5cm. Rotlles de 15m (+/-2m).

## LOT 16
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Manyoples subjecció
16
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat sigui lliure de làtex
10 punts
SÍ/NO
30041995 | Manyopla per a protecció mans, de teixit encoixinat polièster/viscosa, transpirable, subjecció al canell i al llit amb cinta 125x5cm +/2cm, amb anella. Mida: amplada 29x16cm +/-2cm. Talla M.
30041996 | Manyopla per a protecció mans, de teixit encoixinat polièster/viscosa, transpirable, subjecció al canell i al llit amb cinta 125x5cm +/2cm, amb anella. Mida: amplada 32x19cm +/-2cm. Talla L.

## LOT 17
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Arnès grua
17
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat sigui lliure de làtex
10 punts
SÍ/NO
30053291 | Arnés de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida gran estàndard (L), vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/-10Kg. Un sol ús.
30053292 | Arnés de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida Gran (LL), vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/-10Kg. Un sol ús.
30053470 | Arnés de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida Gran (XL), extra gran,vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/-10Kg. Un sol ús.
30053834 | Arnés de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida gran estàndard (M), vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/-10Kg. Un sol ús.
30069978 | Arnés cintes per grua geriàtrica de pacient, cintes fixació en bucle de color verd, mida extra gran estàndard (XL), posició inclinada, suport cefàlic, pes màxim 272kg +/-10Kg. Un sol ús.
30069979 | Arnés cintes per grua geriàtrica de pacient, cintes fixació en bucle de color verd, mida gran estàndard (L), posició inclinada, suport cefàlic, pes màxim 272kg +/-10Kg. Un sol ús.
30069980 | Arnés cintes per grua geriàtrica de pacient, cintes fixació en bucle de color verd, mida mitjana estàndard (M), posició inclinada, suport cefàlic, pes màxim 272kg +/-10Kg. Un sol ús.

## LOT 18
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Altre material subjecció i accessoris
18
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà l’amplitud de gamma dins d’un mateix lot.
20 punts
SÍ/NO
30002516 | Sistema de subjecció per a extremitats amb braçalet encoixinat de polièster hipoalergènic igual o sup a 300g/m2. Mida pediàtrica 18x7cm +/-2cm, amb anelles PVC, velcro i 2 cintes per fixació llit 65cm +/-5cm.
30004275 | Corda de tracció en fibra de niló de 3mm +/-0,5mm de diàmetre i 100m +/-10m de llàrgaria.
30006973 | Cinta per a subjecció tipus velcro amb adhesiu d´alta adherencia, femella. Mida: 2,5cm +/-0,5cm x 25m +/-1m.
30008499 | Corretja per a distractor de peu. Composició en cintes niló i escuma de polietilè. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.
30009521 | Sistema de subjecció per a extremitats amb braçalet encoixinat de polièster hipoalergènic igual o sup a 300g/m2. Mida adult 28x8cm +/-2cm, amb anelles PVC, velcro i cintes per fixació llit de llarg 1,15m +/-10cm i resistencia de tracció superior a 200Kgr
30066850 | Cinturó lumbar per a posició vertical, amb tanca de clip, pes màx.200kg. D'un sol ús. Compatible amb grua Arjo Sara Flex o equivalent

## LOT 19
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Bota amb protecció turmell
19
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui la sola bisellada.
10 punts
SÍ/NO
30002419 | Bota protectora peu sencer, amb cobriment total del turmell, interior facit d´escuma, impermeable, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant. Envàs individual. Mida Gran 42-43. Lliure de làtex.
30002420 | Bota protectora peu sencer, amb cobriment total del turmell, interior facit d´escuma, impermeable, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant. Envàs individual. Mida Mitjana 39-41. Lliure de làtex.
30002421 | Bota protectora peu sencer, amb cobriment total del turmell, interior facit d´escuma, impermeable, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant. Envàs individual. Mida Petita 35-38. Lliure de làtex.

## LOT 20
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Bota amb protecció sota turmell
20
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui la sola bisellada.
10 punts
SÍ/NO
30002422 | Botí protector peu sencer, alçada sota turmell, polièster, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant, Hallus valgus i/o enguixats. Envàs individual. Talla Gran/XL.
30002423 | Botí protector peu sencer, alçada sota turmell, polièster, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant, Hallus valgus i/o enguixats. Envàs individual. Talla Mitjana.
30002424 | Botí protector peu sencer, alçada sota turmell, polièster, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant, Hallus valgus i/o enguixats. Envàs individual. Talla Petita.

## LOT 21
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Altres botins protectors
21
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui la sola bisellada.
10 punts
SÍ/NO
30051508 | Botí protector mig peu,amb cobriment total del turmell,sola d'aspart antilliscant,subjecció amb cordons,ambidextre,per amputacions dits o transmetatarsians. Talla adult.

## LOT 22
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Protectors colçe i taló
22
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà l’amplitud de gamma dins d’un mateix lot.
20 punts
SÍ/NO
30001976 | Protector de foam colze adult ajustable amb cinta de velcro. Forma anatòmica. Reutilitzable. Transpirable.
30004690 | Protector de foam talò adult ajustable amb cinta de velcro. Forma anatòmica. Reutilitzable. Transpirable.
30061604 | Immobilitzador de colze. Estructura interna de fusta amb recobriment de poliester traspirable i subjecció amb cintes de vecro. Mida: 14x14,5cm (+/-3cm). 1 sol pacient
30061605 | Immobilitzador de colze. Estructura interna de fusta amb recobriment de poliester traspirable i subjecció amb cintes de velcro. Mida: 19x19cm (+/-3cm). 1 sol pacient

## LOT 23
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Inmobilitzadors genoll
23
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat tingui la possibilitat de rentar a 30 graus o superior
10 punts
SÍ/NO
30009653 | Immobilitzador de genoll d'escuma conformada de teixit de ris amb 4 peces desmontables, dos fèrules laterals posicionablesi una fèrula preformada posterior , tancament de velcro de 50 +/-2cm de llarg i circumferència cama de 50-68cm. Diàmetre gran
30009656 | Immobilitzador de genoll d'escuma conformada de teixit de ris amb 4 peces desmontables, dos fèrules laterals posicionablesi una fèrula preformada posterior , tancament de velcro de 60 +/-2cm de llarg i circumferència cama de 60-68cm. Diàmetre gran

## LOT 25
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Fèrules dit tipus Stack
25
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat sigui radiotransparent.
20 punts
SÍ/NO
30033269 | Férula de dit tipus Stack número 1, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.
30033270 | Férula de dit tipus Stack número 2, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.
30033271 | Férula de dit tipus Stack número 3, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.
30033272 | Férula de dit tipus Stack número 4, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.
30033273 | Férula de dit tipus Stack número 5, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.
30033274 | Férula de dit tipus Stack número 6, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.
30033275 | Férula de dit tipus Stack número 7, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.
30066768 | Férula de dit tipus Stack número 5,5, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex,no estèril.

## LOT 26
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Altres fèrules
26
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que el material presentat sigui radiotransparent.
20 punts
SÍ/NO
30004741 | Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de poliester, amb costura reforçada i 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2(+/-0,1)cmx24(+/-0,5)cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Pediàtrica. Mides:5(+/-0,1)cmx15,5(+/-2)cm.
30009694 | Fèrula de Boehler amb base i 3 politges per adult amb base de pasamà, metàl.lica d'immobilització d'extremitat inferior per estabilitzar per sobre el matalàs en el llit. Lliure de làtex.
30029589 | Base ferula de Boehler de pasamà, metàl.lica amb vareta, pasamà i tub, per a immobilització d'extremitat. Lliure de làtex
30069535 | Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de poliester, amb costura reforçadai 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2(+/-0,1)cm x 40(+/-2)cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Mides: 26(+/-2)cm x 10(+/-2)cm. Lliure de làtex
30069536 | Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de poliester, amb costura reforçadai 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2(+/-0,1)cm x 40(+/-2)cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Mides: 20(+/-2)cm x 10(+/-2)cm. Lliure de làtex

## LOT 27
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Recobriments i fundes per fèrules
27
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà l’amplitud de gamma dins d’un mateix lot.
20 punts
SÍ/NO
30030557 | Recobriment encoixinat per a ferula de Braun, De malla de poliester i guata sintetica amb reforç lateral de poliuretà. Antialergic i antifongs. Reutilitzable. Mides: 54x95cm +/-5cm. Talla: Mitjana
30030558 | Recobriment encoixinat per a fèrula de Braun, de malla de polièster i guata sintètica amb reforç lateral de poliuretà. Antial·lèrgic i antifongs. Reutilitzable. Mides: 54x108cm +/-5cm. Talla: Gran
30069537 | Funda per a fèrula de Kramer, d´escuma de foam de gruix 8mm (+/-0,2mm), capa exterior amb tancament velcro. Mida 36cm x 5,5cm (+/-1cm). Lliure de làtex