## Proveïdor
Expedient | CS/CC00/1101461951/26/AMUP
Descripció | SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'HEMOSTÀTICS I REGENERADORS
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant:

## LOT 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Adhesius tissulars sintètics no absorbible
1
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015 O EQUIVALENT | NO OMPLIR - Es valorarà l’amplitud de gamma dins d’un mateix lot. | TEMPS DE POLIMERITZACIÓ
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30002405 | Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, d'us extern,histocompatible,bacteriostàtic,d'alta viscositat, vial en dispositiu d'aplicació de precisió tipus llapis de 0,7ml.Composició: 2-Octil Cianocrilat.Amb colorant.Estèril.
30004393 | Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell , d'us extern, histocompatible, bacteriostàtic, d'alta viscositat, vial de 0,5 ml. Composició: 2-Octil Cianocrilat.Amb colorant Estèril.
30020028 | Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, ús extern, temps assecat 10-15seg., bacteriostàtic, vial monodosi 0,5 ml amb aplicador de precisió. Composició: n-butyl cianoacrilat i 2 octil. Transparent.Estèril.
30027570 | Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, d'us extern, histocompatible, bacteriostàtic, vial/tub de 0,75ml. Composició: n-butil cianoacrilat i 2 octil cianoacrilat. Estèril.
30033140 | Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, d'us extern, histocompatible, bacteriostàtic, vial 0,5 ml amb aplicador.Composició: extructura polimerica de NBCA(n-butil 2 cianoacrilat) OCA (2 octil cianoacrilat).Estèril.
30033843 | Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, d'us extern, histocompatible, bacteriostàtic, unidosi. Flascó de 0,5ml. Composició: n-butyl-2-cianoacrilat. Estèril. Blau

## LOT 2
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Hemostàtics no absorbibles,diferents presentacions
2
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015 O EQUIVALENT | (NO OMPLIR) Es valorarà l’amplitud de gamma dins d’un mateix lot. | TEMPS DE POLIMERITZACIÓ
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30000441 | Hemostátic no absorbible per a ossos. Composició: 70% cera d'abelles i 30% vaselina. Estéril. Envas 2,5gr
30006172 | Hemostàtic no absorbible de polivinil-alcohol per a conducte auditiu,biocompatible. Forma cilíndrica, mides: 1,5cm-2,0cm de llargària i 0.7-0,8cm de diàmetre. Estèril.
30009766 | Apòsit compressiu hemostàsic de 100-110mm llargària, 28-30mm amplada, 18-20mm botó compressiu.Per a sangrats després puncions vasculars. Estèril.
30013553 | Hemostàtic no absorbible de polivinil-hidroxilad per conducte auditiu, no irritant. Forma cilíndrica, mides: 2,4-2,6cm de llargària i 0,8-0,9cm de diàmetre. Estèril
30013555 | Hemostàtic no absorbible de polivinil-hidroxilad per conducte nasal, no irritant. Forma rectangular, mides : 1,5 x 2 x 8 cm doblement comprimit i amb porus de 0,2 - 1mm. Estèril
30052723 | Apòsit hemostàtic no absorbible recobert de caolí,blanc i amb marques radioopaques, per a tractament local de ferides sagnants externes lleus i greus, ja siguin operatories, post-operatories, dermatológiques.Mida 10 x10cm+/-0,5cm. Lliure de latex.Estèril
30058726 | Apòsit hemostàtic no absorbible de teixit no teixit amb alginat de calci, percutani per a puncions vasculars. Mida 5x5cm +/-0,5cm.Estèril
30062355 | Hemostàtic en pols forma cartutx no absorbible de 3gr de anhídrid succinic i dextrà oxidat,biocompatible, amb dispositiu per a l'aplicació de l'hemostàtic en hemorràgies digestives amb tècniques endoscòpiques,catèter de 8F x 220cm +/-10cm.Estèril
30068620 | Apòsit hemostàtic no absorbible de caolí,blanc i amb marques radioopaques, per a control hemorràgia en accesos vasculars,cat/percutànis,o beines introd/fins 12Fr.Per a pacients amb tractament anti-coagulant.Mida3,8 x3,8cm+/-0,2cm. Lliure de latex.Estèril

## LOT 3
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Segelladors/Coles quirúrgiques amb diferents presentacions i aplicadors
3
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | NO OMPLIR -TEMPS D'HEMOSTÀSIA | NO OMPLIR -AMPLITUD DE GAMMA
|  |  | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30003835 | Segellador/cola quirúrgica sintètica,absorbible,no hemostàtic, 6ml d'hidrogel absorbible en dispositiu automecànic amb dos vials de polietilenglicol(PEG)/polietileneimina(PEI en H2O).segellador de duramare.Estèril
30005601 | Segellador/adhesiu quirúrgic sintètic, absorbible,no hemostàtico, de base cianoacrílica, amb colorant blau, inclou cànula laparoscòpica, per a reparació d'hèrnies,ús intern. 2 Vials monodosi de 0,5ml. Estèril.
30005602 | Segellador/adhesiu quirúrgic biologic,absorbible, no hemostàtic, d'albúmina d'origen animal(boví) i sol·lució de glutaraldehí. Xeringa de 5ml aproximadament,èmbol i 4 puntes aplicadores. Estèril.
30006173 | Segellador/cola quirúrgic sintètic absorbible de polietilenglicol. Equip compost de: 2 xeringues de 4,0 ml preensamblades amb solució per a la reconstitució, 1 xeringa amb el segellador i 2 puntes aplicadores. Estèril
30012901 | Equip pulveritzador amb dos capçals per administració del segellant sintètic quirúrgic.D'un sol ús. Compatible amb el segellador sintètic Coseal o equivalent
30017995 | Segellador/cola quirúrgica sintètica,absorbible,no hemostàtic, 6ml d'hidrogel absorbible en dispositiu automecànic amb dos vials de polietilenglicol(PEG)/polietileneimina(PEI en H2O),amb cànula de 170mm+/-10mm.segellador de duramare per a columna.Estèril
30018442 | Catèter/dispositiu/sistema aplicador,de 2 canals,per l'aplicació controlada de 2 liquids mitjançant aire,amb regulador de fluxe.Mides: aplicador 14-15cm,cable de 36-40cm de llargària.Estèril.Compatible amb segellador DuraSeal o equivalent
30025958 | Aplicador-pulveritzador doble DuploSpray Mis de 5mm-30-32cm de llargària,per a segellador quirurgic per a toracoscòpies. Aplicador endoscòpic assistit per gas.Estèril.Compatible amb sellegador CoSeal o equivalent
30031089 | Aplicador-nebulitzador de gas i cola-adhesiu sintètic quirúrgic (nebulitzacions) per a laparoscòpia.Compost: bomba d'acer per a gas amb 1-tub amb espita , catèter de 5Fx33-35cm,contenidor per la xeringa amb l'adhesiu.Compatible amb adhesiu GLUBRAN 2 o eq
30031591 | Segellador/cola quirúrgica sintètica reabsorbible cianoacrílica(NButil2 cianoacrilato + Metacrilosisolfolano),ús intern i extern en cirurgia tradicional/laparoscòpica i embolització endovascular.Vial 1 ml. Aplicació gota a gota i en esprai.Estèril.
30038010 | Segellador/cola quirúrgica sintètica absorbible de polietilenglicol, antiadherent, no hemostàtic,5ml. Per a duramàter de crani. Equip compost : 2 xeringues preensamblades i puntes aplicadores. Estèril
30038011 | Segellador/cola quirúrgica sintètica absorbible de polietilenglicol, antiadherent, no hemostàtic, 3ml. Per a duramàter de columna. Equip compost : 2 xeringues preensamblades i 3puntes aplicadores. Estèril
30043178 | Segellador/adhesiu d'etilacetat per a fixació d'empelts i microempelts en format sprai. Semipermeable. Incolor. 200-222gr.Estèril
30050523 | Aplicador-nebulitzador de gas i cola-adhesiu sintetic quirurgic (nebulitzacions), laparoscòpia.Compost: bomba d'acer per a gas , catèter flexible de diàmetre 2mm i llarg 5cm +/-1cm,contenidor per la xeringa amb l'adhesiu. Comp adhesiu GLUBRAN 2 o equiv
30052321 | Aplicador-nebulitzador de gotes(0,0125ml/gota-12,5mg), laparoscòpia.Compost: cànula acer inoxidable de diàmetre 5mm, llarg 350-355mm i aplicador flexible, per 50 gotes. Compatible amb adhesiu GLUBRAN 2 o equiv
30052373 | Segellador vascular sintètic, absorbible,hidrogel de pèptid en solució aquosa 2%, transparent. Presentació xeringa precarregada de 5ml. Estèril.
30058882 | Aplicador endoscópic, mida del catèter de diàmetre 2,8mm i 2200-2300mm de llargària. Compatible amb hemostàtic Purastat o equivalent
30062309 | Segellador/Hemostàtic sintètic,absorbible,hidrogel en solució pèptida aquosa 2,5%, presentació en xeringa precarregada de 3ml,per a control hemorràies en tècniques endoscòpiques.Estèril
30062368 | Aplicador-nebulitzador de gotes (0,0125ml/gota-12,5mg), laparoscòpia. Cànula funcional 15cm+/-2cm per a 60 gotes. Compatible amb adhesiu GLUBRAN 2 o equivalent

## LOT 4
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Hemostàtic absorbible d´origen vegetal de cel·lulosa oxidada regenerada i no reg
4
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | NO OMPLIR -TEMPS D'HEMOSTÀSIA | NO OMPLIR -Es valorarà l’amplitud de gamma dins d’un mateix lot. | TEMPS BIODEGRADABILITAT
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30000431 | Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides: 1,25 x 5-5,5cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30000433 | Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida. Mides : 5 x 7-8cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30000435 | Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida. Mides: 10 x 19-21cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30000436 | Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida. Mides : 5 x 34-36cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30017722 | Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada no regenerada, de cotó 100% sense viscosa, bacteriostatica, retallable. Mides: 5x7,5-8cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 8 díes. Estèril, atòxic i apirògen.
30018080 | Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada no regenerada, de cotó 100% sense viscosa, bacteriostatica, retallable. Mides: 1,25x5-5,5cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 8 díes. Estèril, atòxic i apirògen.
30018081 | Hemostàtic/gasa hemostàtica de cel·lulosa oxidada, de cotó 100% sense viscosa, absorbible, no regenerada, bacteriostatica, retallable. Mides: 10x20-22cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 96 hores. Estèril, atòxic i apirògen.
30018082 | Hemostàtic/gasa hemostàtica de cel·lulosa oxidada, de cotó 100% sense viscosa, absorbible, no regenerada, bacteriostatica, retallable. Mides: 5x34-36cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 96 hores. Estèril, atòxic i apirògen.
30043497 | Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida, absorció total 7-14 dies per intervencions neurocirurgia. Mides: 10 x 20-22cm. Estèril, atòxic i apirògen.

## LOT 5
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Hemostàtic fibrilar absorbible d´origen vegetal de cel·lulosa oxidada, diferents
5
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | NO OMPLIR -TEMPS D'HEMOSTÀSIA | NO OMPLIR -Es valorarà l’amplitud de gamma dins d’un mateix lot. | BIODEGRADABILITAT
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30003085 | Hemostàtic estructura fibril.lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides : 5 x 10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30003086 | Hemostàtic estructura fibril.lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida . Mides : 2,5 x 5-5,5cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30003087 | Hemostàtic estructura fibril.lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides : 10 x 10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30030301 | Hemostàtic estructura fibril.lar absorbible de cel·lulosa oxidada no regenerada, bactericida . Mides: 5 x 10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30060481 | Hemostàtic estructura fibril.lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides: 5 x 10-11cm i 7 capes. Temps hemostàsia 1-3min. Estèril, atòxic i apirògen.
30060482 | Hemostàtic estructura fibril.lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides : 2,5 x 5-5,5cm i 7 capes. Temps hemostàsia 1-3min. Estèril, atòxic i apirògen.
30060483 | Hemostàtic estructura fibril.lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides :10-11 x 10-11cm i 7 capes. Temps hemostàsia 1-3min. Estèril, atòxic i apirògen.

## LOT 6
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Hemostàtic absorbible de origen vegetal en pols, diferents quantitats i aplicado
6
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | NO OMPLIR -TEMPS D'HEMOSTÀSIA | NO OMPLIR -Es valorarà l’amplitud de gamma dins d’un mateix lot. | TEMPS BIODEGRADABILITAT
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30005592 | Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols purificats de midó, absorbibles totalment en 48h. 3gr.amb aplicador de 90-100mm de llargària.Estèril
30006171 | Hemostàtic en pols 100% origen vegetal,1 gr en pols purificat de midó, absorbible totalment en 48h. Aplicador de 90-100mm de llargària.
30013165 | Taponament nasal hemostàtic reabsorbible d'origen vegetal tipus "Stammberger, escuma d'alta viscositat gelatinosa, no cal l'extracció postoperatòria.Inclou xeringa amb hemostàtic,xeringa addicional per la barreja i aplicador
30029984 | Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols purificats de midó, absorbibles totalment en 48h. 5gr. Aplicador de 90-100mm de llargària. Estèril
30031851 | Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, 3 gr de pols purificats de midó, absorbibles totalment en 48h. Aplicador laparoscopic de 380-390mm de llargària.
30053350 | Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols de cel.lulosa regenerada oxidada, bactericida, absorbible. Presentació en pols de 3 gr
30053351 | Aplicador endoscòpic per a hemostàtia en pols, rígid amb punta interna flexible, compatible amb Surgicel Powder o equivalent. Estèril
30062709 | Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols purificats de midó, absorbibles totalment en 48h. 3gr. Aplicador endoscòpic diàmetre 2,5mm i 2400mm +/-10mm de llargària amb bomba i filtre. Estèril.
30066769 | Hemostàtic absorbible, en pols derivat del midó(polímers modificats)amb aplicador antireflux amb càmera per a barrejar pols i aire,per a control d'hemorràgies en tècniques endoscòpiques.estèril.Compatible amb sistema compressor EndoClot Air o eq
30066770 | Catèter aplicador compatible amb sistema hemostàtic EndoClot PHS o EndoClot Adhesive o equivalent

## LOT 7
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Hemostàtic de teixit absorbible d´origen vegetal de cel·lulosa oxidada regenerad
7
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | NO OMPLIR -TEMPS D'HEMOSTÀSIA | NO OMPLIR -Es valorarà l’amplitud de gamma dins d’un mateix lot. | TEMPS BIODEGRADABILITAT
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30000432 | Hemostàtic tipus làmina de teixit absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable. Mides: 2,5 x 2,5-3,0cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30000434 | Hemostàtic tipus làmina de texit absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable. Mides : 7,5 x 10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30003084 | Hemostàtic tipus làmina de texit absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable. Mides : 15 x 21-13cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30030302 | Hemostàtic estructura fibril.lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida, no mallada per intervencions quirúrgiques i laparoscopia. Mides:5x10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30040683 | Hemostàtic absorbible,pegat compost de cel.lulosa oxidada amb sals tampó, trisilina i polietilenglicol. Mida 5x10-11cm (50cm2). Estèril. Un sol ús.
30043748 | Hemostàtic tipus làmina de teixit absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable per intervencions neurocirugia. Mides: 7,5 x 10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.

## LOT 8
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Hemostàtics absorbibles d'origen animal liofilitzat
8
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | NO OMPLIR -TEMPS D'HEMOSTÀSIA | NO OMPLI - Es valorarà l’amplitud de gamma dins d’un mateix lot. | TEMPS BIODEGRADABILITAT | IDENTIFICACIÓ PART ACTIVA DE L'HEMOSTÀTIC DE COL·LÀGEN PER A LA CORRECTA UTILITZACIÓ
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30000437 | Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic liofilitzat d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid. Mides: 3 x 5-5,5cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30000438 | Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic liofilitzat d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid. Mides: 5 x 8-9cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30000439 | Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic liofilitzat d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid. Mides: 10 x 12-13cm. Estèril, atòxic i apirògen.
30007341 | Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic liofilitzat, no hidrosoluble, antisèptic, presentació esponja. Mides: 10x10x10mm+/-0,05mm. Estèril, atòxic i apirògen.
30012858 | Hemostàtic absorbible de col.lagen biologic d'origen animal, no hidrosoluble, estable en mitja líquid. Mides:7x5cm +/- 0,5cm x0,6cm de gruix. Estructura microfibrilar/fulles prensades origen boví(neurocirurgia)
30032140 | Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid, amb 2-cares: 1-cara amb impregnació adherent/segellant i altre de no aplicació hemostatica. Mides: làmina de 4,5-5 x 4,5-5cm. Estèril
30032141 | Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid, amb 2-cares: 1-cara amb impregnació adherent/segellant i altre de no aplicació hemostatica. Mides làmina de 4,5 x 9,0-10cm. Estèril
30053040 | Hemostàtic absorbible de col·lagen biològic d'origen animal,no hidrosoluble,estable en mitjà líquid.Mides: 3,5-4cm x3,5-4cmx0,1cm de gruix,estructura microfibrilar/sal d'àcid hldroclòric parcial,fibrosa,estèril,fulles prensades,origen boví(neurocirurgia)

## LOT 9
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Hemostàtics absorbibles origen animal en gel,diferents presentacions i aplicador
9
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | NO OMPLIR - TEMPS D'HEMOSTÀSIA | NO OMPLIR - TEMPS DE PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC
|  |  | 5 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30003834 | Matriu hemostàtica absorbible de gelatina fluida d'origen boví amb trombina humana.Inclou:vial trombina 2500UI en pols,vial clorur sodi 0,9%,xeringa 5ml a/gelatina,xeringa 5ml a/connect luer buida a/marq, 21p/aplic,1p/mal·leable i adaptador vial.Estèril
30012308 | Matriu hemostàtica absorbible de gelatina fluida d'origen porcí, precarregada en xeringa de 6ml. Amb dues canules una de punta flexible i altre retallable. Preparació amb 2ml de solució salina.
30017014 | Aplicador endoscòpic per a tròcars de fins a 5mm, longitud aproximada 34-35cm. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb segellador Surgiflo o equivalent
30028644 | Matriu hemostàtica absorbible de gelatina fluida d'origen porcí amb trombina humana.Inclou:vial trombina humana 2000UI,xeringa 2ml de H2O,i adaptador de vial,xeringa gelatina precarregada 6ml,xeringa buida,pouet,1 cànula flexible i 1 retallable. Estèril
30051250 | Aplicador endoscòpic recte per a tròcars deØ 5mm o més,llarg 400-410mm,dos components(cànula i obturador) per a sistema hemostàtic FloSeal o equivalent.lliure de làtex,estèril, un sol ús
30061934 | Aplicador endoscòpic corbat de Ø extern de4,3mm , llarg 10-12cm, punta atraumàtica,d'acer inoxidable,estèril,per a sistema hemostàtic FloSeal o equivalent.

## LOT 10
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Hemostàtics absorbibles de gelatina
10
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | NO OMPLIR -AMPLITUD DE GAMMA | NO OMPLIR - TEMPS DE PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC | TEMPS BIODEGRADABILITAT
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30000440 | Hemostàtic reabsorbible (4-6 setmanes)d'escuma de gelatina porosa i flexible d'origen animal, no irritant, per a utilització local. en sangrat capil.lar, venòs o arterial en intervencions quirúrgiques. Mides: 80-90mm x 50-60mm de llarg i 10mm de gruix.
30001779 | Hemostàtic reabsorbible d'escuma de gelatina porosa d'origen animal, no irritant, en forma antòmica/cilindrica, per a utilització anal. Mides: 3 x 8-9cm. Estèril.
30006548 | Hemostàtic absorbible d’esponja de gelatina origen porcí. Làmines de 200-210mm x 70-80mm x 0,5mm de gruix. Absorció en 2-4 setmanes. Estèril.
30016028 | Hemostàtic reabsorbible (4-6 setmanes) d'escuma de gelatina porosa i flexible d'origen animal, no irritant, per a utilització local, en sangrat capil.lar, venòs o arterial. Mides: 2-3cm d'amplada, 6-7cm de llarg i 7 mm de gruix.
30031998 | Hemostàtic absorbible (3-5 setmanes) en làmina tipus esponja de gelatina d'origen porcí. Mides:20-21cm x 7-8cm x 0,05 cm de gruix . Estèril .Caixa de 100 làmines esponja
30032296 | Hemostàtic reabsorbible d'escuma de gelatina porosa d'origen animal comprimida, no irritant, en forma antòmica/cilindrica, per a utilització anal. Mides: 30-31mm x 7-8cm. Estèril.
30052752 | Hemostàtic absorbible en forma de cubs d'esponja de gelatina d'origen porcí per a embolització. Precarregat en xeringa de 10ml x 50mg. Mida dels cubs: 5,0mm.Estèril.
30066242 | Hemostàtic absorbible en forma de cubs d'esponja de gelatina d'origen porcí per a embolització. Precarregat en xeringa de 10ml x 100mg. Mida dels cubs: 5,0mm.Estèril.
30066243 | Hemostàtic absorbible en forma de cubs d'esponja de gelatina d'origen porcí per a embolització. Precarregat en xeringa de 10ml x 100mg. Mida dels cubs: 2,5mm.Estèril.

## LOT 11
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Gels i membranes antiadherents de teixits, difrents presentacions
11
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015 | NO OMPLIR -AMPLITUD DE GAMMA
|  |  | 10 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30005599 | Gel antiadherent absorbible de hialurat pur 100% per a laparoscòpia / histeroscòpia, compost d'1 xeringa de 10 ml (30 mg de gel estèril ACP /ml).Inclou, per a la seva aplicació, una cànula de 30 cm+/-5cm de longitud en envàs individual.Estéril.
30035945 | Gel antiadherent reabsorbible de gelatina d'origen porcí i ester de poliglicà amb solució tamponada,de doble acció per a tot tipus de teixits (especialment tendinós i / o nerviós), xeringa de 3gr,inclou aplicador,estèril.
30053587 | Membrana antiadherent ,reabsorbible,transllúcida,de hialuronat de sodi i carboximetilcel.lulosa per a la prevenció d'adherències en cirurgia adominal i pèlvica.13cmx15cm+/-1cm.Estèril
30063930 | Gel antiadherent intrauterí de hialurat, transparent, viscoelàstic, precarregat en xeringa de vidre de 5ml amb cànula per a aplicació. Estèril

## LOT 12
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Equips per a la preparació i aplicació de fibrina autològa
12
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015
10 punts
SÍ/NO
30014350 | Equip per a la obtenció de fibrina autòloga en cirurgia oberta comp:Recipient recolector a/línia de connexió luer,Spraypen cicle ràpid d'aplicació cirur/oberta, reactius, xer,agulla,tap,tubuladura i línia a pacient i tira reactiva.Comp/sist/Vivostat o eq
30030832 | Equip per a d'obtenció i aplicació de concentrat de fibrina rica en plaquetes autòlogues (PRF).Compatible amb unitat procesaroda i unitat aplicadora sistema Vivostat o equivalent
30043785 | Equip per a la obtenció de fibrina autòloga en cirurgia endoscòpica:Recipient recolector a/línia de conn luer,aplicador endoscòpic corb,reactius,xeringa,agulla,tap,tub i línia a pacient i tira reactiva, comp amb sist VIVOSTAT o equiv
30069974 | Hemostàtic absorbible d'origen animal, porcí, suport fibres de gelatina. Indicador de color blau. Temps hemostàsia 30 segons Mides aproximades:làmina de 5 x 10cm. Estèril

## LOT 13
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Equips hemostàtics en pols d'origen mineral per a endoscòpia digestiva
13
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015
10 punts
SÍ/NO
30031583 | Equip hemostàtic compost per: 1-pistola, 1-catèterde PTFE Ø7Fr i 220-230cm de llargària, cartutx de C02 i xeringa amb partícules de pols hemostàtiques d'origen mineral. Canal d'accesoris mínim 2,8 mm.Per a tècniques endoscòpiques digestives.
30031584 | Equip hemostàtic compost per: 1-pistola, 1-catèterde PTFE Ø10Fr i 220-230cm de llargària, cartutx de C02 i xeringa amb partícules de pols hemostàtiques d'origen mineral. Canal d'accesoris mínim 3,7 mm.Per a tècniques endoscòpiques digestives.

## LOT 14
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Accessoris per a la aplicació
14
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015 | AMPLITUD DE GAMMA
|  |  | 10 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30003833 | Pulveritzador amb dos capçals compost d'un filtre de 0.2 micres i tub de connexió per a l'administració de l'adhesiu hemostàsic tipus TISSEEL o equivalent
30014292 | Aplicador-pulveritzador doble Spray Mis de 30cm per a segellador hemostàtic de fibrina. Aplicador endoscòpic assistit per gas. Compatible amb hemostàtic Tisseel o equivalent