## ANNEX 1 PPT
EXP.: 2026-14 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT: SUBMINISTRAMENT, POSADA EN SERVEI I INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIP DE SEPARACIÓ MAGNÈTICA TANCAT I AUTOMATITZAT PER A L’AÏLLAMENT, ACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ DE BEADS EN EL DESENVOLUPAMENT I LA FABRICACIÓ DE TERÀPIES CEL·LULARS PER AL SERVEI D’IMMUNOLOGIA (SECCIÓ D’IMMUNOTERÀPIA) DEL CDB DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA. | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
14 | 1. Equip de separació magnètica tancat i automatitzat per a l’aïllament, activació i eliminació de beads.
15 | 2. Ha de ser un sistema de separació amb imant integrat, amb balancí i bomba peristàltica en una única ruta tancada dins del casset. Això és essencial per quant assegurar una transferència volumètrica precisa i constant de la mostra. La inclusió d’un imant amb balancí és indispensable per optimitzar la cinètica d’unió cèl·lula-bead i garantir un debeading eficient mitjançant una agitació suau que preservi la màxima viabilitat i funcionalitat cel·lular.
16 | 3. Ha de tenir la capacitat d'aïllar i activar les cèl·lules amb eliminació de beads magnètiques, essent essencial per tal de garantir la seguretat del pacient, evitant riscos d’embòlia o toxicitat per infusió de materials exògens, i per complir amb les exigències de puresa regulatòria (GMP). Així mateix, la seva eliminació és clau per frenar l’estimulació prolongada i evitar l’esgotament funcional de les cèl·lules abans de la seva administració.
7 | 4. Ha de disposar d'un monitoreig ampli i robust per donar compliment a les normatives GMP (sensors d'oclusió per pressió, detector de bombolles, detector de sobre ompliment, sensor de fugues, sensor de tapa, a més de filtre HEPA integrat) per tal de verificar que tot el procés es realitza de forma tancada.
11 | 5. Ha de tenir una eficiència d'aïllament demostrada d’almenys el 80%, necessari per tal de maximitzar la recuperació de cèl·lules diana a partir de mostres limitades de pacients, garantint un inòcul suficient per a l’èxit del cultiu. Això permet reduir els temps d’expansió i els costos operatius, assegurant que el medicament assoleixi la dosi terapèutica necessària en el menor temps possible.
12 | 6. Ha de tenir una puresa d’almenys el 80% per tal de eliminar poblacions cel·lulars contaminants que competeixen pels nutrients i poden inhibir el creixement de les cèl·lules d’interès durant el cultiu. A més, garanteix un producte final homogeni i segur, minimitzant efectes secundaris no desitjats i facilitant el compliment de les estrictes especificacions de qualitat dels ATMPs.
13 | 7. Ha de tenir una capacitat per processar fins a 5 x 109 cèl·lules (5 x 106 cèl·lules per ml fins a 1000 ml) per tal de garantir la gestió integral dels productes d’afèresi dels pacients en un únic cicle de treball. Aquesta capacitat és crítica per maximitzar la recuperació de poblacions cel·lulars minoritàries en pacients limfopènics, garantint un inòcul inicial suficient per als processos d’expansió posteriors. Així mateix, la capacitat de processar grans volums en temps reduïts minimitza l’estrès cel·lular i preserva la viabilitat, factors determinants per a l’èxit de la fabricació del medicament de teràpia avançada.
8. Ha de complir amb els requisits de 21 CFR Part 11, incloent gestió segura de dades.
9. IQ/OQ
16 | 10. Marcatge CE