## Article 1
EXP.: 2025-193 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT Article 1.- Termociclador per al control de qualitat de teràpies avançades | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
12 | 1. Ha de dur a terme l’amplificació controlada d’àcids nucleïcs (ADN/ARN) mitjançant cicles programats de temperatura.
13 | 2. Pantalla tàctil, de color i amb una dimensió mínima de 8 polzades, per tal de facilitar l’operabilitat de l’usuari.
14 | 3. Ha de tenir una amplada màxima de 25 cm, atès l’espai disponible del laboratori.
15 | 4. Ha d’incorporar un bloc tèrmic d’alta uniformitat per tal d’assegurar la mateixa temperatura en tots els pouets, per tal de permetre obtenir amplificacions homogènies en tots els tubs o plaques.
16 | 5. Ha de disposar de dos modes de seguretat per protegir la integritat de mètodes validats i restringir usuaris per executar però no per modificar protocols IVD , per tal de complir amb la normativa GMP en laboratoris clínics regulats.
7 | 6. Ha de disposar de 6 zones de temperatura independents essencial per tal reduir la variabilitat en els resultats obtinguts (dels cicles d’amplificació), vital pel control de qualitat.
11 | 7. Ha de tenir una velocitat de rampa del bloc de fins a 6.0ºC/s essencial per tal de assegurar l’especificitat i la rapidesa dels resultats, clau en el control de qualitat per a la viabilitat de les mostres.
12 | 8. Ha d’emmagatzemar i executar programes personalitzats
13 | 9. Ha de tenir una memòria per poder emmagatzemar 700 protocols
14 | 10. IQ/OQ.
15 | 11. Etiquetat amb el marcatge CE-IVDR
17
18