## Article 1
EXP.: 2025-193 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT Article 2.- Sistema associat per l’adquisició d’imatges i anàlisis de Western blots i gels d'agarosa d’àcids nucleics i proteïnes per el control de qualitat dels productes de les teràpies avançades | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
12 | 1. Ha de ser un Sistema digital per la captura i anàlisi d’imatges de gels de ADN/ARN, gels de proteïnes, western blots quimioluminiscents i Western blots fluorescents.
13 | 2. El sistema ha de poder multiplexar a través de 5 canals diferents, fins 4 dels quals es puguin visualitzar en una sola captura (multiplexar fins a 4 proteïnes a la vegada en una sola memabrana) per la detecció simultània del màxim número de proteïnes a la vegada i el control de càrrega, amb la finalitat d’avaluar (alhora) rutes biològiques complexes i diferenciar proteïnes amb pesos mol·leculars similars.
14 | 3. Ha d'incloure un sistema de transil·luminació amb LED per evitar el risc d'ús de llum UV per preservar així les mostres de gran criticitat en les teràpies cel·lulars.
15 | 4. Ha d'incloure una càmera de 9.1 megapíxels
16 | 5. Ha de disposar d’un software que:
7 | o Automatitzi l’exposició, l’anàlisi densitomètric i la normalització, per tal de simplificar la interpretació de resultats en gels d’ agarosa y Western blots .
11 | o Permeti fer el recompte de colònies blaves/blanques per a la selecció de clons i colònies expressant diferents marcadors fluorescents, essencial per realitzar controls en procés (IPC) de producció de plasmidi.
12 | 6. Ha de tenir un firmware integrat que permeti incrementar el rang dinàmic de les captures per tal de capturar diferents intensitats de senyals en una mateixa membrana sense saturar les senyals més fortes en quimioluminiscència.
13 | 7. Ha de complir amb els requisits de 21 CFR Part 11, incloent gestió segura de dades.
14 | 8. Marcatge CE/Declaració de Conformitat
17
18