## 2024-650_oferta_objectius
Subministrament, instal·lació i posada en marxa de la renovació dels sistemes de polisomnografia de la unitat del son de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris)
Expedient GSS-2026-268
Criteris tècnics sotmesos a valoració automàtica i oferta econòmica
(Apartat 2.1 a 2.3 dels Criteris d'Adjudicació)
Millores valorables amb criteris objectius (apartat 2.1 dels criteris) Fins a 28 punts |  |  |  | Puntuació | SI / NO | Referències a documentació annexa per verificar la prestació | Pàgina
2.1.1. Integració digital amb un equip de teràpia que disposi de tots els modes ventilatoris Integració digital amb un equip de teràpia que disposi de tots els modes de ventilació propis d’un laboratori d’estudi del son (CPAP, BiPAP, servo-ventilació, ...) |  |  |  | 8
2.1.2. Tablet per control de paràmetres Inclusió d’un dispositiu mòbil tipus pel control de paràmetres com la impedància del pacient, el calibratge dels biosenyals o el seguiment dels senyals a peu de llit. Aquest dispositiu ha de ser configurable amb múltiples equips, per les diferents habitacions de la unitat. |  |  |  | 8
2.1.3 Mesura del paràmetre “càrrega hipòxica” L’equip permet mesurar la càrrega hipòxica del pacient |  |  |  | 7
2.1.4 Bandes d’esforç amb vida de 6 mesos El sistema disposi de bandes d’esforç amb sensors de pressió i que tinguin una vida útil superior a 6 mesos |  |  |  | 5
28
Valoració econòmica: Fins a 40 punts (apartat 2.3 criteris adjudicació)
Pressupost base de licitació | Import sense IVA | Import amb IVA | Tipus impositiu IVA Import IVA
| 0 | 0 | 21%
0
Menor cost del contracte demanteniment: Fins a 2 punts (apartat 2.2 dels criteris)
Percentatge respecte a l’import total amb IVA de l’oferta econòmica (el percentatge ofert no podrà superar el 6%) |  |  | 0%
Import anual amb IVA |  |  | 0
Licitador |  |  |  |  | Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, "a travès de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen."
NIF
Nom i cognoms Representant 1
DNI Representant 1
Nom i cognoms Representant 2
DNI Representant 2
Lloc
Data
S'estableixen els requisits següents per a la presentació d'aquest document d'oferta: 1-presentar l'oferta en el format de full de càlcul facilitat 2-no alterar l'estructura del full de càlcul L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors comportarà l'exclusió de la licitació quan afecti a elements substancials i/o materials de l'oferta de manera que no permeti determinar el contingut material de l’oferta i/o valorar-la d'acord amb els criteris d'adjudicació.