## Lot 1
BASE DE PREUS
Lot 1
Núm. Expedient: CSE/AH02/1101460403/26/PO
Empresa:
CIF:
Nota: només cal modificar les cel·les sombrejades en color groc. Al material s'aplica un descompte lineal a tots els elements
Servei manteniments correctius - Base de Preus
A.2.1 Material
Elements | Preu unitari màxim sense IVA | Preu unitari ofertat sense IVA
LAMPARA FLUOR Dulux L 36 W/840 L=415 | 21.483 | 21.483
MINIRRUPTOR CON PALANCA TELESCOPICA | 101.332 | 101.332
CAPERUZA CPL D1 1 GN | 288.794 | 288.794
CAPERUZA CPL D1 2 GN | 263.417 | 263.417
CAPERUZA CPL D1 FLECHA BJ GN | 288.794 | 288.794
CAPERUZA COMPLETA D2 ABRIR | 257.62 | 257.62
Filtro para ventilador código 168800 | 174.79 | 174.79
Soporte cilindro largo L=44 mm BR-AUS | 13.354 | 13.354
CAZOLETA PULSADOR D1 | 21.263 | 21.263
ELEMENTO CONMUTADOR COMPLETO 1X45º | 103.4 | 103.4
CAZOLETA PULSADOR PARADA D1 | 58.487 | 58.487
Llave KABA 5000 | 45.936 | 45.936
Interfaz gateway multi-protocol 01.01 | 2184.072 | 2184.072
LLAVE JDE PARA LOPK llave STS J9215 | 62.997 | 62.997
LAMPARA BA 9S 24V - 1,2W CLARA | 4.939 | 4.939
CTOR SIEMENS 3RT1025-3EG28-OKS5 | 331.892 | 331.892
RELE RB-8W/D COMPLETO | 1719.751 | 1719.751
Bloque auxiliar SIE 3RH2911-1FA22 2Na/Nc | 41.789 | 41.789
LAMPARA BA 9S 24V - 1,2W CLARA | 1.573 | 1.573
Modulo rele 6A 250VAC/12VDC 44.4mA 1U | 178.695 | 178.695
Interruptor magnetico válvula 1/4'' 24V | 105.864 | 105.864
Bateria 12V SBV 12/40 40Ah | 301.147 | 301.147
Contacto auxiliar Sie 3RH1921-1DA11 | 96.866 | 96.866
Contactor 3RT2025-1AF00+22E+RC 7,5kWC3 | 215.721 | 215.721
Bateria 12V 12Ah Faston 6.3mm | 211.607 | 211.607
ACUMULADOR NI-CD 12V 600 MAH CON CABLE | 171.567 | 171.567
Guarnicion zapata I10 BFK10 con elastica | 34.089 | 34.089
Bloque auxiliar SIE 3RH2911-1FA22 2Na/Nc | 74.723 | 74.723
BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 3RH1921-2DA11 | 32.142 | 32.142
Circuito impreso ddsq pul c/sñcion | 73.5544 | 73.5544
Circuito impreso PGO 268.Q | 6531.5184 | 6531.5184
CIRCUITO IMPRESO SKE 1.M | 2210.7096 | 2210.7096
CIRCUITO IMPRESO MBB 3.M | 1736.2092 | 1736.2092
CIRCUITO IMPRESO NWPB5 2.Q (205307) | 570.3522 | 570.3522
CIRCUITO IMPRESO LONPBD 2.Q | 726.5702 | 726.5702
Circuito impreso BCM 2.Q | 2644.422 | 2644.422
Circuito impreso SDIC 51.Q | 1416.7032 | 1416.7032
CEBADOR 18-36W 220-240V 50/60 HZ | 2.442 | 2.442
Contacto de puertas tipo ZKK | 108.174 | 108.174
Microcontacto BZ-2RQ13-A2 | 209.561 | 209.561
Juego anillos toricos GBP 2 und | 36.641 | 36.641
Contactor SIE 3RH2122-1KB40 24V DC | 98.175 | 98.175
ACEITE HIDRAULICO CEPSA HM-68 - 5 L | 100.001 | 100.001
Cerraja ALJO Izda + contacto aux ·QR4· | 471.79 | 471.79
PATIN PLASTICO INFERIOR | 25.894 | 25.894
Patín guía inferior canal-8 | 89.232 | 89.232
LUMINOSO JMT T2 L220 LIBRE | 53.284 | 53.284
CERRAJA GERVALL 03.096.00 ·QR4· | 540.98 | 540.98
KIT CONJUNTO SEGURIDAD FOSO | 371.063 | 371.063
Fluorescente 230VAC, T5, 21W L=2m 1ud. | 30.008 | 30.008
CERRADURA AZBE REF. 16PR | 498.399 | 498.399
Contactor SIE 3RT2027-1AG24 110VAC 15Kw | 122.958 | 122.958
Cerraja gervall tipo 03.096.iz.00 ·QR4· | 282.018 | 282.018
Cerraja Gervall Ref.03.096.DE.OFL ·QR4· | 273.735 | 273.735
PUENTE CONTACTO SELCOM C3201159090 | 77.924 | 77.924
CORTINA 3D MEMCO PANA40 PLUS 774000 | 1276.33 | 1276.33
RUEDA DELRIN SELCOM REF 2C1A140268 | 86.053 | 86.053
Cortina optica 2D Memco 618180-B | 684.805 | 684.805
Control cortina Elite Memco LVH 280 000 | 143.704 | 143.704
ACCROS MEMCO/SELCOM | 279.84 | 279.84
Amortiguador España CC105000 DICTATOR | 161.799 | 161.799
Cerradura puerta guillotina MH | 249.15 | 249.15
Zapata con guarnición BFK=5mm | 84.414 | 84.414
Kit señales de seguridad con c.máquinas | 48.675 | 48.675
Kit señales de seguridad sin c. máquinas | 41.646 | 41.646
Conjunto rueda cerraja Var20 y Var30 | 262.471 | 262.471
Cable transmisión Var30 T2 BT600 L=1032 | 265.991 | 265.991
Cable transmisión Var30 C2 BT1200 L=2882 | 224.895 | 224.895
Arrastrador DL Var20 C2/C4/T2 | 807.389 | 807.389
Rueda puerta D74,1 mm Varidor Ver. 2 | 182.292 | 182.292
O-Ring(ISO3601)29.5x5.3-EPDM 70 GBP | 2.629 | 2.629
@ CONTACT BRIDGE SCHMERSAL TYPE AZ02B | 116.908 | 116.908
Motor Interface LON Eurolift | 3471.853 | 3471.853
Cable transmisión L2870 BT900 C4V30S | 193.49 | 193.49
LAMPARA HALOGENA COMPLETA | 63.679 | 63.679
SOPORTE GV5.3 PARA LAMPARA HALOGENA | 27.225 | 27.225
Transformador halógenos QLT - PT105 | 209.88 | 209.88
Pulsador limitador mando a dist.Thyssen | 214.225 | 214.225
Soporte fijación lampara Drulux 36w | 16.137 | 16.137
Kit interruptor llave D 2x90 3S | 278.85 | 278.85
Reactancia 230-240VAC 2x14-35W | 105.71 | 105.71
Tubo fluorescente 21W/827 D16 L849 | 22.957 | 22.957
Tubo fluorescente 14W/840 D16 L549 | 22.341 | 22.341
Cable JDC 0.40 M - COP | 48.147 | 48.147
Tubo fluorescente 21W/827 D16 L849 | 22.11 | 22.11
Lámpara fluores 18W/840-E27-Dia38x178 | 54.956 | 54.956
Amortiguador de puerta Bynsa MP | 251.669 | 251.669
LAMPARA HALOGENA 20W (SMART MRL002DE) | 29.491 | 29.491
Puente contacto puertas | 87.747 | 87.747
Interfaz loni-bv con cable e066abax | 3378.606 | 3378.606
Puente contacto PZ18 IP20 Sematic | 142.989 | 142.989
Conexion con terminal para KTC | 106.678 | 106.678
ZAPATA DESLIZANTE COMPLETA S/GUARNICION | 41.096 | 41.096
Circuito impreso interconexion JDC | 473.6846 | 473.6846
Circuito impreso pulsador DE/DC | 256.8284 | 256.8284
Interruptor llave JC01 O GS49 | 75.471 | 75.471
Barrera optica kit LVH-74 | 1100.99 | 1100.99
ERC 24VDC 82W cpl GBP201/202 | 257.444 | 257.444
ERC 24VDC 82W cpl GBP201/202 | 257.444 | 257.444
LAMPARA FLUOR Dulux L 36 W/840 L=415 | 40.425 | 40.425
Servitel TM2-TAM2 pequeño Rel.03.06 | 1121.923 | 1121.923
TM2-TAM2 Rel.03.06 caja grande | 2212.507 | 2212.507
ACEITE MINERAL HP 220 5L | 56.991 | 56.991
INTERRUPTOR MAGNETICO KSV 82 1 CONM | 78.265 | 78.265
INTERRUPTOR MAGNETICO KSV 82 | 150.942 | 150.942
CIR IMP A4-FET | 244.189 | 244.189
CIR IMP VRS MONOTRON 3 | 811.613 | 811.613
CIR IMP DPT MONOTRON 3 | 613.811 | 613.811
CIR IMP DRC MONOTRON 3 | 546.887 | 546.887
CIR IMP A2-S | 246.763 | 246.763
Engrasador automático art 535610 01.00 | 55.99 | 55.99
LAMPARA CLARA E27 220V - 60W | 3.872 | 3.872
Tubo fluorescente D26 18W 840 L=590 | 12.881 | 12.881
LAMPARA CLARA E-27 100 W - 220 V | 4.059 | 4.059
TUBO FLUORESCENTE 15W / 840 D26 L438 | 20.042 | 20.042
GUARNICION ZAPATA V - TETONES | 48.73 | 48.73
*Tot el cablejat i canalització serà d'acord a la normativa CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575.
**L'import inclou el desmuntatge, muntatge, accessoris, transport i mà d'obra necessària.