## LOT2
LOT2: OBRA, SANEJAMENTS I MUNTATGES
Actuacions complementaries i necessàries a la renovació del paviment de la cuina del CP Puig de les Basses
Edifici: |  | Centre Penitenciari Puig de les Basses
Adreça: |  | Raval Disseminat, 53, Figueres, Girona
Emplaçament: |  | Cuina
AMIDAMENTS
|  |  |  | Import previst: |  | Licitador:
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ | AMID. | Preu unitari | IMPORT | Preu unitari | IMPORT
1 |  | GESTIÓ DE RESIDUS
1.1 | pa | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió. Incloses les taxes corresponents. | 1 | 833 | 833 |  | 0
|  |  |  | CAPÍTOL 1 | 833 |  | 0
2 |  | PAVIMENT
2.1 | m2 | Diamantat de tota la superfície, remolinat amb aspiració de pols residual | 55.5 | 39.27 | 2179.485 | 0 | 0
2.2 | m2 | Base per a paviment interior, de 10mm a màxim 30 mm de gruix, de morter autoanivellant, abocament amb mescladora-bombejadora o manual, sobre suport de formigó, prèvia aplicació de la imprimació. | 55.5 | 53.55 | 2972.025 | 0 | 0
2.3 | m2 | Subministrament i col·locació de paviment exterior de peces de gres rústic, tipus ACIKER PLUS 24,4x24,4x8 mm, color NATURAL, suport de morter de ciment. Col·locació en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït. Rejuntat amb morter de juntes de ciment millorat, incloent-hi borada tipus Cerpoxi Gris 21 Kg. | 55.5 | 83.54 | 4636.47 | 0 | 0
2.4 | m | Subministrament i col·locació de rodapeu tipus Ràdio 33 de 24,4x42x120 mm, i cantonera Escòcia de 24,4x42 mm, color NATURAL, incloent-hi les peces de remat necessàries per a cantonades. | 32.2 | 77.65 | 2500.33 | 0 | 0
2.5 | pa | Col·locació de les canals existents a la nova alçada del paviment de gres. | 1 | 1428 | 1428 | 0 | 0
2.6 | m | Subministrament i col·locació de guarda-rails model ROD FLOOR 70, segons especejament i replanteig, subministrament i muntatge. Totalment muntat. | 1 | 4187.46 | 4187.46 | 0 | 0
|  |  |  | CAPÍTOL 2 | 17903.77 |  | 0
3 |  | PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
3.1 | % | Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut al Treball. Fins i tot, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge i/o retirada a contenidor. | 3.5% | 18736.77 | 655.787 | 0 | 0
|  |  |  | CAPÍTOL 3 | 655.787 |  | 0
4 |  | CONTROL DE QUALITAT
4.1 | % | Control de qualitat | 1% | 18736.77 | 187.3677 | 0 | 0
|  |  |  | CAPÍTOL 4 | 187.3677 |  | 0
|  | IMPORT |  |  | 19579.9247 |  | 0
|  | IMPORT LIMIT LICITACIÓ |  |  |  |  | 19579.92