## ANNEX PPT
Annex I PPT- CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES
EMPRESA
Correu electrònic
EXP. CSMS 1/26-D - MOBILIARI DELS MAGATZEMS PERIFÈRICS AMB SISTEMA "DOBLE CALAIX"
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Característiques prestatgeria de doble calaix |  |  | Índex documental
1 | Dimensions (mesures aproximades) | És causa d'exclusió
| Per muntatge de 600x400mm: 1980 (alçada) x 677 (amplada) x 480 (profunditat) | SI
| Per muntatge de 400x600mm: 1980 (alçada) x 477 (amplada) x 695 (profunditat) | SI
2 | Distribució i prestacions | És causa d'exclusió
| La prestatgeria (mòdul) ha d'estar formada per quatre muntants verticals i sostre. | SI
| El sistema ha de permetre la unió de diferents mòduls segons l'espai i les necessitats formant una estructura estable | SI
| Elements de connexió entre móduls que assegurin una estructura estable i fixa que eviti oscil·lacions o moviments en el moment de l'extracció del calaix | SI
| Estructura de fàcil neteja i resistent a la corrosió | SI
| Els postes de l'estructura han de permetre situar els calaixos a diferents alçades i diferents configuracions en funció dels diferents fons dels calaixos. | SI
| Muntants proveïts de potes d'anivellament | SI
| Sostre superior que protegeixi el material de la pols i del conjunt i que porporcioni una superfície per a magatzematge de material de reserva | SI
| Com a mínim caldrà subministrar 10 guies per mòdul, tot i que caldrà adaptar-se a la configuració específica per cada cas concret subministrant les guies que sigui necessàries | SI
| Guies amb sistema de retenció per evitar caiguda del doble calaix en extracció total | SI
| Capacitat minima de 20 cistelles (posicions) per módul, per tal de donar màxima versatilitat | SI
3 | Materials (mesures aproximades) | És causa d'exclusió
| Perfil de tub de 30x30mm - grosor 1,5 mm | SI
| Pintura epoxi, polimeritzada al forn, resistent a agents químics hospitalaris | SI
| Color blanc | SI
1. Característiques cistelles |  |  | Índex documental
1 | Dimensions (mesures aproximades) | És causa d'exclusió
| Diferents tipus de cistella que permetin el magatzematge del material en funció de les característiques i el volum d'aquest | SI
| Cistelles normalitzades ISO 3394, de dimensions 600x400 mm i alçades mínimes de 50, 100 i 200 mm, amb separadors horitzontals i transversals inclosos | SI
| Separadors ranurats que permetin la compartimentació de les cistelles tant horitzontal com transversal | SI
2 | Distribució i prestacions | És causa d'exclusió
| Elements d'identificació de productes inclosos compatibles amb les targetes de sistema de identificació RFID que fa servir el centre. Les dimensions d'aquestes targetes són 40x60x1,2 mm | SI
| Disponibilitat de diferents models de cistelles adaptables a la tipologia del material | SI
3 | Materials | És causa d'exclusió
| Material ABS o policarbonat de grau sanitari | SI
| Resistència a agents químics habituals de neteja hospitalària(alcohol, hipoclorit, H₂O₂...) | SI
| Cistelles amb cantonades arrodonides per evitar retenció de brutícia | SI
2. Característiques prestatgería gran volum |  |  | Índex documental
1 | Dimensions (mesures aproximades) | És causa d'exclusió
| Diferents mesures disponibles | SI
2 | Distribució i prestacions | És causa d'exclusió
| La prestatgeria permet permeten el seu muntatge i desmuntatge sense necessitat d'eines | SI
| Composta per 4 pals metàl·lics graduats per a l'encaix dels prestatges | SI
| Els pals compten amb patins anivelladors (regulables) per a salvar els desnivells del sòl | SI
| Sistema d'unió entre prestatgeries que aporti estabilitat al conjunt | SI
| Prestatges dissenyats en vareta oberta que ofereixin una major visibilitat dels elements emmagatzemats. | SI
| Els prestatges es poden carregar i descarregar fàcilment des de tots els costats | SI
| La prestatgeria està dissenyada sense cantonades i amb acabats arrodonits. | SI
3 | Materials | És causa d'exclusió
| Acer inoxidable o acer cromat d’alta qualitat | SI
| Capa de protecció anticorrosiva i inerta a agents químics | SI
| Compatibles amb neteja intensiva amb agents químics hospitalaris | SI
3. Característiques mobiliari a mida |  |  | Índex documental
1 | Dimensions (mesures aproximades) | És causa d'exclusió
| Capacitat de disenyar mobles a mida i adaptarse a les necessitats dels espais definits | SI
| Armaris modulars ISO 3384, dissenyats per a l’emmagatzematge de productes sanitaris en cistelles ISO de 600x400 i 400x300 | SI
2 | Distribució i prestacions | És causa d'exclusió
| Estructura modular, adaptable, amb la possibilitat de redistribuir o configurar amb múltiples accessoris segons les necessitats de cada servei. | SI
| Laterals ranurats, sobre els quals s’ubiquen les cistelles ISO, i que permeten reconfigurar els nivells i intercanviar accessoris | SI
| Potes regulables en alçada | SI
| Cistelles normalitzades ISO 3394, de dimensions 600x400 mm i alçades mínimes de 50, 100 i 200 mm, amb separadors horitzontals i transversals inclosos | SI
| Sistema de retenció a les guies | SI
3 | Materials | És causa d'exclusió
| Fabricació en tauler DM hidròfug d’alta densitat, revestit en bilaminat blanc i amb cantellat en PVC | SI
| Panels laterals equipats amb guies fabricades en ABS | SI
| Sòcol d’alumini llis o similar hidrófug, que assegura el tancament dels mòduls baixos i evita l’acumulació de brutícia sota els mobles | SI
Altres característiques |  |  | Índex documental
És causa d'exclusió
| Document amb disseny i planos (2D/3D) i descripció de les intervencions a realitzar i material a subministrar per cada magatzem objecte del contracte | SI
| El proveïdor disposa dels materials i la capacitat tècnica per a adaptar els mobles de doble calaix (configuració ISO) ja existents en alguns dels serveis objecte del contracte amb la condició d'homogeneïtzar tot el sistema de doble calaix del centre | SI | Aquest requisit s'acreditarà amb la inclusió en l'oferta de disseny del projecte.
| El proveïdor disposa dels materials i la capacitat tècnica per a dissenyar i instal·lar mobiliari de dispensació de fungibles amb configuracións de sistmea de doble calaix (norma ISO) en els serveis que així ho requereixin en funció dels espais i la capacitat disponible. | SI
| Totes les estructures han de ser compatibles amb sistemes futurs RFID, NFC o codificació GS1 | SI
| Obligació de retirar el mobiliari antic | SI
| Certificats CE | NO
Garantia reposició i manteniments post-garantia
| Servei tècnic durant el període de garantia | És causa d'exclusió | Índex documental
| Disponibilitat garantida de recanvis mínim 10 anys | SI