## Hoja1
temes a comentar:
1) SEGURETAT
Repàs a les llibreries definides amb Pablo
Repàs permisos, Ferran hauria de veure-ho tot, i jo algunes coses.
Repàs migracions a fer (automàtiques o no) dels repositoris actuals
2) DELINEACIÓ / COMPRES EQUIP. / ARQ.+ENG. IND / ENG. BIOMED. / FELIPE / MANEL / MROSA
Definir estructura carpetes dins la llibreria
Repàs a les llibreries definides amb Albert i Toni
Repàs permisos
Repàs migracions a fer (automàtiques o no) dels repositoris actuals

## ASBUILT FINAL D'OBRA
PLANTA | Possibilitat indicar OGR/OPE TEC/MAN/SEG | Obra o tema en minúscules
CU |  | Arxiu activitats
01 | SEG | Clinica del Dolor
DOCUMENTACIÓ ASBUILT |  |  |  |  | DIEB_PLO014 | 2025-09-18 | V0
Nomenclatura de carpetes: La documentació as built haurà d'estar ordenada segons l'estructura de carpetes indicada, essent la seva nomenclatura la que es resalta en negreta.
Nomenclatura dels arxius: caldrà que la nomenclatura dels arxius tingui com a màxim 20 caracters amb lletres i xifres, sense caracters especials ni accents ni comes.
00 | Docs Oficals
| 00 | CFO d’arquitecte (DO), inclou plànols amb modificacions Asbuilt
| 01 | CFO Arquitecte tècnic (DEO)
| 02 | CFO Coordinador de seguretat I Salut (CSS)
| 03 | CFO engiyeria (DI+DEI), inclou plànols amb modificacions Asbuilt
| 04 | Acta d’ocupació.
| 05 | Acta de Recepció
| 06 | Llicències
| 07 | Altres Documents (acta de replanteig i inici d'obra, fitxa superfícies, declaració coincidència...)
| 08 | Llibres i Actes d'obra (llibres d'ordres, incidències, gestió de residus, seguretat i salut...)
01 | Lot 1
| 1.0 | Memòria i annexes
| 1.1 | Plànols CAD
| 1.2 | Doc BIM per arxiu
| 1.3 | Legalitzacions, doc oficial i certificats (Aparells Elevadors, emplomats, etc)
| 1.4 | Proves i Control de Qualitat (segons pla de control de qualitat de projecte, inclou cartes de subministrament de materials i equips dels proveïdors, proves acústiques, etc,)
| 1.5 | Fitxes tècniques i manuals de muntatge/instal.lació (no s'accepta manual complert del fabricant, únicamente el material suministrat)
| 1.6 | Manuals d'ús i manteniment de les unitats d'obra
|  | 1 | Instruccions d'us generals del contractista
|  | 2 | Instruccions d'us particulars de cada equip o material segons indicacions del fabricant
|  | 3 | Programa de manteniment amb periodicitat de les operacions
|  | 4 | Registre de garanties
|  | 5 | Inventari d'equips amb número de sèrie de fabricació
| 1.7 | Garanties
| 1.8 | Doc PCI
|  | 1 | Llistat doc per control ECA
|  | 2 | Resistència al foc estructura
|  |  | a | Certificat SP136 annex 2C
|  |  | b | Control de gruixos entitat externa
|  | 3 | Resistència al foc per sectorització (certif SP136 annex 2A + informe classificiacó o CE+DoP)
|  |  | a | Tancaments verticals/horitzontals/calaixos
|  |  | b | Portes
|  |  | c | Elements obturadors com collarins, reixes intumescents, saquets, etc.
|  | 4 | Reacció al foc (certif SP136 annex 2B + informe classificiacó o CE+DoP)
|  |  | a | Recobriments verticals
|  |  | b | Cel-rasos
|  |  | c | Paviments
|  | 5 | Portes automàtiques (corredisses i altres)
02 | Lot 2
| 2.1 | Memòria i annexes
| 2.2 | Plànols PDF i CAD corresponent: esquemes de principi, plantes, seccions, amb informació equips i els seus valors de posta en marxa,etc.
| 2.3 | Doc BIM per arxiu
| 2.4 | Legalitzacions (Inclou projecte) instal·lació nova o modificació a partir del número expedient existent (BT, MT, GE), doc oficial i certificats
| 2.5 | Proves i control de qualitat indicant valors obtinguts de les proves de posta en marxa i Control de Qualitat (BT, Certificacions dades punts de xarxa i Fibra óptica, Detecció i Alarma, trucada pacient,control BMS etc.)
| 2.6 | Fitxes tècniques i manuals de muntatge/instal.lació (no s'accepta manual complert del fabricant, únicamente el material suministrat)
| 2.7 | Manuals d'ús i manteniment de les unitats d'obra
|  | 1 | Instruccions d'us generals del contractista
|  | 2 | Instruccions d'us particulars de cada equip o material segons indicacions del fabricant
|  | 3 | Programa de manteniment amb periodicitat de les operacions
|  | 4 | Registre de garanties
|  | 5 | Inventari d'equips amb número de sèrie de fabricació i ubicació en sala per donar d'alta al SAP
|  | 6 | Llista d'equips a connectar a la xarxa (per donar alta al VESTA), amb marca, model, n/s, MAC i punt de xarxa, ubicació en sala (per elements tipus càmeres, altaveus IP, pantalles Ibernex, BMS, antenes WIFI, etc.)
| 2.8 | Garanties
| 2.9 | Doc PCI
|  | 1 | Llistat doc per control ECA
|  | 2 | Resistència al foc per sectorització (certif SP136 annex 2A + informe classificiacó o CE+DoP)
|  |  | a | Elements obturadors com saquets intumescents per a safates de cablejat.
|  | 3 | Reacció al foc (certif SP136 annex 2B + informe classificiacó o CE+DoP)
|  |  | a | Aïllaments instal·lacions, cablejats, etc.
|  | 4 | Certificat instal·lació PCI i Registre d'empreses de protecció contra incendi RECI/RASIC
|  |  | a | Detecció i alarma
|  | 5 | Certificat traspàs instal PCI (detecció i alarma)
|  | 6 | Legalització (Inclou projecte) instal·lació nova o modificació a partir del número expedient existent.
03 | Lot 3
| 3.1 | Memòria i annexes
| 3.2 | Plànols PDF i CAD corresponent: esquemes de principi, plantes, seccions, amb informació equips i els seus valors de posta en marxa,etc.
| 3.3 | Doc BIM per arxiu
| 3.4 | Legalitzacions (Inclou projecte) instal·lació nova o modificació a partir del número expedient existent (Clima, Gas, Gassoil, Gasos clínics, Aparells a pressió...), doc oficial i certificats
| 3.5 | Proves i control de qualitat indicant valors obtinguts de les proves de posta en marxa segons pla de Control de Qualitat (control BMS, clima, gas, gasoil, gasos clínics etc.)
| 3.6 | Fitxes tècniques i manuals de muntatge/instal.lació (no s'accepta manual complert del fabricant, únicamente el material suministrat)
| 3.7 | Manuals d'ús i manteniment de les unitats d'obra
|  | 1 | Instruccions d'us generals del contractista
|  | 2 | Instruccions d'us particulars de cada equip o material segons indicacions del fabricant
|  | 3 | Programa de manteniment amb periodicitat de les operacions
|  | 4 | Registre de garanties
|  | 5 | Inventari d'equips amb número de sèrie de fabricació i ubicació en sala per donar d'alta al SAP
| 3.8 | Garanties
| 3.9 | Doc instalaciones mecànicas
|  | 1 | Legionel.la certificats: certificat desinfecció aigua freda, calenta i retorn segons protocol HCB
|  | 2 | Legionel.la plànols: Plànols amb identificació dels punts de consum d'aigua freda i calenta codificats segons criteri HCB
|  | 3 | Certificat de desinfecció i neteja de canonades de gasos medicinals més certificat de proves de creuament de gasos, identitat de gasos i porves de pressió de canonades
|  | 4 | Llistat de filtres d'aire indicant ubicació segons nom de sala i equip, mides i eficàcia, marca i model. inclou plànol.
|  | 5 | Validació de sales d'ambient controlat per ECA externa
|  | 6 | Certificat de neteja i desinfecció dels conductes de clima
| 3.10 | Doc PCI
|  | 1 | Llistat doc per control ECA
|  | 2 | Resistència al foc per sectorització (certif SP136 annex 2A + informe classificiacó o CE+DoP)
|  |  | a | Calaixos per conductes, conductes EI, etc.
|  |  | b | Elements obturadors com comportes, collarins, reixes intumescents, saquets, etc.
|  | 3 | Reacció al foc (certif SP136 annex 2B + informe classificiacó o CE+DoP)
|  |  | d | Altres (aïllaments instal·lacions, cablejats, etc.)
|  | 4 | Certificat instal·lació PCI i Registre d'empreses de protecció contra incendi RECI/RASIC
|  |  | a | Extinció
|  | 5 | Certificat traspàs instal PCI (extinció)
|  | 6 | Legalització (Inclou projecte PCI ) instal·lació nova o modificació PCI
04 | Altres
| 4.1 | Fotos
| 4.2 | Videos
| 4.3 | Altres (núvols de punts, videos càmara 3D...)
| 4.4 | Info mateniment: 3 copies impreses de tot l'asbuilt
Note on A4: 2 XIFRES Núm. de la planta o si n'hi ha vàreis d'afectades la més representativa O dues primeres lletres del cognom del tècnic que genera el tema o la carpeta
Note on B4: Cal inidcar si es tracta d'una Obra Gran (OGR), una Obra Petita (OPE), si correspon a Tècnics TEC, Manteniment MAN, Seguretat SEG, etc