## TITOL
TÍTOL
PEB HCB plantilla V01.03
Títol del document |  | Pla d'Execució BIM (PEB)
Nom Projecte |  | [omplir]
Fase Projecte
Promotor |  | Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
Empresa responsable PEB |  | [omplir]
Redactat per |  | [omplir]
Versió | Data | Autor | Comentari
V00 | xx/xx/2024 | HCB | Plantilla del PEB, lliurada a l'equip d'actuació
V01.02 | 2025-03-25 | HCB | Afegits apartats 3.3 i 3.4
V01.03 | 2025-06-20 | HCB | Afegits apartats 3.5 i modificació LlistesSeleccioHCB

## CONTINGUT
CONTINGUT
1. | INTRODUCCIÓ
1.1 | INSTRUCCIONS
2. | INFORMACIÓ DEL CONTRACTE
2.1 | DETALLS DEL CONTRACTE
2.2 | AGENTS DEL CONTRACTE
3. | PROTOCOLS BIM
3.1 | ENTORN COMÚ DE DADES (ECD)
3.2 | PROGRAMARI
3.3 | REQUISITS D'INFORMACIÓ - PARÀMETRES (LOI)
3.4 | DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DE SISTEMES CONSTRUCTIUS (LOD)
3.5 | CODI DE COLORS
4. | ARXIUS BIM I PLÀNOLS LLIURAMENT
4.1 | TAULA D'ARXIUS NADIUS
4.2 | TAULA D'ARXIUS IFC

## 1.1
1. INTRODUCCIÓ
1.1 INSTRUCCIONS
1.1.1 Nomenclatura arxius
Es faran servir els següents criteris de nomenclatura d'arixus
Arxiu | Plà d'Execució BIM
Nomenclatura | [Seu]-[Localització]-[BEP]-[Creador]-[Nom projecte]-[versió].xlsx
Exemple nomenclatura | SEUCENT-00.05-BEP-HCB-Ictus-V01.xlsx
Arxiu | Model BIM
Nomenclatura | [Seu]-[Localització]-[Disciplina]-[Creador]-[TipusDocument]-[NomProjecte]
Exemple nomenclatura | SEUCENT-00.05-ARQ-HCB-M3D-Ictus.rvt
[Seu] | Codi proporcionat per HCB
[Localització] | Pavello i planta o Identificador i núm. de Planta (XX= no aplica pavelló; ZZ= aplica a totes les plantes; SO = soterrani, PL= planta, CO = coberta)
[Disciplina] | ARQ - Arquitectura / EST - Estructura / INY - Varies instal·lacions / INE - Inst. elèctriques / INM - Inst. mecàniques
[Creador] | Identificador d'empresa que ha desenvolupat el model BIM (3 caràcters)
[Tipus document] | M3D - Model 3D / M2D - Model de plànols/NPU - Núvol Punts/OBM -Objecte BIM
[Descripció] | Nom del projecte
*Consultar amb l'equip de l'HCB en cas de dubte

## 2.1
2. INFORMACIÓ DEL CONTRACTE
2.1 DETALLS DEL CONTRACTE
Concepte | Valor
Nom Projecte
Codi Projecte (OEO)
Tipus Actuació
Seu HCB
Adreça
Fase

## 2.2
2. INFORMACIÓ DEL CONTRACTE
2.2 AGENTS DEL CONTRACTE
Rol | Entitat/Empresa | Representant (nom i cognom) | Email | Telèfon

## 3.1
3. PROTOCOLS BIM
3.1 ENTORN COMÚ DE DADES (ECD)
Plataforma | BIM360 Docs
Fabricant | Autodesk
Responsable ECD | HCB
Accés | https://b2.autodesk.com/access
Plataforma | Carpeta | Ús
Autodesk BIM360 | 00_WIP | Sense ús - Arxius en progrés o versions en desenvolupament
Autodesk BIM360 | 01_SHARED | Entrega d'arxius per revisió o col·laboració amb la resta d'equips (models BIM, PEB, etc.)
Autodesk BIM360 | 02_PUBLISHED | Contindrà arxius finalitzats i aprovats per part de l'HCB
Autodesk BIM360 | 02_PUBLISHED/00_Recursos BIM HCB | Contindrà recursos BIM proporcionats per l'HCB per al desenvolupament del projecte (plantilla PEB, etc.)
Autodesk BIM360 | 03_ARCHIVED | Contindrà versions antigues, obsoletes o arxius que ja no estiguin en ús

## 3.2
3. PROTOCOLS BIM
3.2 PROGRAMARI
Entitat/Empresa | Ús BIM | Software | Versió | Formats arxius

## 3.3
3. PROTOCOLS BIM
REQUISITS D'INFORMACIÓ - PARÀMETRES (LOI)
Grup paràmetres | Nom paràmetre | Descripció | Valor d'exemple | Fase PE | Fase CO | Fase OE
Identificació | HCB_I1-CodiGuBIMclass | Codi corresponent a l'objecte segons el sistema de classificació GuBIMclass | 50.10.20.20 | Sí | Sí | Sí
| HCB_I2-DescripcioGuBIMclass | Descripció segons el sistema de classificació GuBIMclass | Dispositius de fontaneria | Sí | Sí | Sí
| HCB_I3-TipusNom | Descripició de l'objecte | APA_Aixeta | Sí | Sí | Sí
| HCB_I4-Subsistema | Subsitema al que pertany l'objecte | FON | Sí | Sí | Sí
| HCB_I5_CodiElement | Codi seqüencial identificador d'un element (climatitzadors, etc.) | CL01 | Sí | Sí | Sí
Manteniment | HCB_M1_Marca | Fabricant |  | No | No | Sí
| HCB_M2_Model | Model fabricant |  | No | No | Sí
| HCB_M3_NumeroSerie | Nº serie fabricant |  | No | No | Sí
| HCB_M4_CodiGestioActiu | Valor que assigna HCB a l'actiu |  | No | No | Sí

## 3.4
0 | 3. PROTOCOLS BIM
3.4 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DE SISTEMES CONSTRUCTIUS
LOD200
LOD300
LOD350
LOD400
|  |  |  | LOD500 | No implica un nivell de detall superior al LOD demanat en les fases anteriors. Els elements es representen segons s'han executat a obra.
Fase
|  | Nivell | Codi | Descripció | PE Projecte Executiu | CO Construcció | OE Obra Executada | Comentaris
|  | 1 | 0 | Treballs previs i replanteig general
|  | 2 | 00.10 | Elements auxiliars de replanteig del model
|  | 3 | 00.10.10 | Origen de coordenades
|  | 3 | 00.10.20 | Elements d'alineació de model
|  | 3 | 00.10.30 | Eixos
|  | 3 | 00.10.40 | Nivells
|  | 2 | 00.20 | Preexistències
|  | 3 | 00.20.10 | Edificacions colindants preexistents
|  | 3 | 00.20.20 | Elements d'entorn urbà preexistent
|  | 3 | 00.20.30 | Serveis urbans preexistents
|  | 2 | 00.30 | Assaigs previs
|  | 3 | 00.30.10 | Assaig al terreny
|  | 4 | 00.30.10.10 | Sondeig
|  | 4 | 00.30.10.20 | Penetròmetre
|  | 4 | 00.30.10.30 | Piezòmetre
|  | 3 | 00.30.20 | Assaig d'elements estructurals
|  | 4 | 00.30.20.10 | Assaig sobre element de formigó
|  | 4 | 00.30.20.20 | Assaig sobre estructura d'acer
|  | 4 | 00.30.20.30 | Assaig sobre estructura de fàbrica
|  | 1 | 10 | Adequació del terreny i sustentació de l'edifici
|  | 2 | 10.10 | Actuacions per reduir i controlar les afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements
|  | 3 | 10.10.10 | Apuntalaments i estrebades
|  | 4 | 10.10.10.10 | Puntals metàl·lics
|  | 4 | 10.10.10.20 | Ancoratges temporals
|  | 3 | 10.10.20 | Altres actuacions per a controlar afectacions
|  | 2 | 10.20 | Moviment de terres
|  | 3 | 10.20.10 | Topografia
|  | 3 | 10.20.20 | Excavacions
|  | 4 | 10.20.20.10 | Excavació general
|  | 4 | 10.20.20.20 | Excavació de fonamentació
|  | 3 | 10.20.30 | Reblerts
|  | 4 | 10.20.30.10 | Terraplenat
|  | 4 | 10.20.30.20 | Millora del terreny
|  | 4 | 10.20.30.30 | Reblert trasdos del mur
|  | 2 | 10.30 | Esgotament del nivell freàtic
|  | 3 | 10.30.10 | Elements generals d'esgotament del nivell freàtic
|  | 4 | 10.30.10.10 | Decantador
|  | 4 | 10.30.10.20 | Tuberia per a esgotaments
|  | 4 | 10.30.10.30 | Comptador per a esgotaments
|  | 3 | 10.30.20 | Esgotament amb sistema de bombeig
|  | 4 | 10.30.20.10 | Pou de bombeig
|  | 3 | 10.30.30 | Esgotament amb sistema Wellpoint
|  | 4 | 10.30.30.10 | Llança de succió
|  | 1 | 20 | Sistema estructural
|  | 2 | 20.10 | Fonaments i contenció de terres
|  | 3 | 20.10.10 | Elements superficials
|  | 4 | 20.10.10.10 | Traves | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.10.20 | Sabates | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.10.30 | Enceps | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.10.40 | Lloses de fonamentació | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.10.50 | Formigó de neteja | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.10.60 | Pous de fonamentacio | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 20.10.20 | Elements profunds
|  | 4 | 20.10.20.20 | Pantalles de fonamentació | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.20.30 | Pilons de fonamentació | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.20.40 | Micropilons | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.20.50 | Jet-grouting | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 20.10.30 | Elements de contenció
|  | 4 | 20.10.30.10 | Murs de contenció | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.30.15 | Mur gunitat | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.30.20 | Pantalles de contenció | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.30.30 | Pilons de contenció | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.30.40 | Murs de micropilons | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.30.50 | Murs de jet-grouting | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.30.60 | Murs de palplanxes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.30.70 | Sistemes d'ancoratge i apuntalament d'elements de contenció definitius | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 20.10.40 | Bases
|  | 4 | 20.10.40.10 | Soleres | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.40.20 | Rampes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.10.40.30 | Subbases | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 20.20 | Estructura
|  | 3 | 20.20.10 | Estructura vertical
|  | 4 | 20.20.10.10 | Pilars | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.10.20 | Mènsules | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.10.30 | Murs estructurals | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.10.40 | Escales d'estructura | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.10.50 | Rampes d'estructura | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.10.60 | Tensors verticals | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 20.20.20 | Estructura horitzontal
|  | 4 | 20.20.20.10 | Forjats | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.20.20 | Jàsseres | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.20.30 | Encavallades | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.20.40 | Biguetes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.20.50 | Tensors horitzontals | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 20.20.30 | Estructura tridimensional
|  | 4 | 20.20.30.10 | Volta | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.30.20 | Arc | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.30.30 | Cúpula | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 20.20.30.40 | Malla espacial | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 1 | 30 | Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
|  | 2 | 30.10 | Envolvent vertical
|  | 3 | 30.10.10 | Façanes
|  | 4 | 30.10.10.10 | Façanes in situ | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.10.10.20 | Façanes prefabricades | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.10.10.30 | Sistemes especials de façanes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.10.10.40 | Acabats de façanes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.10.10.50 | Remats de façanes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 30.10.20 | Fusteria de façana
|  | 4 | 30.10.20.10 | Finestres de façanes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.10.20.20 | Portes de façanes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.10.20.30 | Proteccions solars de façanes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.10.20.40 | Proteccions de seguretat de façanes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 30.20 | Envolvent horizontal superior
|  | 3 | 30.20.10 | Cobertes
|  | 4 | 30.20.10.10 | Cobertes in-situ | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.20.10.20 | Cobertes Pre-fabricades | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.20.10.30 | Sistemes especials de cobertes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.20.10.40 | Acabats de cobertes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.20.10.50 | Remats de cobertes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 30.20.20 | Fusteria de cobertes
|  | 4 | 30.20.20.10 | Finestres de cobertes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.20.20.20 | Portes de cobertes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.20.20.30 | Proteccions solars de cobertes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.20.20.40 | Proteccions de seguretat de cobertes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 30.30 | Envolvent horizontal inferior
|  | 3 | 30.30.10 | Compartimentació exterior Horizontal
|  | 4 | 30.30.10.10 | Falsos sostres exteriors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.30.10.20 | Remats compartimentació exterior horizontal | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 30.30.20 | Acabats envolvent horizontal inferior
|  | 4 | 30.30.20.10 | Revestiments continus d'envolvent inferior | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.30.20.20 | Remats envolvent inferior | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 30.40 | Escales i rampes exteriors
|  | 3 | 30.40.10 | Esglaonament exterior
|  | 4 | 30.40.10.10 | Graons exteriors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.40.10.20 | Recrescut de graons exteriors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 30.40.20 | Acabats d'esglaonament i rampes exteriors
|  | 4 | 30.40.20.10 | Acabat de tram exterior | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 30.40.20.20 | Acabat de replà exterior | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 1 | 40 | Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
|  | 2 | 40.10 | Compartimentació i acabats interiors verticals
|  | 3 | 40.10.10 | Compartimentació interior vertical
|  | 4 | 40.10.10.10 | Envans | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.10.10.20 | Mampares | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.10.10.30 | Extradossats | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.10.10.40 | Fusteria interior | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.10.10.50 | Proteccions interiors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 40.10.20 | Acabats interiors verticals
|  | 4 | 40.10.20.10 | Revestiments discontinus | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.10.20.20 | Revestiments continus | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.10.20.30 | Remats interiors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.10.20.40 | Pintures i vinils | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 40.20 | Compartimentació i acabats interiors horitzontals
|  | 3 | 40.20.10 | Compartimentació interior horitzontal
|  | 4 | 40.20.10.10 | Falsos sostres interiors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.20.10.20 | Terres tècnics | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.20.10.30 | Recrescuts | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 40.20.20 | Acabats interiors horitzontals
|  | 4 | 40.20.20.10 | Revestiments sostres | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.20.20.20 | Paviments | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 40.30 | Escales i rampes interiors
|  | 3 | 40.30.10 | Esglaonament interior
|  | 4 | 40.30.10.10 | Graons interiors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.30.10.20 | Recrescut de graons interiors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 40.30.20 | Acabats d'esglaonament i rampes interiors
|  | 4 | 40.30.20.10 | Acabat de tram interior | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.30.20.20 | Acabat de replà interior | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 40.40 | Elements especials d'acabats interiors
|  | 3 | 40.40.10 | Elements de senyalització
|  | 4 | 40.40.10.10 | Senyalització de sostre | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.40.10.20 | Senyalització mural | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 40.40.10.30 | Senyalització de terres | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 40.40.20 | Altres elements especials d'acabats interiors
|  | 1 | 50 | Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | 2 | 50.10 | Fontaneria
|  | 3 | 50.10.10 | Equips principals de fontaneria
|  | 4 | 50.10.10.10 | Equips de mesura i control de fontaneria | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.10.10.20 | Grups de pressió de fontaneria | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.10.10.30 | Dipòsits, acumuladors i escalfadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.10.20 | Xarxa de distribució de fontaneria
|  | 4 | 50.10.20.10 | Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe de fontaneria | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.10.20.20 | Dispositius de fontaneria | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.10.20.30 | Canalitzacions d'aigua sanitària | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.10.20.40 | Canalitzacions d'aigua tractada (diàlisi, osmotitzada, descalcificada) | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500 | (diàlisi, osmotitzada, descalcificada)
|  | 4 | 50.10.20.50 | Arquetes i pous de fontaneria | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.10.20.60 | Terminals de fontaneria | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 50.20 | Evacuació d'aigües
|  | 3 | 50.20.10 | Equips principals d'evacuació d'aigües
|  | 4 | 50.20.10.10 | Equips de mesura i control d'evacuació d'aigües | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.20.10.20 | Grups de pressió d'evacuació d'aigües | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.20.10.30 | Dipòsits d'evacuació d'aigües | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.20.10.40 | Dispositius d'evacuació d'aigües | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.20.20 | Xarxa de recollida
|  | 4 | 50.20.20.10 | Canalitzacions d'aigües pluvials | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.20.20.20 | Canalitzacions d'aigües residuals | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500 | Inclou canalització condensats de clima i diàlisi
|  | 4 | 50.20.20.30 | Canalitzacions d'aigües grises | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.20.20.40 | Canalitzacions per a ventilació sanejament | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.20.20.50 | Arquetes i pous d'evaquació d'aigües | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.20.20.60 | Terminals de drenatge | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 50.30 | Instal·lacions térmiques i de ventilació
|  | 3 | 50.30.10 | Equips de producció d'instal·lacions tèrmiques
|  | 4 | 50.30.10.10 | Torres de refrigeració | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.10.20 | Unitats exteriors d'instal·lacions tèrmiques | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.10.30 | Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.10.40 | Calderes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.10.50 | Termoacumuladors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.10.60 | Geotèrmia | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.10.70 | Captadors solars tèrmics | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.10.80 | Ventiladors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.10.90 | Recuperadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.30.20 | Equips secundaris d'instal·lacions tèrmiques
|  | 4 | 50.30.20.10 | Equips de bombeig d'instal·lacions tèrmiques | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.20.20 | Silenciadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.20.30 | Comportes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500 | Inclou comportes tallafoc
|  | 4 | 50.30.20.40 | Reguladors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.20.50 | Condensadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.20.60 | Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe de climatització | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500 | Inclou termostats ambient i controladors
|  | 3 | 50.30.30 | Circuits de distribució de fluids fred/calor
|  | 4 | 50.30.30.10 | Línies frigorífiques | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.30.20 | Línies hidràuliques | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.30.40 | Conductes de distribució d'aire
|  | 4 | 50.30.40.10 | Aportació de aire primari | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.40.20 | Extracció de aire primari | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.40.30 | Impulsió de aire tractat | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.40.40 | Retorn de aire tractat | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.40.50 | Extracció de fums | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.30.50 | Terminals i difusors
|  | 4 | 50.30.50.10 | Radiadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.50.20 | Difusors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.50.30 | Terra radiant
|  | 4 | 50.30.50.40 | Forjats radiants
|  | 4 | 50.30.50.50 | Reixetes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.30.60 | Dispositius de maniobra i control
|  | 4 | 50.30.60.10 | Cablejat / BUS de climatització | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.30.60.20 | Detectors de CO2 | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 50.40 | Subministrament de combustibles
|  | 3 | 50.40.10 | Equips principals de subministrament de combustibles
|  | 4 | 50.40.10.10 | Equips de mesura, regulació i control de combustibles
|  | 4 | 50.40.10.20 | Dipòsits de combustible
|  | 4 | 50.40.10.30 | Grups de pressió de combustible
|  | 3 | 50.40.20 | Equips secundaris de subministrament de combustibles
|  | 4 | 50.40.20.10 | Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe de combustibles | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.40.20.20 | Dispositius de subministrament de combustibles
|  | 3 | 50.40.30 | Xarxa de distribució de subministrament de combustibles
|  | 4 | 50.40.30.10 | Canalitzacions de subministrament de combustibles | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.40.30.20 | Arquetes i pous de subministrament de combustibles | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.40.40 | Terminals de subministrament de combustibles
|  | 4 | 50.40.40.10 | Aixetes de subministrament de combustibles
|  | 4 | 50.40.40.20 | Cremadors
|  | 3 | 50.40.50 | Dispositius de maniobra i control
|  | 4 | 50.40.50.10 | Cablejat / BUS per a subministrament de combustibles
|  | 4 | 50.40.50.20 | Detector de gasos | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 50.50 | Protecció contra incendis
|  | 3 | 50.50.10 | Extinció d'incendis
|  | 4 | 50.50.10.10 | Dipòsits d'extinció d'incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.10.20 | Grups de pressió d'extinció d'incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.10.30 | Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe d'extinció d'incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.10.40 | Dispositius d'extinció d'incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.10.50 | Canalitzacions d'extinció d'incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.10.60 | Ruixadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.10.70 | BIES | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.10.80 | Extintors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  |  | 50.50.10.90 | Rotulació | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.50.20 | Detecció d'incendis
|  | 4 | 50.50.20.10 | Centraletes i racks de detecció d'incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.20.20 | Equips especials de detecció d'incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.20.30 | Canalitzacions de detecció d'incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.20.40 | Caixes de distribució de detecció d'incendis
|  |  | 50.50.20.50 | Rotulació
|  | 3 | 50.50.30 | Dispositius de maniobra i control
|  | 4 | 50.50.30.10 | Polsadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.30.20 | Quadres de comandament per contra incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.30.30 | Detectors d'incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.30.40 | Mecanismes d'extinció i detecció d'incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.50.30.50 | Cablejat / BUS de contra incendis | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 50.60 | Instal·lacions elèctriques
|  | 3 | 50.60.10 | Equips elèctrics principals
|  | 4 | 50.60.10.10 | Quadres elèctrics | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.10.20 | Grups electrògens | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.10.30 | Escomeses elèctriques | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.10.40 | Transformadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.60.20 | Equips elèctrics secundaris
|  | 4 | 50.60.20.10 | Bateries i SAI | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.20.20 | Quadres de comandament elèctric | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.20.30 | Bateries de condensadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.20.40 | Embarrats i transformadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.60.30 | Canalitzacions de distribució elèctriques
|  | 4 | 50.60.30.10 | Safates de distribució elèctrica | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.30.20 | Canals de superfície de distribució eléctrica | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.30.30 | Caixes de distribució elèctrica
|  | 4 | 50.60.30.40 | Mànegues i tubs de distribució elèctrica
|  | 4 | 50.60.30.50 | Arquetes i pous de distribució elèctrica | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.30.60 | Cablejat elèctric
|  | 3 | 50.60.40 | Dispositius de maniobra i control
|  | 4 | 50.60.40.10 | Mecanismes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.40.20 | Preses | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.60.50 | Il·luminació
|  | 4 | 50.60.50.10 | Il·luminació exterior | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.50.20 | Il·luminació interior | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.50.30 | Il·luminació d'emergència | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.60.60 | Xarxa de terres
|  | 4 | 50.60.60.10 | Parallamps | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.60.20 | Piquetes i arquetes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.60.60.30 | Mecanismes de la xarxa de terres | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 50.70 | Telecomunicacions i audiovisuals
|  | 3 | 50.70.10 | Equips principals de telecomunicacions
|  | 4 | 50.70.10.10 | Antenes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.10.20 | Escomeses de telecomunicacions | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.10.30 | Armaris RACK | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.10.40 | Servidors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.70.20 | Equips secundaris de telecomunicacions
|  | 4 | 50.70.20.10 | Conversors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.20.20 | Amplificadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.20.30 | Altaveus | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.20.40 | Centraletes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.20.50 | Routers | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.20.60 | Monitors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.70.30 | Canalitzacions de distribució per a senyals dèbils
|  | 4 | 50.70.30.10 | Safates de distribució per a senyals dèbils | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.30.20 | Canals de superficie per a senyals dèbils | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.30.30 | Caixes de distribució per a senyals dèbils
|  | 4 | 50.70.30.40 | Cablejat de senyals dèbils
|  | 4 | 50.70.30.50 | Mànegues i tubs de distribució per a senyals dèbils
|  | 4 | 50.70.30.60 | Arquetes i pous per a senyals dèbils | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.70.40 | Dispositius de maniobra i control de telecomunicacions
|  | 4 | 50.70.40.10 | Preses de telecomunicacions | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.40.20 | Quadres de comandament de telecomunicacions | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.70.50 | Terminals de telecomunicacions
|  | 4 | 50.70.50.10 | Equips de telecomunicacions | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.70.50.20 | Emissors de telecomunicacions | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 50.80 | Seguretat i antiintrusió
|  | 3 | 50.80.10 | Equips de seguretat i antiintrusió
|  | 4 | 50.80.10.10 | Racks per seguretat i antiintrusió | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.80.10.20 | Centraletes de seguretat | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.80.10.30 | Telefonia | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.80.20 | Sistemes anti-intrusió
|  | 4 | 50.80.20.10 | Detectors anti-intrusió | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.80.20.20 | Circuits de TV | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.80.20.30 | Sensors anti-intrusió | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.80.20.40 | Control accessos | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500 | Inclou sistemes d'accessos biomètrics i panys elèctrics
|  | 3 | 50.80.30 | Elements de control de persones
|  | 4 | 50.80.30.10 | Control de accessos | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.80.40 | Elements de control de vehicles
|  | 4 | 50.80.40.10 | Gestió de trànsit
|  | 3 | 50.80.50 | Elements d'avís i alarma
|  | 4 | 50.80.50.10 | Sirenes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 50.90 | Instal·lacions especials
|  | 3 | 50.90.10 | Equips principals d'instal·lacions especials
|  | 4 | 50.90.10.10 | Equips de mesura, regulació i control especials
|  | 4 | 50.90.10.20 | Dipòsits d'instal·lacions especials
|  | 4 | 50.90.10.30 | Grups de pressió d'instal·lacions especials
|  | 3 | 50.90.20 | Equips secundaris d'instal·lacions especials
|  | 4 | 50.90.20.10 | Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe especials
|  | 4 | 50.90.20.20 | Dispositius especials
|  | 3 | 50.90.30 | Xarxa de distribució d'instal·lacions especials
|  | 4 | 50.90.30.10 | Canalitzacions especials
|  | 4 | 50.90.30.20 | Arquetes i pous d'instal·lacions especials
|  | 3 | 50.90.40 | Terminals d'instal·lacions especials
|  | 4 | 50.90.40.10 | Aixetes per a instal·lacions especials
|  | 4 | 50.90.40.20 | Altres terminals especials
|  | 3 | 50.90.50 | Dispositius de maniobra i control
|  | 4 | 50.90.50.10 | Comandaments
|  | 4 | 50.90.50.20 | Detectors especials
|  | 4 | 50.90.50.30 | Sensors especials
|  | 4 | 50.90.50.40 | Altres dispositius de maniobra i control especials
|  | 3 | 50.90.60 | Gasos medicinals |  |  |  | Inclou: buit, aire medicinal, CO2, O2, N2...
|  | 4 | 50.90.60.10 | Equips de monitorització, mesura, regulació i control de gasos medicinals | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.90.60.20 | Rampes de gasos medicinals | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.90.60.30 | Canalitzacions de distribució de gasos medicinals | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.90.60.40 | Valvuleria, connexions i terminals de gasos medicinals | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.90.70 | Vigilància i comunicació pacient enfermera
|  | 4 | 50.90.70.10 | Equips de monitorització i control, vigilància i comunicació pacient enfermera | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.90.70.20 | Terminals d'habitació de comunicació pacient enfermera | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.90.70.30 | Canalitzacions de distribució de cablejat pacient enfermera | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.90.70.40 | Mecanismes, polsadors i punts de connexió pacient enfermera | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 50.90.80 | Transport pneumàtic
|  | 4 | 50.90.60.10 | Estacions i equips pel transport pneumàtic | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.90.60.20 | Canalitzacions per transport pneumàtic | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 50100 | Altres elements d'instal·lacions
|  | 3 | 50.100.10 | Elements comuns d'instal·lacions
|  | 4 | 50.100.10.10 | Elements de suport | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.100.10.20 | Passareles i escales d'acces per a manteniment | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 50.100.10.30 | Canalitzacions i arquetes comuns d'instal·lacions | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 1 | 60 | Equipaments i mobiliari
|  | 2 | 60.10 | Equipaments
|  | 3 | 60.10.10 | Cambres humides / sanitaris
|  | 4 | 60.10.10.10 | Inodors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.10.10.20 | Urinaris | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.10.10.30 | Bidets | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.10.10.40 | Plats de dutxa | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.10.10.50 | Banyeres | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.10.10.60 | Rentamans | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.10.10.70 | Piques | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.10.10.80 | Accessoris per a cambres humides
|  | 4 | 60.10.10.90 | Safareigs | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.10.10.100 | Abocador | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 60.10.20 | Altres equipaments
|  | 4 | 60.10.20.10 | Equipaments per a circulació de vehicles
|  | 4 | 60.10.20.20 | Equipaments comercials
|  | 4 | 60.10.20.30 | Equipaments institucionals | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.10.20.40 | Equipaments recreatius
|  | 4 | 60.10.20.50 | Equipaments assistencials | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.10.20.60 | Electrodomèstics
|  | 4 | 60.10.20.70 | Aparells informàtics
|  | 2 | 60.20 | Mobiliari
|  | 3 | 60.20.10 | Mobiliari fixe
|  | 4 | 60.20.10.10 | Taulells | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.10.20 | Estants | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.10.30 | Miralls | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.10.40 | Mostradors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.10.50 | Mobles d'obra | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.10.60 | Armaris encastats | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.10.70 | Bancades | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.10.80 | Altres mobiliaris fixes | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 60.20.30 | Mobiliari mòbil
|  | 4 | 60.20.30.10 | Taules | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.30.20 | Cadires i sofàs | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.30.30 | Taburets | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.30.40 | Bancs | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.30.50 | Llits | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.30.60 | Armaris, calaixeres i arxivadors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.20.30.70 | Altres mobiliaris mòbils | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 2 | 60.30 | Sistemes de transport
|  | 3 | 60.30.10 | Transport vertical
|  | 4 | 60.30.10.10 | Ascensors | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.30.10.20 | Muntarcàrregues | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.30.10.30 | Escales mecàniques | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 60.30.20 | Transport horitzontal
|  | 4 | 60.30.20.10 | Passarel·les transportadores | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.30.20.20 | Altres sistemes de transport | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 3 | 60.30.30 | Manipulació d'elements
|  | 4 | 60.30.30.10 | Grues | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.30.30.20 | Polipast | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.30.30.30 | Cintes transportadores | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.30.30.40 | Sistemes pneumàtics | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 4 | 60.30.30.50 | Altres sistemes de manipulació | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500
|  | 1 | 70 | Urbanització dels espais exteriors
|  | 2 | 70.10 | Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals
|  | 3 | 70.10.10 | Fonaments per a elements d'urbanització
|  | 4 | 70.10.10.10 | Sabates per a elements d'urbanització
|  | 4 | 70.10.10.20 | Fonamentació especial per a elements d'urbanització
|  | 3 | 70.10.20 | Murs d'urbanització
|  | 4 | 70.10.20.10 | Murs in-situ d'urbanització
|  | 4 | 70.10.20.20 | Murs prefabricats d'urbanització
|  | 4 | 70.10.20.30 | Murs de gravetat
|  | 4 | 70.10.20.40 | Mur terra armada
|  | 4 | 70.10.20.50 | Mur de gabions
|  | 3 | 70.10.30 | Altres elements estructurals d'urbanització
|  | 2 | 70.20 | Elements de tancaments i protecció d'urbanització
|  | 3 | 70.20.10 | Tancaments de parcel·la
|  | 3 | 70.20.20 | Barreres mòbils
|  | 3 | 70.20.30 | Pilones
|  | 2 | 70.30 | Ferms i paviments
|  | 3 | 70.30.10 | Bases i subbases
|  | 3 | 70.30.20 | Paviments peatonals
|  | 3 | 70.30.30 | Paviments per a trànsit rodat
|  | 3 | 70.30.40 | Esglaonaments d'urbanització
|  | 3 | 70.30.50 | Rampes d'urbanització
|  | 2 | 70.40 | Instal·lacions i serveis
|  | 3 | 70.40.10 | Enllumenat
|  | 4 | 70.40.10.10 | Lluminàries i bàculs
|  | 4 | 70.40.10.20 | Elements d'abalisament
|  | 4 | 70.40.10.30 | Elements de la xarxa i control
|  | 3 | 70.40.20 | Reg i abastament de font
|  | 4 | 70.40.20.10 | Canalitzacions de reg
|  | 4 | 70.40.20.20 | Accesoris de reg
|  | 4 | 70.40.20.30 | Arquetes de reg
|  | 3 | 70.40.30 | Drenatge
|  | 4 | 70.40.30.10 | Canalitzacions de drenatge
|  | 4 | 70.40.30.20 | Reixes i buneras
|  | 4 | 70.40.30.30 | Arquetes i pous de drenatge
|  | 2 | 70.50 | Jardineria
|  | 3 | 70.50.10 | Plantacions
|  | 4 | 70.50.10.10 | Arbrats
|  | 4 | 70.50.10.20 | Gespa
|  | 4 | 70.50.10.30 | Arbustives
|  | 3 | 70.50.20 | Parterres
|  | 4 | 70.50.20.10 | Parterres fixos
|  | 4 | 70.50.20.20 | Parterres mòbils
|  | 2 | 70.60 | Mobiliari urbà i elements de senyalització
|  | 3 | 70.60.10 | Mobiliari exterior
|  | 3 | 70.60.20 | Jocs infantils
|  | 3 | 70.60.30 | Mobiliari exterior especial
|  | 3 | 70.60.40 | Senyalització horitzontal
|  | 3 | 70.60.50 | Senyalització vertical
|  | 1 | 80 | Construccions i instal·lacions temporals
|  | 2 | 80.10 | Implantacions d'obra
|  | 3 | 80.10.10 | Bastides
|  | 4 | 80.10.10.10 | Pont volant
|  | 4 | 80.10.10.20 | Bastida fixa
|  | 4 | 80.10.10.30 | Cavallet
|  | 4 | 80.10.10.40 | Bastida movil
|  | 4 | 80.10.10.50 | Marquesines
|  | 4 | 80.10.10.60 | Lones
|  | 3 | 80.10.20 | Grues
|  | 4 | 80.10.20.10 | Grua torre
|  | 4 | 80.10.20.20 | Grueta
|  | 4 | 80.10.20.30 | Muntacàrregues d'obra
|  | 4 | 80.10.20.40 | Corrioles i polipasts
|  | 3 | 80.10.30 | Casetes
|  | 4 | 80.10.30.10 | Casetes d'obra
|  | 4 | 80.10.30.20 | Lavabos portàtils
|  | 4 | 80.10.30.30 | Casetes d'enmagatzematge
|  | 4 | 80.10.30.40 | Altres mòduls
|  | 3 | 80.10.40 | Tancaments i senyalització
|  | 4 | 80.10.40.10 | Tancaments perimetrals
|  | 4 | 80.10.40.20 | Portes d'accés
|  | 4 | 80.10.40.30 | Rètols
|  | 4 | 80.10.40.40 | Balises de senyalització
|  | 3 | 80.10.50 | Aplecs
|  | 4 | 80.10.50.10 | Aplec de terres i àrids
|  | 4 | 80.10.50.20 | Aplec de productes
|  | 4 | 80.10.50.30 | Palets
|  | 3 | 80.10.60 | Altres elements d'implantació d'obra
|  | 4 | 80.10.60.10 | Sitja
|  | 4 | 80.10.60.20 | Dipòsits d'obra
|  | 3 | 80.10.70 | Gestió de residus
|  | 4 | 80.10.70.10 | Saca de runa
|  | 4 | 80.10.70.20 | Contenidor de runa
|  | 4 | 80.10.70.30 | Runa
|  | 4 | 80.10.70.40 | Residus especials
|  | 4 | 80.10.70.50 | Ferralla
|  | 4 | 80.10.70.60 | Tub de descàrrega de runa
|  | 4 | 80.10.70.70 | Tremuja
|  | 2 | 80.20 | Construccions temporals
|  | 3 | 80.20.10 | Estructures auxiliars i estintolaments
|  | 4 | 80.20.10.10 | Fonamentacions auxiliars
|  | 4 | 80.20.10.20 | Estintolament de façanes
|  | 4 | 80.20.10.30 | Estintolament de serveis
|  | 4 | 80.20.10.40 | Encofrats auxiliars
|  | 3 | 80.20.20 | Instal·lacions provisionals
|  | 4 | 80.20.20.10 | Instal·lació provisional elèctrica
|  | 4 | 80.20.20.20 | Instal·lació provisional d'aigua
|  | 4 | 80.20.20.30 | Instal·lació provisional de sanejament
|  | 4 | 80.20.20.40 | Altres instal·lacions provisionals
|  | 3 | 80.20.30 | Altres construccions temporals
|  | 4 | 80.20.30.10 | Altres construccions temporals
|  | 2 | 80.30 | Equips i eines
|  | 3 | 80.30.10 | Maquinària
|  | 4 | 80.30.10.10 | Maquinària d'excavació i fonamentació
|  | 4 | 80.30.10.20 | Maquinària per a enderrocs
|  | 4 | 80.30.10.30 | Maquinària d'elevació
|  | 4 | 80.30.10.40 | Maquinària d'transport
|  | 4 | 80.30.10.50 | Maquinàrìa de tractament de materials
|  | 4 | 80.30.10.60 | Altres tipus de maquinària
|  | 3 | 80.30.20 | Eines
|  | 4 | 80.30.20.10 | Eines manuals
|  | 4 | 80.30.20.20 | Eines no manuals
|  | 2 | 80.40 | Seguretat i salut
|  | 3 | 80.40.10 | Proteccions individuals i colectives
|  | 4 | 80.40.10.10 | Equips de protecció individual
|  | 4 | 80.40.10.20 | Tanques de protecció caigudes
|  | 4 | 80.40.10.30 | Xarxes de protecció
|  | 4 | 80.40.10.40 | Línies de vida
|  | 4 | 80.40.10.50 | Altres mitjans de protecció col·lectiva
|  | 3 | 80.40.20 | Equips de mesura preventiva
|  | 4 | 80.40.20.10 | Equips de mesura i detecció de seguretat i salut
|  | 3 | 80.40.30 | Delimitacions de zones de seguretat
|  | 4 | 80.40.30.10 | Zones de trànsit rodat i maquinària
|  | 4 | 80.40.30.20 | Zones de pas de persones | LOD 300 | LOD 300 | LOD 500

## 3,5
3. PROTOCOLS BIM
3.5 CODI DE COLORS
CONCEPTE | COLOR GENÈRIC | CODI COLOR RGB | ASPECTE
OBRA
NO S'ESPECIFICA CODI DE COLORS PERÒ CAL DISTINGIR ELS DIFERENTS SISTEMES AMB DIFERENTS COLORS PER FACILITAR
LA SEVA IDENTIFICACIÓ.
INSTAL·LACIONS
ACS IMPULSIÓ | VERMELL | 255,0,0
ACS RETORN | VERMELL ATENUAT | 255,139,139
AC 1ARI IMPULSIÓ | MARRÓ | 200,70,50
AC 1ARI RETORN | OCRE | 255,191,0
AC CLIMA 2ARI IMPULSIÓ | TARONJA | 255,127,0
AC CLIMA 2ARI RETORN | VEIX | 255,190,130
AFS | BLAU MARÍ | 0,0,250
AFS TRACTADA | CIAN | 0,255,255
AF CLIMA IMPULSIÓ | BLAU FOSC | 80,70,180
AF CLIMA RETORN | BLAU ATENUAT | 82,124,165
GAS | GROC | 255,255,0
SANEJAMENT | GRIS | 192,192,192
EXTRACCIÓ FUMS | GRIS FOSC | 128,128,128
VENTILACIÓ EXTRACCIÓ | TARONJA | 255,127,0
VENTILACIÓ APORTACIÓ | VERD | 0,200,0
AIRE CLIMA IMPULSIÓ | ROSA | 255,127,223
AIRE CLIMA RETORN | MARRÓ CLAR | 255,200,0
INCENDIS | VERMELL | 255,0,0
ELECTRICITAT | BLAU CLAR | 60,10,255
DADES I SENYALS | MAGENTA | 255,0,255
PACIENT INFERMERA | GRANA | 120,30,110
TRANSPORT PNEUMÀTIC | MARRÓ FOSC | 165,145,80
GAS MEDIC. OXIGEN | BLANC MARFIL | 255,255,225
GAS MEDIC. AIRE | NEGRE | 50,50,50
GAS MEDIC. BUIT | GROC APAGAT | 255,230,0
TUB PNEUMÀTIC | GRIS | 192,192,192

## 4.1
4. ARXIUS BIM I PLÀNOLS LLIURAMENT
4.1 TAULA D'ARXIUS NADIUS
Nom arxiu nadiu | Descripció general del contingut | Entitat/Empresa | Programa de generació de l'arxiu | Format arxiu

## 4.2
4. ARXIUS BIM I PLÀNOLS LLIURAMENT
4.2 TAULA D'ARXIUS IFC
Nom arxiu IFC | Descripció general del contingut | Entitat/Empresa | Arxiu nadiu origen de l'IFC | Versió estandar IFC

## CREADORS
ARQUITECTURES
| AHEAD | AHE
| CANTALLOPS-VICENTE | CAN
| ALLEX GRADO LOPEZ | ALG
| VITALLER | VIT
| COLOMER ACEBES ARQUITECTES | CAA
| ENERO | ENE
ENGINYERIES
| ANTON ROSSELLÓ | ARG
| PGI | PGI
| ARC | ARC
| JG INGENIEROS | JGI
| SERRA CAMPMANY ENGINYERIA | SCE
| ENERO | ENE
CONSTRUCTORES
| SEROM | SER
| VILLA-REYES | VIL
| BOSCH PASCUAL | BOS
| FUDOSAN | FUD
INSTAL·LADORES
| FELCA | FEL
| CLIMAVA | CLI
| SOGESA | SOG
| SURIS | SUR
DIEB
| HCB | HCB
FABRICANTS
| TROX | TRO

## _LlistesSeleccioHCB
SEU HCB
Código de edificio | Nombre de edificio | Dirección 1 | ABREVIATURA | IDENTIFICADOR | PLANTA | LOT | FASE | TIPUS ACTUACIÓ | ROL |  | VERSIÓ IFC
ESBCN001 | VILLARROEL | C/VILLARROEL 170 | SEUCENT | 01 | 00/01/02.. |  | EO - Estudi Obra | Reforma | PRO - Promotor |  | IFC 2x3
ESBCN002 | PAVELLÓ BLAU | C/SABINO DE ARANA 1 | PAVBLAU | PO/LL/CE/AN | S1/00/01/02/03/CO |  | PE- Projecte Executiu | Obra nova | RPA (L1) - Redacció Projecte Arquitectura | Arquitectura | IFC 4
ESBCN003 | HELIOS 1 CAPSBE | C/MEJIA LEQUERICA S/N | HELIOS1 |  |  |  | PC - Pre-construcció |  | RPI (L2) - Redacció Projecte Instal·lacions Elèctriques (Lot2) | Det. Incendis, control accesos, interfonia, etc. | IFC 4.1
ESBCN004 | HELIOS 2 | C/MEJIA LEQUERICA S/N | HELIOS2 |  |  |  | CO - Construcció |  | RPI (L3) - Redacció Projecte Instal·lacions Mécaniques (Lot3) | HVAC, PCI, SAN, etc. | IFC 4.2
ESBCN005 | HELIOS 3 | C/MEJIA LEQUERICA S/N | HELIOS3 |  |  |  | OE - Obra Excutada (as built) |  | CON - Contractista |  | IFC 4.3
ESBCN006 | CONSULTA EXTERNA | C/ROSSELLÓ 161 | CONSEXT | CA/RO | S2/S1/00/01... |  | RC - Recepció i posta en marxa |  | INS (L2) - Instalador Elèctriques (Lot2)
ESBCN007 | CASANOVA 150 | C/CASANOVA 150 | CASA150 | SO/PL/CO | 00/01/02/03 |  | EX - Explotació |  | INS (L3) - Instalador Mecàniques (Lot3)
ESBCN008 | CASANOVA 153 | C/CASANOVA 153 | CASA153 |  |  |  | DC - Deconstrucció
ESBCN009 | REHABILITACIÓ | C/CASANOVA 160BIS | REHABIL
ESBCN010 | CÒRSEGA 173 ENTRESÓL | C/CÒRSEGA 173 ENTR. | CORS173
ESBCN011 | SEMINARI CONCILIAR BARCELONA | SEMINARI CONCILIAR BARCELONA | SEMINAR
ESBCN012 | ROSSELLÓ 132 | C/ROSSELLÓ 132 | ROSS173
ESBCN013 | ROSSELLÓ 138 | C/ROSSELLÓ 138 | ROSS138
ESBCN014 | PSIQUIATRIA ADULTS | C/ROSSELLÓ 140 | ROSS140
ESBCN015 | PLATÓ | C/PLATÓ 21 | PLATO21 | SO/PL/EN/CO | 01/02/03
ESBCN016 | MALLORCA 183 | C/MALLORCA 183 | MALL183
ESBCN017 | FORMACIÓ | C/PROVENÇA 156 | PROV156
ESBCN018 | FACULTAT-CELLEX | C/CASANOVA 143 | FACULTA
ESBCN019 | DIÀLISI MANSO | C/MANSO 29-31 | MANSO29
ESBCN020 | MAGATZEM CORNELLÀ | C/IGNASI IGLESIAS 13 | MAGCORN
ESBCN021 | HOSPITAL DIA MALALT.NEURO | C/REINA AMÀLIA 37 | RAMALI1
ESBCN022 | DALMASES | C/DALMASES 27 | DALMA27
ESBCN023 | BONANOVA 69 | C/BONANOVA 69 | BONAN69
ESBCN024 | CEK | C/ROSSELLÓ 153 | EDIFCEK
ESBCN025 | LABORATORIS IDIBAPS | C/CÒRSEGA 176 | CORS176
ESBCN026 | LABORATORIS | C/CÒRSEGA 180 | CORS180
ESBCN027 | CAP BORRELL | C/BORRELL 305 | CAPBORR
ESBCN028 | FUNDACIÓ | C/URGELL 216 | URGE216
ESBCN029 | ROSSELLÓ 171 | C/ROSSELLÓ 171 | ROSS171
ESBCN030 | MAGATZEM SANT JUST | C/DEL FOMENT 2 | MAGSJUS
ESBCN031 | GRANOLLERS | C/JOSÉ ZORRILLA 13 | GRANOLL | RA/SM/DI/CO | 00/01/02/03
ESBCN032 | PLATÓ EDIF. CONSULTA EXT. | C/COPÈRNIC, 61-63 | COPER61
ESBCN033 | PLATÓ OFTALMOLOGIA | C/MARC AURELI, 18-20 | AURELI18
ESBCN034 | PLATÓ LOCAL | C/TAVERN, 57-63 | TAVER57
ESBCN035 | URGELL 204 | C/URGELL, 204-206 | URGE204
ESBCN036 | SANT PAU 114 (REINA AMÀLIA 2) | C/SANT PAU 114-116 | RAMALI2
ESBCN037 | CASANOVA 153 BIS | C/CASANOVA 153 BIS | CAS153B
ESBCN038 | SAGRAT COR | C/VILADOMAT 288 | SAGRCOR
ESBCN039 | ENRIC GRANADOS 86 | C/ENRIC GRANADOS 86 | ENRGRAN
ESBCN040 | LONDRES 55 | C/LONDRES 55 | LONDR55 | SO/PL/CO | 00/01/02...
ESBCN041 | LONDRES 57 | C/LONDRES 57 | LONDR57 | PL | 00/01