## LOT_5
|  |  |  | EXP 0159/25 | LOT 5: Manteniment Preventiu i Correctiu dels aparells electromèdics situats als Centres d'Atenció Primària de l'EDP Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp
Infomació de l'Empresa Licitant
Empresa |  |  | Emplenar per l'empresa
NIF |  |  | Emplenar per l'empresa
Correu Electrònic |  |  | Emplenar per l'empresa
Requisits Mínims | [5 empty] | Informació | Índex Documental
1. Capacitat per a realitzar la calibració, revisió funcional i revisió tècnic legal, incorporant la revisió de seguretat elèctrica en els casos que s'escaigui.
2. Mínim d'un manteniment preventiu anual per equip.
3. Tècnics amb formació en electromedicina o titulacions equivalents.
4. Coneixement de la normativa vigent aplicable en el moment de la realització del manteniment.
5. Horari laboral de cobertura de dilluns a divendres (entre les 8:00 i les 17:00 hores com a mínim).
6. Mecanisme de comunicació habilitat per la comunicació entre empresa adjudicataria i entitat, dins i fora de l'horari laboral.
7. Temps de resposta màxim (sent el requisit mínim d'un màxim de 24 hores laborables)
8. Informació sobre l'equipament del que estaran dotat els tècnics, mètodes de desplaçament i mètode d'identificació.
9. Planificació provisional anual dels manteniments preventius que es realitzaran a cada equip (respectant el límit establert)
10. Compromis de realitzar les actualitzacions del programari i estructura per recomanació o obligatorietat comunicada pel fabricant.
Criteris Subjectius - valorables mitjançant judici de valor (49 Punts) | [5 empty] | Informació | Índex Documental
Puntuació Màxima | Objecte de valoració
2 | Distribució del servei tècnic i garantia de presencialitat
7 | Coherencia en la posada en marxa del servei
10 | Recursos materials
| (3 Punts) | Materials destinats al servei del contracte
| (3 Punts) | Posibilitat d'ús del material per part dels tècnics interns
| (2 Punts) | Equips de mesura i control
| (2 Punts) | Principals recanvis en estoc
15 | Manteniment Preventiu
| (5 Punts) | Descripció de les tasques, mesures, calibratges, d'entre altra informació
| (5 punts) | Definició dels recursos humans amb detall de categories professionals i organigrama
| (5 punts) | Metode utilitzat per el registre d'accions tecniques realitzades per a cada equip
15 | Manteniment Correctiu
| (5 Punts) | Organigrama del procediment davant una avaria
| (5 Punts) | Escalabilitat del Servei Tècnic
| (5 Punts) | Metodologia per al registre d'incidencies i accions tècniques realitzades
(Data i signatura)