## Proveïdor
Expedient | CS/CC00/1101463976/26/AMUP
Descripció | SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'IMPLANTS QUIRÚRGICS NEUROLÒGICS (COMPLEMENTARI)
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant:

## LOT 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | EQUIPS DE DREANTGE NEUROLÒGIC INTERN / EXTERN I ACCESSORIS PER A EQUIPS POLARIS,
1
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà la presentació una bossa d’un sol ús que sigui no buidable
10 punts
SÍ/NO
30001257 | Bossa de recollida volum 700ml +/-10ml, amb port d’accés sense agulla, compatible amb drenatge extern EDS3 o equivalent

## LOT 2
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | CATÈTERS PER A PRESSIÓ INTRACRANIAL PER A EQUIPS RAUMEDIC O EQUIVALENT
2
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que l'empresa licitadora aporti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015
20 punts
SÍ/NO
30001535 | Equip catèter epidural 6F amb sensor per a monitoratge de pressió intracranial PIC a l´espai epidural amb sensor de fibra òptica, compatible amb equip Raumedic o equivalent, no estèril.
30013213 | Equip catèter intraventricular 9F, monitoratge pressió intracranial "PIC" amb sensor de fibra òptica d'implantació temporal per mesurar PIC, funció drenatge LCR; 1cargol l'òs i tornavís; 1perforador ós CH9 i estilet. Comp amb monitor Raumedic o equiv

## LOT 3
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | CATÈTERS PER A PRESSIÓ INTRACRANIAL PER A EQUIPS LIQUOGUARD O EQUIVALENT
3
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà que l'empresa licitadora aporti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015
20 punts
SÍ/NO
30061522 | Equip de tubs per a drenatge extern de líquid cefalo-raquidi, longitud 1600mm compatible amb sistema de mesura de pressió intracranial PIC Liquoguard 7 o equivalent, estèril, un sol ús, ref: MOL3497
30061523 | Equip de tubs per a drenatge extern de líquid cefalo-raquidi, longitud 2000mm compatible amb sistema de mesura de pressió intracranial PIC Liquoguard 7 o equivalent, estèril, un sol ús, ref: MOL3501
30062407 | Equip tubs PVC test d'infusió. Inclou tub 1,6m amb perforador i claus 2vies L-L, agulla touhy, adhesiu. Compatible amb monitor LiquoGuard 7 o equivalent. Estèril.