## ANNEX OFERTA
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 3 PCAP DE OFERTA ECONÓMICA
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TÍTULO EXPEDIENTE: |  | Suministro de material para protección de equipos y personal sanitario
| NÚMERO EXPEDIENTE: |  | 2025/186
| DURACIÓN EN MESES |  | 36
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÉFONO
MAIL | MAIL | [8 empty] | FECHA
UND ADJ | LOTE | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | CÓDIGO HCB | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN UNITARIA(**) (***) | TIPO IVA | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN TOTAL (**) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA ARTÍCULO LICITADOR | BASE IMPONIBLE UNITARIA OFERTADA 4 DECIMALES (***) | % IVA OFERTADO | BASE IMPONIBLE TOTAL OFERTADA | IMPORTE TOTAL con descuento(IVA INCLUIDO)
| 1 | 1 | Talla no fenestrada de polietileno y polilpropileno, absorbente e impermeable, sin adhesivo, medida aprox. 38x38cm. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 10% | 180420 | UND | 403200 | 0,055 | 21% | 22176 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 2 | Talla no fenestrada de polietileno y polipropileno, absorbente e impermeable, 2 capas termoselladas, auto-adhesiva, hipoalergénica, removible, con cinta elástica, medida aprox. 75x75cm, refuerzo 36x75cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 28g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%. | 180423 | UND | 468720 | 0.432 | 21% | 202487.04 |  |  |  |  | 0 | 0
s | 3 | 3 al 7 | Guantes quirúrgicos plomados, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Diferentes tallas. Estériles. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado | G486 | PAR |  |  |  | 13719.15 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 3 | Guante quirúrgico plomado, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Talla nº 6,5. Estéril. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado | 180496 | PAR | 27 | 35.45 | 21% | 957.15 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 4 | Guante quirúrgico plomado, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Talla nº 7. Estéril. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado | 180497 | PAR | 63 | 35.45 | 21% | 2233.35 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 5 | Guante quirúrgico plomado, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Talla nº 7,5. Estéril. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado | 180498 | PAR | 144 | 35.45 | 21% | 5104.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 6 | Guante quirúrgico plomado, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Talla nº 8. Estéril. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado | 180499 | PAR | 150 | 35.45 | 21% | 5317.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 7 | Guante quirúrgico plomado, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Talla nº 8,5. Estéril. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado | 180500 | PAR | 3 | 35.45 | 21% | 106.35 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 8 al 9 | Batas quirúrgicas de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Diferentes tallas, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estériles. Un solo uso. Sin látex. Gramaje >= 75g/m2. | G492 | UND |  |  |  | 67630.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 8 | Bata para procedimientos de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Talla L, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje >= 75g/m2. Protección a medicamentos peligrosos. EPI Categoria III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671.EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739 | 180529 | UND | 11250 | 3,85 | 21% | 43312.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 9 | Bata para procedimientos de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Talla XL, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje >= 75g/m2. Protección a medicamentos peligrosos. EPI Categoria III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671.EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739 | 180410 | UND | 6300 | 3,86 | 21% | 24318 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 10 | Gorro de tejido sin tejer, formado por una banda doble alrededor de la frente de medida entre 10-11cm y tapa en la nuca de medida entre 21-22cm, color azul/verde. Talla única. Un solo uso. Gramaje >=25g/m2. | 180548 | UND | 65400 | 0,12 | 21% | 7848 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 11 | Máscara de protección completa, pieza facial de silicona de amplia visión, pantalla de policarbonato resistente a sustancias químicas, 2 filtros ajustables tipo bayoneta. Talla M. Reutilizable. Sin látex. Normativa EN136. | 180526 | UND | 3 | 109.733 | 21% | 329.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 12 | Funda de polietileno, transparente y ajustable, adaptación magnética, medida aprox. 122cm x 300cm, lente Ø65mm. Para microscopio Zeiss modelo Kinevo 900. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%. | 189804 | UND | 1380 | 25 | 21% | 34500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 13 | Funda absorbente e impermeable, con asas laterales para movilizar al paciente, medida entre 100-102cm x 225-230cm, gramaje mínimo 240g/m2, capacidad absorción mínima 2500ml. Un solo uso. Sin látex. | 227144 | UND | 720 | 2.25 | 21% | 1620 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 14 al 15 | [6 empty] | 50800.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 14 | Funda para sonda de termómetro, diámetro aprox. 5mm, longitud aprox. 10cm. Compatible con sonda Wech Allywn Modelos SureTemp y SureTemp plus. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%. | 180587 | UND | 66000 | 0,0337 | 21% | 2224.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 15 | Funda para termómetro timpánico de plástico transparente. Compatible con termómetro Welch Allyn Sure Temp Plus. Un solo uso. | 203651 | UND | 960000 | 0,0506 | 21% | 48576 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 16 | Paño de cobertura de cámara del dispositivo SPYPHI para cirugía abierta, recubrimiento completo del cabezal y cables de conexión, con gomas elásticas de ajuste. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 199056 | UND | 240 | 37 | 10% | 8880 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 17 al 19 | Alfombras absorbentes para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, diferentes medidas. | G1042 | UND |  |  |  | 33588.57 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 17 | Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 150-160cm. Capacidad de absorción mínima 6,4 litros/m2 | 180438 | UND | 6450 | 2,27 | 21% | 14641.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 18 | Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 200-210cm. Capacidad de absorción mínima 6,4 litros/m2 | 180439 | UND | 2466 | 3,09 | 21% | 7619.94 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 19 | Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 300-320cm. | 180440 | UND | 2973 | 3,81 | 21% | 11327.13 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 20 | Alfombra absorbente para quirófano, de bajo perfil, con adhesivos, medida entre 86-90cm x 127-140cm. | 201642 | UND | 252 | 63 | 21% | 15876 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 21 | Alfombra fabricada con película de PE-LD, 60 capas, superficie adhesiva, color gris, elimina el polvo de zapatos y ruedas de carros, medida entre 44-47cm x 89-93cm. | 180442 | UND | 816 | 37,34 | 21% | 30469.44 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 22 | Rollo de papel para camilla, de tejido sin tejer, hipoalergénico, reciclable, repelente al agua, blanco, medida ancho entre 58-61cm x largo 135-145cm. | 226191 | M | 1200000 | 0.0475 | 21% | 57000 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENTE/OFERTADO | [6 empty] | 546924.1 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imponible unitaria en unidad de licitación ofertada, se ofertarán con un número máximo de 4 decimales fijos. El tipo de iva licitado es indicativo, el licitador ofertará el tipo de iva que corresponda legalmente en su artículo.
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Si encuentra problemas relacionados con la plataforma E-LICITA o sobre temas de especificaciones técnicas contacte en el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Si encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o encuentra errores de cálculos automáticos o bien tiene dudas de cómo rellenarla contacte en el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.
(**) Quedarán excluidas automáticamente de la licitación las empresas con proposiciones económicas las cuales superen el pressupuesto total de licitación de cada lote, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.C. del Cuadro de características.
(***) La oferta económica debe presentarse obligatoriamente en la unidad de medida licitada, independientemente de las unidades en la presentación ofertada por el licitador.
En caso de discrepancias con los cálculos de los precios unitarios e importes totales se tomará como válido el precio unitario.
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP