## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | Suministro de material para protección de equipos y personal sanitario
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2025/186
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | FECHA
| MAIL | [6 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS
FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | [5 empty] | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | QUANTITAT | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 | 180420 | Talla no fenestrada de polietileno y polilpropileno, absorbente e impermeable, sin adhesivo, medida aprox. 38x38cm. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 10% | 403200 | UND
| 2 | 2 | 180423 | Talla no fenestrada de polietileno y polipropileno, absorbente e impermeable, 2 capas termoselladas, auto-adhesiva, hipoalergénica, removible, con cinta elástica, medida aprox. 75x75cm, refuerzo 36x75cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje mínimo 28g/m2. Tolerancia del aprox. +/- 5%. | 468720 | UND
| 3 | 3 al 7 | G486 | Guantes quirúrgicos plomados, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Diferentes tallas. Estériles. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado |  | PAR
| 3 | 3 | 180496 | Guante quirúrgico plomado, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Talla nº 6,5. Estéril. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado | 27 | PAR
| 3 | 4 | 180497 | Guante quirúrgico plomado, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Talla nº 7. Estéril. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado | 63 | PAR
| 3 | 5 | 180498 | Guante quirúrgico plomado, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Talla nº 7,5. Estéril. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado | 144 | PAR
| 3 | 6 | 180499 | Guante quirúrgico plomado, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Talla nº 8. Estéril. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado | 150 | PAR
| 3 | 7 | 180500 | Guante quirúrgico plomado, sin polvo, grosor aprox. entre 0,33-0,35mm. Talla nº 8,5. Estéril. Sin látex. Con tratamiento interno para facilitar el calzado | 3 | PAR
| 4 | 8 al 9 | G492 | Batas quirúrgicas de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Diferentes tallas, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estériles. Un solo uso. Sin látex. Gramaje >= 75g/m2. |  | UND
| 4 | 8 | 180529 | Bata para procedimientos de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Talla L, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje >= 75g/m2. Protección a medicamentos peligrosos. EPI Categoria III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671.EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739 | 11250 | UND
| 4 | 9 | 180410 | Bata para procedimientos de polipropileno y polietileno, con cintas a la cintura, cuello con velcro, puños tejidos elásticos. Talla XL, longitud mínima 114cm. Protección a medicamentos peligrosos. No estéril. Un solo uso. Sin látex. Gramaje >= 75g/m2. Protección a medicamentos peligrosos. EPI Categoria III. Normativa EN 13795; ASTM F 1671.EN 14126; EN 14605:2005+A1:2009 Tipo PB4; ASTM F739 | 6300 | UND
| 5 | 10 | 180548 | Gorro de tejido sin tejer, formado por una banda doble alrededor de la frente de medida entre 10-11cm y tapa en la nuca de medida entre 21-22cm, color azul/verde. Talla única. Un solo uso. Gramaje >=25g/m2. | 65400 | UND
| 6 | 11 | 180526 | Máscara de protección completa, pieza facial de silicona de amplia visión, pantalla de policarbonato resistente a sustancias químicas, 2 filtros ajustables tipo bayoneta. Talla M. Reutilizable. Sin látex. Normativa EN136. | 3 | UND
| 7 | 12 | 189804 | Funda de polietileno, transparente y ajustable, adaptación magnética, medida aprox. 122cm x 300cm, lente Ø65mm. Para microscopio Zeiss modelo Kinevo 900. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%. | 1380 | UND
| 8 | 13 | 227144 | Funda absorbente e impermeable, con asas laterales para movilizar al paciente, medida entre 100-102cm x 225-230cm, gramaje mínimo 240g/m2, capacidad absorción mínima 2500ml. Un solo uso. Sin látex. | 720 | UND
| 9 | 14 al 15 |  |  | 0
| 9 | 14 | 180587 | Funda para sonda de termómetro, diámetro aprox. 5mm, longitud aprox. 10cm. Compatible con sonda Wech Allywn Modelos SureTemp y SureTemp plus. Un solo uso. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/- 5%. | 66000 | UND
| 9 | 15 | 203651 | Funda para termómetro timpánico de plástico transparente. Compatible con termómetro Welch Allyn Sure Temp Plus. Un solo uso. | 960000 | UND
| 10 | 16 | 199056 | Paño de cobertura de cámara del dispositivo SPYPHI para cirugía abierta, recubrimiento completo del cabezal y cables de conexión, con gomas elásticas de ajuste. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 240 | UND
| 11 | 17 al 19 | G1042 | Alfombras absorbentes para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, diferentes medidas. | 0 | UND
| 11 | 17 | 180438 | Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 150-160cm. Capacidad de absorción mínima 6,4 litros/m2 | 6450 | UND
| 11 | 18 | 180439 | Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 200-210cm. Capacidad de absorción mínima 6,4 litros/m2 | 2466 | UND
| 11 | 19 | 180440 | Alfombra absorbente para quirófano, con adhesivos en las esquinas para fijar al suelo, color azul, medida entre 80-90cm x 300-320cm. | 2973 | UND
| 12 | 20 | 201642 | Alfombra absorbente para quirófano, de bajo perfil, con adhesivos, medida entre 86-90cm x 127-140cm. | 252 | UND
| 13 | 21 | 180442 | Alfombra fabricada con película de PE-LD, 60 capas, superficie adhesiva, color gris, elimina el polvo de zapatos y ruedas de carros, medida entre 44-47cm x 89-93cm. | 816 | UND
| 14 | 22 | 226191 | Rollo de papel para camilla, de tejido sin tejer, hipoalergénico, reciclable, repelente al agua, blanco, medida ancho entre 58-61cm x largo 135-145cm. | 1200000 | M
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.