## LOT 1
EXP.: 2026-8 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | Sistema d'electroforesis
3 | · Ha de ser un sistema amb capacitat de processar, com a mínim, d’1 a 16 mostres de forma totalment automatitzada vital per tal de evitar contaminacions i optimitzar l'activitat.
4 | · Capacitat de treballar amb mostres d’ADN i RNA de forma fàcil i ràpida, sense necessitat de reacondicionar el sistema entre ambdós tipus de mostra.
7 | · Ha de tenir reconeixement automàtic per mitjà de codis de barres o similars per identificar el tipus d’aplicació i les carreres ja empleades.
7 | · Ús de puntes d’un sol ús per cada mostra per evitar la contaminació creuada.
3 | · Ha de treballar amb un volum màxim de mostra de 2µl en tots els assajos, vital per poder realitzar diverses controls de qualitat a partir de una mateixa mostra.
4 | · Tenir la capacitat per la detecció d’ADN genòmic i ADN circulant, vital per tal de poder observar contaminacions.
7 | · El temps d’obtenció de resultats ha de ser de tan sols d’1 a 2 minuts per mostra o menys de 20 minuts per 16 mostres.
7 | · Ha de tenir un tamany reduït i ha de poder ubicar-se sobre poiata, les mesures han de ser : profunditat de 60 cm, ample 30 cm i alt 50 cm amb un marge de tolerància del 10% ateses les dimensions disponibles en el laboratori.
7 | Marcatge CE.
7
3
7
7