## Article 1
EXP.: 2026-7 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT: SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE CINC COMPTADORS DE PARTÍCULES PORTÀTILS PER A LA MONITORITZACIÓ AMBIENTAL DE PARTÍCULES NO VIABLES EN SALES BLANQUES DURANT ELS PROCESSOS DE FABRICACIÓ DE TERÀPIES AVANÇADES | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
12 | 1. Ha de mesurar partícules de 0,5 um i 5,0 micres.
13 | 2. Ha de tenir un làser de llarga durada, de mínim 5 anys.
3. Han de tenir una capacitat d’absorció d’aire de 100 litres/per minut (±3%), atès que garanteix el cabal requerit per a mostrejos ràpids en zones ISO 5/7 i punts crítics de procés.
4. Ha de tenir registre d’activitat i audit trail per tal de ser totalment traçable respecte els usuaris que l’utilitzen (compliment 21 CFR Part 11).
5. Han de ser d’acer inoxidable 316L per tal de donar compliment normativa GMP i resistir desinfectants habituals en sales blanques.
14 | 6. Ha de complir amb la ISO 21501-4 d’eficiència de compteig i resolució, com a norma internacional que estableix els requisits per a la calibració i el rendiment dels comptadors de partícules òptics.
13 | 7. Ha de disposar del control multiusuari (creació de diferents usuaris amb diferents rols)
8. Ha de portar incorporat una maleta, tubbing, sonda isocinètica per tal de poder transportar el comptador en condicions de seguretat.
14 | 9. Ha de tenir una pantalla de 8 polzades (amb un marge de tolerància del 15%). És de molta importància la dimensió per a operativa intuïtiva en sala blanca.
15 | 10. Ha de tenir una impressora incorporada per a l’emissió immediata d’informes.
16 | 11. Ha de poder realitzar com a mínim 1000 ubicacions per garantir una cobertura completa en zones crítiques i traçabilitat documental.
7 | 12. Ha de tenir un pes màxim de 4,5 kg (sense bateria) per facilitar el seu transport.
11 | 13. Ha de disposar de dues bateries per tal de permetre un funcionament continu sense interrupcions.
12 | 14. Ha de poder de fer el test OQ en remot per tal d’evitar realitzar-lo dins la Sala blanca atès que aquest procés cal fer-ho en repòs o continu però en tot cas és essencial que l’usuari pugui treballar/configurar en remot sense accedir a les sales blanques.
13 | 15. Ha de tenir un software per descarregar les dades.
14 | 16. Ha de complir amb els requisits de 21 CFR Part 11, incloent gestió segura de dades.
15 | 17. Ha d’incorporar la validació inicial (IQ/OQ) i que l'equip vingui calibrat.
18. Marcatge CE i normes de seguretat aplicables.
17
18