## Sheet1
Descripció | Preu | Quantitat | Total | Oferta
TREBALLS PREVIS
PA. Partida alçada a justificar de retirada d'herves i terres en terreny existent realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. | 500 | 1 | 500
M3. Enderroc de muret existent de formigó armat, inclosa la fonamentació, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió | 85 | 7.2 | 612
M2. Demolició de paviemnt de formigó de fins a 20 cm de gruis, d'ample fins a 4 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 10 | 7.2 | 72
M. Arrencada de colze existent en baixant de PVC per a connexió amb arqueta de peu de baixant, en xarxa de recollida d'aigües pluvials de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor | 11 | 6 | 66
M. Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de profunditat com a mínim amb màquina tallajuntes amb disc de diamant per parviemnt, per delimitar la zona a demolir | 6.5 | 76.2 | 495.3
M2. Repicat superficial d'estructures de formigó en massa o armat, amb martell per a ubicació d'arquetes de recollida d'aiga de baixants de coberta, i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor | 390 | 1.85 | 721.5
TOTAL CAPÍTOL |  |  | 2466.8
Descripció | Preu | Quantitat | Total | Oferta
MOVIMENT DE TERRES
M3. Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, base de vorada, fins a 1 m de profunditat, en terreny compate (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb terres deixades a la vora | 9.9 | 51.2 | 506.88
M3. Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de rsidus, amb camió de 12t, amb un recorrgut de mes de 15 i fins a 20 Qm. | 12.85 | 35 | 449.75
M.3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, valoritzador de materials naturals excavats | 8 | 35 | 280
PA. Tall en reixa de fosa, de 6 a 8 cm de profunditat, amb disc, per a encaix i connexió dels tubs de santejament de coberta | 1500 | 1 | 1500
M2. Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runes sobre camió o contenidor | 34 | 20 | 680
M3. Excavació per arebaix en terreny compacte (SPT 20-50), amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, amb dificultat de mobilitat, en caláda/plataforma única <= 7m d'ample, amb afectació per serveis o elements d'estructura | 10.55 | 122.5 | 1292.38
M3. Excavació de tast en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora | 47.1 | 6 | 282.6
TOTAL CAPÍTOL |  |  | 4991.61
Descripció | Preu | Quantitat | Total | Oferta
XARXA DE SANEJAMENT
M. Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8Kn/m2) de rigidesa anualr, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i faciment amb formigó, incloent-hi part proporcional de peces especials | 112.5 | 55 | 6187.5
U. Arqueta de ceràmica de PVC de 500x500x500 mm, registrable, amb tapa de fosa D 400, col·locada | 38.5 | 6 | 231
M. Canal de desguàs jper a zones de circulació de vehicles, de fosa dúctil amb recobriment protector de pintura de color negre forja, sense pendent incorporat, de 750x250x195 mm (llarg x ampla x prof), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la classe D400 segons norma UNE-EN 124m, fixada amb cargols a la canal, construcció segons norma UNE-EN 1433, col·locat sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i partes de 15 cm de gruix | 366.1 | 70 | 25627
U. Marc i reixa practicable per a arqueta de fosa grisa de 500x500x500mm exteriors i 52Kg de pes col·locat amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en calçades <= 10 m d'amplada, amb afectació elements d'estructura o paleteria. | 133.4 | 6 | 800.4
TOTAL CAPÍTOL |  |  | 32845.9
Descripció | Preu | Quantitat | Total | Oferta
PAVIMENTS
M3. Base de saorra artificail proceent d'àrids reciclats de formigó, amb estès i compactat del material al 98% del PM | 36.4 | 78.75 | 2866.5
M. Formació de junta de paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 4 cm d'alçada, col·locat amb el mateix formigó | 4.6 | 98 | 450.8
M2 Paviment de 20 cm de gruix formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/llla+E, mida màxima de l'àrid 12 mm, amb >= 300 Kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 Kg/m3 de fibres de polipropilè conformades en extrems, estès des de camió, estesa i vibrat mecànic, fratasat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color, acabat semi fi | 39.1 | 525 | 20527.5
M3. Rebliment de rases i pous de fonaments amb formigó no estructural, àrid de pedra calcària i mida màxima 20mm amb una proporció en volum d'1:4, elaborat amb formigonera o central, abocament manualment | 245.9 | 16.18 | 3978.66
M. Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada de calçada T2 25x12cm, segons UNE 127340 de classe climàtica B, classe resistent a l'irradiació H i classe resistent a dilució U (R-6 Mpa) segons UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 30 a 35 cm d'alçada, i rejuntat amb sorra-ciment | 37.4 | 70 | 2618
TOTAL CAPÍTOL |  |  | 30441.46
Descripció | Preu | Quantitat | Total | Oferta
SEGURETAT I SALUT
U. Senyal d'advertiment, normalitzat amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cant negre, per ser vista fins a 12 m de distància | 53.5 | 2 | 107
U. Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm, acabada amb pintura no reflectora | 67.9 | 2 | 135.8
U. Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'hacer llisa serigrafiada, de 40x33 cm | 22.55 | 2 | 45.1
M. Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de longitud i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs | 6.65 | 70 | 465.5
MES. Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb vàter químic d'1,05x1,05 m e 2,35 m d'alçada, amb 1,35 m d'alçada, amb 1,05 m d'alçada, amb 1,05 m d'alçada, amb 1,05 m d'alçada, amb 1,05 m d'alçada, amb 1,05 m d'alçada, amb 1,05x1,05 m e 2,35 m d'alçada, amb 1,35 m d'alçada, amb 1,05 m d'alçada, amb 1,05 m d'alçada, amb 1,05 m d'alçada, amb 1,05 m d'alçada, amb 1,05 m de 250l. i un lavabo amb dipòsit de 45l., amb manteniment inclòs | 166.64 | 2 | 333.28
Mes. Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de vestidors en obra de 3,7x2,4 m amb un 10 m amb xapa galvanitzada i llana mineral de vidre | 59 | 1 | 59
TOTAL CAPÍTOL |  |  | 1145.68
Descripció | Preu | Quantitat | Total | Oferta
CONTROL DE QUALITAT
U. Jornada per a execució de les proves finals de funcionament de xarxa de recollida d'aigües pluvials | 300 | 1 | 300
U. Determinació de la resistència a la compressió i propietas de sèrie formada per cinc provetes en paviment de formigó | 112.5 | 3 | 337.5
TOTAL CAPÍTOL
Descripció | Preu | Quantitat | Total | Oferta
VARIS
P.A. Partida alçada a justificar per a imprevistos i requeriments dels responsables del Circuit | 7250 | 1 | 7250
TOTAL CAPÍTOL |  |  | 7250