## LOT ÚNIC
CSI2025107 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMPADES QUIRÚRGIQUES PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Valoració de la proposta d’implantació. S’elaborarà un informe per part del comitè de valoració tècnica sobre els diferents criteris de valoració que componen aquest apartat i en funció a la documentació aportada a la memòria tècnica (màxim 20 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | Especificar i indicar pàgina de la memòria tècnica on es concreta la informació a valorar
Es valorarà el pla d'actuació descrit per a l'execució de la instal·lació de l'equipament amb l'aportació de plànols 3D i altres tipus de representacions gràfiques o es reflexi l'equipament finalment instal·lat on es puguin observar els moviments del braços de làmpades i monitors. | 8 punts
Es valorarà la solució proposada en quan a l'adaptació i/o substitució d'ancoratges de sostre i embellidors, maximitzant al màxim els acabats finals. | 8 punts
Es valorarà el planning del desenvolupament de la instal·lació, indicant els treballs a realitzar. Aquest planning servirà com a referència (timings per tasques) i s’haurà d’adaptar a la disponibilitat dels centres a l'hora d'executar el contracte. | 4 punts
Altres criteris tècnics (màxim 30 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | Especificar i indicar pàgina document on es concreta el compliment del criteri.
Incorporació de 2 cùpules, ubicades en 1 quiròfan (2 cúpules) o 2 quiròfans (1 cúpula en cada un d'ells), que disposin d'una tecnologia integrada que permetin mantenir la llum encesa durant cirurgies obertes que utilitzen imatges de fluorescència NIR | 5 punts
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Il·luminació d’ambient regulable en rang ente 0 i <600 lux, en tons verds per a facilitar el visionat de pantalles dels equips d’endoscòpia: SI : 5 punts NO: 0 punts | 5 punts
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Instal·lació de 2 pantalles tàctils de paret per el contol de les làmpades actuals dels quiròfans 11 i 12 de l’Hospital de Sant Joan Despí. SI: 4 punts NO: 0 punts | 4 punts
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Incorporació d'un sistema que permeti instal·lar futurs braços addicionals sense necessitat d'obrir el sostre en les 10 làmpades d'una cúpula. SI : 4 punts NO: 0 punts | 4 punts
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Presència d’una nansa en el perímetre exterior de la cúpula per a facilitar el seu posicionament SI: 4 punts NO: punts | 4 punts
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Compatibilitat de les cúpules ofertes amb les vídeo càmeres Full HD marca Maquet instal·lades actualment al centre SI: 4 punts NO: punts | 4 punts
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Possibilitat de connectar la videocàmera al centre de la cúpula SI: 4 punts NO:0 punts | 4 punts
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 35 punts sobre el màxim de 50 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya