## DETALL
OFERTA ECONOMICA
CANONADES DE FOSA DÚCTIL I ACCESSORIS. TAPES PER POUS DE REGISTRE. LOT 1
|  |  | LICITACIÓ | OFERTA
UA | MATERIAL | UNITATS | PREU | PREU | IMPORT
Ml. | Tub FD PAM natural DN 150 amb junta standard. Classe C40 | 594 | 57.03 |  | 0
Ml. | Tub FD PAM natural DN 100 amb junta standard. Classe C40 | 450 | 41.18 |  | 0
Ut. | Brida endoll DN 100 amb junta express | 30 | 87.22 |  | 0
Ut. | Te FD BBB 100 mm | 3 | 114.19 |  | 0
Ut. | Te FD BBB 150x100 mm | 4 | 173.94 |  | 0
Ut. | Colze EE 11º DN 100 amb junta express | 5 | 137.87 |  | 0
Ut. | Colze EE 22º DN 100 amb junta express | 14 | 137.88 |  | 0
Ut. | Colze EE 90º DN 100 amb junta express | 6 | 138.26 |  | 0
Ut. | Colze EE 22º DN 150 amb junta express | 3 | 191.81 |  | 0
Ut. | Ut. Tapa de fosa dúctil classe D400, no ventilada, marc rodó. Amplada total exterior del marc 785 mm. Alçada total 104 mm. Cota de pas lliure 608 mm. Pes total del conjunt 55,0 Kg. Inscripció "AIGUA POTABLE". | 20 | 181.54 |  | 0
Ut. | Ut. Tapa de fosa dúctil classe D400, no ventilada, marc rodó. Amplada total exterior del marc 785 mm. Alçada total 104 mm. Cota de pas lliure 608 mm. Pes total del conjunt 55,0 Kg. Inscripció "CLAVEGUERAM". | 40 | 181.54 |  | 0
Ut. | Ut. Tapa de fosa dúctil classe D400, no ventilada, marc rodó. Amplada total exterior del marc 785 mm. Alçada total 104 mm. Cota de pas lliure 608 mm. Pes total del conjunt 55,0 Kg. Inscripció "PLUVIALS". | 30 | 181.54 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
CANONADES PLÀSTIQUES I ACCESSORIS. LOT 2
|  |  | LICITACIÓ | OFERTA
UA | MATERIAL | UNITATS | PREU | PREU | IMPORT
Ml. | Tub PVC 160 mm sanejament sense pressió color teula norma UNE-EN 1401-1 | 198 | 15.57 |  | 0
Ml. | Tub PVC 200 mm sanejament sense pressió color teula norma UNE-EN 1401-1 | 240 | 23.76 |  | 0
Ml. | Tub PVC 315 mm sanejament sense pressió color teula norma UNE-EN 1401-1 | 840 | 58.46 |  | 0
Ml. | Tub PVC 400 mm sanejament sense pressió color teula norma UNE-EN 1401-1 | 60 | 94.13 |  | 0
Ut. | Tap registrable mascle 160 mm. color teula Ral 8023 | 30 | 8.82 |  | 0
Ut. | Tap registrable mascle 200 mm. color teula Ral 8023 | 10 | 11.18 |  | 0
Ut. | Colze 45º unió junta elàstica 160 mm. mascle-femella color teula Ral 8023 | 36 | 11.76 |  | 0
Ut. | Injert "clic" 87º 315/160 mm. color teula Ral 8023 | 25 | 64.34 |  | 0
Ut. | Injert "clic" 87º 315/160 mm. color teula Ral 8023 | 35 | 74.18 |  | 0
Ut. | Injert "clic" 87º 400/160 mm. color teula Ral 8023 | 10 | 70.8 |  | 0
Ut. | T (injert) 87º unió junta elàstica 160 mm. mascle-femella color teula Ral 8023 | 25 | 21.54 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
Aquest document s'haurà d'incloure al sobre B en format PDF i degudament signat