## ANNEX 1 PPT
EXP.: 2026-12 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT: SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN LUMINÒMETRE DE PLAQUES PEL CONTROL DE QUALITAT DE POTÈNCIA EN EL MARC DEL CONTROL DE QUALITAT DELS PRODUCTES CEL·LULARS CART PER AL SERVEI D’IMMUNOLOGIA (SECCIÓ D’IMMUNOTERÀPIA) DEL CDB | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
14 | 1. Ha de realitzar la lectura de plaques amb mesura de luminescència i fluorescència.
15 | 2. Ha de tenir una alta sensibilitat i rang dinàmic.
3. Ha de disposar d’un detector fotomultiplicador per tal de tenir una alta sensibilitat.
4. Ha de tenir una sensibilitat que permeti detectar 5x10 (>21) (zmol) moles de luciferasa o 5x10 (-18) (amol) mols ATP per tal de garantir la màxima capacitat de detecció de senyals lumínics dèbils i la quantificació precisa de l’activitat citotòxica en assaigs de potència amb límits de detecció molt estrictes.
16 | 5. Ha de tenir un rang dinàmic lineal d’almenys 8 Logs (finestra de detecció), per evitar la saturació en la lectura dels resultats.
7 | 6. Capacitat de no contaminació lumínica entre un pouet i l’altre, atesa la criticitat del control de qualitat del producte.
11 | 7. Ha de tenir capacitat d’agitació lineal i orbital amb 5 velocitats (100-500 rpm) i 3 radis d’agitació diferents per tal de garantir una homogeneïtat òptima de les mostres, la correcta mescla dels reactius i la reproductibilitat dels assaigs de potència.
12 | 8. Ha de tenir control de temperatura.
13 | 9. Ha de tenir una velocitat de lectura de menys d’1 minut (plaques de 96) i 3 minuts (plaques de 384) clau perquè en la tècnica de la luminiscència l’estabilitat de la senyal és crítica. És molt important la velocitat de lectura, ja que en la tècnica de la bioluminescència la estabilitat i la intensitat del senyal són crítiques per obtenir resultats fiables i reproducibles en els assaigs de potència.
10. Ha de permetre fer un sol o varis protocols a la mateixa placa.
11. Ha de poder fer anàlisi de dades a la pantalla, en mode color i amb fàcil visualització.
16 | 12. Que permeti l’anàlisi de dades automàtic (corbes de dosi resposta) per tal de simplificar el processament dels resultats dels assaigs de potència, generar gràfics i paràmetres clau de manera ràpida i precisa, i garantir la traçabilitat i la coherència analítica en l’avaluació de l’activitat citotòxica dels productes CAR-T.
13. Ha de permetre donar compliment a la CFR Part 11, possibilitant el control i gestió d’usuaris amb polítiques de credencials, integritat de les dades, gestió de rols i traçabilitat de totes les accions.
14. IQ/OQ
15. Marcatge CE