## Annex
| Maniquí d'alta fidelitat de cos complert sense fils |  |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
| EMPRESA | [6 empty] | Cal posar 0 quan no compleixi | Només cal emplenar quan no compleixi | Aquesta s'emplena automàticament
NIF
| Correu electrònic |  |  |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques tècniques | 48 | 1.2. Sistema Respiratori i via aèria | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal | 0
Definició
Maniquí d'alta fidelitat de cos complert sense fils. Ha de tenir la capacitat de reacció a les accions clíniques que es realitzi durant la simulació
| Prestacions tècniques i funcionals | Obligat Compliment | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 48 |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Maniquí d'alta fidelitat de cos complert sense fils. Ha de tenir la capacitat de reacció a les accions clíniques que es realitzi durant la simulació | SÍ
2 | Equip de control incorporat (tablet o ordinador). S'han de poder controlar tots els paràmetres i resposta des de la unitat de control | SÍ
3 | Capacitat d'integració d'imatges mèdiques en el sistema de control del maniquí (RX, ecografies...) per a complementar la simulació. | SÍ
4 | Capacitat de registre de les accions dels participants a la simulació alumnes (alumnes e instructors) i els canvis que es produeixen als signes vitals | SÍ
5 | Equip de monitorització incorporat. Pot ser mitjançant un equip simulat (tablet) | SÍ
6 | Equip amb capacitat de funcionar amb bateria. L'autonomia mínima ha de ser de 60 minuts | SÍ
7 | Capacitat de canvi de gènere segons la simulació (incorporació de genitals) | SÍ
8 | Capacitat de simular extremitats amputades | SÍ
9 | Capacitat de col·locar d'adhesius o equivalents que simulin ferides | SÍ
10 | Capacitat d'articulació de coll, extremitats superiors (espatlles i colzes) i extremitats inferiors (malucs i genolls) | SÍ
11 | Capacitat d'us d'electromedicina real ( capacitat de toma de constants amb el equips real , i deteccion del ritme i desfibril·ladors) | SÍ
12 | Capacitat de fer ecografia sobre l'equip. | SÍ
13 | Plataforma modular actualitzable amb nous mòduls. Especificar mòduls que es poden actualitzar i el preu d'aquests | SÍ
14 | Fidelitat fisica que permeti la transició entre els diferents escenaris assistencials (des de l'assistència extrahospitalaria a IOT+VM i RCP avançada) | SÍ
Característiques a valorar
15 | Inclusió d'una bateria addicional |  | 1
16 | Capacitat d'intercanvi de pells. Es valorarà la facilitat de la substitució, així com la qualitat i realisme d'aquestes |  | 3
17 | Experiències clíniques preconfigurades que facilitin el disseny i execució de sessions formatives recurrents. |  | 1
18 | Inclusió del hardware i software necessari per a realització d'ecografia a l'equip. Es valorarà la qualitat de la imatge i del hardware. |  | 5
19 | Inclusió de pells extres. Incloure quantitat i de quin tipus. Es valorarà la qualitat de les pells ofertades i la idoneïtat dels tipus inclosos. Es valorarà fins a 8 pells de braços (4 per costat), 4 pells del coll i 4 inguinals |  | 2
| 1.2. Sistema Respiratori i via aèria |  |  |  |  | 0 | Text característiques 2.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
20 | Respiració espontània simulada amb retorn d'aire, moviment toràcic bilateral i unilateral i possibilitat d'asimetria als moviments | SÍ
21 | Capacitat de mesura de la saturació d'oxígen amb aparell reals i en forma d'ona al monitor | SÍ
22 | Capacitat d'exhalació de CO2 | SÍ
23 | Capacitat de controlar la via aèria, de modificar la inclinació del cap, la elevació de la barbeta i tenir la mandíbula articulada | SÍ
24 | Capacitat d'auscultació pulmonar. S'han de poder definir sons toràcics normals i patològics posteriors i anterios i diferents quadrants | SÍ
25 | Capacitat d'intubació orotraqueal i nasotraqueal amb equipament real (tub endotraqueal, mascarta laríngea, intubació retrògrada, intubació amb fibra òptica...) | SÍ
26 | Capacitat de ventilació amb bossa-mascareta ("AMBU") | SÍ
27 | Capacitat de realitzar ventilacio mecànica invasiva (per pressió o volum) i ventilacio no invasiva amb equipament real. | SÍ
28 | Possibilitat de simular el bloqueig d'un pulmó. Pneumotòrax bilateral o unilateral | SÍ
29 | Capacitat de realitzar intubació selectiva al bronqui principal dret | Sí
30 | Capacitat de realitzar una traqueotomia i cricotiroidotomia al simulador | Sí
Característiques a valorar
31 | Situacions per a una intubació difícil: edema de llengua, laringoespasme, trismus , rigidesa cervical, broncoespasme, glotis bloquejada... |  | 2
32 | Capacitat del simulador d'expressar situacions de falta d'oxigen com cianosi, taquipnea, dispnea. |  | 2
33 | Realisme i qualitat en els sorolls respiratoris |  | 4
34 | Capacitat de realitzar toracocentesi i col·locació de drenatges toràcics amb resposta automàtica de la fisiologia. |  | 1
35 | Capacitat de detecció de la profunditat de la intubació per evitar intubació selectiva. Explicar mètode de feedback, si per auscultació, mètode visual al sistema de control... |  | 3
1.3. Sistema Cardiovascular
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
36 | Llibreria de ECG patològics i no patològics | SÍ
37 | Capacitat de modifcar cada paràmetre del ECG de forma manual | SÍ
38 | Detecció de polsos coherent amb la TA i sincronitzats amb l'ECG: Carotidis, radials i femorals | SÍ
39 | Capacitat de mesura de la pressió arterial i monitorització del ritme amb aparells reals | SÍ
40 | Capacitat d'auscultació cardíaca. S'han de poder definir sons normals i patològics | SÍ
41 | Capacitat de realitzar una desfibril·lació amb un equip real | SÍ
42 | Capacitat de fer estimulació cardíaca externa | SÍ
43 | Capacitat de simular sagnat arterial i/o venós | SÍ
44 | Accés vascular (capacitat de punció intravenosa) | SÍ
45 | Capacitat de fer RCP sobre el maniquí | SÍ
Característiques a valorar
46 | Capacitat d'utilitzar un monitor multiparamètric real i que generi respostes coherents segons l'estat |  | 4
47 | Detecció de polsos: braquials, poplitis, tibials posteriors i pedis . Es valorarà la facilitat de la detecció, així com la qualitat d'aquests |  | 3
48 | Realisme en la profunditat i resistència de les compressons de la RCP |  | 2
49 | Capacitat de simular resposta dels signes vitals al sagnat i a la teràpia |  | 1
50 | Resposta a la estimulació, tant manual com amb desfibril·lador. Resposta en les ones del ECG y realisme de la resposta |  | 2
1.4. Altres sistemes
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
51 | Pupil·les reactives simètriques i assimètriques | SÍ
52 | Capacitat de mostrar distensió gàstrica | SÍ
Característiques a valorar
53 | Capacitat i realisme en la punció intraòssia |  | 1
54 | Capacitat de reconeixement i administració de fàrmacs, dosis i agents anestèsics/gasos medicinals.. amb respostes programables per l'operador o dosidependents. Es valorarà la base de dades de components reconeixibles, la facilitat en la programació de la resposta... |  | 2
55 | Capacitat d'auscultació abdominal i qualitat dels sons normals i patològics |  | 1
56 | Capacitat de modificació dels moviments de les parpelles i l'acomodació pupil·lar amb capacitat de sincronia o asincronia i de modificació de la velocitat de resposta |  | 3
57 | Capacitat d'exudar plors, suor i LCR. Realisme de les situacio |  | 4
58 | Possibilitat de realització de pericardiocentesi amb extracció de fluids, reproduint no només el gest tècnic sinó també la resposta fisiològica vinculada a la cavitat pericàrdica. |  | 1
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal | Obligat Compliment | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal |  |  |  |  | 0 | Text servei tècnic.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
59 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació | SÍ
60 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació | SÍ