## Equips EM
INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ | EQUIP-DESCRIPCIÓ | UTS | MARCA | MODEL | POTÈNCIA (kW) | ANY instal.lació equip | Classificació equip (crític, essencial o general)
BASSA CARDONA | QUADRE GENERAL | 1 | SENSE IDENTITAT
BASSA CARDONA | SAI | 1 | SALICRU | SPS-1500 ADV RT
BASSA CARDONA | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) FABRICA CARDONA (VEFA) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN200
BASSA CARDONA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) FABRICA CARDONA (VEFA) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA CARDONA | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) RIEROL SALAT (VERS) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN160
BASSA CARDONA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) RIEROL SALAT (VERS) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA CARDONA | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ABOCADOR ACTIU (VEAA) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN75
BASSA CARDONA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ABOCADOR ACTIU (VEAA) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA CARDONA | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) FONS MINA (VEFM) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN200
BASSA CARDONA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) FONS MINA (VEFM) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA CARDONA | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) MINILLA (VEMI) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN200
BASSA CARDONA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) MINILLA (VEMI) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA CARDONA | VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) REGULADA (VSR) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA CARDONA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) REGULADA (VSR) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA CARDONA | VALVULA MANUAL (BY PASS) FABRICA CARDONA (VPFA) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN200
BASSA CARDONA | VALVULA MANUAL (BY PASS) RIEROL SALAT (VBPRS) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN100
BASSA CARDONA | VALVULA MANUAL (BY PASS) ABOCADOR ACTIU (VBPAA) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN50
BASSA CARDONA | VALVULA MANUAL (BY PASS) FONS MINA (VBPFM) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN200
BASSA CARDONA | VALVULA MANUAL (BY PASS) MINILLA (VBPMI) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN200
BASSA CARDONA | VALVULA MANUAL (BY PASS) GENERAL (VBPG) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA CARDONA | VALVULA MANUAL (SORTIDA) BASSA 1 (VSB1) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA CARDONA | VALVULA MANUAL (ENTRADA) BASSA 2 (VEB2) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA CARDONA | VALVULA MANUAL (SORTIDA) BASSA 2 (VSB2) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA CARDONA | VALVULA MANUAL (SORTIDA) GENERAL (VSG) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA SÚRIA | QUADRE GENERAL | 1 | SENSE IDENTITAT
BASSA SÚRIA | SAI 1 | 1 | SALICRU | SPS-1500 ADV RT
BASSA SÚRIA | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) FABRICA SURIA (VEFS) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA SÚRIA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) FABRICA SURIA (VEFS) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SÚRIA | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) COL.LECTOR CARDONA (VEC) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA SÚRIA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) COL.LECTOR CARDONA (VEC) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SÚRIA | VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) REGULADA (VSR) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA SÚRIA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) REGULADA (VSR) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SÚRIA | VALVULA MANUAL (BY PASS) FABRICA SURIA (VBPFS) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250 |  |  |  | Branca Sallent ACABA al 1T del 2026
BASSA SÚRIA | VALVULA MANUAL (BY PASS) COL.LECTOR CARDONA (VBPC) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250 |  |  |  | 35-L1 | Febrer 26, tot acabat menys la DIBA
BASSA SÚRIA | VALVULA MANUAL (BY PASS) GENERAL (VBPG) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250 |  |  |  | 35_L2 obra suspesa des del 30 setembre.
BASSA SALLENT | GRUP IMPULSIO BOMBA 1 | 1 | ABS | SESXDZ4P100-250 | 9.2 | 2025*
BASSA SALLENT | GRUP IMPULSIO BOMBA 2 | 1 | ABS | SESXDZ4P100-250 | 9.2 | 2025*
BASSA SALLENT | GRUP IMPULSIO BOMBA 3 | 1 | ABS | SESXDZ4P100-250 | 9.2 | 2025*
BASSA SALLENT | QUADRE GENERAL | 1 | SENSE IDENTITAT
BASSA SALLENT | SAI 1 | 1 | SALICRU | SPS-1500 ADV RT
BASSA SALLENT | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) FABRICA SALLENT (VEFS) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA SALLENT | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) CONANGLES (VEC) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN100
BASSA SALLENT | VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) GENERAL REGULADA (VSR) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA SALLENT | VALVULA MANUAL (BY PASS) FABRICA SALLENT (VBPFS) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA SALLENT | VALVULA MANUAL (BY PASS) CONANGLES (VBPC) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN100
BASSA SALLENT | VALVULA MANUAL (BY PASS) GENERAL (VBPG) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA SALLENT | ARRANCADOR DE BOMBAS | 1 | SCHNEIDER | Altistart 48 Telemecanique
TTC CAN GRAU | Placa Fotovoltaica | 1 | Eastech Solar | ESF-165MD | 0.165 | 2025* | Crític
TTC CAN GRAU | Inversor | 1 | Victron Energy | BlueSolar MPPT 75/10 | - | 2025* | Crític
TTC CAN GRAU | Bateria | 1 | Sofrel | Batería LiFePo4 | 0.1344 | 2025* | Crític
TTC PONT DE CABRIANES | Placa Fotovoltaica | 1 | Eastech Solar | ESF-165MD | 0.165 | 2025* | Crític
TTC PONT DE CABRIANES | Inversor | 1 | Victron Energy | BlueSolar MPPT 75/10 | - | 2025* | Crític
TTC PONT DE CABRIANES | Bateria | 1 | Sofrel | Batería LiFePo4 | 0.1344 | 2025* | Crític
TTC SANT BENET | Placa Fotovoltaica | 1 | Eastech Solar | ESF-165MD | 0.165 | 2025* | Crític
TTC SANT BENET | Inversor | 1 | Victron Energy | BlueSolar MPPT 75/10 | - | 2025* | Crític
TTC SANT BENET | Bateria | 1 | Sofrel | Batería LiFePo4 | 0.1344 | 2025* | Crític
TTC LA MURA | Placa Fotovoltaica | 1 | Eastech Solar | ESF-165MD | 0.165 | 2025* | Crític
TTC LA MURA | Inversor | 1 | Victron Energy | BlueSolar MPPT 75/10 | - | 2025* | Crític
TTC LA MURA | Bateria | 1 | Sofrel | Batería LiFePo4 | 0.1344 | 2025* | Crític
TTC CASTELLGALÍ | VALVULA MANUAL (SORTIDA) GENERAL (VSG) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16
TTC CASTELLGALÍ | QUADRE GENERAL | 1 | SENSE IDENTITAT
TTC CASTELLGALÍ | CARREGADOR VEHICLE ELÈCTRIC | 3 | CIRCUTOR | EHOME T2C32 SIMPLE | 7.4 | 2025 | General
TTC CASTELLGALÍ | CARREGADOR VEHICLE ELÈCTRIC | 1 | CIRCUTOR | EPARK DOBLE | 14.8 | 2025 | General
TTC CASTELLGALÍ | CARREGADOR VEHICLE ELÈCTRIC | 1 | CIRCUTOR | EPARK SIMPLE | 7.4 | 2025 | General
TTC LA BAUMA | Placa Fotovoltaica | 1 | Eastech Solar | ESF-165MD | 0.165 | 2025* | Crític
TTC LA BAUMA | Inversor | 1 | Victron Energy | BlueSolar MPPT 75/10 | - | 2025* | Crític
TTC LA BAUMA | Bateria | 1 | Sofrel | Batería LiFePo4 | 0.1344 | 2025* | Crític
ATC MONISTROL | Placa Fotovoltaica | 1 | Eastech Solar | ESF-165MD | 0.165 | 2025* | Crític
ATC MONISTROL | Inversor | 1 | Victron Energy | BlueSolar MPPT 75/10 | - | 2025* | Crític
ATC MONISTROL | Bateria | 1 | Sofrel | Batería LiFePo4 | 0.1344 | 2025* | Crític
ATC EL CAIRAT | Placa Fotovoltaica | 1 | Eastech Solar | ESF-165MD | 0.165 | 2025* | Crític
ATC EL CAIRAT | Inversor | 1 | Victron Energy | BlueSolar MPPT 75/10 | - | 2025* | Crític
ATC EL CAIRAT | Bateria | 1 | Sofrel | Batería LiFePo4 | 0.1344 | 2025* | Crític
TTC CAN VINYALS | Placa Fotovoltaica | 1 | Eastech Solar | ESF-165MD | 0.165 | 2025* | Crític
TTC CAN VINYALS | Inversor | 1 | Victron Energy | BlueSolar MPPT 75/10 | - | 2025* | Crític
TTC CAN VINYALS | Bateria | 1 | Sofrel | Batería LiFePo4 | 0.1344 | 2025* | Crític
TTC CAN CORTADELLA | Placa Fotovoltaica | 1 | Eastech Solar | ESF-165MD | 0.165 | 2025* | Crític
TTC CAN CORTADELLA | Inversor | 1 | Victron Energy | BlueSolar MPPT 75/10 | - | 2025* | Crític
TTC CAN CORTADELLA | Bateria | 1 | Sofrel | Batería LiFePo4 | 0.1344 | 2025* | Crític
TTC ABRERA | QUADRE GENERAL | 1 | SENSE IDENTITAT
TTC ABRERA | SAI 1 | 1 | SALICRU | SPS-1500 ADV RT
TTC ABRERA | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ATLL | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN600
TTC ABRERA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ATLL | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC ABRERA | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) IGUALADA | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN200
TTC ABRERA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) IGUALADA | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC ABRERA | VALVULA ELECTRICA DN600 PUJADA ATC ABRERA | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN600
TTC ABRERA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA DN600 PUJADA ATC ABRERA | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC ABRERA | VALVULA ELECTRICA DN800 BAIXADA ATC ABRERA | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN800
TTC ABRERA | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA DN800 BAIXADA ATC ABRERA | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC ABRERA | VALVULA MANUAL DN450 PUJADA ATC ABRERA | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN450
TTC ABRERA | VALVULA MANUAL DN450 BAIXADA ATC ABRERA | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN450
TTC ABRERA | VALVULA PRESA MOSTRA ATLL | 1 | PS AUTOMATION | PSR45
TTC ABRERA | VALVULA PRESA MOSTRA IGUALADA | 1 | PS AUTOMATION | PSR45
ATC CASTELLBISBAL | QUADRE GENERAL | 1 | SENSE IDENTITAT
ATC CASTELLBISBAL | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) DN 800 | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN800
ATC CASTELLBISBAL | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) DN 800 | 1 | DREHMO | Matic- C
ATC CASTELLBISBAL | VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) DN 800 | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN800
ATC CASTELLBISBAL | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) DN 800 | 1 | DREHMO | Matic- C
ATC CASTELLBISBAL | VALVULA MANUAL (ENTRADA) DN 450 | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN450
ATC CASTELLBISBAL | VALVULA MANUAL (SORTIDA) DN 450 | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN450
BASSA SOLVAY | AIRE ACONDICIONAT (CST7S1EST001) SOLVAY ECOCAT | 1 | DAIKIN | R410A FHQ-BVV1B
BASSA SOLVAY | SAI 1 | 1 | SALICRU | SPS-1500 ADV RT
BASSA SOLVAY | EXTRACTOR (CST7S1EST001) SOLVAY ECOCAT | 1 | S&P | HXM
BASSA SOLVAY | GRUP ELECTROGEN 1 | 1 | ELECTRA MOLINS | EMV-410
BASSA SOLVAY | GRUP IMPULSIO BOMBA 1 | 1 | STERLING | ZLND 080200 ABBJS 4B4
BASSA SOLVAY | GRUP IMPULSIO BOMBA 2 | 1 | FLOWSERVE SIHI | ZLND 125400 A1AF3 4B4G2
BASSA SOLVAY | GRUP IMPULSIO BOMBA 3 | 1 | FLOWSERVE SIHI | ZLND 125400 A1AF3 4B4G2
BASSA SOLVAY | QUADRE GENERAL | 1 | SENSE IDENTITAT
BASSA SOLVAY | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) SOLVAY BASSA 1 (VESVB1) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN400
BASSA SOLVAY | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) SOLVAY BASSA 1 (VESVB1) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SOLVAY | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) SOLVAY BASSA 2 (VESVB2) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN400
BASSA SOLVAY | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) SOLVAY BASSA 2 (VESVB2) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SOLVAY | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ECOCAT BASSA 1 (VEECB1) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN150
BASSA SOLVAY | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ECOCAT BASSA 1 (VEECB1) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SOLVAY | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ECOCAT BASSA 2 (VEECB2) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN150
BASSA SOLVAY | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ECOCAT BASSA 2 (VEECB2) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SOLVAY | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ETAP MARTORELL BASSA1 | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN150
BASSA SOLVAY | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ETAP MARTORELL BASSA1 | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SOLVAY | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ETAP MARTORELL BASSA2 | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN150
BASSA SOLVAY | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ETAP MARTORELL BASSA2 | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SOLVAY | VALVULA ELECTRICA IMPULSIÓN SORTIDA COL.LECTOR (VEIS) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN400
BASSA SOLVAY | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA IMPULSIÓN SORTIDA COL.LECTOR (VEIS) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SOLVAY | VALVULA MANUAL SEGURETAT 1 (VSEG1) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN200
BASSA SOLVAY | VALVULA MANUAL SEGURETAT 2 (VSEG2) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN200
BASSA SOLVAY | VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) BASSA 1 (VSB1) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN400
BASSA SOLVAY | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) BASSA 1 (VSB1) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SOLVAY | VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) BASSA 2 (VSB2) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN400
BASSA SOLVAY | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) BASSA 2 (VSB2) | 1 | DREHMO | Matic- C
BASSA SOLVAY | VALVULA MANUAL (SORTIDA) SOBREIXIDOR CIRCULAR (VSSC) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN300
BASSA SOLVAY | VALVULA MANUAL (SORTIDA) SOBREIXIDOR RECTANGULAR (VSSR) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN300
BASSA SOLVAY | VALVULA MANUAL ASPIRACIÓ GRUPS IMPULSIÓ (VMAGI) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN400
BASSA SOLVAY | VALVULA PRESA MOSTRA SOLVAY | 1 | PS AUTOMATION | PSR45
BASSA SOLVAY | VALVULA PRESA MOSTRA ECOCAT | 1 | PS AUTOMATION | PSR45
BASSA SOLVAY | ANALIZADOR DE REDES | 1 | CIRCUTOR | M.5.03 E
BASSA SOLVAY | ARRANCADOR DE BOMBAS | 1 | SCHNEIDER | Altistart 48 Telemecanique
TTC EL CONGOST | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) DN 800 (VE800) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN800
TTC EL CONGOST | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) DN 800 (VE800) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC EL CONGOST | VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) DN 800 (VS800) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN800
TTC EL CONGOST | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) DN 800 (VS800) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC EL CONGOST | VALVULA MANUAL (ENTRADA) DN 450 (VE450) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN450
TTC EL CONGOST | VALVULA MANUAL (SORTIDA) DN 450 (VS450) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN450
TTC EL PAPIOL | AIRE ACONDICIONAT (CST5S3EST001) TTC EL PAPIOL | 1 | DAIKIN | R410A FHQ-BVV1B
TTC EL PAPIOL | EXTRACTOR (CST5S3EST001) TTC EL PAPIOL | 1 | S&P | HXM
TTC EL PAPIOL | GRUP ELECTROGEN 1 | 1 | ELECTRA MOLINS | EMZ-40
TTC EL PAPIOL | QUADRE GENERAL | 1 | SENSE IDENTITAT
TTC EL PAPIOL | REMOTA 1 | 1 | TELETONIKA | RUT 955
TTC EL PAPIOL | SAI 1 | 1 | SALICRU | SPS-1500 ADV RT
TTC EL PAPIOL | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) LES FONTS TERRASA (VEFT) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN150
TTC EL PAPIOL | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) LES FONTS TERRASA (VEFT) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC EL PAPIOL | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) EDAR SANT FELIU (VEESF) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN400
TTC EL PAPIOL | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) EDAR SANT FELIU (VEESF) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC EL PAPIOL | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) DN 800 (VE800) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN800
TTC EL PAPIOL | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) DN 800 (VE800) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC EL PAPIOL | VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) DN 1000 (VS1000) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN1000
TTC EL PAPIOL | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) DN 1000 (VS1000) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC EL PAPIOL | VALVULA MANUAL (ENTRADA) DN 450 (VE450) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN450
TTC EL PAPIOL | VALVULA MANUAL (SORTIDA) DN 450 (VS450) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN450
TTC EL PAPIOL | VALVULA PRESA MOSTRA LES FONTS TERRASSA | 1 | PS AUTOMATION | PSR45
TTC EL PAPIOL | VALVULA PRESA MOSTRA EDAR SANT FELIU | 1 | PS AUTOMATION | PSR45
TTC SANT JOAN DESPÍ | AIRE ACONDICIONAT (CST6S1EST001) TTC SANT JOAN DESPÍ | 1 | DAIKIN | R410A FHQ-BVV1B
TTC SANT JOAN DESPÍ | EXTRACTOR (CST6S1EST001) TTC SANT JOAN DESPÍ | 1 | S&P | HXM
TTC SANT JOAN DESPÍ | GRUP ELECTROGEN 1 | 1 | ELECTRA MOLINS | EMZ-31
TTC SANT JOAN DESPÍ | QUADRE GENERAL | 1 | SENSE IDENTITAT
TTC SANT JOAN DESPÍ | REMOTA 1 | 1 | TELETONIKA | RUT 955
TTC SANT JOAN DESPÍ | SAI CONTROL | 1 | SALICRU | SPS-1500 ADV RT
TTC SANT JOAN DESPÍ | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ETAP SANT JOAN DESPÍ (VEESJD) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN700
TTC SANT JOAN DESPÍ | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) ETAP SANT JOAN DESPÍ (VEESJD) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC SANT JOAN DESPÍ | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) AIGUES EL PRAT-INDUSTRIALS (VEAPI) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN400
TTC SANT JOAN DESPÍ | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) AIGUES EL PRAT-INDUSTRIALS (VEAPI) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC SANT JOAN DESPÍ | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) DN 1000 (VE1000) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN1000
TTC SANT JOAN DESPÍ | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) DN 1000 (VE1000) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC SANT JOAN DESPÍ | VALVULA ELECTRICA (SORTIDA ) DN 1300 (VS1300) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN1300
TTC SANT JOAN DESPÍ | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (SORTIDA ) DN 1300 (VS1300) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC SANT JOAN DESPÍ | VALVULA MANUAL (ENTRADA) DN 600 (VE600) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN600
TTC SANT JOAN DESPÍ | VALVULA PRESA MOSTRA AIGUES EL PRAT-INDUSTRIALS | 1 | PS AUTOMATION | PSR45
TTC SANT JOAN DESPÍ | VALVULA PRESA MOSTRA (SORTIDA) COLECTOR | 1 | PS AUTOMATION | PSR45
TTC EL PRAT | AIRE ACONDICIONAT (CST6S2EST001) TTC EL PRAT | 1 | DAIKIN | R410A FHQ-BVV1B
TTC EL PRAT | EXTRACTOR (CST6S2EST001) TTC EL PRAT | 1 | S&P | HXM
TTC EL PRAT | GRUP ELECTROGEN 1 | 1 | ELECTRA MOLINS | EMZ-31
TTC EL PRAT | QUADRE GENERAL | 1 | SENSE IDENTITAT
TTC EL PRAT | REMOTA 1 | 1 | TELETONIKA | RUT 955
TTC EL PRAT | SAI 1 | 1 | SALICRU | SPS-1500 ADV RT
TTC EL PRAT | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) AIGUES EL PRAT-INDUSTRIALS (VEAPI) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN300
TTC EL PRAT | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) AIGUES EL PRAT-INDUSTRIALS (VEAPI) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC EL PRAT | VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) DN 1300 (VE1300) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN1300
TTC EL PRAT | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (ENTRADA) DN 1300 (VE1300) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC EL PRAT | VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) DN 1200 (VS1200) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN1200
TTC EL PRAT | ACTUADOR VALVULA ELECTRICA (SORTIDA) DN 1200 (VS1200) | 1 | DREHMO | Matic- C
TTC EL PRAT | VALVULA MANUAL (ENTRADA) DN 600 (VE600) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN600
TTC EL PRAT | VALVULA PRESA MOSTRA (ENTRADA) AIGÜES EL PRAT-INDUSTRIALS | 1 | PS AUTOMATION | PSR45
TTC EL PRAT | VALVULA PRESA MOSTRA (SORTIDA) COL·LECTOR | 1 | PS AUTOMATION | PSR45

## Instrumentació
INVENTARI DE LA INSTRUMENTACIÓ
INSTAL·LACIÓ | EQUIP-DESCRIPCIÓ | UTS | MARCA | MODEL | ANY
BASSA CARDONA | ALARMA INCENDI | 1 | FIRECLASS | J408-2
BASSA CARDONA | ALARMA INTRUSISME | 1 | RISCO | RP432B
BASSA CARDONA | BOIA (CUBETA) ESGOTAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO ELECTRONICA | S3124
BASSA CARDONA | BOIA (BASSA 1) NIVELL ALT BASSA 1 | 1 | AKO ELECTRONICA | S3124
BASSA CARDONA | BOIA (BASSA 2) NIVELL ALT BASSA 2 | 1 | AKO ELECTRONICA | S3124
BASSA CARDONA | BOMBA ESGOTAMENT CUBETA PRESA MOSTRA | 1 | HASA | SUM-100W
BASSA CARDONA | CABALIMETRE (ENTRADA) FABRICA | 1 | ABB | MF/E DN100 PN16
BASSA CARDONA | CABALIMETRE (ENTRADA) RIEROL SALAT | 1 | ABB | FEP321 DN150 PN16
BASSA CARDONA | CABALIMETRE (ENTRADA) ABOCADORS ACTIUS | 1 | ABB | FEV121 DN50 PN16
BASSA CARDONA | CABALIMETRE (ENTRADA) MINILLA | 1 | ABB | FEP321 DN150 PN16
BASSA CARDONA | CABALIMETRE (ENTRADA) FONS MINA | 1 | ENDRESS-HAUSER | PROMAG 400 DN100 PN16
BASSA CARDONA | CABALIMETRE (SORTIDA) BASSA REGULADA | 1 | ENDRESS-HAUSER | PROMAG 50 DN150 PN16
BASSA CARDONA | PRESA MOSTRA FABRICA CARDONA | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
BASSA CARDONA | PRESA MOSTRA RIEROL SALAT | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
BASSA CARDONA | PRESA MOSTRA LA MINILLA | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
BASSA CARDONA | PRESA MOSTRA ABOCADOR ACTIU | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
BASSA CARDONA | PRESA MOSTRA FONS MINA | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
BASSA CARDONA | NIVELL BASSA 1 | 1 | ENDRESS-HAUSER | Prosonic S FMU90/FDU91
BASSA CARDONA | NIVELL BASSA 2 | 1 | ENDRESS-HAUSER | MICROPILOT FMR20
BASSA CARDONA | DATALOGGER | 1 | TELETONIKA | RUT 955
BASSA SÚRIA | ALARMA INCENDI | 1 | FIRECLASS | J408-2
BASSA SÚRIA | ALARMA INTRUSISME | 1 | RISCO | RP432B
BASSA SÚRIA | BOIA (BASSA 1) NIVELL ALT BASSA 1 | 1 | AKO ELECTRONICA | S3124
BASSA SÚRIA | BOIA (SALA VALVULES) ESGOTAMENT | 1 | AKO ELECTRONICA | S3124
BASSA SÚRIA | BOMBA ESGOTAMENT SALA VALVULES | 1 | HASA | SUM-100W
BASSA SÚRIA | CABALIMETRE (ENTRADA) FÀBRICA SURIA | 1 | ENDRESS-HAUSER | PROMAG 50 DN200 PN16
BASSA SÚRIA | CABALIMETRE (ENTRADA) COL.LECTOR CARDONA | 1 | ABB | DE41F DN250 PN10
BASSA SÚRIA | CABALIMETRE (SORTIDA) BASSA REGULADA | 1 | ENDRESS-HAUSER | PROMAG P500 DN200 PN10
BASSA SÚRIA | PRESA MOSTRA FABRICA SURIA | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
BASSA SÚRIA | NIVELL BASSA 1 | 1 | ENDRESS-HAUSER | MICROPILOT FMR20
BASSA SÚRIA | DATALOGGER | 1 | TELETONIKA | RUT 955
BASSA SALLENT | VALVULA MANUAL (BY PASS) GENERAL (VBPG) | 1 | KSB-AMVI | ISORIA 16 DN250
BASSA SALLENT | ALARMA INCENDI | 1 | FIRECLASS | J408-2
BASSA SALLENT | ALARMA INTRUSISME | 1 | RISCO | RP432B
BASSA SALLENT | BOIA (BASSA 1) NIVELL ALT BASSA 1 | 1 | AKO ELECTRONICA | S3124
BASSA SALLENT | BOIA (BASSA MINA) NIVELL MINIM BASSA MINA | 1 | AKO ELECTRONICA | S3124
BASSA SALLENT | BOIA (BASSA MINA) ACCIONAMENT BOMBA 1 | 1 | AKO ELECTRONICA | S3124
BASSA SALLENT | BOIA (BASSA MINA) ACCIONAMENT BOMBA 2 | 1 | AKO ELECTRONICA | S3124
BASSA SALLENT | BOIA (CUBETA) ESGOTAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO ELECTRONICA | S3124
BASSA SALLENT | BOMBA ESGOTAMENT CUBETA PRESA MOSTRA | 1 | HASA | SUM-100W
BASSA SALLENT | CABALIMETRE (ENTRADA) FÀBRICA SALLENT | 1 | ENDRESS-HAUSER | PROMAG 400 DN150 PN10
BASSA SALLENT | CABALIMETRE (ENTRADA) CONANGLES | 1 | ENDRESS-HAUSER | PROMAG 500 DN70 PN10
BASSA SALLENT | Cabalímetre | 1 | BERMAD | MUT2200 | 2025*
BASSA SALLENT | Sonda pressió | 1 | Keller | 35X | 2025*
BASSA SALLENT | Sonda temperatura | 1 | Keller | 35X | 2025*
BASSA SALLENT | DATALOGGER | 1 | TELETONIKA | RUT 955
TTC CAN GRAU | Cabalímetre | 1 | BERMAD | MUT2200 | 2025*
TTC CAN GRAU | Sonda pressió | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC CAN GRAU | Sonda temperatura | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC CAN GRAU | Sonda pressió by-pass | 1 | Microsensor | MPM4730 | 2025*
TTC CAN GRAU | Sensor intrusisme | 1 | Schneider | NSYINLCRN | 2025*
TTC CAN GRAU | Datalogger | 1 | Sofrel | DL4W-HP | 2025*
TTC PONT DE CABRIANES | Cabalímetre | 1 | BERMAD | MUT2200 | 2025*
TTC PONT DE CABRIANES | Sonda pressió | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC PONT DE CABRIANES | Sonda temperatura | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC PONT DE CABRIANES | Sonda pressió by-pass | 1 | Microsensor | MPM4730 | 2025*
TTC PONT DE CABRIANES | Sensor intrusisme | 1 | Schneider | NSYINLCRN | 2025*
TTC PONT DE CABRIANES | Datalogger | 1 | Sofrel | DL4W-HP | 2025*
TTC SANT BENET | Cabalímetre | 1 | BERMAD | MUT2200 | 2025*
TTC SANT BENET | Sonda pressió | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC SANT BENET | Sonda temperatura | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC SANT BENET | Sonda pressió by-pass | 1 | Microsensor | MPM4730 | 2025*
TTC SANT BENET | Sensor intrusisme | 1 | Schneider | NSYINLCRN | 2025*
TTC SANT BENET | Datalogger | 1 | Sofrel | DL4W-HP | 2025*
TTC LA MURA | Cabalímetre | 1 | BERMAD | MUT2200 | 2025*
TTC LA MURA | Sonda pressió | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC LA MURA | Sonda temperatura | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC LA MURA | Sonda pressió by-pass | 1 | Microsensor | MPM4730 | 2025*
TTC LA MURA | Sensor intrusisme | 1 | Schneider | NSYINLCRN | 2025*
TTC LA MURA | Datalogger | 1 | Sofrel | DL4W-HP | 2025*
TTC CASTELLGALÍ | Cabalímetre ramal Llobregat (entrada) | 1 | BERMAD | MUT2200 | 2025*
TTC CASTELLGALÍ | Sonda pressió | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC CASTELLGALÍ | Sonda temperatura | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC CASTELLGALÍ | Sonda pressió by-pass | 1 | Microsensor | MPM4730 | 2025*
TTC CASTELLGALÍ | Cabalímetre ramal Cardener | 1 | ABB | DE41F DN350 PN16
TTC CASTELLGALÍ | DATALOGGER | 1 | TELETONIKA | RUT 955
TTC LA BAUMA | Cabalímetre | 1 | BERMAD | MUT2200 | 2025*
TTC LA BAUMA | Sonda pressió | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC LA BAUMA | Sonda temperatura | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC LA BAUMA | Sensor intrusisme | 1 | Telemecanique | NSYINLCRN | 2025*
TTC LA BAUMA | Datalogger | 1 | Sofrel | DL4W-HP | 2025*
ATC MONISTROL | Cabalímetre | 1 | BERMAD | MUT2200 | 2025*
ATC MONISTROL | Sonda pressió | 1 | Keller | 35X | 2025*
ATC MONISTROL | Sonda temperatura | 1 | Keller | 35X | 2025*
ATC MONISTROL | Sonda pressió by-pass | 1 | Microsensor | MPM4730 | 2025*
ATC MONISTROL | Sensor intrusisme | 1 | Telemecanique | NSYINLCRN | 2025*
ATC MONISTROL | Datalogger | 1 | Sofrel | DL4W-HP | 2025*
ATC EL CAIRAT | Cabalímetre | 1 | BERMAD | MUT2200 | 2025*
ATC EL CAIRAT | Sonda pressió | 1 | Keller | 35X | 2025*
ATC EL CAIRAT | Sonda temperatura | 1 | Keller | 35X | 2025*
ATC EL CAIRAT | Sensor intrusisme | 1 | Telemecanique | NSYINLCRN | 2025*
ATC EL CAIRAT | Datalogger | 1 | Sofrel | DL4W-HP | 2025*
TTC CAN VINYALS | Cabalímetre | 1 | BERMAD | MUT2200 | 2025*
TTC CAN VINYALS | Sonda pressió | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC CAN VINYALS | Sonda temperatura | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC CAN VINYALS | Sonda pressió by-pass | 1 | Microsensor | MPM4730 | 2025*
TTC CAN VINYALS | Sensor intrusisme | 1 | Schneider | NSYINLCRN | 2025*
TTC CAN VINYALS | Datalogger | 1 | Sofrel | DL4W-HP | 2025*
TTC CAN CORTADELLA | Cabalímetre | 1 | BERMAD | MUT2200 | 2025*
TTC CAN CORTADELLA | Sonda pressió | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC CAN CORTADELLA | Sonda temperatura | 1 | Keller | 35X | 2025*
TTC CAN CORTADELLA | Sonda pressió by-pass | 1 | Microsensor | MPM4730 | 2025*
TTC CAN CORTADELLA | Sensor intrusisme | 1 | Schneider | NSYINLCRN | 2025*
TTC CAN CORTADELLA | Datalogger | 1 | Sofrel | DL4W-HP | 2025*
TTC ABRERA | ALARMA INTRUSISME | 1 | FIRECLASS | J408-2
TTC ABRERA | ALARMA INCENDI | 1 | RISCO | RP432B
TTC ABRERA | BOIA (CUBETA) ESGOTAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO ELECTRONICA | S3124
TTC ABRERA | BOIA (CUBETA) DESBORDAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO ELECTRONICA | AKO-5311
TTC ABRERA | BOMBA ESGOTAMENT CUBETA PRESA MOSTRA | 1 | GRUNDFOS | NB40-250/260 AFB BAQE
TTC ABRERA | PRESA MOSTRA ATLL | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
TTC ABRERA | PRESA MOSTRA IGUALADA | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
TTC ABRERA | CABALIMETRE ENTRADA ATL | 1 | ABB | DE41F DN600 DN10
TTC ABRERA | CABALIMETRE ENTRADA IGUALADA | 1 | ABB | DE41F DN200 DN10
TTC ABRERA | CABALIMETRE COL·LECTOR | 1 | ABB | DE41F DN700 DN10
TTC ABRERA | DATALOGGER | 1 | TELETONIKA | RUT 955
BASSA SOLVAY | ALARMA INCENDI | 1 | FIRECLASS | J408-2
BASSA SOLVAY | ALARMA INTRUSISME | 1 | RISCO | RP432B
BASSA SOLVAY | BOIA (CUBETA) ESGOTAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (CUBETA) DESBORDAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO ELECTRÓNICA | AKO-5311
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 1) NM-BOIA NIVELL MINIM BASSA 1 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 1) AB1-BOIA ACCIONAMENT BOMBA 1 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 1) AB2-BOIA ACCIONAMENT BOMBA 2 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 1) NAM1-BOIA NIVELL ALT (M1) BASSA 1 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 1) NAM2-BOIA NIVELL ALT (M2) BASSA 1 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 1) NDB-BOIA NIVEL DESGÜAS BASSA 1 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 2) NM-BOIA NIVELL MINIM BASSA 2 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 2) AB1-BOIA ACCIONAMENT BOMBA 1 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 2) AB2-BOIA ACCIONAMENT BOMBA 2 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 2) NAM1-BOIA NIVELL ALT (M1) BASSA 2 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 2) NAM2-BOIA NIVELL ALT (M2) BASSA 2 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (BASSA 2) NDB-BOIA NIVEL DESGÜAS BASSA 2 | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | BOIA (SALA BOMBES) NIVELL INUNDACIÓ ARQUETA | 1 | AKO ELECTRÓNICA | S3124
BASSA SOLVAY | TRANSMISSOR PRESSIO 1 | 1 | MESSTECH | XA-PMM
BASSA SOLVAY | BOMBA ESGOTAMENT CUBETA PRESA MOSTRA | 1 | GRUNDFOS | NB40-250/260 AFB BAQE
BASSA SOLVAY | BOMBA ESGOTAMENT FOSO SALA GRUP IMPULSIÓ | 1 | HIDRAULICA ALSINA | IPX-2A
BASSA SOLVAY | CABALIMETRE (ENTRADA) SOLVAY | 1 | ENDRESS-HAUSER | PROMAG W500 DN150 PN16
BASSA SOLVAY | CABALIMETRE (ENTRADA) ECOCAT | 1 | ABB | DE41F DN150 PN16
BASSA SOLVAY | CABALIMETRE (ENTRADA) ETAP MARTORELL | 1 | ABB | FEP321 DN150 PN16
BASSA SOLVAY | CABALIMETRE (SORTIDA) COL·LECTOR | 1 | ABB | DE41F DN400 PN10
BASSA SOLVAY | NIVELL BASSA 1 | 1 | ENDRESS-HAUSER | Prosonic S FMU90/FDU91
BASSA SOLVAY | NIVELL BASSA 2 | 1 | ENDRESS-HAUSER | Prosonic S FMU90/FDU91
BASSA SOLVAY | PRESA MOSTRA FÀBRICA SOLVAY | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
BASSA SOLVAY | PRESA MOSTRA ECOCAT | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
BASSA SOLVAY | PRESA MOSTRA ETAP MARTORELL | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2004
BASSA SOLVAY | DATALOGGER | 1 | TELETONIKA | RUT 955
TTC EL PAPIOL | ALARMA INCENDI | 1 | FIRECLASS | J408-2
TTC EL PAPIOL | ALARMA INTRUSISME | 1 | RISCO | RP432B
TTC EL PAPIOL | BOIA (CUBETA) ESGOTAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO | S3124
TTC EL PAPIOL | BOIA (CUBETA) DESBORDAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO ELECTRÓNICA | AKO-5311
TTC EL PAPIOL | BOMBA ESGOTAMENT CUBETA PRESA MOSTRA | 1 | GRUNDFOS | NB40-250/260 AFB BAQE
TTC EL PAPIOL | PRESA MOSTRA LES FONTS TERRASSA | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
TTC EL PAPIOL | PRESA MOSTRA EDAR SANT FELIU | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
TTC EL PAPIOL | CABALIMETRE (ENTRADA) LES FONTS TERRASA | 1 | ABB | DE41F DN150 PN16
TTC EL PAPIOL | CABALIMETRE (ENTRADA) EDAR SANT FELIU | 1 | ABB | DE41F DN400 PN10
TTC EL PAPIOL | CABALIMETRE (ENTRADA) COL.LECTOR | 1 | ABB | DE41F DN800 PN10
TTC EL PAPIOL | DATALOGGER | 1 | TELETONIKA | RUT 955
TTC SANT JOAN DESPÍ | ALARMA INCENDI | 1 | FIRECLASS | J408-2
TTC SANT JOAN DESPÍ | ALARMA INTRUSISME | 1 | RISCO | RP432B
TTC SANT JOAN DESPÍ | BOIA (CUBETA) ESGOTAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO | S3124
TTC SANT JOAN DESPÍ | BOIA (CUBETA) DESBORDAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO ELECTRÓNICA | AKO-5311
TTC SANT JOAN DESPÍ | BOMBA ESGOTAMENT CUBETA PRESA MOSTRA | 1 | GRUNDFOS | NB40-250/260 AFB BAQE
TTC SANT JOAN DESPÍ | PRESA MOSTRA AIGUES EL PRAT-INDUSTRIALS | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
TTC SANT JOAN DESPÍ | PRESA MOSTRA SORTIDA COLECTOR | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
TTC SANT JOAN DESPÍ | CABALIMETRE (ENTRADA) AIGUES EL PRAT-INDUSTRIALS (VEAPI) | 1 | ABB | DE41F DN400 PN10
TTC SANT JOAN DESPÍ | CABALIMETRE (ENTRADA) ETAP AIGUES DE BARCELONA | 1 | ABB | DE41F DN700 PN10
TTC SANT JOAN DESPÍ | CABALIMETRE ENTRADA COL.LECTOR | 1 | ABB | DE41F DN1000 PN10
TTC SANT JOAN DESPÍ | DATALOGGER | 1 | TELETONIKA | RUT 955
TTC EL PRAT | ALARMA INCENDI | 1 | FIRECLASS | J408-2
TTC EL PRAT | ALARMA INTRUSISME | 1 | RISCO | RP432B
TTC EL PRAT | BOIA (CUBETA) ESGOTAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO | S3124
TTC EL PRAT | BOIA (CUBETA) DESBORDAMENT PRESA MOSTRES | 1 | AKO ELECTRÓNICA | AKO-5311
TTC EL PRAT | BOMBA ESGOTAMENT CUBETA PRESA MOSTRA | 1 | GRUNDFOS | NB40-250/260 AFB BAQE
TTC EL PRAT | CABALIMETRE (ENTRADA) AIGÜES EL PRAT-INDUSTRIALS | 1 | ABB | DE41F DN300 PN10
TTC EL PRAT | CABALIMETRE (SORTIDA) COL·LECTOR | 1 | ABB | DM41F DN1200 PN10
TTC EL PRAT | PRESA MOSTRA EDAR EL PRAT | 1 | ENDRESS-HAUSER | Liqui-Port 2000
TTC EL PRAT | DATALOGGER | 1 | TELETONIKA | RUT 955

## Servidors
INVENTARI DELS EQUIPS DELS SERVIDORS
INSTAL·LACIÓ | EQUIP-DESCRIPCIÓ | UTS | ANY | DISTRIBUCIÓ ELEMENTS EN EL RACK
DATACENTER | SERVIDORS
DATACENTER | Servidors DL20 Gen10 4SFF. Cadascún amb un processador Intel Xeon E-2136 (6-core, 3.3Ghz), 64GB de RAM, controladora de discs interns Smart Array E208i-a, dos discs durs SAS 12G 10k de 300GB, controladora SAS externa E208e-p per connexió a cabina, dos ports Ethernet 1Gb\s integrats, iLO Advanced, doble font d'alimentació redundant de 500W, kit de rails per enrackar. wDMR 8x5, temps de resposta: NBD. Composats de: | 2 | 2020
DATACENTER | HPE DL20 Gen10 4SFF CTO Svr | 2 | 2020
DATACENTER | HPE DL20 Gen10 4SFF CTO Svr | 2 | 2020
DATACENTER | HPE DL20 Gen10 E-2136 FIO Kit | 2 | 2020
DATACENTER | HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-E STND Kit | 8 | 2020
DATACENTER | HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD | 4 | 2020
DATACENTER | HPE DL20 Gen10 LP FIO Riser Kit 2,00 | 2 | 2020
DATACENTER | HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Ctrlr 2,00 | 2 | 2020
DATACENTER | HPE Smart Array E208i-a SR G10 LH Ctrlr 2,00 | 2 | 2020
DATACENTER | HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 4,00 | 4 | 2020
DATACENTER | HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support 2,00 | 2 | 2020
DATACENTER | HPE DL20 Gen10 RPS Enablement FIO Kit 2,00 | 2 | 2020
DATACENTER | HPE 1U Short Friction Rail Kit 2,00 | 2 | 2020
DATACENTER | HPE 3Y Foundation Care NBD wDMR SVC 1,00 | 1 | 2020
DATACENTER | HPE ProLiant DL20 Gen10 Support 2,00 | 2 | 2020
DATACENTER | HPE Installation SVC 1,00 | 1 | 2020
DATACENTER | HPE Installation DL160/DL360e Service | 2 | 2020
DATACENTER | CABINA
DATACENTER | Cabina de discs HPE MSA 1050 SAS amb doble controladora per a 24 discs en format SFF. Composada de: | 1 | 2020
DATACENTER | HPE MSA 1050 12Gb SAS Dual Controller SFF Storage | 1 | 2020
DATACENTER | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD | 9 | 2020
DATACENTER | HPE Ext 1.0m MiniSAS HD to MiniSAS Cbl | 4 | 2020
DATACENTER | HPE 3Y Foundation Care 24x7 Service | 1 | 2020
DATACENTER | HPE MSA 1050 Storage Support | 1 | 2020
DATACENTER | HPE Installation Service | 1 | 2020
DATACENTER | HPE P2000 MSA System Installation SVC | 1 | 2020
DATACENTER | CONNECTIVITAT I XARXA
DATACENTER | Conmutador HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT | 2 | 2020
DATACENTER | HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch Europe - english localization | 2 | 2020
DATACENTER | Transceptor HP X120 1G SFP LC SX | 4 | 2020
DATACENTER | LLICÈNICES
DATACENTER | Microsoft Server Windows 2016 Standard Edition (16-Core). | 3 | 2020
DATACENTER | CALs de dispositiu client de Windows Server 2016 ROK | 1 | 2020
DATACENTER | VMware vSphere Essentials Plus | 1 | 2020
DATACENTER | Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle | 1 | 2020

## Mobiliari
INVENTARI DEL MOBILIARI
INSTAL·LACIÓ | UBICACIÓ | EQUIP-DESCRIPCIÓ | UTS
TTC CASTELLGALÍ | VESTUARI HOMES | Guixeta de fenòlic 1970 x 550 x 500 (mm) 2 portes 13mm de gruix. Divisòria, laterals, sobre, base i prestatges de 10 mm de gruix. | 8
TTC CASTELLGALÍ | VESTUARI HOMES | Cabina dutxa amb porta de 3 mòduls 1050 x 2789 x 1500 (mm) | 1
TTC CASTELLGALÍ | VESTUARI HOMES | Estructura prestatge superior amb penjadors de 700 x 25 x 21.3 | 8
TTC CASTELLGALÍ | VESTUARI HOMES | Banc vestuari 700 x 34 x 44. Seient i prestatge per a ubicació de calçat fabricat en compacte de resines fenòliques 13 mm de gruix i estructura acer inoxidable | 8
TTC CASTELLGALÍ | VESTUARI HOMES | Armari sota finestra a mesura per a material de neteja color gris fosc i sobre fusta laminada | 1
TTC CASTELLGALÍ | VESTUARI HOMES | Eidos mirall llum superior 550x80 | 3
TTC CASTELLGALÍ | VESTUARI DONES | Guixeta de fenòlic 1966 x 310 x 500 (mm) 1 porta 13mm de gruix. Divisòria, laterals, sobre, base i prestatges de 10 mm de gruix. | 2
TTC CASTELLGALÍ | VESTUARI DONES | Cabina dutxa amb porta 1 mòdul de 1050 x 1700 (mm) | 1
TTC CASTELLGALÍ | VESTUARI DONES | Banc vestuari 90 x 34 x 44. Seient i prestatge per a ubicació de calçat fabricat en compacte de resines fenòliques 13 mm de gruix i estructura acer inoxidable | 1
TTC CASTELLGALÍ | VESTUARI DONES | Estructura prestatge superior amb penjadors de 90 x 25 x 21.3 | 1
TTC CASTELLGALÍ | VESTUARI DONES | Eidos mirall llum superior 450x80 | 1
TTC CASTELLGALÍ | DESPATX RESPONSABLE | Taula operativa amb electrificació LIMOBEL NATURE ROUN. Grisa argila | 1
TTC CASTELLGALÍ | DESPATX RESPONSABLE | Moble auxiliar color gris argila portes blanques LIMOBEL. | 2
TTC CASTELLGALÍ | DESPATX RESPONSABLE | Cadira operativa | 1
TTC CASTELLGALÍ | DESPATX RESPONSABLE | Cadira confident | 1
TTC CASTELLGALÍ | DESPATX ENCARREGAT | Taula operativa amb electrificació LIMOBEL NATURE ROUN. Grisa argila | 1
TTC CASTELLGALÍ | DESPATX ENCARREGAT | Moble auxiliar color gris argila portes blanques LIMOBEL. | 2
TTC CASTELLGALÍ | DESPATX ENCARREGAT | Cadira operativa | 1
TTC CASTELLGALÍ | DESPATX ENCARREGAT | Cadira confident | 1
TTC CASTELLGALÍ | SALA REUNIONS | Taula de reunions. LIMOBEL NATURE ROUND GRIS ARGILA | 1
TTC CASTELLGALÍ | SALA REUNIONS | Cadira confident | 4
TTC CASTELLGALÍ | SALA AUXILIAR | Taula Multilloc | 1
TTC CASTELLGALÍ | SALA AUXILIAR | Cadira confident | 2
TTC CASTELLGALÍ | MENJADOR - OFFICE | MOBLE BAIX ANTRACITA S100 | 1
TTC CASTELLGALÍ | MENJADOR - OFFICE | MOBLE BAIX 2P 90X70 B9070 ANTRACITA S100 | 2
TTC CASTELLGALÍ | MENJADOR - OFFICE | MOBLE BAIX AIGÜERA 90X70 S100 SFB90 ANTRACITA S100 | 1
TTC CASTELLGALÍ | MENJADOR - OFFICE | MOBLE BAIX 3C 60X70 BVA60X70 ANTRACITA S100 | 1
TTC CASTELLGALÍ | MENJADOR - OFFICE | MOBLE ALT AMB 3 PORTS BATENTS COLOR BLAU CLAR | 1
TTC CASTELLGALÍ | MENJADOR - OFFICE | MODUL FRIGORIFIC 160X200 CFI ANTRACITA S100 | 1
TTC CASTELLGALÍ | MENJADOR - OFFICE | MOBLE SOBREFRIGORIFIC 60X45 ( MESURA ESPECIAL ) ASF61301P S100 ANTRACITA TIRADOR PUSH | 1
TTC CASTELLGALÍ | MENJADOR - OFFICE | CADIRES OFFICE BLAU FOSC | 8
TTC CASTELLGALÍ | MENJADOR - OFFICE | TAULES BLAU FOSC AMB POTS METÀL·*LIQUES COLOR COURE | 2
TTC CASTELLGALÍ | OFICINA | Mòduls prestatgeries en Oficina de 1x0,3x2. 4 prestatges | 1
TTC CASTELLGALÍ | OFICINA | Mòduls prestatgeries en Oficina de 0,6x0,3x2. 4 prestatges | 2

## Taller
INVENTARI DEL MATERIAL DE TALLER
INSTAL·LACIÓ | TIPUS | DESCRIPCIÓ | Quantitat | Unitat
TTC CASTELLGALÍ | TALLER | Aigüera inox. 1000x700x850mm | 1 | ut
TTC CASTELLGALÍ | TALLER | Taula de treball inox. 1500x700x850mm | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | TALLER | Taula de treball 0,80x1,80m | 1 | ut
TTC CASTELLGALÍ | TALLER | Mòduls prestatgeries en Taller de 1x0,5x2. 4 prestatges | 8 | ut
TTC CASTELLGALÍ | TALLER | Mòduls prestatgeries en Taller de 0,9x0,5x2. 4 prestatges | 4 | ut
TTC CASTELLGALÍ | TALLER | Mòduls prestatgeries en Taller de 0,6x0,5x2. 4 prestatges | 1 | ut
TTC CASTELLGALÍ | TALLER | Mòduls prestatgeries en Taller de 0,9x0,3x2. 4 prestatges | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | MAGATZEM | Mòduls prestatgeries en Magatzem de 0,8x0,5x2. 5 prestatges | 14 | ut
TTC CASTELLGALÍ | MAGATZEM | Mòduls prestatgeries en Magatzem de 1x0,5x2. 5 prestatges | 4 | ut
TTC CASTELLGALÍ | MAGATZEM | Mòduls prestatgeries en Magatzem de 0,6x0,5x2. 5 prestatges | 1 | ut
TTC CASTELLGALÍ | MAGATZEM | Mòduls prestatgeries en Magatzem de 1x0,5x1. 3 prestatges | 1 | ut
TTC CASTELLGALÍ | CONDUCCIONS | Tub especial de PRFV DN 125 | 12 | m
TTC CASTELLGALÍ | CONDUCCIONS | Tub de polietilè d'alta densitat DN 160 | 12 | m
TTC CASTELLGALÍ | CONDUCCIONS | Tub especial de PRFV DN 250 | 12 | m
TTC CASTELLGALÍ | CONDUCCIONS | Tub de PRFV DN 350 | 24 | m
TTC CASTELLGALÍ | CONDUCCIONS | Tub de PRFV DN 400 | 12 | m
TTC CASTELLGALÍ | CONDUCCIONS | Tub de PRFV DN 450 | 60 | m
TTC CASTELLGALÍ | CONDUCCIONS | Tub de PRFV DN 600 | 24 | m
TTC CASTELLGALÍ | CONDUCCIONS | Tub de PRFV DN 800 | 12 | m
TTC CASTELLGALÍ | CONDUCCIONS | Tub de PRFV DN 1000 | 12 | m
TTC CASTELLGALÍ | CONDUCCIONS | Tub de PRFV DN 1300 | 12 | m
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 11,25º DN 250 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 22,5º DN 250 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 45º DN 250 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 90º DN 250 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 11,25º DN 350 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 22,5º DN 350 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 45º DN 350 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 90º DN 350 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 11,25º DN 450 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 22,5º DN 450 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 45º DN 450 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 90º DN 450 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 11,25º DN 600 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 22,5º DN 600 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 45º DN 600 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | COLZES | Colze de 90º DN 600 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | JUNTES DE REPARACIÓ | Junta de reparació tipus Arpol DN 125 | 4 | ut
TTC CASTELLGALÍ | JUNTES DE REPARACIÓ | Junta de reparació tipus Arpol DN 160 | 4 | ut
TTC CASTELLGALÍ | JUNTES DE REPARACIÓ | Junta de reparació tipus Arpol DN 250 | 4 | ut
TTC CASTELLGALÍ | JUNTES DE REPARACIÓ | Junta de reparació tipus Arpol DN 350 | 8 | ut
TTC CASTELLGALÍ | JUNTES DE REPARACIÓ | Junta de reparació tipus Arpol DN 400 | 4 | ut
TTC CASTELLGALÍ | JUNTES DE REPARACIÓ | Junta de reparació tipus Arpol DN 450 | 8 | ut
TTC CASTELLGALÍ | JUNTES DE REPARACIÓ | Junta de reparació tipus Arpol DN 600 | 4 | ut
TTC CASTELLGALÍ | JUNTES DE REPARACIÓ | Junta de reparació tipus Arpol DN 800 | 4 | ut
TTC CASTELLGALÍ | JUNTES DE REPARACIÓ | Junta de reparació tipus Arpol DN 900 | 2 | ut
TTC CASTELLGALÍ | JUNTES DE REPARACIÓ | Junta de reparació tipus Arpol DN 1000 | 4 | ut
TTC CASTELLGALÍ | JUNTES DE REPARACIÓ | Junta de reparació tipus Arpol DN 1300 | 4 | ut
TTC CASTELLGALÍ | VÀLVULES | Ventosa automàtiques | 12 | ut
TTC CASTELLGALÍ | VÀLVULES | Vàlvula papallona de PVC DN 100 | 4 | ut
TTC CASTELLGALÍ | VÀLVULES | Vàlvula papallona de PVC DN 200 | 4 | ut

## Subministraments
INVENTARI DELS SUBMINISTRAMENTS
CONCEPTE (electricitat, aigua, telefonia,..) | COMPANYIA | Nº CONTRACTE O IDENTIFICACIÓ | UBICACIÓ
Electricitat RIEROL SALAT | ENDESA | ES00 3140 5871 3710 01 HDOF
Electricitat CARDONA | ENDESA | ES00 3140 8053 9270 01 NNOF | CARRETERA DE MANRESA-EDI MINES,MOT LA COROMINA, BARCELONA
Electricitat SALLENT | ENDESA | ES00 3140 5694 7790 01 BP0F | CARRETERA-S/N SALMORRA SALLENT, BARCELONA
Electricitat CASTELLGALÍ | ENDESA | ES00 3140 5823 5780 01 LC0F | BO BOADES EDI ESTATG-LOC., 08297 BOADES, BARCELONA
Electricitat ABRERA | ENDESA | ES00 3140 8387 7190 01 FG0F | LUGAR CAN MORAGUES-AIGÜES CAN, SUCARRATS I CAN MORAGUES B
Electricitat EL PRAT | ENDESA | ES00 3140 8388 5050 01 AWOF | RONDA LLEVANT-2,7 AIGÜES EL, PRAT DE LLOBREGAT, BARCELONA
AIGUA BASSA CARDONA | AIMINES
AIGUA BASSA SALLENT | AGBAR
TELEFONIA | Movistar | MÒBIL ENCARREGAT
TELEFONIA | Vodafone | DADES ENCARREGAT
TELEFONIA | Orange | MÒBIL OFICIAL1
TELEFONIA | Orange | MÒBIL OFICIAL 2
TELEFONIA | Orange | MÒBIL OFICIAL 3
TELEFONIA | Orange | MÒBIL OFICIAL 4
TELEFONIA | Orange | MÒBIL OFICIAL 5
TELEFONIA | Orange | MÒBIL OFICIAL 6
TELEFONIA | Orange | MÒBIL OFICIAL 7
TELEFONIA | Orange | MÒBIL OFICIAL 8
TELEFONIA | Movistar | DADES OFICIAL 5
TELEFONIA | Movistar | DADES OFICIAL 6
TELEFONIA | Movistar | DADES OFICIAL 7
TELEFONIA | Movistar | DADES OFICIAL 8
TELEFONIA | Movistar | MÒBIL RESPONSABLE
TELEFONIA | Orange | DADES RESPONSABLE
TELEFONIA | Orange | MÒBIL TELÈFON 24X7 CENTRE CONTROL COL·LECTOR SALMORRES
TELEFONIA | Vodafone | MÒBIL TELÈFON 24X7 COL·LECTOR SALMORRES
TELEFONIA | Orange | FIX TELÈFON 24X7 COL·LECTOR SALMORRES
TELEFONIA DADES BASSA CARDONA | Vodafone | Datalogger
TELEFONIA DADES BASSA CARDONA | Movistar / IP fixa | Datalogger
TELEFONIA DADES BASSA SÚRIA | Vodafone | Datalogger
TELEFONIA DADES BASSA SÚRIA | Movistar / IP fixa | Datalogger
TELEFONIA DADES BASSA SALLENT | Vodafone | Datalogger
TELEFONIA DADES BASSA SALLENT | Movistar / IP fixa | Datalogger
TELEFONIA DADES TTC CAN GRAU | Movistar / IP fixa | Datalogger | NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MILLORA CAPACITAT HIDRÀULICA COL·LECTOR
TELEFONIA DADES TTC PONT DE CABRIANES | Movistar / IP fixa | Datalogger | NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MILLORA CAPACITAT HIDRÀULICA COL·LECTOR
TELEFONIA DADES TTC SANT BENET | Movistar / IP fixa | Datalogger | NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MILLORA CAPACITAT HIDRÀULICA COL·LECTOR
TELEFONIA DADES TTC LA MURA | Movistar / IP fixa | Datalogger | NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MILLORA CAPACITAT HIDRÀULICA COL·LECTOR
TELEFONIA DADES TTC CASTELLGALÍ | Vodafone | Datalogger
TELEFONIA DADES TTC CASTELLGALÍ | Movistar / IP fixa | Datalogger
TELEFONIA DADES TTC LA BAUMA | Movistar / IP fixa | Datalogger | NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MILLORA CAPACITAT HIDRÀULICA COL·LECTOR
TELEFONIA DADES ATC MONISTROL | Movistar / IP fixa | Datalogger | NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MILLORA CAPACITAT HIDRÀULICA COL·LECTOR
TELEFONIA DADES ATC EL CAIRAT | Movistar / IP fixa | Datalogger | NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MILLORA CAPACITAT HIDRÀULICA COL·LECTOR
TELEFONIA DADES TTC CAN VINYALS | Movistar / IP fixa | Datalogger | NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MILLORA CAPACITAT HIDRÀULICA COL·LECTOR
TELEFONIA DADES TTC CAN CORTADELLA | Movistar / IP fixa | Datalogger | NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MILLORA CAPACITAT HIDRÀULICA COL·LECTOR
TELEFONIA DADES TTC ABRERA | Vodafone | Datalogger
TELEFONIA DADES TTC ABRERA | Movistar / IP fixa | Datalogger
TELEFONIA DADES BASSA SOLVAY | Vodafone | Datalogger
TELEFONIA DADES BASSA SOLVAY | Movistar / IP fixa | Datalogger
TELEFONIA DADES TTC EL PAPIOL | Vodafone / IP fixa | Datalogger
TELEFONIA DADES TTC EL PAPIOL | Movistar / IP fixa | Datalogger
TELEFONIA DADES TTC SANT JOAN DESPÍ | Vodafone / IP fixa | Datalogger
TELEFONIA DADES TTC SANT JOAN DESPÍ | Movistar / IP fixa | Datalogger
TELEFONIA DADES TTC EL PRAT | Vodafone / IP fixa | Datalogger
TELEFONIA DADES TTC EL PRAT | Movistar / IP fixa | Datalogger

## PRL
INVENTARI PRL
INSTAL·LACIÓ | EQUIP | MARCA | MODEL | UNITATS
TTC CASTELLGALÍ | AMPOLLES D'ESCAPAMENT | SCOTT SAFETY ELSA | S/E | 4
TTC CASTELLGALÍ | ARNÈS | S/E | S/E | 8
TTC CASTELLGALÍ | ABSORVIDOR ENERGIA ARNÈS | S/E | S/E | 8

## Contraincendis
INVENTARI CONTRAINCENDIS
INSTAL·LACIÓ | EQUIP | UNITATS
BASSA CARDONA | Extintors CO2 5KG | 1
BASSA SÚRIA | Extintors CO2 5KG | 1
BASSA SALLENT | Extintors CO2 5KG | 1
TTC CASTELLGALÍ | Extintors CO2 5KG | 1
TTC CASTELLGALÍ | Extintors POLS ABC 6 KG | 4
TTC ABRERA | Extintors POLS ABC 6 KG | 2
ATC CASTELLBISBAL | Extintors POLS ABC 6 KG | 1
BASSA SOLVAY | Extintors POLS ABC 6 KG | 2
TTC EL PAPIOL | Extintors POLS ABC 6 KG | 2
TTC SANT JOAN DESPÍ | Extintors POLS ABC 6 KG | 2
TTC EL PRAT | Extintors POLS ABC 6 KG | 2