## ANNEX EP5
Punts a atorgar:
25 |  | 3) Criteris avaluables segons judici de valor subjectiu :
Puntuació per bloc a valorar | Llindar (50%) |  | Caracteristiques ofertades, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
4 | 2 | Valoracio tècnica - Procediment de funcionament i gestió d'averies
Organigrama de procediment de funcionament davant un avís d’avaria
Organigrama de la escalabilitat del servei tècnic. Es valora el funcionament dels diferents nivells d'escalabilitat per cada especialitat a. Personal de suport de nivell provincial - àrea BCN - b. Personal de suport a nivell nacional c. Personal de suport a nivell internacional
4 | 2 | Valoracio tècnica (Llindar 50%)- Manteniment preventiu i Alertes
Protocols a seguir en el manteniment preventiu i correctiu, amb la descripció de tasques, mesures, calibratges, materials, eines dels equips subjectes al contracte
Es valorara la idoneitat de la planificació del calendari del manteniment preventiu per a cada equip amb els corresponents temps d’aturada previstos (presentar memòria i cronograma detallat indicant dies/h aturada)
Es valorarà la mínima incidència del temps d’aturada en el servei usuari segons la planificació de manteniment preventiu i el servei de que es tracti
Valoració de la metodologia de treball davant alertes sanitàries i notes de seguretat oficials, que asseguri que, en cap cas, una alerta emesa pel fabricant pugui no se comunicada a l’Hospital per part de l’adjudicatari, que les actuacions tècniques realitzades en resposta segueixen les indicacions especifiques de fabricants i s’aporta com a prova els documents que acreditin la gestió activa d'alertes dins territori nacional.
4 | 2 | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Mitjans materials i personals disponibles per la prestació del servei
Valoració de les capacitats dels programa de manteniment remot - millora de prestació del servei enfocat en reduir temps de resposta - manteniment predictiu - actualitzacions i patch - extracció dades de l'equip - extracció logs de manteniment i averies
Valoració de la quantitat, importància i detall dels recanvis immediats en estoc a disposició dels tècnics en la atenció de l’avaria (recanvis originals)- Cal presentar stock certificat dels materials disponibles (amb referencies ) en les dates de presentació de la oferta en els magatzems disponibles.
Valoració del llistat d'equipaments de substitució temporal que les empreses posen a disposició de l'HUVH, del mateix model, marca i categoria dels equips en propietat de l'hospital o superiors, disponibles a data de la licitació i amb l'informació requerida al plec de prescripcions tècniques.
Valoració dels equips de validació. Indicant marca, model i ús per a cada equip a validar. Com a mínm cal incloure eines de calibratge i certificació per als equips del plec
Es valorarà la dotació de tècnic especialista i certificat pel fabricant amb presencia física al centre - Indicar horari - especialització i durada de la presència del tècnic així com les seves funcions
8 | 4 | Valoracio tècnica (Llindar 50%)- Grau d'especialització del Tècnics adscrits al contracte
Valoració dels tècnics que l’empresa licitadora presenta com adscrits al contracte de manteniment
3 | 1.5 | Valoracio tècnica (Llindar 50%)- Actualitzacions i millores de software dels equips i formació de professionals
Es valorà el llistat de millores de prestacions de software o upgrades dels equips previstes en la duració del contracte. Cal especificar per cada millora: -Equips dins l'abast de la millora. -LlImpacte d'aquesta millora en l'ús de l'equip. -Altres conceptes de valor afegit.
Es valorarà el procediment de formació a l’usuari sobre les actualitzacions de software implementades segons condicions establertes en aquest plec, per personal amb formació oficial específica donada per fabricant. Es requereix adjuntar els cursos oficials vigents de tots els formadors amb el fabricant oficial conforme estan capacitat al més alt nivell.
Es valorarà el procediment de formació a l’usuari de funcionament de l'equip, per personal amb formació oficial específica donada per fabricant. Es requereix adjuntar els cursos oficials vigents de tots els formadors amb el fabricant oficial conforme estan capacitat al més alt nivell.
2 | 1 | Valoracio tècnica (Llindar 50%)- Formació al personal de l'oficina tècnica
Es valoraran programes de formació pel personal de l'oficina tècnica. Caldrà especificar si inclou: - Formació respecte manteniments preventius, correctius i tècnico-legals - Ús i maneig de mitjans tècnics a disposició del centre - Ús d'aplicatius - Oportunitats de millora, necessitats de substitució, opcions i alternatives en preses decisió compra i reparació - Activitats de formació externes - Altres no especificats
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim a que cada licitador ha d’obtenir per a cada lot és del 50%. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.