## ANNEX EP5
RELACIÓ DOCUMENTAL MEMÒRIA TÈCNICA
És imprescindible cumplimentar l'índex documental indicant document i pàgina on es troba la informació sol·licitada
Documentació requerida en memòria tècnica | Índex documental de la descripció (Indicar document i pàgina) | Document | Pàgina
Organigrama de procediment d'una averia
Organigrama d'escalabilitat
Documents i protocols de manteniment preventiu i correctiu
Documentació del Calendari i el Programa de manteniment preventiu:
- Calendari
- Duració del manteniment preventiu segons model d'equip
Plans i protocols de gestió d'alertes sanitàries
- indicar com s'assegura que l'hospital rep l'alerta sanitària
- actuacions tècniques realitzades en resposta segueixen les indicacions específiques de fabricants
- documents que acreditin la gestió activa d'alertes dins territori nacional.
Capacitats i funcions detallades del software de manteniment remot d'equips
Llistat de recanvis en estoc a disposició dels tècnics adscrits al contracte (incloure referència, descripció i quantitat de cada referència)
Eines, equips de mesura i certificats de calibratge
- Llistat
- Certificats de calibratge
Proposta de tècnic especialista presencial a l’Hospital
Tècnics adscrits al contracte
- Currículum
- Cursos addicionals
- Certificats conforme han estat formats pel fabricant
Document signat conforme es disposa de personal suficient per a la prestació del servei
Actualitzacions de Software (SW)
- Compromís d'actualització
- Llistat d'actualitzacions previstes durant el període de contractació
- Pla de formació després de realitzar una actualització
- Currículum i cursos del formador
Pla de formació al personal de l'hospital
Personal assistencial (usuaris de l'equip)
- Metodologia
- Contingut
Personal tècnic (tècnics electromedicina)
- Metodologia
- Contingut
Personal de l'oficina tècnica (Tecnologia Mèdica)
- Metodologia
- Contingut
Documents exigits en l’apartat “Manteniment del marcat CE i excel·lència en la prestació del servei” d’aquest plec de prescripcions tècniques.”
- Certificats de bona prestació del servei
Documentació requerida en matèria de seguretat i desinfecció
- Documentació refernt al sistemes de processat i desinfecció per protegir operadors, tècnics i usuaris
- Procediment de recollida d'equip fins al retorn de l'equip completament reparart
- Protocols de seguretat laboral
- Fitxes d'entrega EPIs
- Autorització per realitzar manteniments tècnics