## Page1
PE_Flor de Neu FASE 1 | PE_Flor de Neu FASE 1 | PE_Flor de Neu FASE 1 | PE_Flor de Neu FASE 1 | PE_Flor de Neu FASE 1 | PE_Flor de Neu FASE 1 | PE_Flor de Neu FASE 1 | PE_Flor de Neu FASE 1
ESTADÍSTICA DE COMPONENTS | [5 empty] | Data:20/02/26 | Data:20/02/26
TOTS | TOTS | TOTS | TOTS | TOTS | TOTS | TOTS | TOTS
NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | %
1 | %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1 | 37.1925 | 37.19 | 0
2 | A0121000 | h | Oficial 1a | 29.42 | 1621.4547 | 47703.21 | 4.14
3 | A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 29.42 | 15.55 | 457.49 | 0.04
4 | A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 29.42 | 18.5 | 544.27 | 0.05
5 | A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 30.41 | 25.452 | 774.01 | 0.07
6 | A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | 13.364 | 406.4 | 0.04
7 | A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 29.42 | 1269.0249 | 37334.72 | 3.24
8 | A012P000 | h | Oficial 1a jardiner | 35.05 | 7.49 | 262.52 | 0.02
9 | A0137000 | h | Ajudant col·locador | 26.12 | 18.5 | 483.22 | 0.04
10 | A013H000 | h | Ajudant electricista | 26.08 | 26.952 | 702.91 | 0.06
11 | A013M000 | h | Ajudant muntador | 26.12 | 8.452 | 220.76 | 0.02
12 | A013P000 | h | Ajudant jardiner | 31.11 | 11.83 | 368.03 | 0.03
13 | A0140000 | h | Manobre | 24.55 | 5456.5655 | 133958.72 | 11.64
14 | A0150000 | h | Manobre especialista | 25.38 | 69.4948 | 1763.78 | 0.15
15 | A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 26.12 | 16.9884 | 443.74 | 0.04
16 | A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 26.12 | 7.757 | 202.61 | 0.02
17 | A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 26.12 | 1.47 | 38.4 | 0
18 | A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 26.22 | 2.4 | 62.93 | 0.01
19 | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.08 | 146.732 | 3826.77 | 0.33
20 | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12 | 43.93 | 1147.45 | 0.1
21 | A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 31.11 | 46.6366 | 1450.87 | 0.13
22 | A0D-0007 | h | Manobre | 24.55 | 354.127 | 8693.84 | 0.76
23 | A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 24.55 | 0.608 | 14.93 | 0
24 | A0E-000A | h | Manobre especialista | 25.38 | 649.8348 | 16492.79 | 1.43
25 | A0F-000B | h | Oficial 1a | 29.42 | 8.9842 | 264.33 | 0.02
26 | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.41 | 154.9646 | 4712.49 | 0.41
27 | A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 29.42 | 15.444 | 454.36 | 0.04
28 | A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 29.42 | 8.2926 | 243.96 | 0.02
29 | A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 35.05 | 3.698 | 129.61 | 0.01
30 | A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 29.88 | 4.8 | 143.42 | 0.01
31 | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | 47.13 | 1433.25 | 0.12
32 | A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 29.42 | 144.2294 | 4243.23 | 0.37
33 | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 29.42 | 57.3362 | 1686.83 | 0.15
34 | A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 29.42 | 4 | 117.68 | 0.01
35 | A0F-0011 | h | Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura | 42.93 | 2.8 | 120.2 | 0.01
36 | A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 29.42 | 1.208 | 35.54 | 0
37 | A0G-0022 | h | Oficial 2a jardiner | 32.83 | 5.536 | 181.75 | 0.02
38 | B011-05ME | m3 | Aigua | 2.42 | 31.2627 | 75.66 | 0.01
39 | B0111000 | m3 | Aigua | 2.42 | 9.7868 | 23.69 | 0
40 | B017-05MM | l | Dissolvent universal | 10.12 | 0.38 | 3.85 | 0
41 | B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 24.77 | 3.762 | 93.19 | 0.01
42 | B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 24.24 | 23.1 | 559.94 | 0.05
43 | B0312010 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons | 25.39 | 0.4108 | 10.43 | 0
44 | B0332Q10 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 25.64 | 0.9796 | 25.12 | 0
45 | B036-21CG | t | Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm | 16.97 | 1.061 | 18 | 0
46 | B03C-05NJ | m3 | Sauló garbellat | 22.04 | 24.6376 | 543.01 | 0.05
47 | B03D-21MB | t | Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm | 13.65 | 2.052 | 28.01 | 0
48 | B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial | 27.9 | 12.9375 | 360.96 | 0.03
49 | B03F-05NY | m3 | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó | 28.49 | 589.605 | 16797.85 | 1.46
50 | B03G-05PG | t | Ull de perdiu de 3 a 7 mm | 20.09 | 17.676 | 355.11 | 0.03
51 | B03J-0K88 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 25.64 | 0.43648 | 11.19 | 0
52 | B03J-0K8L | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm | 23.31 | 3.12 | 72.73 | 0.01
53 | B03J-0K8P | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 26.18 | 0.37814 | 9.9 | 0
54 | B03L-05MS | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons | 25.39 | 0.18304 | 4.65 | 0
55 | B03L-05MX | t | Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm | 55.88 | 59.7597 | 3339.37 | 0.29
56 | B03L-05N4 | t | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm | 24.11 | 12.87 | 310.3 | 0.03
57 | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 24.24 | 113.9976 | 2763.31 | 0.24
58 | B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 24.77 | 1.9044 | 47.17 | 0
59 | B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 164.18 | 10.4527 | 1716.13 | 0.15
60 | B051E201 | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 294.48 | 0.4913 | 144.68 | 0.01
61 | B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.39 | 36.528 | 14.25 | 0
62 | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 164.18 | 0.55306 | 90.8 | 0.01
63 | B057-06IQ | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808 | 0.46 | 1325 | 609.5 | 0.05
64 | B05AB200 | kg | Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques | 1.81 | 1185 | 2144.85 | 0.19
65 | B067-2A9W | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/P/20 | 106.14 | 0.6489 | 68.87 | 0.01
66 | B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 108.66 | 3.3806 | 367.34 | 0.03
67 | B069-I6LP | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm | 107.49 | 1.8546 | 199.35 | 0.02
68 | B06A-2MHN | m3 | Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades | 131.63 | 0.63 | 82.93 | 0.01
69 | B06D-0L92 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | 106.14 | 0.2816 | 29.89 | 0
70 | B06F1221 | m3 | Formigó en massa HM-20/B/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60 | 83.05 | 2.574 | 213.77 | 0.02
71 | B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 114.13 | 53.55 | 6111.66 | 0.53
72 | B06F1-I4HH | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 114.72 | 2.64 | 302.86 | 0.03
73 | B06F1-I62I | m3 | Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 114.13 | 0.48 | 54.78 | 0
74 | B06F2-I3LU | m3 | Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 120.33 | 6.9216 | 832.88 | 0.07
75 | B06NN232 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 81.84 | 194.1363 | 15888.13 | 1.38
76 | B06NN332 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-25/P/20, de resistència a compressió 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 85.65 | 464.8087 | 39810.87 | 3.46
77 | B07101A0 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 70.1 | 24.2925 | 1702.9 | 0.15
78 | B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 53.66 | 2.2185 | 119.05 | 0.01
79 | B07102D0 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 61.62 | 17.4825 | 1077.27 | 0.09
80 | B0715000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres | 1.38 | 68 | 93.84 | 0.01
81 | B071B700 | kg | Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions | 1.13 | 105.9 | 119.67 | 0.01
82 | B071N000 | kg | Morter de reparació | 2.86 | 22.7 | 64.92 | 0.01
83 | B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 109.25 | 0.27 | 29.5 | 0
84 | B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 255.9 | 0.09132 | 23.37 | 0
85 | B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 103.76 | 0.76128 | 78.99 | 0.01
86 | B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 66.43 | 0.2184 | 14.51 | 0
87 | B07L-1PY8 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 61.62 | 8.633 | 531.97 | 0.05
88 | B07L-1PYB | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 68.26 | 0.384 | 26.21 | 0
89 | B0871-13Z95 | kg | Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó | 1.35 | 306 | 413.1 | 0.04
90 | B0A2-1JLF | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 22 mm de diàmetre interior | 2.11 | 48 | 101.28 | 0.01
91 | B0A72F02 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 40 mm de diàmetre interior | 0.69 | 56 | 38.64 | 0
92 | B0AK-07AS | kg | Clau acer | 2.11 | 3.5123 | 7.41 | 0
93 | B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 2.26 | 9.0664 | 20.48 | 0
94 | B0AM-078G | kg | Filferro recuit de 3 mm | 2.05 | 4.68 | 9.59 | 0
95 | B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.5 | 267.8 | 401.7 | 0.03
96 | B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.14 | 281.19 | 320.56 | 0.03
97 | B0B8-108D | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 2.98 | 204 | 607.92 | 0.05
98 | B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.5 | 48.906 | 24.45 | 0
99 | B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 495.44 | 0.02223 | 11.01 | 0
100 | B0D62-07PK | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 41.28 | 0.23564 | 9.73 | 0
101 | B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 17.2 | 0.23564 | 4.05 | 0
102 | B0D70-0CER | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos | 5.31 | 24.57 | 130.47 | 0.01
103 | B0F15251 | u | Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.41 | 4159.974 | 1705.59 | 0.15
104 | B0F1A-0760 | u | Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.29 | 971.8366 | 281.84 | 0.02
105 | B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.28 | 100 | 28 | 0
106 | B2RA-28U0 | t | Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 59.4 | 0.7 | 41.58 | 0
107 | B2RA-28UH | t | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -237.6 | 0.7124 | -169.27 | -0.01
108 | B2RA-28UQ | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.85 | 313.4001 | 4653.99 | 0.4
109 | B2RA-28V5 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus | 10.57 | 1671.058 | 17663.08 | 1.53
110 | B2RA73G1 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus | 33.26 | 1082.4987 | 36003.91 | 3.13
111 | B2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus | 10.57 | 2120.0725 | 22409.17 | 1.95
112 | B2RA-M8VV | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus | 17.23 | 800.371 | 13790.39 | 1.2
113 | B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 16.43 | 1.75 | 28.75 | 0
114 | B961Y320 | u | Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20 cm d'amplària, 25 cm d'alçària i 100-120 cm de llargària | 31.05 | 385 | 11954.25 | 1.04
115 | B961YC30 | u | Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal | 45.21 | 36 | 1627.56 | 0.14
116 | B964-TPRC | m | Topall de pedra granítica 39x50x17cm amb les cares vistes flamejades col·locat sobre la calçada amb resines epòxi, i anclat amb dos rodons d'acer corrugat Ø20mm fixats amb resines epòxi fins a perforar la base. | 80 | 16.8 | 1344 | 0.12
117 | B96AY1A4 | m | Vorada recta de xapa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa | 48.67 | 258.3 | 12571.46 | 1.09
118 | B97422E1 | u | Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles | 1.37 | 2434.1 | 3334.72 | 0.29
119 | B97423E1 | u | Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles | 2.73 | 30.9969 | 84.62 | 0.01
120 | B981-2MTD | u | Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça | 143.45 | 12 | 1721.4 | 0.15
121 | B981Y166 | m | Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 60X40 cm i 8 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada | 95.45 | 183.6 | 17524.62 | 1.52
122 | B981Y16A | m | Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 60X40 cm i 10 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada | 115.55 | 24.48 | 2828.66 | 0.25
123 | B981Y5A6 | u | Capçal de pedra natural per a gual, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada | 65.31 | 12 | 783.72 | 0.07
124 | B981Y5AA | u | Capçal de pedra natural per a gual, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, de 3 peces, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada | 56.27 | 30 | 1688.1 | 0.15
125 | B981Y6AA | u | Capçal de pedra natural per a gual, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba o aplantillada, d'una peça, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada | 130.62 | 5 | 653.1 | 0.06
126 | B995-BRLF | m2 | Peces de 60x40x10 cm, llosa drenant, amb juntes drenants, acabat Grey i tractament superficial Air Clean® amb propietats fotocatalítiques i efecte descontaminant, biocida, autonetejant i reductor d’emissions de NOx. | 38.16 | 40 | 1526.4 | 0.13
127 | B9B0-11O44 | m2 | Llambordí granític recuperat de 20x10x12 cm flamejat a 1 cara | 63.8 | 93.5 | 5965.3 | 0.52
128 | B9B1Y010 | m2 | Lllambordí reutilitzat, tallat en 2 peces de 10x20x6/8 cm, i flamejat a una cara/peça | 55.2 | 37 | 2042.4 | 0.18
129 | B9E13200 | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt | 10.81 | 708.9 | 7663.21 | 0.67
130 | B9E18200 | m2 | Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt | 19.12 | 209.1 | 3997.99 | 0.35
131 | B9E1Y010 | m2 | Panot podotàctil de botons troncocònics de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, per a pas de vianants | 19.73 | 10.2 | 201.25 | 0.02
132 | B9E1Y010RC | m2 | Panot podotàctil de botons troncocònics de color gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, per a pas de vianants | 30.85 | 30.6 | 944.01 | 0.08
133 | B9E1Y020 | m2 | Panot podotàctil estriat de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, per a pas de vianants | 19.73 | 71.4 | 1408.72 | 0.12
134 | B9FAYTB8 | m2 | Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x60 cm i 8 cm de gruix | 22.12 | 210 | 4645.2 | 0.4
135 | B9H1-0HSC | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari | 89.56 | 149.225 | 13364.59 | 1.16
136 | B9H1-0HTV | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt, amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític | 98.41 | 208.915 | 20559.33 | 1.79
137 | B9H3V250 | t | Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color | 172.44 | 3.878 | 668.72 | 0.06
138 | BB11-0XRC | m | Barana d’acer formada per muntants de platina 50×8 mm cada 100 cm, alçada 45 cm, amb cables d’acer i tensors a intervals regulars. | 210 | 12 | 2520 | 0.22
139 | BBA0-0SD6 | kg | Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec | 1.89 | 5.1259 | 9.69 | 0
140 | BBA1-2XRX | kg | Pintura acrílica de color vermell, per a marques vials | 4.05 | 0.6528 | 2.64 | 0
141 | BBA1-2XWO | kg | Pintura acrílica de color groc, per a marques vials | 2.96 | 10.7222 | 31.74 | 0
142 | BBA1-2XWQ | kg | Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials | 3.05 | 7.0888 | 21.62 | 0
143 | BBA1UU02 | kg | Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos | 1.91 | 21.5625 | 41.18 | 0
144 | BBA5U100 | kg | Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials | 5.32 | 80.5275 | 428.4 | 0.04
145 | BBAWY010 | u | Jornada de treball d'equip complet de senyalització horitzontal, en actuacions en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, prèvia autorització de la D.F. | 1219.71 | 1 | 1219.71 | 0.11
146 | BBAWY020 | u | Desplaçament d'equip complet de senyalització horitzontal, en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, prèvia autorització de la D.F., inclòs desplaçaments interiors entre diferents cruïlles | 843.43 | 1 | 843.43 | 0.07
147 | BBB1YVA0 | u | Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I) | 74.84 | 3 | 224.52 | 0.02
148 | BBB2YV90 | u | Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 400x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I) | 67.74 | 10 | 677.4 | 0.06
149 | BBBZY010 | m | Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal | 19.52 | 63 | 1229.76 | 0.11
150 | BBMB-0RZC | u | Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2 | 111.78 | 6 | 670.68 | 0.06
151 | BD5O-0LK7 | m | Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de | 1.79 | 52.7789 | 94.47 | 0.01
152 | BD5ZV010 | u | Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi llargàriainal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1 | 97.46 | 30 | 2923.8 | 0.25
153 | BD5ZY020 | u | Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible, de 800x300 mm i 35 mm d'alçària, de barres perpendiculrs, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model PAS82 | 120.57 | 6 | 723.42 | 0.06
154 | BD7FR610 | m | Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 31.48 | 18 | 566.64 | 0.05
155 | BD7FR710 | m | Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 51.47 | 42 | 2161.74 | 0.19
156 | BDD4-H4XN | u | Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes | 6 | 30 | 180 | 0.02
157 | BDDZAHD0 | u | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 232.8 | 2 | 465.6 | 0.04
158 | BDDZCHD0 | u | Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 258.13 | 3 | 774.39 | 0.07
159 | BDG0-1C2A | m | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè | 0.42 | 306 | 128.52 | 0.01
160 | BDG2-34UA | m | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix | 0.19 | 183.6 | 34.88 | 0
161 | BDG3-34IL | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal | 0.64 | 198 | 126.72 | 0.01
162 | BDG5-34ID | m | Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1 mm de gruix | 2.92 | 180 | 525.6 | 0.05
163 | BDGZB610 | m | Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè | 0.42 | 2316.42 | 972.9 | 0.08
164 | BDGZFN50 | m | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix | 0.19 | 2008.38 | 381.59 | 0.03
165 | BDGZP60Y | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de diàmetre nominal | 0.21 | 191.9 | 40.3 | 0
166 | BDGZP900 | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal | 0.34 | 188.87 | 64.22 | 0.01
167 | BDGZPA00 | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal | 0.34 | 88.88 | 30.22 | 0
168 | BDGZPB00 | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal | 0.42 | 1519.04 | 638 | 0.06
169 | BDK2-1KNA | u | Arqueta de hormigón prefabricado sin fondo de 60x60 cm y profundidad de 60 cm, para instalaciones de servicios | 53.47 | 8 | 427.76 | 0.04
170 | BDK2-Z9J7 | u | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 90 cm, per a instal·lacions de serveis | 73.37 | 13 | 953.81 | 0.08
171 | BDK5-1KHQ | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 358.43 | 13 | 4659.59 | 0.4
172 | BDK5-UB8N | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 132.04 | 26 | 3433.04 | 0.3
173 | BDK5-UB8O | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 264.07 | 2 | 528.14 | 0.05
174 | BDW3BC00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC, de d=315 mm | 166.37 | 4.95 | 823.53 | 0.07
175 | BDW3BD00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC, de D=400 mm | 253.07 | 11.55 | 2922.96 | 0.25
176 | BDY3BC00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC, de d=315 mm | 2.5 | 15 | 37.5 | 0
177 | BDY3BD00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC, de D=400 mm | 3.8 | 35 | 133 | 0.01
178 | BFB6-09B8 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 5.66 | 35.7 | 202.06 | 0.02
179 | BFB6-09BA | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 2.32 | 375.36 | 870.84 | 0.08
180 | BFB6-09BH | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 3.6 | 20.4 | 73.44 | 0.01
181 | BFWBUZ01 | u | Colze de llautó de 1´´ | 5.61 | 4 | 22.44 | 0
182 | BFWBUZ02 | u | Te de llautó de 1´´ | 6.43 | 4 | 25.72 | 0
183 | BFWBUZ03 | u | Enllaç de llautó de 1´´ | 5.06 | 4 | 20.24 | 0
184 | BFWBUZ20 | u | Colze de llautó de 2´´ | 31.64 | 2 | 63.28 | 0.01
185 | BFWBUZ21 | u | Te de llautó de 2´´ | 43.42 | 2 | 86.84 | 0.01
186 | BFWBUZ22 | u | Enllaç de llautó de 2´´ | 45.49 | 2 | 90.98 | 0.01
187 | BFWF-09SV | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 6.64 | 110.4 | 733.06 | 0.06
188 | BFWF-09VA | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 9.32 | 6 | 55.92 | 0
189 | BFWF-09VJ | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 13.86 | 10.5 | 145.53 | 0.01
190 | BFYH-0A3A | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.03 | 46.8 | 1.4 | 0
191 | BFYH-0A3D | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.16 | 368 | 58.88 | 0.01
192 | BFYH-0A5T | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.24 | 20 | 4.8 | 0
193 | BFYH-0A5X | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.38 | 35 | 13.3 | 0
194 | BG16-0BW6 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 250.94 | 2 | 501.88 | 0.04
195 | BG16-0BW7 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 290.56 | 7 | 2033.92 | 0.18
196 | BG1B0A60 | u | Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb porta i finestreta | 641.31 | 1 | 641.31 | 0.06
197 | BG1P-IRRK | u | Porta metàl·lica per a caixa seccionadora i caixa general de protecció encastada en nÍxol en paret de mides 1500x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, grau de protecció contra impactes mecànics IK10, sistema de tancament amb pany JIS, inclou marc i mitjans de subjecció a l?obra | 252 | 2 | 504 | 0.04
198 | BG1P-IRRT | u | Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A | 312.09 | 2 | 624.18 | 0.05
199 | BG212A10 | m | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 4.07 | 35 | 142.45 | 0.01
200 | BG22TD10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2.03 | 199.5 | 404.99 | 0.04
201 | BG22TH10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2.97 | 196.35 | 583.16 | 0.05
202 | BG22TK10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 3.75 | 92.4 | 346.5 | 0.03
203 | BG22TL10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 4.91 | 1579.2 | 7753.87 | 0.67
204 | BG23EB10 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 14.54 | 56 | 814.24 | 0.07
205 | BG2O-1KWC | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 5.46 | 48 | 262.08 | 0.02
206 | BG2P-1KUW | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.34 | 30 | 40.2 | 0
207 | BG2Q-1KSX | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 4.91 | 35.7 | 175.29 | 0.02
208 | BG2Q-1KTE | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2.97 | 398.82 | 1184.5 | 0.1
209 | BG2Q-1KTO | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 6.46 | 187.2 | 1209.31 | 0.11
210 | BG319530 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 3.35 | 25.5 | 85.43 | 0.01
211 | BG32-078Y | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 3.16 | 145.86 | 460.92 | 0.04
212 | BG32-079C | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 5.09 | 437.58 | 2227.28 | 0.19
213 | BG33-G2RB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 2.62 | 4.08 | 10.69 | 0
214 | BG33-G2S6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 36.84 | 7.14 | 263.04 | 0.02
215 | BG33-G2TY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 16.25 | 204 | 3315 | 0.29
216 | BG33-G2X8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 7x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 26.17 | 25.5 | 667.34 | 0.06
217 | BG33-G2YX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 7.01 | 122.4 | 858.02 | 0.07
218 | BG3I-06W1 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.44 | 20.4 | 29.38 | 0
219 | BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 3.15 | 11.73 | 36.95 | 0
220 | BG3S-11NNS | u | Maniguet per a empalmament de baixa tensió, unió per compressió, d'alumini, per a empalmament recte de cables d'igual secció d'aïllament sec i conductor d'alumini de 240 mm2 | 6.12 | 4 | 24.48 | 0
221 | BG3T-11NPR | u | Tub termoretràctil de poliolefina reticulada, de paret gruixuda, amb adhesiu termoplàstic, relació de contracció 3:1, per a aïllament i protecció en front la humitat d'empalmament de cable d'aïllament sec de secció 240 mm2 com a màxim i tensió assignada 0,6/1 kV | 3.43 | 4 | 13.72 | 0
222 | BG4M-VLEM | u | Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 54, per a col·locar superficial | 21.17 | 6 | 127.02 | 0.01
223 | BGD2-06US | u | Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix | 68.59 | 7 | 480.13 | 0.04
224 | BGD5-06SW | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 33.15 | 8 | 265.2 | 0.02
225 | BGW1B000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster | 6.81 | 1 | 6.81 | 0
226 | BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 16.48 | 9 | 148.32 | 0.01
227 | BGWD-0AS6 | u | Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles | 0.53 | 6 | 3.18 | 0
228 | BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0.3 | 31.5 | 9.45 | 0
229 | BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 6.02 | 8 | 48.16 | 0
230 | BGYD-0B2X | u | Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra | 6.02 | 7 | 42.14 | 0
231 | BH12-2XRM | u | Luminaria decorativa modular de aluminio, de 120x30 cm, de 44 W de potencia de la luminaria, 2800 lm de flujo luminoso, protección IP20, no regulable, para montar superficialmente | 139.42 | 2 | 278.84 | 0.02
232 | BHGAYMR4 | u | Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic, amb caixa seccionadora i cgp segons normes companyia subministradora, regulador de flux en capçalera de 15kVA, 4 sortides amb diferencials rearmables, doble nivell, mòdul de control i comunicacions (a escollir per municipi), proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, inclòs bancada d'acer inoxidable de 300 mm i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, proteccions per una potència contractable de fins a 31,5kW, ICP, IGA, relè de sobretensions permanents il·luminació interior i pressa de corrent, presa i placa de terra, pictogrames per tapes exteriors a escollir per la D.F. | 14080.82 | 1 | 14080.82 | 1.22
233 | BHGWU001 | u | Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic | 110.71 | 1 | 110.71 | 0.01
234 | BHM1-0FGQ | u | Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m | 106.95 | 1 | 106.95 | 0.01
235 | BHW8-06IY | u | Part proporcional d'accessoris per a columnes | 49.96 | 3 | 149.88 | 0.01
236 | BHW8-06IZ | u | Part proporcional d'accessoris per a braços murals | 30.2 | 1 | 30.2 | 0
237 | BJM5Y010 | u | Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES | 55.59 | 2 | 111.18 | 0.01
238 | BJM6UR10 | u | Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars | 43 | 2 | 86 | 0.01
239 | BJS2-28MC | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 | 9.45 | 1 | 9.45 | 0
240 | BJSA11LZ | u | Sistema aprovat i homologat per Espais Veds, inclòs programador amb les següents característiques: -Número modular d'estacions ( en mòduls de 4 u 8 estacions) -Font d'alimentació modular per interiors/exteriors i opcions de protecció contra sobretensió alta i/o monitorització de caudal, combinades segons les necessitats. -Solapament de programes amb possibilitat d'executar fins 3 programes simultàniament. -Gran dial de control i pantalla LCD, amb confirmació visual d'estacions/programes. -Capacitat multi-idioma -Preparat de control a distància i compatible amb RainSensor. Terminal intel·ligent inalàmbrica amb antena WST65 -Connectivitat GPRS integrada. -Programació remota mitjançant OTAP (Over-The-Air Programming) -GSM (850/900/1800/1900 MHz) de quatre bandes -Compatible amb tarjeta SIM GSM estándar -Potència d'entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz -Temperatura de treball: -30°C a 65°C ambient -Humitat de treball: 0% a 80% (sense condensació) -Dimensions: 90 x 63 x 20 mm -Pes de transport: 150 grams -Totalment compatible amb les directives europees RoHS y WEEE | 452.14 | 1 | 452.14 | 0.04
241 | BJSBU228 | u | Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1'' DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern | 24.99 | 2 | 49.98 | 0
242 | BJSBU258 | u | Electrovàlvula de rosca femella, de 2'' DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern | 140.75 | 1 | 140.75 | 0.01
243 | BJSF-28KP | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | 90 | 1 | 90 | 0.01
244 | BJSQ-26K7 | u | Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables | 46.4 | 1 | 46.4 | 0
245 | BJSS-28MP | m | Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb mecanisme antisucció | 1.48 | 31.5 | 46.62 | 0
246 | BJSS-28MQ | m | Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció | 1.86 | 43.9824 | 81.81 | 0.01
247 | BJST-H6RD | u | Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre | 8.9 | 2 | 17.8 | 0
248 | BJST-VSMU | u | Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre | 8.9 | 2 | 17.8 | 0
249 | BN38-0XCC | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´, de 10 bar pressió nominal, de preu alt | 40.68 | 2 | 81.36 | 0.01
250 | BN3G4A70 | u | Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta | 17.67 | 3 | 53.01 | 0
251 | BN3GF770 | u | Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta | 20.69 | 6 | 124.14 | 0.01
252 | BNER1451 | u | Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat | 22.32 | 2 | 44.64 | 0
253 | BQ11-H5AS | u | Banc de llistons de fusta tropical, de 230 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta | 695.34 | 1 | 695.34 | 0.06
254 | BQ11YD11 | u | Cadira de llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant | 174.38 | 11 | 1918.18 | 0.17
255 | BQ21YC70 | u | Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer | 106.51 | 8 | 852.08 | 0.07
256 | BQ44YF95 | u | Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant | 77.77 | 17 | 1322.09 | 0.11
257 | BQZ5Y010 | u | Aparcament de bicicletes tubular en U invertida, d'acer galvanitzat, de 750 mm d'alçària lliure i 790 mm d'amplària exterior, format per tub de 50 mm de diàmetre i 2 mm de gruix | 75.81 | 6 | 454.86 | 0.04
258 | BR38-21CO | t | Grava de riu, de 18 a 25 mm | 66.37 | 33.388 | 2215.96 | 0.19
259 | BR3D-21GI | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel | 40.98 | 24.7905 | 1015.92 | 0.09
260 | BR3F-IZYF | m3 | Mulch a base de triturat de restes d'esporga, de 6 a 8 cm de diàmetre | 25.54 | 44 | 1123.76 | 0.1
261 | BR411-21VS | u | Acer monspessulanum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ | 246.31 | 1 | 246.31 | 0.02
262 | BR44E-23HV | u | Prunus dulcis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ | 202.37 | 13 | 2630.81 | 0.23
263 | BR49.LRBB | u | Liiriope big blueen contenidor de 2l. | 5.52 | 72 | 397.44 | 0.03
264 | BR49N-25FE | u | Arctostaphylosi emerald carpet en contenidor de 10 l. | 2.97 | 20 | 59.4 | 0.01
265 | BR82Y010 | u | Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a protecció d'arbres | 29.38 | 7 | 205.66 | 0.02
266 | BRL1-0TY1 | l | Producte herbicida de contacte | 14.33 | 0.24 | 3.44 | 0
267 | BRZ21A30 | u | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària | 13.8 | 56 | 772.8 | 0.07
268 | BRZ22510 | u | Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges | 0.66 | 56 | 36.96 | 0
269 | BRZ8Y310 | u | Tub perforat de 60 mm per a aireació | 2.55 | 56 | 142.8 | 0.01
270 | BVAC-02IX | u | Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 | 563.74 | 2 | 1127.48 | 0.1
271 | BVAD9702 | u | Jornada d'enregistrament de la instal·lació de clavagueram mitjançant càmera (2 tècnics i càmara robotitzada) | 1287.58 | 1 | 1287.58 | 0.11
272 | BVAJ-H729 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT | 811.5 | 1 | 811.5 | 0.07
273 | C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 18.08 | 51.9984 | 940.14 | 0.08
274 | C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 74.5 | 241.346 | 17980.29 | 1.56
275 | C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 18.08 | 176.0918 | 3183.74 | 0.28
276 | C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 74.5 | 137.0846 | 10212.81 | 0.89
277 | C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 94.94 | 53.5359 | 5082.69 | 0.44
278 | C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics, de 15 a 20 t | 121.92 | 3.0108 | 367.08 | 0.03
279 | C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 8 a 10 t | 67.13 | 67.9535 | 4561.71 | 0.4
280 | C13161E0 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics, de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària | 63.84 | 32.3706 | 2066.54 | 0.18
281 | C1317430 | h | Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes, de 2 a 5.9 t | 66.18 | 4 | 264.72 | 0.02
282 | C133-00EQ | h | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària | 63.84 | 20.231 | 1291.54 | 0.11
283 | C13350C0 | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 94.94 | 0.10083 | 9.57 | 0
284 | C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 6.62 | 4.775 | 31.61 | 0
285 | C135-00LX | h | Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t | 66.18 | 57.134 | 3781.13 | 0.33
286 | C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 107.16 | 49.0883 | 5260.29 | 0.46
287 | C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 121.92 | 7.527 | 917.69 | 0.08
288 | C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 100.52 | 2.9524 | 296.78 | 0.03
289 | C139-00LK | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 126.88 | 22.2873 | 2827.81 | 0.25
290 | C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 6.62 | 2.7 | 17.87 | 0
291 | C13A-00FQ | h | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm | 6.52 | 54.6132 | 356.08 | 0.03
292 | C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 9.23 | 107.5424 | 992.61 | 0.09
293 | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 67.13 | 230.5619 | 15477.62 | 1.34
294 | C150-002W | h | Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària | 89.59 | 3.1296 | 280.38 | 0.02
295 | C150-002X | h | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 65.14 | 1.59 | 103.57 | 0.01
296 | C1501500 | h | Camió per a transport de 5 t | 51.82 | 1.2 | 62.18 | 0.01
297 | C1501900 | h | Camió per a transport de 20 t | 80.66 | 0.5817 | 46.92 | 0
298 | C1503000 | h | Camió grua | 73.79 | 20.6 | 1520.08 | 0.13
299 | C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 77.67 | 1.5 | 116.51 | 0.01
300 | C1504R00 | h | Camió cistella de 10 m d'alçària, com a màxim | 65.14 | 0.494 | 32.18 | 0
301 | C1504S00 | h | Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària | 89.59 | 1.5 | 134.39 | 0.01
302 | C150V060 | h | Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp amb plataforma elevadora incorporada | 9.92 | 3.0353 | 30.11 | 0
303 | C150VV10 | h | Furgoneta de 1900 kg de MMA, sense conductor | 6.6 | 1.697 | 11.2 | 0
304 | C151-002Z | h | Camió cisterna de 8 m3 | 71.22 | 16.0388 | 1142.28 | 0.1
305 | C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 77.67 | 0.335 | 26.02 | 0
306 | C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 69.9 | 1.4 | 97.86 | 0.01
307 | C152-003B | h | Camió grua | 73.79 | 13.137 | 969.38 | 0.08
308 | C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 64.36 | 1.3468 | 86.68 | 0.01
309 | C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 53.99 | 4.06 | 219.2 | 0.02
310 | C15E-0062 | h | Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic | 35.27 | 1614.3954 | 56939.72 | 4.95
311 | C15I-00JX | h | Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense operari | 13.78 | 2.8 | 38.58 | 0
312 | C170-0036 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 36.39 | 5.3 | 192.87 | 0.02
313 | C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 2.71 | 57.7806 | 156.59 | 0.01
314 | C1704200 | h | Mesclador continu per a morter preparat en sacs | 2.26 | 253 | 571.78 | 0.05
315 | C1705600 | h | Formigonera de 165 litres | 2.44 | 1.7325 | 4.23 | 0
316 | C1705700 | h | Formigonera de 250 litres | 3.92 | 0.2844 | 1.11 | 0
317 | C1709B00 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 68.4 | 0.10083 | 6.9 | 0
318 | C170D0A0 | h | Corró vibratori per a formigons i betums, autopropulsat pneumàtic | 84.81 | 0.10083 | 8.55 | 0
319 | C170V100 | t | Desplaçament, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres | 4.87 | 3.3576 | 16.35 | 0
320 | C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 200.71 | 7.454 | 1496.1 | 0.13
321 | C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 84.81 | 3.8798 | 329.05 | 0.03
322 | C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 50.94 | 1.325 | 67.5 | 0.01
323 | C175-00G4 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 68.4 | 3.1636 | 216.39 | 0.02
324 | C176-00FW | h | Formigonera de 250 l | 3.92 | 0.12672 | 0.5 | 0
325 | C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.44 | 0.78811 | 1.92 | 0
326 | C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 9.74 | 70.5863 | 687.52 | 0.06
327 | C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 2.71 | 20.723 | 56.16 | 0
328 | C17H-HOSB | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent | 5689.77 | 1 | 5689.77 | 0.49
329 | C1B0-006C | h | Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada | 43.64 | 0.32175 | 14.04 | 0
330 | C1B0-006D | h | Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual | 33.37 | 0.0336 | 1.12 | 0
331 | C1B0-006F | h | Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada, per a seguretat i salut | 43.64 | 0.608 | 26.53 | 0
332 | C1B02A00 | h | Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada | 43.64 | 2.1163 | 92.35 | 0.01
333 | C1RA2500 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 27.54 | 2562.057 | 70559.05 | 6.13
334 | C2001000 | h | Martell trencador manual | 4.91 | 6 | 29.46 | 0
335 | C2005000 | h | Regle vibratori | 6.36 | 77.5567 | 493.26 | 0.04
336 | C200F000 | h | Màquina taladradora | 5.06 | 104.15 | 527 | 0.05
337 | C200H000 | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 10.28 | 11.75 | 120.78 | 0.01
338 | C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 9.97 | 1.75 | 17.45 | 0
339 | C20J-00DQ | h | Polidora | 3.47 | 0.1939 | 0.67 | 0
340 | C20K-00DP | h | Regle vibratori | 6.36 | 6.783 | 43.14 | 0
341 | CR11-00JS | h | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador | 57.95 | 2.1 | 121.7 | 0.01
342 | CRE0-00C0 | h | Motoserra | 4.17 | 3.68 | 15.35 | 0
343 | CRE2-00BZ | h | Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor | 4.17 | 2.8 | 11.68 | 0
344 | CRL0-002L | h | Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides | 26.84 | 5 | 134.2 | 0.01
345 | CZ111000 | h | Grup electrògen d' 1 a 5 KVA | 3.02 | 7.15 | 21.59 | 0
346 | CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 10.57 | 6.8 | 71.88 | 0.01
347 | D060M0B2 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra | 106.14 | 0.632 | 67.08 | 0.01
348 | D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 127.86 | 2.475 | 316.46 | 0.03
TOTAL