## criteris tècnics
[5 empty] | Valor alt | (Preu de l'oferta * Màxim de punts de l'apartat) / ofertra més alta
[5 empty] | Valor baix | (Oferta més baixa * Màxim de punts de l'apartat) / Preu de l'oferta
EXPEDIENT 26SM0403: ECÒGRAF REHABILITACIÓ
Dades que el licitador ha de complimentar:
Característiques Tècniques Puntuables | Puntuació màxima | Valor alt | Valor baix | Forma puntuació | Manual | Pàgina |  | Puntuació
LOT IN0300 - Ecògraf Rehabilitació
Ecògraf que permeti treballar fora del carro de transport de forma autònoma sense connexió a xarxa elèctrica, durant un període d’1 hora en escaneig continu com a mínim | 8 |  |  | Si ho compleix 8 punts. Si no ho compleix 0 punts
Pes de l’ecògraf sense el carro de transport inferior a 8 kg. | 7 |  |  | Si ho compleix 7 punts. Si no ho compleix 0 punts
Ecògraf amb grau de protecció contra líquids i sòlids IP22. Certificat d’estanqueïtat i resistència a la intrusió de líquids i sòlids emès per una empresa externa. Caldrà presentar etiqueta identificativa de l’equip on aparegui el certificat IP22 i s’haurà de recollir al manual de l’usuari o el de servei tècnic el grau de protecció IP de l’ecògraf | 10 |  |  | Si ho compleix 10 punts. Si no ho compleix 0 punts
Sondes resistents a caiguda accidental de mínim 1 metre d’alçada que es pugui contrastar mitjançant certificats d'una empresa externa. | 10 |  |  | Si ho compleix 10 punts. Si no ho compleix 0 punts
Ecògraf resistent a caigudes accidentals de mínim 1 metre d’alçada que es pugui contrastar mitjançant certificats d'una empresa externa. | 10 |  |  | Si ho compleix 10 punts. Si no ho compleix 0 punts
Sondes amb certificat IPX7 que permetin la desinfecció per immersió completa de la sonda i fins a 5 cm (+-2cm) de cable, emès per una empresa externa. Caldrà presentar la documentació acreditativa del manual de l’usuari amb les instruccions de neteja i desinfecció de les sondes per immersió. | 10 |  |  | Si ho compleix 10 punts. Si no ho compleix 0 punts
| 55 | [5 empty] | PUNTUACIÓ TOTAL | 0
Sabadell, datat i signat digitalment
Fernanda María Caballero Gómez
Direcció de Servei de Medicina Física i Rehabilitació